CAIET DE SARCINI

Specificația tehnică

Masă  autopsie (secționări), spălare și balzamare

Constructiv: ramă din țeavă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm;

Gabaritele mesei (lungimea x lățimea x înălțimea): 2100-2600 x 810 x 860 mm;

Capacitatea de încărcare: minim 180 kg

În complectația mesei obligatoriu se includ accesoriile:

– Elemente de lucru: susținător cap din inox; susținător spate din inox; măsuță pentru insrumente din inox;

– Elemente de santehnică: amestecător simplu; amestecător cu furtun; sifon;VA

Termenul de garanție 24 luni.

Service gratuit în perioada garanției, contra cost post garanție

Constructiv: prețul să includă cost, transport, instalare, punere în funcțiune, instruire personal.