# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea reactivelor pentru analize medicale de laborator şi consumabile pe parcursul an. 2019

prin procedura de achiziţie: Licitaţie deschisă

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP SR Hînceşti

- IDNO: 1003605151372

- Adresa: mun. Hînceşti, str. M.Hîncu 238.

- Numărul de telefon/fax: (0269) 23235, 069302105.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: srhincesti@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilorsolicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte ), MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Reagenti, calibratori şi material de control pentru aparatul Analizatorul Pro M Selectra , Elliteh clinical Sistems ,Olanda (tip închis) |  |  | 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. 5. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul. 6. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 7. Ofertantii vor demonstra ca reagentii ,seturile de reagenti se pastreaza pina la livrare in conditii prevazute de producator (la frigider ,frigorifer sau ncapere dotata cu echipament specific ) 8. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul Iotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 9. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. | 350000,00 |
| 1.1 | 33696500-0 | ASAT (GOT) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set | mililitru | 7500 |  |  |
| 1.2 | 33696500-0 | ALAT (GPT) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set | mililitru | 7500 |  |  |
| 1.3 | 33696500-0 | Albumina cu standard (Albumin) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set | mililitru | 1500 |  |  |
| 1.4 | 33696500-0 | Fosfataza alcalină (Alkaline-Posphatase) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set | mililitru | 750 |  |  |
| 1.5 | 33696500-0 | Alfa-Amilaza (alf-Amylase) Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 50 ml., în set | mililitru | 6000 |  |  |
| 1.6 | 33696500-0 | Gamma-GT (Gamma-GT) Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 62.5 ml., în set | mililitru | 500 |  |  |
| 1.7 | 33696500-0 | Lipaza (Lipase) Flacoane cu volumul De la 5 ml pînă la 10 ml., în set | mililitru | 200 |  |  |
| 1.8 | 33696500-0 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 1000 |  |  |
| 1.9 | 33696500-0 | Bilirubina directa (Direct Bilirubin) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 1000 |  |  |
| 1.10 | 33696500-0 | Creatinina+standart (Creatinine) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 4000 |  |  |
| 1.11 | 33696500-0 | Cholesterol total +standart (Cholesterol) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 250 ml., în set | mililitru | 6000 |  |  |
| 1.12 | 33696500-0 | Calciu +st, (Calcium) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 1500 |  |  |
| 1.13 | 33696500-0 | LDH+standart (LDH) Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 62,5 ml., în set | mililitru | 500 |  |  |
| 1.14 | 33696500-0 | Fier (Iron) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 3000 |  |  |
| 1.15 | 33696500-0 | Glucoza + standart (Glucose) HK Flacoane cu volumul de la 100 ml pînă la 250 ml., în set | mililitru | 7500 |  |  |
| 1.16 | 33696500-0 | Magneziu -(Magnesium) +standart Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 250 |  |  |
| 1.17 | 33696500-0 | ProteinaTotală+std. (Total Protein) Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 3000 |  |  |
| 1.18 | 33696500-0 | Trigliceride+st. (Triglicerides) Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 50 ml., în set | mililitru | 2100 |  |  |
| 1.19 | 33696500-0 | Uree color +std (Urea) Flacoane cu volumul de la 50ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 250 |  |  |
| 1.20 | 33696500-0 | Uree UV +std (Urea) Flacoane cu volumul de la 50ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 7500 |  |  |
| 1.21 | 33696500-0 | Acidul Uric +standart (Uric Acid) Flacoane cu volumul de la 25 ml pînă la 50 ml., în set | mililitru | 2100 |  |  |
| 1.22 | 33696500-0 | LDL-Colesterol (LDLCholsterol ) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 80 ml., în set | mililitru | 960 |  |  |
| 1.23 | 33696500-0 | HDL-Colesterol (HDL Cholesterol) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 80 ml., în set | mililitru | 1200 |  |  |
| 1.24 | 33696500-0 | Creatinchinaza totală (Creatinkinas-totale) Flacoane cu volumul de la 30 pînă la 62.5 ml., în set | mililitru | 500 |  |  |
| 1.25 | 33696500-0 | Creatinchinaza MB Flacoane cu volumul de la 30 pînă la 62.5 ml., în set | mililitru | 1500 |  |  |
| 1.26 | 33696500-0 | Glucoza + standart (Glucose) PAP Flacoane cu volumul de la 100 ml pînă la 250 ml., în set | mililitru | 3000 |  |  |
| 1.27 | 33696500-0 | Cloride + standart Flacoane cu volumul de la 50ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 1250 |  |  |
| 1.28 | 33696500-0 | Control biochimic, ser Normal Flacoane cu volumul de la 1.0ml pînă la 5 ml., în set | mililitru | 600 |  |  |
| 1.29 | 33696500-0 | Control biochimic, ser Patologic Flacoane cu volumul de la 1.0ml pînă la 5 ml., în set | mililitru | 600 |  |  |
| 1.30 | 33696500-0 | Calibrator universal pentru teste biochimice Flacoane cu volumul de la 1.0 ml pînă la 3 ml., în set | mililitru | 240 |  |  |
| 1.31 | 33696500-0 | Sol. Hemoglobin Concentrate Flacoane cu volumul de Ia25ml pina la 50ml, în set | mililitru | 100 |  |  |
| 1.32 | 33696500-0 | Control Hemoglobina glicozilata HbAlc FI. cu volum de la 0,5 pînă Ia 2,0 ml , în set | mililitru | 12 |  |  |
| 1.33 | 33696500-0 | Calibratori 4 nivele hemoglobinei glicozilate(HbAlc ) FI. cu volum de la 0,5 pînă Ia 2,0 ml , în set | mililitru | 30 |  |  |
| 1.34 | 33696500-0 | Microalbumin 1P cu calibrator si control inclus FI. cu volum de la 10 pînă Ia25 ml., în set | mililitru | 132 |  |  |
| 1.35 | 33696500-0 | Soluţie de sistem Flacoane cu volumul de la 500 ml pina la 1000 ml, în set | mililitru | 12000 |  |  |
| 1.36 | 33696500-0 | Phosphor Flacoane cu volumul de la 100 ml pînă la 125ml , în set | mililitru | 1250 |  |  |
| 1.37 | 33696500-0 | Hemoglobina glucozilată Hb A1 Fl de la 1 pînă la 32 ml, în set | mililitru | 1400 |  |  |
| 1.38 | 33696500-0 | Set pentru determinarea alcool etanol Set (10ml x10) , în set | mililitru | 500 |  |  |
| Lotul 2 | 33696500-0 | Anti- HDV sumar Cerinţe gene-rale*, de aseme-nea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anti-corpilor. ELISA | buc | 192 | 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Împreună cu oferta se prezintă instrucțiunile de lucru. 2.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat .marcat şi etichetat de producător . 3.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seria,termenul de valabilitate,condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 4.La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurele de testare a monstrelor, în set să fie prezenți toți reagenții necesări pentru reacție. 5.Reagenţii,soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru . Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.în instrucţiune de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor,test sistemele să fie cu o sensibilitate nu mai mică de 99,8 %..Test sistemele să conţină nu mai puţin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Setul să conţină ,în afara controlul „+ „ şi "-" calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenilor şi anticorpilor. 6. Stripurile să fie detaşabile posibilitatea de a rupe stripuri si a folosi cite un godeu.. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Nota* în conformitate cu Ord.Nr 701 MS In set sa fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie .Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cît mai puţine etape .Durata efectuării sa fie cît mai mica. Sensibilitate maxima ( preoritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standatrtele după deschidere sa fie stabile.La toate investigaţiile autoimmune sa fie un protocol comun.Sa fie present pentru fiecare lot certificatul analitic de la producator.Solutiile de substrat-cromogenul intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi ca reagenţii .trusele ,test-sistemele se păstează pîna la livrare în condiţii prevăzute de producător (la frigider,frigorifer ,sau incaperi dotate cu echipament specializat) | 3600 |
| Lotul 3 | 33696500-0 | CPR-LATEX Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST | buc | 1400 |  | 2000 |
| Lotul 4 | 33696500-0 | ASLO-LATEX Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST | buc | 1400 |  | 2100 |
| Lotul 5 | 33696500-0 | RF-LATEX Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST | buc | 1400 |  | 1900 |
| Lotul 6 | 33696500-0 | D-Dimeri Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST | buc | 800 |  | 37000 |
| Lotul 7 | 33696500-0 | Cercetarea sistemului de hemostază (cod CPV33696500) Pentru analizor semiautomat TROMBOSTAT (tip închis) |  |  | 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat şi etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seri3,termenul de valabilitate ,condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.La cerere de prezentat monster pentru testare de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurele de testare a monstrelor. în set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 2. Reagenţii,soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru . 3. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Prezenta instrucţiunilor în limba de stat sau rusa . 4.Calibratorii şi standardele să fie înregistrate în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setului . | 90000,00 |
| 7.1 | 33696500-0 | Tromboplastină cu activ. 14-18 sec,lichid .şi ISI nu mai mic de 1,1 ,cu standart Flacoane cu volumul de la 5 ml pina la 10 ml | mililitru | 5000 |  |  |
| 7.2 | 33696500-0 | Set p/u determinarera fibrinogenului, cu standart Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml | mililitru | 200 |  |  |
| 7.3 | 33696500-0 | Plasma de control (4 parametri) Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml | mililitru | 200 |  |  |
| 7.4 | 33696500-0 | Cuve cu agitatoare metalice pentru reactii | buc | 20000 |  |  |
| Lotul 8 | 33696500-0 | Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei (cod CPV 33696500-0) Pentru analizator urinei Urixon-500 „Machereu-Nagel" (tip închis) |  |  | 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Nota: ambalajul este solicitat în conformitate cu anexa Nr.3 al ordinului Nr 701 MS | 112000,00 |
| 8.1 | 33696500-0 | Proteine, glucoza, acid ascorb, nitrite, sînge, pH, bilirubină, urobilinogen ,leicocite,densitate,corpi cetonici Set-100teste | set | 300 |  |  |
| 8.2 | 33696500-0 | Set de control cu 2 nivele+glucoza, şi pH, pentru proteina urină cu 4 calibratori,(БМ-control ) FI 10 ml | set | 6 |  |  |
| 8.3 | 33696500-0 | Set de control cu 2 nivele pentru proteina urinei fara calibratori,(БМ-control ) FI 10 ml | set | 10 |  |  |
| 8.4 | 33696500-0 | Termohirtie p/u analizor urinei Urixon - 500 | buc | 200 |  |  |
| 8.5 | 33696500-0 | Set de control pentru testele expres Machereu-Nagel" | set | 5 |  |  |
| 8.6 | 33696500-0 | Set pentru aprecierea proteinei în urină cu acid sulfosalicilic | set | 7 |  |  |
| Lotul 9 | 33696500-0 | Accesorii/consumabile /piese de schimb pentru aparatul,dispozitivul ( Analizor Pro M Selectra ,Elliteh clinical sistems , Olanda (tip închis) |  |  | Nota:Cerinţe : 1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţe CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului ,cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor /consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat ,de la producătorul utilajului. 4. Furnizorul sa fie autorizat de producatorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificati în domeniu. 5. Prezenta instructiunii de utilizare a produsului , inclusiv şi traducerea în limba de stat. | 140000,00 |
| 9.1 | 33696500-0 | Adaptor metalizat pentru eprubete pediatrice 2ml Corp metalizat | buc | 50 |  |  |
| 9.2 | 33696500-0 | Eprubete polisterol 75 x 13 mm , volum 5ml | buc | 50000 |  |  |
| 9.3 | 33696500-0 | Eprubete pediatrice pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M | buc | 20000 |  |  |
| 9.4 | 33696500-0 | Rorot -cuveta Pro-M Selectra pentru 10000 reacţii | set | 10 |  |  |
| 9.5 | 33696500-0 | Butelii pentru reagenti Volum 25,0 ml | buc | 300 |  |  |
| 9.6 | 33696500-0 | Butilii pentru reagent Volum 10,0 ml | buc | 500 |  |  |
| 9.7 | 33696500-0 | Valva Block - pentru Pro M | buc | 1 |  |  |
| 9.8 | 33696500-0 | Set de mentenanță mare | set | 1 |  |  |
| Lotul 10 | 33696500-0 | Accesorii/consumabile /piese de schimb pentru aparatul,dispozitivul : analizor de tip închis Medica "Easy Blood Gas" |  |  | Nota:Cerinţe : 1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţe CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului ,cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor /consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat ,de la producătorul utilajului. 4. Furnizorul sa fie autorizat de producatorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificati în domeniu. 5. Prezenta instructiunii de utilizare a produsului , inclusiv şi traducerea în limba de stat. | 79000,00 |
| 10.1 | 33696500-0 | Pachet de soluţii de lucru ,cod 6101 Pachet cu volum 800ml | buc | 8 |  |  |
| 10.2 | 33696500-0 | Set soluţie de spălare,cod 7118 Flacoane cu volum de 25ml,pina la 90ml | set | 4 |  |  |
| 10.3 | 33696500-0 | Electrod PO2,cod 6203 | buc | 1 |  |  |
| 10.4 | 33696500-0 | Electrod PCO2, cod 6204 | buc | 1 |  |  |
| 10.5 | 33696500-0 | Electrod PH, cod 6201 | buc | 1 |  |  |
| 10.6 | 33696500-0 | Electrod referinţă,cod 6204 | buc | 1 |  |  |
| 10.7 | 33696500-0 | Tuburi pentru poma, de silicon,cod 6504 | buc | 1 |  |  |
| 10.8 | 33696500-0 | Ac de dozare | buc | 1 |  |  |
| 10.9 | 33696500-0 | Capilare heparinizate pentru colectarea sîngelui capilar,cod 6503 | buc | 300 |  |  |
| 10.10 | 33696500-0 | Set de mentenanţă (cod 6301 ) | set | 1 |  |  |
| 10.11 | 33696500-0 | Set de control | buc | 1 |  |  |
| 10.12 | 33696500-0 | Termopaper cod 6505 | buc | 30 |  |  |
| Lotul 11 | 33696500-0 | Reagenti, calibratori şi material de control pentru aparatul : Analizatorul hematologic automat PCE 210 (tip închis) |  |  | Cerinţe generale la lot: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. 5. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 6. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). | 109000,00 |
| 11.1 | 33696500-0 | Soluție de diluare butelie - 20 litri | litru | 500 |  |  |
| 11.2 | 33696500-0 | (soluţie de spălat) butelie-5litri | litru | 50 |  |  |
| 11.3 | 33696500-0 | (soluţie de spălat concentrat) 1fl*1litru | litru | 2 |  |  |
| 11.4 | 33696500-0 | (reagent hemolizant) 1fl*500ml | litru | 30 |  |  |
| 11.5 | 33696500-0 | Soluţie de hipoclorid 0,5% 1l Fl*1000ml | litru | 10 |  |  |
| 11.6 | 33696500-0 | Pompă pentru PCE-210 | buc | 6 |  |  |
| 11.7 | 33696500-0 | Detector pentru PCE -210 | buc | 4 |  |  |
| 11.8 | 33696500-0 | Set de control pentru PCE 3DIFF (Low, Normal, High) 2,5ml | set | 40 |  |  |
| Lotul 12 | 33696500-0 | Determinarea HAV IGM în ser ,test rapid Cartuş,sensibilitate maxima | buc | 100 | 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. Nota: ambalajul este solicitat în conformitate cu anexa Nr.3 al ordinului Nr 701 MS | 1800,00 |
| Lotul 13 | 33696500-0 | Panel pentru determinarea Troponima I,CK-MB şi mioglobina în ser /plazma, cu ţel diagnostic al infarctului miocaddic Cartuş,sensibilitate maxima | buc | 1000 |  | 39000,00 |
| Lotul 14 | 33696500-0 | Cartus-test pentru determinarea microalbuminei în urina , test rapid sensibilitate maxima | buc | 2500 |  | 11000,00 |
| Lotul 15 | 33696500-0 | Azur -Eozină Romanovski soluţie, flacon din plastic volum 1L. | flacon | 20 |  | 4300,00 |
| Lotul 16 | 33696500-0 | Reagenţi şi Consumabile pentru Analizatorul К/NA ,,Medica” ,,Eazy Lite” (tip închis) |  |  | 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. 5. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 6. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 7. Ofertantii vor demonstra ca reagentii ,seturile de reagenti se pastreaza pina la livrare in conditii prevazute de producator (la frigider ,frigorifer sau ncapere dotata cu echipament specific) 8.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul Iotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 9. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. | 71000,00 |
| 16.1 | 33696500-0 | K/Na (soluţie de spălat) Fl 100ml | flacon | 4 |  |  |
| 16.2 | 33696500-0 | Soluţie pack K/Na 800 ml | buc | 10 |  |  |
| 16.3 | 33696500-0 | Medica Quality Control 3 LEVEL (low,Normal, High) | set | 2 |  |  |
| 16.4 | 33696500-0 | Termohîrtie pentru analizatorul K şi Na | buc | 20 |  |  |
| 16.5 | 33696500-0 | Tub din silicon pentru reagent, ser şi deşeuri | buc | 1 |  |  |
| 16.6 | 33696500-0 | Electrod K pentru analizatorul zonoselectiv EASY Lyte-Medica | buc | 1 |  |  |
| 16.7 | 33696500-0 | Electrod Na pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica | buc | 1 |  |  |
| 16.8 | 33696500-0 | Electrod de referinţa pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica | buc | 1 |  |  |
| 16.9 | 33696500-0 | Soluţie filing pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica | buc | 1 |  |  |
| 16.10 | 33696500-0 | Soluţie Valve pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica | buc | 1 |  |  |
| 16.11 | 33696500-0 | Membrană assembly pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica | buc | 1 |  |  |
| 16.12 | 33696500-0 | Soluţie de spălat K,Na 50 ml | buc | 1 |  |  |
| Lotul 17 | 33696500-0 | Eprubeta Vacumata cu clot activator 6 ml (plastic) | buc | 60000 | Eprubetele să fie cu etichetă; cu capac tip rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. | 80000,00 |
| Lotul 18 | 33696500-0 | Termohirtie pentru analizatorul Hematologic PCE-210 | buc | 200 |  | 900,00 |
| Lotul 19 | 33696500-0 | Eprubete K3 EDTA 100 mkl. cu capilar pentru colectarea sîngelui la copii. | buc | 5000 | Eprubetele să fie cu etichetă; cu capac tip rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. | 13000,00 |
| Lotul 20 | 33696500-0 | Lancete sterile, ambulate cîte 1unit. adaptate pentru glucometru -Smart | buc | 4000 |  | 650,00 |
| Lotul 21 | 33696500-0 | Pahare din plastic elastic 200 ml,cu capac,e fileu, eticheta, nesterile, cu gradaţie cu interval cu 10 ml. | buc | 40000 |  | 71500,00 |
| Lotul 22 | 33696500-0 | Lancete automat pentru copii, înțepătura la adîncimea 1,5mm | buc | 10000 |  | 15500 |
| Lotul 23 | 33696500-0 | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2,0 ml (plastic)capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă,vacutest | buc | 25000 | Eprubetele să fie cu etichetă; cu capac tip rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. | 23000,00 |
| Lotul 24 | 33696500-0 | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2.5 ml (plastic) capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă, vacutest | buc | 25000 |  | 24000,00 |
| Lotul 25 | 33696500-0 | Salfete cu alcool 70% prelucrate cu unde Gamma, set, în cutie de masă plastic,150-200 buc în set | buc | 2000 | Cerinţe p/u şerveţelele înbibate cu alcool-să posede în mod obligator certificate de confirmare igienic. | 29000,00 |
| Lotul 26 | 33696500-0 | Sistema p/u VSH getabila,din 3 componente (eprubeta (plastic),capilarul,dop din cauciuc de la același producător), capilarele ambalate în cutii -ștativ | buc | 20000 |  | 56500,00 |
| Lotul 27 | 33696500-0 | Cutii de incinerare de unica folosinta pentru colectarea deseurilor |  |  | Recipiente pentru deşeuri de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic. | 6500,00 |
| 27.1 | 33696500-0 | Cutie de incinerare de unica folosinta ,volum 7,5 kg ,Pentru colectarea deseurilor | buc | 1000 |  |  |
| 27.2 | 33696500-0 | Cutie de incinerare de unica folosinta ,volum 12 kg ,Pentru colectarea deseurilor infectioase ,rezultate din activitate medicala, cu saci din pelicolă rezistentă | buc | 100 |  |  |
| Lotul 28 | 33696500-0 | Containere sterile cu lopățică 30ml, cu etichetă (plastic) | buc | 1000 |  | 1320,00 |
| Lotul 29 | 33696500-0 | Eprubete cu citrat de natriu, 3ml pentru hemostază, vacumate (plastic) | buc | 15000 | Eprubetele să fie cu etichetă; cu capac tip rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. | 15000,00 |
| Lotul 30 | 33696500-0 | Eprubete cu litiu, 9ml., vacumate (plastic) | buc | 1000 |  | 2500,00 |
| Lotul 31 | 33696500-0 | Hîrtie de filtru | kg | 10 |  | 800,00 |
| Lotul 32 | 33696500-0 | Eprubete pentru Stat-fax,borosilicate | buc | 30000 | Eprubetele să fie cu etichetă; cu capac tip rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. | 30000,00 |
| Lotul 33 | 33696500-0 | Eprubete 12ml, transparente (plastic), cu fund conic, cu dop | buc | 30000 |  | 14600,00 |
| Lotul 34 | 33696500-0 | Containere din masă plastică pentru colectarea deșeurilor medicale, 3kg | buc | 20 | Recipiente pentru deşeuri de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic. | 350,00 |
| Lotul 35 | 33696500-0 | Vîrfuri |  |  |  | 3800,00 |
| 35.1 | 33696500-0 | Vîrfuri din plastic 0-200mkl (galben) de tip Gilson | buc | 50000 | 1. Vîrfuri să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Lerippipet, prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. |  |
| 35.2 | 33696500-0 | Vîrfuri din plastic 100-1000mkl (albastre) de tip Gilson | buc | 20000 |  |  |
| Lotul 36 | 33696500-0 | Pipete din plastic, 2ml. | buc | 2000 |  | 250,00 |
| Lotul 37 | 33696500-0 | Reagenţi şi consu-mabile pentru analizatorul hemato-logic automat CELL-DYN Emerald 18(3 diff) Sistema închis |  |  | Certificat CE- Copia originalului confirmă prin ştampila şi semnătura participantului. Autorizaţie de la Producător reprezentantului oficial în RM. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea, calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalajul să fie specific pentru analizatorul hematologic, securizat, marcat şi etichtat de producător. Prezenţa obligatorie bar-codului în original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat inainte de instalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii devalabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichtele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau limba rusă. NOTA: prioritate se va acarda seturilor de reagenţi cu cea mai inaltă linearitate şi termenul de valibilitate. Calibratorii, standardele şi controale trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaş producător. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare in condiţiile prevazute de producător (lafrigider, frigorifer sau incăperi dotate cu echipament. | 47000,00 |
| 37.1 | 33696500-0 | Emerald Cleaner RGT 960 ml | litru | 13,44 |  |  |
| 37.2 | 33696500-0 | Emerald Diluent RGT, canisra 10l | litru | 60 |  |  |
| 37.3 | 33696500-0 | Emerald HGB LYSE RGT 960 ml | litru | 5,76 |  |  |
| 37.4 | 33696500-0 | Control pentru analizatorul Emerald CELL-DYN trei neveluri 3X2,5 ml | set | 4 |  |  |
| 37.5 | 33696500-0 | CELL-DYN calibrator 2fl.x2,5 ml | set | 1 |  |  |
| Lotul 38 | 33696500-0 | Reagenţi şi consu-mabile pentru analizatorul hematologic automat RUBY CELL-DYN (5 diff) (tip închis) |  |  | Certificat CE- Copia originalului confirmă prin ştampila şi semnătura participantului. Autorizaţie de la Producător reprezentantului oficial în RM. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea, calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalajul să fie specific pentru analizatorul hematologic, securizat, marcat şi etichtat de producător. Prezenţa obligatorie bar-codului în original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat inainte de instalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii devalabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichtele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau limba rusă. NOTA: prioritate se va acarda seturilor de reagenţi cu cea mai inaltă linearitate şi termenul de valibilitate. Calibratorii, standardele şi controale trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaş producător. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare in condiţiile prevazute de producător (lafrigider, frigorifer sau incăperi dotate cu echipament. | 177000,00 |
| 38.1 | 33696500-0 | Diluent Sheath , canistra 20l | litru | 200 |  |  |
| 38.2 | 33696500-0 | Soluţie WBC LYSE RGT 3,8 L | litru | 45,6 |  |  |
| 38.3 | 33696500-0 | Soluţie HGB NC LYSE 4L | litru | 24 |  |  |
| 38.4 | 33696500-0 | Enzyme Cleaner CD 100 ml | litru | 1 |  |  |
| 38.5 | 33696500-0 | Calibrator CELL-DYN RUBY | set | 1 |  |  |
| 38.6 | 33696500-0 | Set de control HP CD 26 5diff cu trei neveluri | set | 4 |  |  |
|  | Valoarea | estimativă | Totală |  |  | 1666870,00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Ianuarie – decembrie 2019,  în timp de 2-3 zile de la comanda beneficiarului, conform necesităţilor reale.

Ianuarie – decembrie 2019, în timp de 2-3 zile de la comanda beneficiarului, IMSP SR Hînceşti, mun.Hînceşti str.M.Hîncu 238.

DDP - Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziţii European | Original confirmat prin aplicarea ştampilei şi semnăturii Participantului. | Da |
| 2. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | Da |
| 3. | Formularul ofertei completată în conformitate cu Formularul (F 3.1) | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 4. | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare completată în conformitate cu Formularul (F 3.2) | - în original, garanţie bancară în original sau ordin de plată, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate al garanţiei să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (30 zile). | Da |
| 5. | Specificaţii tehnice completată în conformitate cu Formularul (F 4.1) | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 6 | Specificaţii de preţ completată în conformitate cu Formularul (F 4.2) | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 7. | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont | - în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 8. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 9. | Actul care atestă dreptul de a livra | Copie – autorizaţiei de la producător,confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului | Da |
| 10. | Ultimul raport financiar | - original (copie) confirmată cu semnătura şi ştampila Participantului; | Da |
| 11. | Certificatul de înregistrare în ţara de origine | copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului | Da |
| 12. | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | – copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; | Da |
| 13. | Licenţa de activitate | copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului, se prezintă atunci cînd activitatea lui se licenţiază conform prevederilor legale | Da |
| 14. | Garanţie de bună execuţie (F 3.3.) | - în original, garanţie bancară în original sau ordin de plată, emisă de o bancă comercială; | Da |
| 15. | NOTA | Prezentarea mostrelor la cererea Grupului de lucru IMSP SR de la operatorul economic cîştigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei | Da |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preţul cel mai scăzut

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 1400

- pe: indicată în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Garanţia pentru ofertă: Oferta trebuie să fie însoţită de garanţie pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: garanţie bancară şau transfer la contul autorităţii.

- Garanţiei de bună execuţie: 5% din valoarea contractului cu TVA

Conducătorul grupului de lucru:  Petru Ciubotaru __________________       L.Ş.

Ex:Victor Goroholschi

Tel: 0269 22634,  069302105.