| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ( REPETAT)Materiale de construcție pentru anul 2026, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți . (Lot 8 - Țevi profilate, Lot 10 – Foi de ardezie ondulate, Lot11 – Material bituminos pentru acoperișuri, Lot 12 –Material inert, Lot 13 - articole conexe, Lot 14 – Armatura de închidere reglare, Lot 15 – Sisteme de canalizare interioară, exterioară, Lot 16 - Țevi pentru apeduct.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lot 8 Țevi oțel profilate |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă pătrată 40x40x3,0mm |  |  |  | Țeavă pătrată 40x40x3,0mm |  |  |  |
| Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0 |  |  |  | Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0 |  |  |  |
| Lot 10 Foi de ardezie ondulate |  |  |  |  |  |  |  |
| Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx8mm) |  |  |  | Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx8mm) |  |  |  |
| Lot 11 Material bituminos pentru acoperișuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Material bituminos pentru acoperișuri pentru strat superior |  |  |  | Defecte vizuale –Lipsă Greutate specifică 1m2 ,kg. - Diapazon 4.0-5.0 Grosime material mm - Diapazon 4.0-5.0 (+/-0,2) Flexibilitate la rece C Diapazon -15/-18 Temperatura maximă de rezistență C –diapzon +120/+130 Alungire la rupere % nu mai mic de 35% (+/-5%) Impermiabilitate - la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută Rezisteța la tracțiune N/50mm nu mai mic de 400/600 (+/-35%) Rezistența la încărcare statică kg nu mai mic de 5 Tipul stratului de protecție: - partea superioară – granulat, ardezie minerală partea inferioară –peliculă fără logou |  |  |  |
| Material bituminos pentru acoperișuri pentru strat inferior |  |  |  | Defecte vizuale –Lipsă Greutate specifică 1m2 ,kg. - Diapazon 4.0-5.0 Grosime material mm - Diapazon 3,0-4.0 (+/-0,2) Flexibilitate la rece C Diapazon -15/-18 Temperatura maximă de rezistență C –diapzon +120/+130 Alungire la rupere % nu mai mic de 35% (+/-5%) Impermiabilitate - la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută Rezisteța la tracțiune N/50mm nu mai mic de 400/600 (+/-35%) Tipul stratului de protecție Rezistența la încărcare statică kg nu mai mic de 5 -partea superioară – peliculă fără logou -partea inferioară –peliculă fără logou |  |  |  |
| Lot 12 Material inert |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisip cernut pentru tencuire mărunt |  |  |  | Nisip cernut pentru tencuire mărunt |  |  |  |
| Prundiș fracția 5/20 (Galica fracția 5/20) |  |  |  | Prundiș fracția 5/20 (Galica fracția 5/20) |  |  |  |
| Pietriș fracție 5*20concasat din prundis |  |  |  | Pietriș fracție 5*20concasat din prundis |  |  |  |
| Lot 13 Articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
| Diluant |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 0,9 L |  |  |  |
| Lot 14 Armatura de inchidere reglare |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet bilă FI-FI Dn15mm fluture (apă) |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |
| Robinet bilă FI-FI Dn20mm fluture (apă) |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |
| Robinet bilă FI-FI Dn25mm fluture (apă) |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |
| Robinet bilă FI-FI Dn40mm fluture (apă) |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |
| Lot 15 Sisteme de canalizare interioară, exterioară |  |  |  |  |  |  |  |
| Tub PVC D110 L=0,5m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm |  |  |  |
| Tub PVC D110 L=1,0m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm |  |  |  |
| Tub PVC D110 L=2,0m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm |  |  |  |
| Tub PVC D110 L=3,0m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm |  |  |  |
| Tub PVC D160 L=2,0m SN-4 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41 |  |  |  |
| Revizia PVC D110 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41 |  |  |  |
| Mufă compesare PVC D 110 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41 |  |  |  |
| Mufă PVC D 160 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |
| Cot PVC D110 45* |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |
| Cot PVC D160 45* |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |
| Trecere PVC D110/50 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |
| Cruce PVC D110/110/110/50 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |
| Teu PVC 110/110/110 90* |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |
| Lot 16 Țevi pentru apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16 |  |  |  | Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16 |  |  |  |
| Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16 |  |  |  | Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16 |  |  |  |
| Cot compresiune D40 90* |  |  |  | Cot compresiune D40 90* |  |  |  |
| Teu compresiune D40/40/40 |  |  |  | Teu compresiune D40/40/40 |  |  |  |
| Mufă compresiuneD40 |  |  |  | Mufă compresiuneD40 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________