- Anexa nr. 2

- La Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: „Materiale electrice”.

prin procedura de achiziție: Licitație Deschisă.

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.google.com/drive/folders/ 1xrLz17wzy9mhEu9hFvs9iT8Dj8znWMyn

- Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

- IDNO: 1006601001012

- Adresa: municipiul Chișinău, strada N. Titulescu, 35

- Numărul de telefon/fax: 022 - 409 -712 / 022 - 409 -715

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md/, www.anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – tatiana.gutium@anp.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): organizație de stat cu statut special

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitate/ u.m | Descrierea achiziției | Valoarea estimată lei, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31214100-0 | Întrerupător automat 3P 63A | 100 buc | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 10 kA. | 26 000,00 |
| 2 | 31214100-0 | Întrerupător automat 3P 160A | 10 buc | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 160 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA. | 7 000,00 |
| 3 | 31214100-0 | Întrerupător automat 3P 250A | 10 buc | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 250 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 35 kA. | 8 000,00 |
| 4. | 31214100-0 | Întrerupător automat diferențial 10A | 200 buc | Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N/2P, clasa de declanșare C, curentul nominal 10 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal de scurgere 30 mA. | 20 000,00 |
| 5 | 31214100-0 | Întrerupător automat diferențial 16A | 200 buc | Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N/2P, clasa de declanșare C, curentul nominal 16 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA. | 22 000,00 |
| 6 | 31214100-0 | Întrerupător automat diferențial 25A | 100 buc | Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 25 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA. | 25 000,00 |
| 7 | 31214100-0 | Întrerupător automat diferențial 32A | 100 buc | Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 32 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA. | 25 000,00 |
| 8 | 31214100-0 | Întrerupător automat diferențial 40A | 100 buc | Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 40 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA. | 25 000,00 |
| 9 | 31214100-0 | Întrerupător automat diferențial 63A | 50 buc | Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 63 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA. | 17 500,00 |
| 10 | 31612200-1 | Demaror magnetic 3P 40A | 20 buc | Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 40A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 40A. | 19 000,00 |
| 11 | 31531000-7 | Lampă LED G13 18W | 1000 buc | Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 18 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 2100 lm, temperatura de culoare minim 6400 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm, exemplu: | 50 000,00 |

| 12 | 31531000-7 | Lampă LED G13 10W | 1000 buc | Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 10 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 1100 lm, temperatura de culoare minim 6400 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 60 cm, exemplu: | 80 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 31531000-7 | Lampă LED 10W E27 220V | 3000 buc | Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 10 W, tensiunea de alimentare 220-250V, 50 Hz, flux luminos minim 1 000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K. | 52 500,00 |
| 14 | 31321200-4 | Fir electric 2*1,0 mm2 cupru | 5000 metri | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 1,0 mm2, cu conductori din cupru. | 20 000,00 |
| 15 | 31321200-4 | Fir electric 3*2,5 mm2 cupru | 5000 metri | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori din cupru. | 45 000,00 |
| 16 | 31321200-4 | Fir electric 3*2,5 mm2 aluminiu | 2000 metri | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV. | 11 000,00 |
| 17 | 31321200-4 | Fir electric 3*4 mm2 cupru | 2000 metri | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 4 mm2, cu conductori din cupru, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV. | 32 000,00 |
| 18 | 31321200-4 | Fir electric aerian 4*50 mm2 | 250 metri | Fir electric aerian autoportant cu izolația conductorilor din polietilenă reticulată și rezistent la radiații UV, conductorul de nul conține un fir de susținere din oțel, numărul de fire 4, secțiunea minim 50 mm2, firul electric se utilizează la liniile electrice aeriene cu tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. | 15 000,00 |
| 19 | 32581100-0 | Cablu de date cu 4 perechi extern | 3050 metri | Cablu de date cu 4 perechi cat 5: - pentru lucrări externe; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru ; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE) rezistentă UV și apă; - în role a câte cel puțin 305 metri; - culoare: negru; frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e). | 30 500,00 |
| 20 | 32581100-0 | Cablu de date cu 4 perechi intern | 5185 metri | Cablu de date cu 4 perechi intern: - pentru lucrări interne; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - tip material izolație externă: PVC/LSZH; - în role a câte cel puțin 305 metri; - culoare: alb/sur; frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e). | 36 295,00 |
| 21 | 31527300-9 | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP20 | 300 buc. | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm. | 33 000,00 |
| 22 | 31527300-9 | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP20 | 300 buc. | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 120 cm. | 42 000,00 |
| 23 | 31527300-9 | Corp de iluminat stradal LED cu maxim 3 lentile | 200 buc. | Corp de iluminat stradal LED cu maxim 3 lentile, puterea nominală minim: 50 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos minim 5 000 lm, temperatura de culoare minim 6 000 K, carcasa confecționată din aliaje metalice. | 75 000,00 |
| 24 | 31527300-9 | Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție | 500 buc. | Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, soclu E27, gradul de protecție minim IP 54. | 27 500,00 |
| 25 | 31211000-8 | Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP31 | 10 buc. | Cutie de metal neechipată pentru echipament electric, L – 1000-1400 mm, l – 600-800 mm, h – 250-350 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31. | 35 000,00 |
| 26 | 44322400-7 | Canal cablu 25-35*10-20mm | 1000 buc. | Canal cablu confecționat din plastic cu dimensiunea: 25-35*10-20 mm, lungimea minim: 1,9 metri, culoarea: alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului. | 12 000,00 |
| 27 | 31210000-1 | Papuc de cablu din aluminiu Ø 25 mm2 | 500 buc. | Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 25 mm2. | 2 500,00 |
| 28 | 31210000-1 | Papuc de cablu din aluminiu Ø 35 mm2 | 500 buc. | Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 35 mm2. | 3 000,00 |
| 29 | 31210000-1 | Papuc de cablu din aluminiu Ø 50 mm2 | 300 buc. | Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 50 mm2. | 2 250,00 |
| Livrarea: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  | 799 045,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta

(se va selecta): pentru mai multe loturi.

- Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: termen de livrare: până la 19.12.2025 din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. Locul livrării: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88, pentru toate loturile. Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni-vineri, orele 08:00-16:00.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție: În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă. În temeiul art. 19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție. Toate documentele menționate la pct. 48 din Documentația standard se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate. Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă. |  |  |  |

| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Termenul de valabilitate - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. | Obligatoriu |
| 3. | Garanția pentru ofertă, 1% | Completat în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard, în original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform datelor: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: MF–Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA, notă: „Garanția pentru ofertă”, cu ulterioara încărcare a ordinului de plată în SIA RSAP. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zile calendaristice. | Obligatoriu |
| 6. | DUAE | Completat conform modelului anexat de către AC - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |

Conform art. 20  alin. 8 din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

| 1. | Dovada înregistrării de stat | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. |
| 3. | Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată | Copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic, pentru toate loturile. |
| 4. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, doar de ofertantul desemnat câștigător. |
| 5. | Dovada garanției extinse la bunurile propuse | de minim 12 luni pentru loturile nr. 11, 12 și 13 confirmate prin ștampila și semnătura participantului sau semnate electronic; |
| 6. | Mostre | -La solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre la bunurile propuse, fiind însoțite de un act de primire-predare în 2 exemplare în care va fi inclus denumirea bunului și/sau modelul, parametrii ș.a. (format liber). |
| 7. | Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (la semnarea contractului) | În original, completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod:IBAN:MD74TRPCAA518440D00452AA notă: „Garanția de bună execuție”. Termenul de valabilitate să fie până la data de 31.01.2026. |

- Garanția pentru ofertă: emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului: emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului).

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii  Europene: nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):  -

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: https://tender.gov.md/ro/bap/

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.10.2025.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________   Miroslav ȘENDREA

L.Ș.