Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 2024

pentru achiziția bunurilor: PMI  2024, B – Distribuție – Mentenanță / Investiție.

Obiectul caietului de sarcini.  Achiziționarea capacelor din fontă pentru anul 2024.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | Standard de referinţă | Caracteristici tehnice/descriere | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Capace din fontă |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44423740-0 | Capac din fontă cu inel pentru cămine tehnice subterane (de tip ușor) | SM EN 124-2-2016 | Material – din fontă; Forma capacului – circulară; Diametru capacului – 620÷650 mm; Pasul liber – 600 mm; Cu ramă de sprijin în complet; Cu clasa de rezistență (capacitatea portantă) – 12,5 t (B125) . | set | 52 | 52 000,0 |
| 2 | 44423740-0 | Capac din fontă cu inel pentru cămine tehnice subterane (de tip mediu) | SM EN 124-2-2016 | Material – din fontă; Forma capacului – circulară; Diametru capacului 620÷650 mm; Pasul liber – 600 mm; Cu clasa de rezistență (capacitatea portantă) – 25 t; Cu ramă de sprijin în complet | set | 66 | 112 200,0 |
| 3 | 44423740-0 | Capac din fontă cu inel pentru cămine tehnice subterane (de tip greu) | SM EN 124-2-2016 | Material – din fontă; Forma capacului – circulară; Diametru capacului 620÷650 mm; Pasul liber – 600 mm; Cu clasa de rezistență (capacitatea portantă) – 40 t; Cu ramă de sprijin în complet. | set | 59 | 118 000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  | 282 200,0 |

Notă:

Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde vor fi livrate bunurile materiale:

Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Scopul achiziției

Efectuarea lucrărilor de mentenanța în vederea excluderii defecțiunilor apărute în decursul exploatării.

- Termenul de realizare/livrare a achiziției

Pe parcursul anului 2024 la comanda beneficiarului (prin posta electronică, telefon, scrisoare) va fi efectuata livrarea bunurilor materiale într-un termen de maxim 15 zile.

- Condiții de primire-predare a bunurilor

- Bunurile livrate trebuie sa fie intacte fără fisuri, deformații create de lovituri, etc;

- Bunurile materiale vor fi livrate beneficiarului doar la cererea adresată prin intermediul adresei electronice, telefon sau scrisoare;

- Propunerea tehnică va conține:

- Specificația tehnică detaliată pentru fiecare din bunurile ofertate.

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.