Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: 21154404 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți tromboelastometrie – 2024 Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standard de ref. 1 2 3 4 5 6 7 Reagenți tromboelastometrie 1.1. Test pentru detrminarea activării inițiale (extrinsecă) și dinamica formării cheagului - Utilizează factor tisular recombinant. Detectează deficite de factori de coagulare sau prezența unor anticoagulanți. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE. 1.2. Test pentru determinarea contribuției fibrino genului la fermitatea cheagului - Reactivul să conțină un inhibitor plachetar. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE. 1.3. Test pentru evaluarea cantitativă a fi-brinolizei și estimarea terapiei antifibrinolitice - Compoziția produsului să includă un agent antifibrinolytic. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE. 1.4. Test pentru evaluarea statusului coagulării în ansamblu - Utilizează un activator de contact. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE. 1.5. Testarea prezenței anticoagulanților, monitorizarea eficienței heparinoterapiei - Reactivul să conțină o enzimă care discompune heparina. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE. 1.6. Reactiv de recalcificare - Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE. 1.7. Control normal - Împachetarea minim 20 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE. 1.8. Control patologic - Împachetarea minim 20 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE. 1.9. Cuve de reacție - Împachetarea max. 20 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE. 1.10. Vârfuri 10-320µl - Împachetarea max. 960 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE. 1.11. Filtru pentru pipetă automată - Împachetarea minim 50 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE. Total Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: 21154404 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți tromboelastometrie – 2024 Cod CPV Denumire lot Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 33696500-0 1. Reagenți tromboelastometrie 1.1. Test pentru detrminarea activării inițiale (extrinsecă) și dinamica formării cheagului 500 test 42 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 1.2. Test pentru determinarea contribuției fibrino genului la fermitatea cheagului 250 test 1.3. Test pentru evaluarea cantitativă a fi-brinolizei și estimarea terapiei antifibrinolitice 500 test 1.4. Test pentru evaluarea statusului coagulării în ansamblu 250 test 1.5. Testarea prezenței anticoagulanților, monitorizarea eficienței heparinoterapiei 35 test 1.6. Reactiv de recalcificare 1500 test 1.7. Control normal 5 set 1.8. Control patologic 5 set 1.9. Cuve de reacție 1000 buc 1.10. Vârfuri 10-320µl 7200 buc 1.11. Filtru pentru pipetă automată 1 set TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________