CAIET DE SARCINI

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amestecător | buc | 500,00 | Caracteristici Material: alamă,Greutate: 1,2-1,5 kg,Culoare: crom,Lungime gura de scurgere: 20-24 cm, Înălțimea canalului: 20-22 cm, Debit: 12,7 L/min,Înălțime: 22-27 cm,Diametru cartuș: 35-40 mm,Lungimea furtunului: 40-60cm,Control: monocomandă, Instalare: Chiuveta, Capac: cromat, Mecanism: Cartuș ceramic | 50000,00 |
| 2 | Cap pentru robinet | buc | 120,00 | Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200 | 9600,00 |
| 3 | Electrozi sudura | kg | 150,00 | Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură | 3750,00 |
| 4 | Complet pentru rezervuar la WC | buc | 150,00 | armatura, set de fixare | 6000,00 |
| 5 | Disc pentru taitor diferite marimi | buc | 25,00 | greutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal, Lungimea ambalajului, mm 230 mm Lățimea ambalajului, mm 230 mm | 2500,00 |
| 6 | Furnitură santehnică | set | 120,00 | Robinete,treceri,reductii etec | 12000,00 |
| 7 | Furtun flexibil | buc | 90,00 | Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic) | 9000,00 |
| 8 | Gofră pentru WC | buc | 80,00 |  | 1600,00 |
| 9 | Lavuar cu picior | buc | 1500,00 | Un fel: Lavoar cu piedestal Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21cm Material: Produs de faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba Lavoar cu preaplin, piedestal, fără compartiment Atingeți orificiul din centru. | 30000,00 |
| 10 | Robinet cu bilă(dif) | buc | 180,00 | Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 18000,00 |
| 11 | Sifon cu furtun flexibil | buc | 150,00 | Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duș,Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă,Scop Pentru duș, Garanție 24 luni | 12000,00 |
| 12 | Susținător pentru lavuar | set | 80,00 |  | 1600,00 |
| 13 | Țeavă din m/pl. Diametrul 110 | metri | 80,00 |  | 8000,00 |
| 14 | Țeavă din m/pl. | metri | 80,00 |  | 8000,00 |
| 15 | Viceu | buc | 1500,00 | Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 365mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 8 litri (2 regimuri) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 -30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare) | 22500,00 |
| 16 | Țeavă din m/pl. Diametrul 16 | metri | 30,00 |  | 3000,00 |
| 17 | Fgurnitura metalopast | set | 300,00 | Conexiuni diferite pentru racordare in retele | 15000,00 |
| 18 | Furnitura canalizare | set | 500,00 | Treceri diferite ,coturi gofre | 25000,00 |
| 19 | Catrig robinet diferite | buc | 70,00 | 40mm | 7000,00 |
| 20 | Furtun baie set | set | 180,00 | Apa rece si calda | 5400,00 |
| 21 | Lenta FUM | buc | 40,00 |  | 4000,00 |
| 22 | Manometre diferite | buc | 200,00 | 2-10 bari | 2000,00 |
| 23 | Furnitura diferita | buc | 50,00 | Conexiuni diferite pentru racordare in retele | 50000,00 |
| 24 | Teava PPR | m | 40,00 | Diferite diametre la cerere | 20000,00 |
| 25 | Furnitura PPR | buc | 80,00 | Elemente de conexiune diferite | 48000,00 |
| 26 | Ventuza | buc | 990,00 |  | 19800,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 393750,00 |