| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: valoare mică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| servicii de întreținere (deservire tehnică și reparație) a ascensoarelor ANSP. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de întreținere a ascensorului AP 400 la 5 statii nr. de inreg. 8147 amplasat in blocul administrativ din mun. Chișinău, str. Hâjdeu, nr. 49. |  |  |  | 1) Principalele operațiuni din cadrul lucrărilor de revizie și deservire care se efectuează de către electromecanic conform p. 163 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 2) asigurarea intervențiilor operative în caz de oprire sau de funcționare defectuoasă a ascensoarelor prin personal specializat în maxim 2 ore de la primirea sesizării din partea beneficiarului în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00 – 17:00. În cazul persoanelor blocate în cabina, interventia se va face in maximum o ora, indiferent de ora si zi a saptaminii. 3) asigurarea dispecerat permanent, 24 ore din 24, la sediul prestatorului. 4) Efectuarea reviziilor generale după un program stabilit de comun acord cu beneficiarul. 5) Lucrările de reparare efectuate la ascensoare conform p. 175 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 6) Piesele defecte înlocuite vor fi predate beneficiarului. Contravaloarea pieselor de schimb nu face obiectul prezentei achiziții. 7) Dupa fiecare interventie, independent de tipul prestatiei, furnizorul are obligatia sa asigure curatirea locului de munca, aducindu-l in starea anterioara efectuarii interventiei. 8) Furnizorul efectueaza inscrierea in Registrul de Supraveghere al ascensorului cu privire la lucrarile si constatarile personalului de intretinere. 9) Furnizorul intocmeste Nota de constatare pentru avarii (situatii in care componentele sunt distruse sau uzate premature prin violent, incendiu, inundatii sau alte situatii rezultate din nerespectarea conditiilor de functionare) si solicita beneficiarului emiterea unei comenzi ferme pentru inlocuirea subansamblelor deteriorate. |  |  |  |  |
| Servicii de întreținere a ascensorului AP 500 la 8 stații, nr. de inreg. 991 amplasat in blocul administrativ din mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A. |  |  |  | 1) Principalele operațiuni din cadrul lucrărilor de revizie și deservire care se efectuează de către electromecanic conform p. 163 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 2) asigurarea intervențiilor operative în caz de oprire sau de funcționare defectuoasă a ascensoarelor prin personal specializat în maxim 2 ore de la primirea sesizării din partea beneficiarului în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00 – 17:00. În cazul persoanelor blocate în cabina, interventia se va face in maximum o ora, indiferent de ora si zi a saptaminii. 3) asigurarea dispecerat permanent, 24 ore din 24, la sediul prestatorului. 4) Efectuarea reviziilor generale după un program stabilit de comun acord cu beneficiarul. 5) Lucrările de reparare efectuate la ascensoare conform p. 175 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 6) Piesele defecte înlocuite vor fi predate beneficiarului. Contravaloarea pieselor de schimb nu face obiectul prezentei achiziții. 7) Dupa fiecare interventie, independent de tipul prestatiei, furnizorul are obligatia sa asigure curatirea locului de munca, aducindu-l in starea anterioara efectuarii interventiei. 8) Furnizorul efectueaza inscrierea in Registrul de Supraveghere al ascensorului cu privire la lucrarile si constatarile personalului de intretinere. 9) Furnizorul intocmeste Nota de constatare pentru avarii (situatii in care componentele sunt distruse sau uzate premature prin violent, incendiu, inundatii sau alte situatii rezultate din nerespectarea conditiilor de functionare) si solicita beneficiarului emiterea unei comenzi ferme pentru inlocuirea subansamblelor deteriorate. |  |  |  |  |
| Servicii de întreținere a ascensorului AP 500 la 8 stații, nr. de inreg. 992 amplasat in blocul administrativ din mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A. |  |  |  | 1) Principalele operațiuni din cadrul lucrărilor de revizie și deservire care se efectuează de către electromecanic conform p. 163 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 2) asigurarea intervențiilor operative în caz de oprire sau de funcționare defectuoasă a ascensoarelor prin personal specializat în maxim 2 ore de la primirea sesizării din partea beneficiarului în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00 – 17:00. În cazul persoanelor blocate în cabina, interventia se va face in maximum o ora, indiferent de ora si zi a saptaminii. 3) asigurarea dispecerat permanent, 24 ore din 24, la sediul prestatorului. 4) Efectuarea reviziilor generale după un program stabilit de comun acord cu beneficiarul. 5) Lucrările de reparare efectuate la ascensoare conform p. 175 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 6) Piesele defecte înlocuite vor fi predate beneficiarului. Contravaloarea pieselor de schimb nu face obiectul prezentei achiziții. 7) Dupa fiecare interventie, independent de tipul prestatiei, furnizorul are obligatia sa asigure curatirea locului de munca, aducindu-l in starea anterioara efectuarii interventiei. 8) Furnizorul efectueaza inscrierea in Registrul de Supraveghere al ascensorului cu privire la lucrarile si constatarile personalului de intretinere. 9) Furnizorul intocmeste Nota de constatare pentru avarii (situatii in care componentele sunt distruse sau uzate premature prin violent, incendiu, inundatii sau alte situatii rezultate din nerespectarea conditiilor de functionare) si solicita beneficiarului emiterea unei comenzi ferme pentru inlocuirea subansamblelor deteriorate. |  |  |  |  |

Semnat: :_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________