Renovarea si extinderea apeductului din strazile cartierilor Regiei, Botanica si Frunze din or. Soldanesti (cartierul Regiei)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-14-A-0-PG-7-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament
			
1	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( amenajarea solului fertil, nivelarea terasamentului)
	100 m3	3,8400	
 2	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral)
	100 m3	1,1500	
 3	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( amenajarea solului fertil)
	100 m3	0,3000	
 4	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral)
	100 m3	2,3900	
 5	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	383,0000	
 6	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului fertil)
	100 m3	0,3000	
 7	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	48,0000	
 		Capitolul 1.2. Imprejmuiri
			
8	CO07B1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat
	kg	4 460,0000	
 9	47-02-040-3
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare
	100 buc	0,4400	
 10	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5
	m3	3,6000	
 11	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat  Ворота BM1B
	m2	7,0000	
 12	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	196,0000	
 13	CN21C
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate,   Покраска ворот
	m2	9,0000	
 14	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	4,0000	
 15	CK33B
	Miner
	buc	2,0000	
 		Capitolul 1.3. Imbracamintea rutiera
			
16	TsC53B
	Compactarea pamintului 
	100m2	3,5000	
 17	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	35,0000	
 18	Dl134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm 
	100m2	3,5000	
 19	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.30.15
	m	6,0000	
 		Capitolul 1.4. Valul si margina din beton asfaltic
			
20	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
	t	0,1000	
 21	Dl108
	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 
	t	1,2000	
 		Capitolul 1.5. Inverzirea
			
22	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	1,0000	
 23	TsE01B K=1.2
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu  
	100m2	1,4000	
 24	47-02-040-3
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare
	100 buc	0,2000	
 25	TsH226A
	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m
	100 buc	0,2000	
 26	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot (кустарники)
	buc	20,0000	
 27	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani 
	100 buc	0,2000	

	                                                                                                         

Proiectant    Iaconi C.	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.