|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției: Achiziționarea lucrărilor de demontare/montare a ecranelor și conductelor de rețea la cazanul ПТВМ-100 Nr.3 de la CET Sursa 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare/executare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 45230000-8 | Lot 1: Achiziționarea lucrărilor de demontare/montare a ecranelor și conductelor de rețea la cazanul ПТВМ-100 Nr.3 de la CET Sursa 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44163100-1 | 1.1 | Achiziția ecranelor și conductelor de rețea pentru cazanul ПТВМ-100 Nr.3 de la CET Sursa 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | Ecranul frontal și din spate – desen tehnic 1050-01-00 СБ (Anexa 1) |  |  |  |  |  |  | Conform necesității reale la adresa mun. Chișinău, str. M. Manole, 3 (CET Sursa 1), la condiții INCOTERMS 2020: - Livrarea ecranelor și conductelor de rețea pentru cazanul ПТВМ-100 Nr.3 de la CET Sursa 1: va avea loc în termen de 90 de zile calendaristice de la data semnării contractului; - Reparația capitală a cazanului ПТВМ-100 nr.3 cu demontarea/montarea ecranelor și conductelor de rețea. Restabilirea izolației termice în zona de demontare ecranelor și conductelor de rețea, după reparația cazanului:se va efectua în termen de 150 de zile calendaristice de la data semnării contractului. Garanția bunurilor și lucrărilor executate va constitui 24 luni din data recepției finale. |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Colectorul de jos Ø273×11 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Țeavă Ø60×4 cu pinteni | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Țeavă Ø60×4 cu pinteni | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. | Țeavă Ø60×4 №I | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. | Țeavă Ø60×4 №I | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. | Țeavă Ø60×4 №II | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24. | Țeavă Ø60×4 №I | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25. | Țeavă Ø60×4 №II | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28. | Țeavă Ø60×4 №I dreapta | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29. | Țeavă Ø60×4 №II stânga | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30. | Țeavă Ø60×4 №II dreapta | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31. | Țeavă Ø60×4 №I dreapta | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32. | Țeavă Ø60×4 №I stânga | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33. | Țeavă Ø60×4 №II dreapta | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34. | Țeavă Ø60×4 №II stânga | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37. | Țeavă Ø60×4 dreapta | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38. | Țeavă Ø60×4 stânga | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39. | Țeavă Ø60×4 dreapta | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40. | Țeavă Ø60×4 stânga | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44. | Țeavă Ø60×4 №I | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45. | Țeavă Ø60×4 №II | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46. | Țeavă Ø60×4 №I | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47. | Țeavă Ø60×4 №II | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59. | Bandă metalică | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60. | Bandă metalică | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61. | Bandă metalică | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62. | Bandă metalică | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63. | Bandă metalică | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64. | Căptușeala podelei | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65. | Flanșă | Buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66. | Tablă 10×90×245 | Buc. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67. | Tablă 10×90×180 | Buc. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68. | Tablă 10×60×120 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69. | Tablă 10×120×130 | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70. | Cornier 45×45×4, l=30 | Buc. | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71. | Sârmă 04-6, l=40 | Buc. | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72. | Placă 10×15×40 | Buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73. | Oțel rotund Ø12, l=130 | Buc. | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74. | Placă 10×15×40 | Buc. | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75. | Obturator | Buc. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ecranul frontal și din spate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | Ecranele laterale – desen tehnic de ansamblu ОМ 115402 (Anexa 2) Ecranul lateral blocul 1 – desen tehnic ОМ-115403 (Anexa 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88. | Țeavă Ø60×4, l=10320 | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97. | Colector de jos | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98. | Bandă metalică | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99. | Scoabă | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100. | Placă | Buc. | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101. | Bandă metalică | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102. | Obturator | Buc. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. | Ecranul lateral blocul 2 – desen tehnic ОМ-115404 (Anexa 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108. | Țeavă Ø60×4, l=10320 | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117. | Bandă metalică | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118. | Scoabă | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119. | Placă | Buc. | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120. | Bandă metalică | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. | Ecranul lateral blocul 3 – desen tehnic ОМ-115405 (Anexa 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 | Țeavă Ø60×4, l=10320 | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 126. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 132. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 134. | Țeavă Ø60×4 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135. | Bandă metalică | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 136. | Placă | Buc. | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 137. | Reazem | Buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138. | Scoabă | Buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ecranele laterale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. | Conductele apei de rețea în limita cazanului – desen tehnic БК-107518 (Anexa 3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 139. | Camerele conductelor | Buc. | Ansamblu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140. | Teu | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 141. | Teu | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142. | Profil teu dublu 30 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 143. | Reazem | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 144. | Ramă | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 145. | Guseu (косынка) | Buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146. | Șaibă M20 GOST 10906-66 | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 147. | Piuliță M20 GOST 5915-62 | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148. | Bulon M20×60 GOST 7798-62 | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 149. | Placă 10×60×140 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150. | Teu | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 151. | Conducte | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 153. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 154. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 155. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 156. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 157. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 158. | Inel 254 | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 159. | Conducte | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 161. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 162. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163. | Inel 254 | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 164. | Conducte | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 165. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 166. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 167. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 168. | Inel 254 | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 169. | Conducte | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 171. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 172. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 173. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 174. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175. | Țeavă Ø273×10 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 176. | Inel 254 | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f. | Conductele apei de rețea în limita cazanului – desen tehnic 6106-TC (Anexa 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 177. | Flanșe cu obturator poz.36 | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 178. | Bloc poz.37 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 179. | Bloc poz.38 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180. | Bloc poz.39 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 181. | Flanșe cu obturator poz.40 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total conductele apei de rețea în limita cazanului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45231111-6 | 1.2 | Reparația capitală a cazanului ПТВМ-100 nr.3 cu demontarea/montarea ecranelor și conductelor de rețea. | unitate | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45321000-3 | 1.3 | Restabilirea izolației termice în zona de demontare ecranelor și conductelor de rețea, după reparația cazanului. | unitate | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |