# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2020
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumire Lot |  | Denumirea poziției | Canti-tatea | U/ M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
| Lot 1. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1463287,50 |
| 1.1 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | AFP reagent, | 42 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.2 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | CEA reagent | 39 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.3 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | CA 19-9 reagent | 39 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.4 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | CA 125 reagent | 23 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.5 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | PSA total reagent, | 42 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.6 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | HBsAg reagent, | 90 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.7 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Anti-HBs reagent | 25 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.8 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | HBeAg reagent | 4 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.9 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Anti-Hbe reagent | 4 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.10 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Anti-HBc reagent, | 55 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.11 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Anti-HBc IgM reagent | 4 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.12 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Anti-HCV reagent | 90 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.13 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Control Anti-HBc | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.14 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Control Anti-HBs | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.15 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Control HBsAg | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.16 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Control Anti-HCV | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.17 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Control Anti-HBc IgM | 1 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.18 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Control Anti-Hbe | 1 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.19 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Control HBeAg | 1 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.20 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | AFP calibrator | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.21 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | CA 125 calibrator | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.22 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | CA 19-9 calibrator | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.23 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | CEA calibrator | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 1.24 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | PSA total calibrator | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| Lot 2. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  | 86791,60 |
| 2.1 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | PreciControl Tumormarker | 3 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 2.2 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | ProCell | 25 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 2.3 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | CleanCell | 23 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 2.4 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | PreClean M | 7 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 2.5 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | Assay Tips/Cups | 6 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 2.6 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | Probe Wash M | 1 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| Lot 3. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  | 121282,50 |
| 3.1 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Solutie Triger | 8 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 3.2 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Solutie Pre-Triger | 8 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 3.3 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Wash Bufer | 48 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 3.4 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Cupe de reactie | 12 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 3.5 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Probe conditioning solution | 2 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 3.6 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Septuri | 7 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 3.7 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Anti-HBc calibrator | 2 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 3.8 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Anti-HBc IgM calibrator | 1 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 3.9 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Anti-Hbe calibrator | 1 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 3.10 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Anti-HBs calibrator | 3 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 3.11 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Anti-HCV calibrator | 2 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 3.12 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | HBeAg calibrator | 1 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 3.13 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | HBsAg calibrator | 3 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 3.14 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Multichem IA Plus control | 2 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| Lot 4. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  |  |  |  |  |  |  | 257364,16 |
| 4.1 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | TSH reagent, (200 teste în set) | 32 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 4.2 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | FT3 reagent, (200 teste în set) | 5 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 4.3 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | FT4 reagent (200 teste în set) | 14 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 4.4 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | T3 reagent, (200 teste în set) | 3 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 4.5 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | T4 reagent, (200 teste în set) | 3 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 4.6 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Anti-TPO reagent | 27 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 4.7 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | TSH CS | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 4.8 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | FT3 CS | 1 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 4.9 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | FT4 CS | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 4.10 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | T3 CS | 1 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 4.11 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | T4 CS | 1 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 4.12 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Anti-TPO CS | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| Lot 5. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  | 60383,00 |
| 5.1 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | PreciControl Universal | 3 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 5.2 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | PreciControl ThyroAB | 2 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 5.3 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | ProCell | 12 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 5.4 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | CleanCell | 12 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 5.5 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | PreClean M | 7 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 5.6 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | Assay Tips/Cups | 4 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| Lot 6. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  | 57190,00 |
| 6.1 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Multichem IA Plus control | 2 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 6.2 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Solutie Triger | 6 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 6.3 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Solutie Pre-Triger | 6 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 6.4 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Wash Bufer | 20 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 6.5 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Cupe de reactie | 5 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 6.6 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Probe conditioning solution | 1 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 6.7 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Septuri | 2 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| Lot 7. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  |  |  |  |  |  |  | 258714,95 |
| 7.1 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Prolactin reagent, | 8 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.2 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | FSH reagent, | 3 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.3 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | LH reagent, | 3 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.4 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Estradiol reagent, | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.5 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Progesterone reagent, | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.6 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | DHEA-S reagent, | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.7 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Cortisol reagent, | 6 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.8 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | hGH reagent | 3 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.9 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | PTH reagent, | 28 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.10 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | C-Peptide reagent | 14 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.11 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Prolactin CS | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.12 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | FSH CS | 1 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.13 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | LH CS | 1 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.14 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Estradiol CS | 1 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.15 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Progesterone CS | 1 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.16 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | DHEAS CS | 1 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.17 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | Cortisol CS | 1 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.18 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | hGH CS | 1 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.19 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | PTH CS | 2 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| 7.20 | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  | C-Peptide CS | 1 | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |
| Lot 8. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  | 38966,00 |
| 8.1 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | ProCell | 8 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 8.2 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | CleanCell | 8 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 8.3 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | PreClean M | 6 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 8.4 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | Assay Tips/Cups | 2 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 8.5 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | PreciControl Universal | 1 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| 8.6 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  | PreciControl Varia | 2 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |
| Lot 9. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  | 42438,52 |
| 9.1 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Multichem IA Plus control | 2 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 9.2 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Solutie Triger | 5 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 9.3 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Solutie Pre-Triger | 5 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 9.4 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Wash Bufer | 12 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 9.5 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Cupe de reactie | 2 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 9.6 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Probe conditioning solution | 1 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| 9.7 | 33696500-0 |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  | Septuri | 1 | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |
| Lot 10. Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics |  |  |  |  |  |  |  |  | 480064,00 |
| 10.1 | 33696500-0 |  | Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics |  | Set de reagenti pentru determinarea ADN-ui HBV pentru min 72 teste | 3 | set | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |
| 10.2 | 33696500-0 |  | Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics |  | Set de reagenti pentru determinarea ARN-ui HCV pentru min 48 teste | 3 | set | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |
| 10.3 | 33696500-0 |  | Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics |  | Tuburi K 12X96 | 1 | set | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |
| 10.4 | 33696500-0 |  | Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics |  | Tuburi S intrare | 1 | set | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |
| 10.5 | 33696500-0 |  | Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics |  | Set tuburi pentru reactie SPU | 1 | set | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |
| 10.6 | 33696500-0 |  | Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics |  | Solutie tampon pentru spalare, fl.5L | 8 | fl | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |
| Lot 11. Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i |  |  |  |  |  |  |  |  | 136555,00 |
| 11.1 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | INNOVIN | 4 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 11.2 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | ACTIN FS | 5 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 11.3 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | CALCIU CLORID (25MM) | 4 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 11.4 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | TEST TROMBIN ( 3NIH) | 4 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 11.5 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | TROMBIN ( 100NIH) | 8 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 11.6 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | OWREN'S VERONAL BUFFER | 3 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 11.7 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | CITROL N | 2 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 11.8 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | CINTROL P | 2 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 11.9 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | MULTICALIBRATOR P | 1 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 11.10 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | STANDARD PLASMA | 1 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 11.11 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | CA CLEAN I | 29 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| 11.12 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | CA CLEAN II | 2 | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |
| Lot 12. Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254880,00 |
| 12.1 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | Soluţie deproteinizată pentru aparat ABL5 flac.100-110 ml | 1 | fl | Compatibil cu an ABL 5 |  |
| 12.2 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | Soluţie pentru spălare aparat ABL5 "Rinse S4930"flac.340-350ml | 30 | fl | Compatibil cu an ABL 5 |  |
| 12.3 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | Soluţie pentru calibrare Ph 7,381 flac.140-145 ml | 30 | fl | Compatibil cu an ABL 5 |  |
| 12.4 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | Soluţie pentru calibrare Ph 6,841 flac.140 -150ml | 5 | fl | Compatibil cu an ABL 5 |  |
| 12.5 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | Soluţie pentru curăţare, 5 flac.100-110 ml | 2 | fl | Compatibil cu an ABL 5 |  |
| 12.6 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | Cilindru gaz N 1pentru analizator ABL 5, conc.CO2 5,61%,conc.O2 19,76% ,2,5L | 2 | buc | Compatibil cu an ABL 5 |  |
| 12.7 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | control patologic acidemia (30amp x2 ml) | 1 | set | Compatibil cu an ABL 5 |  |
| 12.8 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | control normal (30amp x2 ml) | 1 | set | Compatibil cu an ABL 5 |  |
| Lot 13. Consumabile şi reagenţi pentru Analizator EasуLуte Na/K |  |  |  |  |  |  |  |  | 57000,00 |
| 13.1 |  | 33696500-0 |  | Consumabile şi reagenţi pentru Analizator EasуLуte Na/K | Pachet de reactive 800-850ml | 10 | buc | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |  |
| 13.2 |  | 33696500-0 |  | Consumabile şi reagenţi pentru Analizator EasуLуte Na/K | Solutie de spălare, fl 50-55ml | 1 | fl | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |  |
| 13.3 |  | 33696500-0 |  | Consumabile şi reagenţi pentru Analizator EasуLуte Na/K | Material de control cu 3nivele | 1 | set | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |  |
| 13.4 |  | 33696500-0 |  | Consumabile şi reagenţi pentru Analizator EasуLуte Na/K | Solutie internă de Kcl fl 125-130ml | 2 | fl | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |  |
| 13.5 |  | 33696500-0 |  | Consumabile şi reagenţi pentru Analizator EasуLуte Na/K | Daily Rinza , praf, 90 -95ml | 5 | set | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |  |
| Lot 14. Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN |  |  |  |  |  |  |  |  | 285560,00 |
| 14.1 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Reagent pentru lizarea globulelor albe, fl.minim 3,8 L | 16 | fl | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |
| 14.2 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Reagent pentru lizarea globulelor rosii, fl.minim 3,8 L | 6 | fl | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |
| 14.3 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Diluent,fl.minim 20 L | 40 | fl | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |
| 14.4 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Set controale de 3 nivele: jos, normal, inalt, (cite 2 flacone pentru fiecare nivel ) | 12 | set | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |
| 14.5 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Set calibrator 2 nivele | 1 | set | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |
| 14.6 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Set solutie de spalare enzimatica | 1 | set | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |
| Lot 15. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 438682,00 |
| 15.1 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | DCL -Cell pack DCL 20L | 75 | flacon | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |
| 15.2 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WNR - Lysercell WNR 5,0L | 11 | buc | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |
| 15.3 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WDF - Lysercell WDF 2,0L | 36 | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |
| 15.4 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | SULFOLYSER SLS -220A 5,0L | 8 | flacon | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |
| 15.5 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WNR - Fluorocell WNR 2 x 82,0 ml | 14 | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |
| 15.6 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WDF - Fluorocell WDF 2 x 22,0 ml | 22 | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |
| 15.7 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | CellClean CL-50 50,0ml | 65 | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |
| 15.8 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | XN Check L1 8 x 3,0ml | 4 | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |
| 15.9 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | XN Check L2 8 x 3,0ml | 4 | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |
| 15.10 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | XN Check L3 8 x 3,0ml | 4 | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |
| 15.11 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | XN CAL | 2 | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |
| Lot 16. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 575784,00 |
| 16.1 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | MEDITAPE II 9U | 250 | set | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |
| 16.2 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | UX II SHEATH 20L | 65 | flacon | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |
| 16.3 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | BAC-1 UX II SEARCH-BAC 25,0ml | 18 | flacon | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |
| 16.4 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | BAC-2 UX II PACK-BAC 2,1L | 25 | flacon | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |
| 16.5 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | SED-1 UX II SEARCH-SED 29,0ml | 18 | flacon | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |
| 16.6 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | SED-2 UX II PACK-SED 2,1L | 25 | flacon | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |
| 16.7 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | UX CLEAN-C 1L | 12 | flacon | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |
| 16.8 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | UF II CONTROL UTC -900A 2 x 47,0ml | 5 | set | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |
| 16.9 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | UF II Calibrator UTA -100A 2 x 47,0ml | 2 | set | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |
| 16.10 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | MEDITAPE CHECK 1 5 x 10,0ml | 51 | set | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |
| 16.11 |  | 33696500-0 |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | MEDITAPE CHECK 1 5 x 10,0ml | 51 | set | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |
| Lot 17. Reagenţi pentru Pentra 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 828549,68 |
| 17.1 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Pentra 400 | ALT CP | 80 | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |  |
| 17.2 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Pentra 400 | Amilaza CP | 150 | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |  |
| 17.3 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Pentra 400 | AST CP | 80 | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |  |
| 17.4 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Pentra 400 | Total bilirubin CP | 150 | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 130 teste) |  |
| 17.5 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Pentra 400 | Urea CP | 90 | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 220 teste) |  |
| 17.6 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Pentra 400 | Albumin CP | 35 | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 327 teste) |  |
| 17.7 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Pentra 400 | Glucoza PAP CP | 15 | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 295 teste) |  |
| 17.8 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Pentra 400 | Proteina Totală | 150 | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 100 teste) |  |
| 17.9 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Pentra 400 | Creatinina | 170 | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 120 teste) |  |
| 17.10 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Pentra 400 | Multical , container | 4 | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*3ml) |  |
| 17.11 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Pentra 400 | N Control , container | 4 | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*5ml) |  |
| 17.12 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Pentra 400 | P Control , container | 4 | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*5ml) |  |
| 17.13 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Pentra 400 | Deproteinizator CP | 24 | buc | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container flacon 30 ml |  |
| 17.14 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Pentra 400 | Ciuvete Segmenţi reacţii P 400/450*12 chiuvete | 25 | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 buc 450*12 ) |  |
| Lot 18. Consumabile și piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3460269,78 |
| 18.1 |  | 33696500-0 |  | Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" | Kit Luer/capillarry, set | 50 | Buc | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |
| 18.2 |  | 33696500-0 |  | Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" | Cartuș 750 teste | 85 | Buc | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |
| 18.3 |  | 33696500-0 |  | Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" | Cartuș de spălare (1*4) set | 76 | Set | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |
| 18.4 |  | 33696500-0 |  | Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" | Rapid QC Complete,N1 | 4 | set | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |
| 18.5 |  | 33696500-0 |  | Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" | Rapid QC Complete, N2 | 4 | set | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |
| 18.6 |  | 33696500-0 |  | Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" | Rapid QC Complete,N3 | 4 | set | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |
| Lot 19. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  | 1153832,51 |
| 19.1 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 500T) | 6 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.2 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T) | 5 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.3 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T) | 8 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.4 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Amylase (AMYL, 300T) | 3 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.5 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Amylase-Pancreatic (AMY-P, 200T) | 3 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.6 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Antistreptolysin O (ASLO TQ, 150T) | 48 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.7 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 500T) | 2 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.8 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Bilirubin-Direkt (BIL-D, 350T) | 3 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.9 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Bilirubin-Total (BIL-T, 250T) | 3 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.10 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Calcium (CA, 300T) | 7 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.11 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Cholesterol (CHOL HiCo, 400T) | 5 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.12 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | C-Reactive Protein (CRP, 250T) | 45 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.13 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | C-Reactive Protein high-sensitive (CRP LX HS, 300T) | 3 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.14 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T) | 8 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.15 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | g-Glutamyltransferase (GGT,400T) | 6 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.16 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Glucose HK (GLUC HK, 800T) | 4 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.17 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | HDL-Cholesterol (HDL-C, 200T) | 2 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.18 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Hemoglobin A1c (HBA1C TQ, 150T) | 18 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.19 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Hemoglobin A1c hemol.reag.WB | 3 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.20 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Iron (IRON, 200T) | 9 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.21 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | LDL-Cholesterol (LDL-C, 175T) | 2 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.22 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Lipase colorimetric (LIPC, 200T) | 13 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.23 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Magnesium (MG, 175T) | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.24 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Phosphor (PHOS, 250T) | 5 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.25 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Rheumatoid Factors (RF II, 100T) | 62 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.26 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Total Protein (TP, 300T) | 4 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.27 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Triglycerides (TRIGL, 250T) | 4 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.28 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Urea (UREAL, 500T) | 6 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.29 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Uric Acid (UA, 400T) | 2 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.30 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | CKL, 200T | 2 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.31 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | LDHI IFCC,300T | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.32 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Immunglobulin E Gen. 2 | 27 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.33 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Ferritin Gen. 4 (FERR) | 8 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.34 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Transferrin Gen. 2 (TRSF) | 8 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.35 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Capacitatea de legare a fierului- Iron Binding Capacity (UIBC) . | 12 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.36 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ACTH reagent, | 3 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.37 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Testosterone reagent, | 6 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.38 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Toxo IgG reagent, | 3 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.39 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Tacrolimus reagent, | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.40 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | 9% NaCl cobas C | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.41 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ISE Diluent | 4 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.42 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ISE Internal Standard | 5 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.43 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ISE Reference Electrolyte Solution | 4 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.44 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ISE Cleaning Solution | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.45 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | NaOH-D cobas C | 5 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.46 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | SMS cobas C | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.47 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | NaOH –D/Basic wash 2*1,8 L | 8 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.48 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Acid Wash solution 2*2 L | 4 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.49 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Sample Cleaner 1, cobas c | 2 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.50 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ECOtergent C501/502 | 3 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.51 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PreciControl ClinChem Multi 1 | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.52 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PreciControl ClinChem Multi 2 | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.53 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PreciControl HbA1c norm. | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.54 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PreciControl HbA1c path | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.55 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | RF II Control Set | 4 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.56 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | CFAS | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.57 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Cfas PAC | 2 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.58 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Cfas lipids | 3 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.59 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Cfas Proteins | 3 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.60 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Cfas HbA1C | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.61 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PRECISET RF | 2 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.62 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ProCell | 5 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.63 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | CleanCell | 5 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.64 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PreClean M | 3 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.65 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PreciControl Universal | 2 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.66 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PreciControl MultiMarker | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.67 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Ig E CS | 2 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.68 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ACTH CS | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.69 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Testosterone CS | 1 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.70 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Mixed-bed resin MBH 100 | 2 | buc. | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| 19.71 |  | 33696500-0 |  | Accesorii consumabile/piese de schimb pentru Analizator Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Cobas sample cup 5000 pcs | 7 | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |
| Lot 20. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  | 1456632,07 |
| 20.1 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Alanil amino- Transferaza (ALT) | 6 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.2 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Fosfataza alcalina | 8 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.3 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Amilaza pancreatica | 1 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.4 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Amilaza | 15 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.5 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Aspartat amino- Transferaza (AST) | 6 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.6 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Colinesterazei | 1 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.7 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | Creatin Kinaza MB (CK-MB) | 1 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.8 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | Creatin Kinaza (CK) | 2 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.9 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000γ- Glutamil Transpeptidaza | 8 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.10 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Lactat-dehidrogenaza | 1 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.11 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | Architect Lipaza | 4 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.12 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Albumina BCP/BCG | 3 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.13 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Bilirubina Totala | 7 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.14 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Bilirubina directa | 8 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.15 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Calciu (U) | 5 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.16 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Colesterol | 2 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.17 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Creatinina (U) 7500 teste | 3 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.18 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Glucoza - Glicemie (U) 15000 teste | 3 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.19 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Hemoglobina glicozilata | 2 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.20 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Fier | 5 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.21 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 direct LDL | 2 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.22 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Magneziu (U) | 3 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.23 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Fosfor | 1 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.24 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Proteine Totale | 4 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.25 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Trigliceride | 5 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.26 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Uree (U) 17 000 teste | 3 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.27 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Ac. Uric (U) | 4 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.28 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Feritina | 3 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.29 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Microalbumina (U) | 2 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.30 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 ultra HDL | 3 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.31 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Imunoglobulina А (IGA Reagent) | 4 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.32 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 ARCHITECT c8000 Imunoglobulina G (IgG Reagent) | 4 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.33 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 ARCHITECT c8000 Imunoglobulina M (IgM Reagent) | 4 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.34 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | Calibrator Proteine specifice | 1 | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.35 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | Bilirubina Calibrator | 1 | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.36 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | Lipid multiconstituent calibrator | 1 | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.37 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | MCC Multiconstituent Calibrator | 2 | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.38 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | Microalbuminurie Calibrator | 1 | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.39 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | HbA1c Calibrator( cerinte) | 1 | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200, metoda Whole Blood, cu 2 nivele |  |
| 20.40 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | Feritina Calibrator | 1 | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200, metoda imunoturbidimetrica, cu 5 nivele |  |
| 20.41 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | ICT Calibrator ser | 1 | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.42 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | Lipaza calibrator | 1 | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.43 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | Ser MultiControl patologic scazut | 2 | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.44 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (ARCHITECT c8000 CONTROALE) | Ser MultiControl normal | 2 | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.45 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (ARCHITECT c8000 CONTROALE) | Ser MultiControl patologic ridicat | 2 | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.46 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (ARCHITECT c8000 CONTROALE) | Microalbuminurie Control | 1 | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.47 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (ARCHITECT c8000 CONTROALE) | HbA1 Control | 1 | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.48 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (ARCHITECT c8000 CONTROALE) | Acid Wash | 8 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.49 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | Alcalin Wash | 12 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.50 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | Detergent A | 12 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.51 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | Detergent B | 1 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.52 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | Water Bath Aditive | 3 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.53 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | ICT Reference Solution | 4 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.54 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | ICT Sample Diluent Concentrat | 2 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.55 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | ICT Cleaning Fluid | 1 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.56 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | Sample Cups | 1 | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |
| 20.57 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-CCP reagent | 16 | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |
| 20.58 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-CCP calibrator | 2 | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |
| 20.59 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-CCP control | 2 | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |
| 20.60 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Solutie Triger | 2 | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |
| 20.61 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Solutie Pre-Triger | 2 | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |
| 20.62 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Wash Bufer | 6 | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |
| 20.63 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Cupe de reactie | 4 | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |
| 20.64 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Probe conditioning solution | 1 | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |
| 20.65 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Consumabile pentru Staţia de Apă “Elga”) | Tablete de dezinfectie CT 1pachet = 12 tablete | 1 | set | Compatibili cu Staţia de Apă “Elga” |  |
| 20.66 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | CK MB Calibrator | 1 | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200, pentru metoda enzimatică, cu 1 nivel de calibrare |  |
| 20.67 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | CK MB Control | 1 | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200, pentru metoda enzimatică, cu 1 nivel de control |  |
| 20.68 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | Multigent Clin Chem calibrator | 1 | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |
| Lot 21. Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. |  |  |  |  |  |  |  |  | 613539,00 |
| 21.1 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi | 150 | set | Compatibili cu aparatul Vitec 2 Compact |  |
| 21.2 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive | 53 | set | compatibili cu aparatul Vitec 2 Compact |  |
| 21.3 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru identificarea fungiilor | 3 | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |
| 21.4 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe şi Corynebacteriilor | 1 | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |
| 21.5 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru identificarea Neisseria şi Haemophilus | 1 | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |
| 21.6 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru identificarea Bacillus | 1 | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |
| 21.7 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive | 50 | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |
| 21.8 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative fermentative + ESBL | 100 | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |
| 21.9 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative multirezistente şi bacililor Gram negative nefermentative | 50 | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |
| 21.10 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru testarea sensibilităţii fungilor | 3 | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |
| 21.11 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) | 18 | set | set 3 fl. X 500ml |  |
| 21.12 |  | 33696500-0 |  | Reactivi p/u microbiologia | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST-ST01 | 3 | set | compatibili cu aparatul Vitec 2 Compact |  |
| Lot 22. Reactivi pentru microbiologia |  |  |  |  |  |  |  |  | 144800,00 |
| 22.1 |  | 33696500-0 |  | Reactivi p/u microbiologia | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene anaerobi BacT /ALERT FN Plus | 100 | flacon | compatibil cu aparatul V BacT/ALERT |  |
| 22.2 |  | 33696500-0 |  | Reactivi p/u microbiologia | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi BacT /ALERT FA Plus | 1300 | flacon | compatibil cu aparatul V BacT/ALERT |  |
| 22.3 |  | 33696500-0 |  | Reactivi p/u microbiologia | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi şi facultativ anaerobi, de uz pediatric BacT /ALERT FP Plus | 100 | flacon | compatibil cu aparatul V BacT/ALERT |  |
| 22.4 |  | 33696500-0 |  | Ace sterile pentru ventilare flacoane de hemocultura | Sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT /ALERT | 500 | buc | Sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT/ALERT |  |
| Lot 23. Reagenţi pentru analizator HematologicYumizen H 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28294,77 |
| 23.1 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator HematologicYumizen H 500 | ABX Diluent | 30 | buc | Ambalaj 20 l, compatibili cu analizatorul hematologic Yumizen H500 |  |
| 23.2 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator HematologicYumizen H 500 | Lizant unic | 35 | buc | Ambalaj 1 l.,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |
| 23.3 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator HematologicYumizen H 500 | Reactiv pentru curăţare | 35 | fl | Ambalaj 1 l,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |
| 23.4 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Hematologic Yumizen H 500 | Reactiv pentru întreţinere | 7 | buc | Ambalaj 0,5 l, compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |
| 23.5 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Hematologic Yumizen H 500 | Material de control N | 24 | buc | Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |
| 23.6 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Hematologic Yumizen H 500 | Material de control L | 24 | buc | Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |
| 23.7 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Hematologic Yumizen H 500 | Material de control H | 24 | buc | Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |
| Lot 24. Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 256321,67 |
| 24.1 |  | 33696500-0 |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 | PCT Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) | 1 | set | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |
| 24.2 |  | 33696500-0 |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 | D-Dimeri Control /nivel: 1/2/3(scăzut,-mediu, înalt, 6vl/box | 1 | set | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |
| 24.3 |  | 33696500-0 |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 | CK-MB/cTnI/Myo Control /nivel: 1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) | 1 | set | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |
| 24.4 |  | 33696500-0 |  | Expres teste diagnostice p/u analiza | Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specifitatea 93,5% , precisitatea 98,5% | 1000 | teste | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |
| 24.5 |  | 33696500-0 |  | Expres teste diagnostice p/u analiza | Proteina bisodiumerica(D-dimeri). Metoda imunofluorescentă, sensibilitate 95%, specificitate 98% | 100 | buc | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |
| 24.6 |  | 33696500-0 |  | Expres teste diagnostice p/u analiza | Proteina bisodiumerica (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98% | 300 | buc | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |
| Lot 25. Reagenţi pentru analizator Cobas 121 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29118,33 |
| 25.1 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Cobas 121 | Soluţie de calibrare 1(2*1750) | 2 | set | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  |
| 25.2 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Cobas 121 | Soluţie de calibrare 2(2*1750) | 2 | set | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  |
| 25.3 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Cobas 121 | Fluid pack | 2 | set | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  |
| 25.4 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Cobas 121 | Sol.control Auto-trol TS nivel 1 | 2 | set | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  |
| 25.5 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Cobas 121 | Sol.control Auto-trol TS nivel 2 | 2 | set | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  |
| 25.6 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Cobas 121 | Sol.control Auto-trol TS nivel 3 | 2 | set | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  |
| 25.7 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Cobas 121 | Set Tubing Cobas b 121 | 1 | buc | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  |
| Lot 26. Reagenţi pentru analizator de VSH iSed ALCOR |  |  |  |  |  |  |  |  | 23333,33 |
| 26.1 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator de VSH iSed ALCOR | material de control în 2 nivele, total 6 fl*4,5 ml fiecare | 2 | set | Produs original de la producătorului analizatorului de VSH iSED ALCOR |  |
| Lot 27. Reagenţi pentru analizator Coalyser automat |  |  |  |  |  |  |  |  | 9483,50 |
| 27.1 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Coalyser automat | Fibrinogen-Kit | 2 | set | Ambalaj solicitatː 400 teste .Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  |
| 27.2 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Coalyser automat | Plasmă Ref .Coag.Normală (lyof) | 1 | set | Ambalaj solicitat:5*8 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  |
| 27.3 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Coalyser automat | Plasma Patologică (lyof) | 1 | set | Ambalaj solicitat:10*1 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  |
| 27.4 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Coalyser automat | Plasmă Normală (lyof) | 1 | set | Ambalaj solicitat:10*1 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  |
| 27.5 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Coalyser automat | Soluţie de spălare | 2 | buc | Ambalaj solicitat:5*15 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  |
| 27.6 |  | 33696500-0 |  | Reagenţi p/u analizator Coalyser automat | Soluţie de curăţare | 1 | set | Ambalaj solicitat:6*12 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  |
| Lot 28. Reactivi pentru hematologie |  |  |  |  |  |  |  |  | 41947,30 |
| 28.1 |  | 33696500-0 |  | Reactivi p/u hematologie | Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze | 3600 | ml | Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze |  |
| 28.2 |  | 33696500-0 |  | Reactivi p/u hematologie | Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze | 3600 | ml | Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze |  |
| 28.3 |  | 33696500-0 |  | Reactivi p/u hematologie | Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze | 1050 | ml | Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze |  |
| 28.4 |  | 33696500-0 |  | Reactivi p/u hematologie | Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze | 2200 | ml | Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze |  |
| 28.5 |  | 33696500-0 |  | Ţoliclon anti A1 p/u aprecierea subgrupei sanguine | Ţoliclon anti A1 p/u aprecierea subgrupei sanguine | 30 | ml | P/u aprecierea subgrupei sanguine |  |
| Lot 29. Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL |  |  |  |  |  |  |  |  | 46193,51 |
| 29.1 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | ASAT (GOT) | 2000 | ml | Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bi-reagent; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2 U/L; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml. |  |
| 29.2 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | ALAT (GPT) | 2000 | ml | Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 4 U/L; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1.7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Hemoglobina pînă la3.8 g/l,Lipemie pînă la 21 g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml. |  |
| 29.3 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Albumina (Albumin) | 1000 | ml | Metoda de determinare - Fotometrică cu BCG; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2.0 g/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1,7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Lipemie pînă la 5,6 g/l,Hemoglobina pînă la5,5 g/l,Magneziu pînă la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. Va contine Albumina umana. Standard 6 fl |  |
| 29.4 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) | 3000 | ml | Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire.Bi-reagent; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2 U/L; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml. |  |
| 29.5 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Bilirubina totală (Total Bilirubin) | 2000 | ml | Metoda de determinare - metodă Malloy-Evelyn modificată сu dimetilsulfoxid. Fotometrică.End point; Lungimea de undă 550 nm. Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 1.3 mmol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 0,3 mgl/dl, Hemoglobina pină la 125 mg/dl, Acid acetilsalicilic pînă 200 mg/dl.Lipemie pină la 21 g/l; Flacoane cu volumul 100 ml.Componenţa setːReagent 1ːR1Acid sulfanilic 29 mmol/l, Acid Clorhidric 67 mmol/l, Cetrimide 37 mmol/l, Reagent 2ːR2 Sodium nitrite 5,8 mmol/l, flacon cu volumul 50 ml. |  |
| 29.6 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) | 7000 | ml | Metoda de determinare - metodă Malloy-Evelyn modificată сu dimetilsulfoxid. Fotometrică.End point.Lungimea de undă 550 nm. Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 1.3 mmol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 0,3 mgl/dl, Hemoglobina pină la 125 mg/dl, Acid acetilsalicilic pînă 200 mg/dl. Lipemie pină la 21 g/l; Flacoane cu volumul100 ml.Componenţa set ːReagent 1ːR1 Acid sulfanilic 29 mmol/l, Acid Clorhidric 67 mmol/l. Reagent 2ːR2 Sodium nitrite 5,8 mmol/l, flacon cu volumul 50 ml. |  |
| 29.7 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Calciu (Calcium) | 1000 | ml | Metoda de determinare - Fotometrică cu arsenazo III; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma heparinizată, urina; Limita minimă de detectie pentru set ≤0.01m mol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l,Lipemie pină la 21 g/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l,Magneziu pină la 8 mmol/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. Calciu Standard 2 fl |  |
| 29.8 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Creatinina (Creatinine) | 2000 | ml | Metoda de determinare - Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determi -nare cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma heparinizată, urina; Limita minimă de detectie pentru set ≤0.01m mol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l,Lipemie pină la 21 g/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l,Magneziu pină la 8 mmol/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. Calciu Standard 2 fl |  |
| 29.9 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Glucoza (Glucose) | 14000 | ml | Metoda de determinare - Fotometrică cu GOD-PAP; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 0.1 mmol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 0,9 mmol/l, Bilirubina pină la 0,9 mmol/l,Hemoglobina pină la 5 g/l, Lipemie pină la 20 g/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. V a contine Glucoza Standard, 20 fl |  |
| 29.10 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Magneziu (Magnesium) | 100 | ml | Metoda de determinare – Fotometrica; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR; Limita minimă de detectie pentru set ≤0.02m mol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pоnă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pоnă la 0,7 mmol/l,Lipemie - trigliceride pоnă la 21g/l; Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 15 ml. Va contine Magneziu Standard, 5 fl |  |
| 29.11 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Proteina Totală (Total Protein) | 2000 | ml | Metoda de determinare - Fotometrică cu biuret; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 5,0 g/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pină la 5,5 g/l,Lipemie - trigliceride pină la 11g/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. V a contine Proteina Totală Standard, 3 fl |  |
| 29.12 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Uree (Urea) | 2000 | ml | Metoda de determinare - Cinetică ureaze UV; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma fara hepariniat de amo -niu,urina proaspata; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 0.3 mmol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pină la 5,5 g/l,Lipemie - trigliceride pină la 21g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml Va contine Uree Standard, 12 fl |  |
| 29.13 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Acid uric | 1000 | ml | Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenţilor - lichid, stabil, gata pentru folosire, monoreagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤0,044U/l; Interferenţe - Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Lipemie pînă la 5,6 g/l,Hemoglobina pînă la5,5 g/l,Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml. |  |
| 29.14 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB) | 1500 | ml | Metoda de determinare - Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2 U/L; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 1,1 mmol/l,lipemie pină la 600 mg/dl; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml |  |
| 29.15 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml | 150 | ml | Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml. Compatibil cu analizator biochimic automat Flexor XL |  |
| 29.16 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml, | 150 | ml | Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml |  |
| 29.17 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Cloride | 1 | set | Metoda de determinare - DeterminareSpectrofoto-metrica; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2.0 g/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1,7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Lipemie pînă la 5,6 g/l,Hemoglobina pînă la5,5 g/l,Magneziu pînă la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 20 ml. |  |
| 29.18 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Lactat | 4 | set | Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenţilor - lichid, stabil, gata pentru folosire, bireagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤0,044U/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1,7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Lipemie pînă la 5,6 g/l,Hemoglobina pînă la5,5 g/l,Magneziu pînă la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml. |  |
| 29.19 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Multicalibrator | 20 | flacon | flacoane a cîte 3 ml, compatibil cu an.biochimic Flexor XN |  |
| Lot 30. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  | 30090,40 |
| 30.1 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test HBs Ag | 2 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 30.2 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti HCV | 2 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 30.3 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti HCV IgM | 2 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 30.4 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti HDV | 13 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 30.5 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti HDV IgM | 2 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| Lot 31. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  | 426278,33 |
| 31.1 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti-ds DNA | 28 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 31.2 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | 32 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 31.3 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | 10 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 31.4 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | 10 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 31.5 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | 10 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 31.6 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | 10 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 31.7 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti -SS –A | 10 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 31.8 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti - SS – B | 10 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 31.9 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti - Scl – 70 | 10 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 31.10 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti sm/RNP | 8 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 31.11 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti-Centromere B | 8 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 31.12 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | 10 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| 31.13 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | 10 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |
| Lot 32. Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118456,20 |
| 32.1 |  | 33696500-0 |  | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) | 25 | set | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Set de 100 teste , compatibil cu Trombotimer-4 |  |
| 32.2 |  | 33696500-0 |  | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Reagent tromboplastin - calciu pentru determinarea timpului protrombinic după Quick Reagent tromboplastin-calciu reagent liofilizat, ISI 1,05 | 180 | set | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Reagent liofilizat, ISI-1,05 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinic, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml, cu CaCl2 înclus în set |  |
| 32.3 |  | 33696500-0 |  | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) cu acid elagic | 46 | set/480 | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA), Set 6*4 ml. Componenţa setːAPTT-El reagent ːcreer de epure <1.0% , acid ellagic. Sodium azide <0.01%, |  |
| 32.4 |  | 33696500-0 |  | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Plazma de control - nivel normal 1ml, cu valorile urmatorilor parametri:Timpul protrombinic; protrombina dupa Quick; INR;TTPA;Timpul trombinic; Fibrinogen, ISI 1,0-1,1 | 130 | fl | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Componenţa setːPlasma N 6*1 ml, Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat |  |
| 32.5 |  | 33696500-0 |  | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Plazma de control -nivel patologic 1ml, cu valorile urmatorilor parametri:Timpul protrombinic;protrombina dupa Quick;INR;TTPA;Timpul trombinic;Fibrinogen, ISI 1,0-1,1 | 110 | fl | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Componenţa setːPlasma P 6*1 ml. Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat |  |
| Lot 33. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  | 185328,00 |
| 33.1 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Anticorpi IgE specific anti-septonest | 16 | set | Anticorpi IgE specific anti-septonest (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare, substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,micropl. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  |
| 33.2 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | 12 | set | Anticorpi IgE specific anti-lidocain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate, solutia de spalare, substrat bufer,solutia stop, pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,micropla. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  |
| 33.3 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Anticorpi IgE specific anti-scandonest | 18 | set | Anticorpi IgE specific anti-lidocain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,micropla. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  |
| 33.4 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Anticorpi IgE specific anti-ubistezin | 9 | set | Anticorpi IgE specific anti-ubistezin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare, substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,micropl. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  |
| 33.5 |  | 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Anticorpi IgE specific anti-ultracain | 5 | set | Anticorpi IgE specific anti-ultracain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare, substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,micropl. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  |
| 33.6 |  | 33696500-0 |  | Anticorpi IgE Specific anti-adrenalin | Anticorpi IgE Specific anti-adrenalin | 5 | set | Anticorpi IgE specific anti-adrenalin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare, substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,micropl. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  |
| 34 |  | 33696500-0 |  | Lot 34. Materiale şi consumabile de laborator | Ansa bacteriologică d=4 mm sterila din polistirol | 3000 | buc | Ansa bacteriologică d=4 mm sterila din polistirol | 894,00 |
| 35 |  | 33696500-0 |  | Lot 35. Materiale şi consumabile de laborator | Ansa bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" | 500 | buc | Ansa bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" | 520,00 |
| 36 |  | 33696500-0 |  | Lot 36. Materiale şi consumabile de laborator | Container gradat, volumul 200 ml pentru urină cu capac înşurubat filetat ,etiketa, cu zonă de lucru, polipropilen | 37000 | buc | Container gradat, volumul 200 ml , pentru urină cu capac înşurubat filetat ,etiketa, cu zonă de lucru, polipropilen | 55500,00 |
| 37 |  | 33696500-0 |  | Lot 37. Materiale şi consumabile de laborator | Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual | 500 | buc | Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual | 615,00 |
| 38 |  | 33696500-0 |  | Lot 38. Materiale şi consumabile de laborator | Container steril, din polipropilen, cu etichetă, volumul 150 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual | 5000 | buc | Container steril, din polipropilen, cu etichetă, volumul 150 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual | 5950,00 |
| 39 |  | 33696500-0 |  | Lot 39. Materiale şi consumabile de laborator | Container pentru urină, volumul 2500 ml "24 h" rezervor cu capac filetat, polietilen, diam. 114x243x115 mm | 150 | buc | Container pentru urină, volumul 2500 ml "24 h" rezervor cu capac filetat, polietilen, diam. 114x243x115 mm | 3000,00 |
| 40 |  | 33696500-0 |  | Lot 40. Materiale şi consumabile de laborator | Container pu colectarea sputei cu capac înşurubat din polisteril, diam 60*34mm, 60 ml | 1000 | buc | Container pu colectarea sputei cu capac înşurubat din polisteril, diam 60*34mm, 60 ml | 1010,00 |
| 41 |  | 33696500-0 |  | Lot 41. Materiale şi consumabile de laborator | Etichete autoadezive diam. mm 40x30 | 2200 | buc | Etichete autoadezive diam. mm 40x30 | 154,00 |
| 42 |  | 33696500-0 |  | Lot 42. Materiale şi consumabile de laborator | Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigaţii (trebue aproviziona impreuna cu pipete) | 2000 | buc | Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigaţii (trebue aproviziona impreuna cu pipete) | 11700,00 |
| 43 |  | 33696500-0 |  | Lot 43. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete din polipropilen de unică folosinţă , volum 10 ml 16x100 mm grad. 2,5-5 ml | 3000 | buc | Eprubete din polipropilen de unică folosinţă , volum 10 ml 16x100 mm grad. 2,5-5 ml | 900,00 |
| 44 |  | 33696500-0 |  | Lot 44. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p\u sedimentare 12ml gradat | 12000 | buc | Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p\u sedimentare 12ml gradat | 3960,00 |
| 45 |  | 33696500-0 |  | Lot 45. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac | 1000 | buc | Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac | 860,00 |
| 46 |  | 33696500-0 |  | Lot 46. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14 ml cu etichetă în ambalaj individual | 2500 | buc | Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14 ml cu etichetă în ambalaj individual | 6925,00 |
| 47 |  | 33696500-0 |  | Lot 47. Materiale şi consumabile de laborator | Vîrfuri de pipeta sterile (0.5 -250 ul) | 4000 | buc | 0.5 -250 ul , sterile | 3000,00 |
| 48 |  | 33696500-0 |  | Lot 48. Materiale şi consumabile de laborator | Vîrfuri de pipeta sterile (100-1000 ul) | 1000 | buc | 100-1000 ul, sterile | 830,00 |
| 49 |  | 33696500-0 |  | Lot 49. Materiale şi consumabile de laborator | Container pentru deseuri 1 L cu capac | 2 | buc | 107x90x190 Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina. | 20,00 |
| 50 |  | 33696500-0 |  | Lot 50. Materiale şi consumabile de laborator | Container pentru deseuri 2 L cu capac | 14 | buc | 195x120x170 Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura mina. | 210,00 |
| 51 |  | 33696500-0 |  | Lot 51. Pipete Paster de plastic | Pipete Paster de plastic 1,0 ml | 31000 | buc | Pipete plastic transparente 1,0 ml | 5580,00 |
| 52 |  | 33696500-0 |  | Lot 52. Materiale şi consumabile de laborator | Saci pentru autoclav 2-3kg | 6500 | buc | Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 17 x30 cm | 5265,00 |
| 53 |  | 33696500-0 |  | Lot 53. Materiale şi consumabile de laborator | Saci pentru autoclav 3-5kg | 2600 | buc | Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 30 x50cm | 5304,00 |
| 54 |  | 33696500-0 |  | Lot 54. Saci pentru autoclav, 50kg | Saci pentru autoclav, 50kg | 2300 | buc | Saci pentru autoclav, 50kg; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 40 x75 cm | 10541,67 |
| 55 |  | 33696500-0 |  | Lot 55. Saci deșeuri (galbene) 50 kg | Saci deșeuri (galbene) 50 kg | 2400 | buc | Volumul 50 kg; Cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 40 x75 cm | 3000.00 |
| 56 |  | 33696500-0 |  | Lot 56. Materiale şi consumabile de laborator | Hîrtie de filtru | 40 | kg | Hîrtie de filtru | 2208,00 |
| 57 |  | 33696500-0 |  | Lot 57. Materiale şi consumabile de laborator | Lamele 24x24 mm | 34000 | buc | Lamele 24x24 mm | 2006,00 |
| 58 |  | 33696500-0 |  | Lot 58. Materiale şi consumabile de laborator | Marcher pe sticlă cu alcool | 50 | buc | Marcher pe sticlă cu alcool | 333,33 |
| 59 |  | 33696500-0 |  | Lot 59. Materiale şi consumabile de laborator | Marcher CD -PEN | 390 | buc | Marcher CD -PEN | 2567,50 |
| 60 |  | 33696500-0 |  | Lot 60. Materiale şi consumabile de laborator | Pipetă virusologică sterilă de 1 ml în pachet. | 4000 | buc | Pipetă virusologică sterilă de 1 ml în pachet. | 4540,00 |
| 61 |  | 33696500-0 |  | Lot 61. Materiale şi consumabile de laborator | Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile | 4000 | buc | Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile | 20400,00 |
| 62 |  | 33696500-0 |  | Lot 62. Materiale şi consumabile de laborator | Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm | 32000 | buc | Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm | 34048,00 |
| 63 |  | 33696500-0 |  | Lot 63. Materiale şi consumabile de laborator | Tampon nesteril din lemn şi bumbac | 2000 | buc | Tampon nesteril din lemn şi bumbac | 168,00 |
| 64 |  | 33696500-0 |  | Lot 64. Materiale şi consumabile de laborator | Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl | 113000 | buc | Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl | 2034,00 |
| 65 |  | 33696500-0 |  | Lot 65. Materiale şi consumabile de laborator | Planşete pentru aprecierea grupei sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm) | 20 | buc | Planşete pentru aprecierea grupei sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm) | 386,00 |
| 66 |  | 33696500-0 |  | Lot 66. Materiale şi consumabile de laborator | Tampon steril din lemn si coton 150mm x 2,5 mm in pachet | 4000 | buc | Tampon steril din lemn si coton 150mm x 2,5 mm in pachet.Obligator prezentarea mostrelor nu mai puțin de 10 buc.. | 1440,00 |
| 67 |  | 33696500-0 |  | Lot 67. Materiale şi consumabile de laborator | Spirtiera 100 ml | 5 | buc | Spirtiera 100 ml | 205,00 |
| 68 |  | 33696500-0 |  | Lot 68. Materiale şi consumabile de laborator | Lamele pentru camera Goreaev | 20 | buc | Lamele pentru camera Goreaev | 44,20 |
| 69 |  | 33696500-0 |  | Lot 69. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penrtu aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă | 20000 | buc | Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penrtu aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă | 9800,00 |
| 70 |  | 33696500-0 |  | Lot 70. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren | 34000 | buc | Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren - obligatoriu (transpartente) | 5780,00 |
| 71 |  | 33696500-0 |  | Lot 71. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete din sticlă borosilicat volum 5 ml 12x75 mm fund rotund | 500 | buc | Eprubete din sticlă borosilicat volum 5 ml 12x75 mm fund rotund | 108,00 |
| 72 |  | 33696500-0 |  | Lot 72. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă, capac cu filet, de la acelaş producător, cu activator de coagulare 4,5ml 13/75 mm | 158200 | buc | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă, capac cu filet, de la acelaş producător, cu activator de coagulare 4,5ml 13/75 mm | 155563,33 |
| 73 |  | 33696500-0 |  | Lot 73. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac cu filet, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm | 70000 | buc | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac cu filet, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm | 63583,33 |
| 74 |  | 33696500-0 |  | Lot 74. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac cu filet, cu citrat de sodiu 3,8% 3,5ml 13/75 mm | 45000 | buc | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac cu filet, cu citrat de sodiu 3,8% 3,5ml 13/75 mm | 51750,00 |
| 75 |  | 33696500-0 |  | Lot 75. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac cu filet, cu K3EDTA 5ml 13/75mm | 2400 | buc | Eprubete tip K3 EDTA 5ml cu capac şi etichetă, 12x84 mm; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria pr | 3792,00 |
| 76 |  | 33696500-0 |  | Lot 76. Eprubete tip K3 EDTA 5ml cu capac şi etichetă, 12x84 mm | Eprubete tip K3 EDTA 5ml cu capac şi etichetă, 12x84 mm | 16000 | buc | Eprubete tip K3 EDTA 5ml cu capac şi etichetă, 12x84 mm | 8320,00 |
| 77 |  | 33696500-0 |  | Lot 77. Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | 26000 | buc | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | 12532,00 |
| 78 |  | 33696500-0 |  | Lot 78. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete din sticlă biologice 16 x 150 mm | 500 | buc | Eprubete din sticlă biologice 16 x 150 mm | 410,00 |
| 79 |  | 33696500-0 |  | Lot 79. Materiale şi consumabile de laborator | Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | 1500 | buc | Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | 690,00 |
| 80 |  | 33696500-0 |  | Lot 80. Materiale şi consumabile de laborator | Ace cu canulă transparentă,cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | 15000 | buc | Ace cu canulă transparentă,cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | 22950,00 |
| 81 |  | 33696500-0 |  | Lot 81. Materiale şi consumabile de laborator | Ştativ pentru eprubete din sticla biologice 40 cuiburi din plastic,pentru eprubete d 16 mm | 20 | buc | Ştativ pentru eprubete din sticla biologice 40 cuiburi din plastic,pentru eprubete d 16 mm | 330,00 |
| 82 |  | 33696500-0 |  | Lot 82. Materiale şi consumabile de laborator | Stativ cu două niveluri , pentru 60 eprubete 13/75mm. | 6 | buc | Stativ cu două niveluri , pentru 60 eprubete 13/75mm. Autoclavabil, polipropilen. | 96,00 |
| 83 |  | 33696500-0 |  | Lot 83. Materiale şi consumabile de laborator | Psihrometru (diapazon de masurare a temperaturii 14-40ºC) Prezenţa certificatului de confirmare corespunzător standardelor ISO, autorizaţie de la producător. Verificat metrologic,inregistrat in Registrul de Stat RM | 2 | buc | Prezenţa certificatului de confirmare corespunzător standardelor ISO, autorizaţie de la producător. Verificat metrologic,inregistrat in Registrul de Stat RM diapazon de masurare a temperaturii 14-40ºC | 404,00 |
| 84 |  | 33696500-0 |  | Lot 84. Materiale şi consumabile de laborator | Termometru pentru frigidere. Verificat metrologic | 12 | buc | Termometru pentru frigidere. Verificat metrologic | 1058,40 |
| 85 |  | 33696500-0 |  | Lot 85. Materiale şi consumabile de laborator | Perie p-u curaţarea eprubetelor | 85 | buc | Perie p-u curaţarea eprubetelor | 867,00 |
| 86 |  | 33696500-0 |  | Lot 86. Materiale şi consumabile de laborator | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml şi 2ml. Autoclavabil, polipropilen la 90 locuri | 3 | buc | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml şi 2ml Autoclavabil, polipropilen la 90 locuri | 546,00 |
| 87 |  | 33696500-0 |  | Lot 87. Materiale şi consumabile de laborator | Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm) | 7000 | buc | Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm) | 2065,00 |
| 88 |  | 33696500-0 |  | Lot 88. Materiale şi consumabile de laborator | Psipette sterile | 500 | buc | Psipette sterile | 567,50 |
| 89 |  | 33696500-0 |  | Lot 89. Materiale şi consumabile de laborator | Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml | 4000 | buc | Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml | 1666,67 |
| 90 |  | 33696500-0 |  | Lot 90. Materiale şi consumabile de laborator | Chiuvete pentru spectrofotometrie 70 mkl | 1000 | buc | Chiuvete pentru spectrofotometrie 70 mkl | 22880,00 |
| 91 |  | 33696500-0 |  | Lot 91. Reactivi chimici pentru analize de rutină | Acid acetic glaciar | 0.2 | l | Acid acetic glaciar | 37,40 |
| 92 |  | 33696500-0 |  | Lot 92. Reactivi chimici pentru analize de rutină | Acid sulfosalycilic | 3 | kg | Acid sulfosalycilic | 972,00 |
| 93 |  | 33696500-0 |  | Lot 93. Materiale şi consumabile de laborator | Acid clorhidric HCl k | 0.5 | kg | Acid clorhidric HCl k | 48,50 |
| 94 |  | 33696500-0 |  | Lot 94. Reactivi chimici pentru analize de rutină | Acid boric | 200 | gr | Acid boric | 79600,00 |
| 95 |  | 33696500-0 |  | Lot 95. Reactivi chimici pentru analize de rutină | Tetraborat de sodiu | 200 | gr | Tetraborat de sodiu | 12000,00 |
| 96 |  | 33696500-0 |  | Lot 96. Reactivi chimici pentru analize de rutină | Citrat de sodiu Na 3-06 H5 07x5 H20 | 1.25 | kg | Citrat de sodiu Na 3-06 H5 07x5 H20 | 1037,50 |
| 97 |  | 33696500-0 |  | Lot 97. Reactivi chimici pentru analize de rutină | Albastru de metilen | 0.2 | kg | Albastru de metilen | 264,00 |
| 98 |  | 33696500-0 |  | Lot 98. Materiale şi consumabile de laborator | Albastru de bromtimol | 0.6 | kg | Albastru de bromtimol | 4734,00 |
| 99 |  | 33696500-0 |  | Lot 99. Reactivi chimici pentru analize de rutină | Polyethyleneglycol 6000 | 0.5 | kg | Polyethyleneglycol 6000 | 425,00 |
| 100 |  | 33696500-0 |  | Lot 100. Expres teste diagnostice p/u analiza | Strip-test la troponin I în ser | 1100 | strip | sensibilitatea 0,5 ng/ml (98,5%), specifitatea 98,4% , precisitatea 98,5% | 14602,50 |
| 101 |  | 33696500-0 |  | Lot 101. Expres teste diagnostice p/u analiza | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza +corpi cetonici) | 1300 | buc | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) | 374,40 |
| 102 |  | 33696500-0 |  | Lot 102. Expres teste diagnostice p/u analiza | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina | 450 | buc | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina | 129,60 |
| 103 |  | 33696500-0 |  | Lot 103. Reactivi p/u hematologie | Fixator Main- Griunvald-Reactiv p/u fixarea preparatelor hematologice. | 27 | l | Fixator Main- Griunvald-Reactiv p/u fixarea preparatelor hematologice. | 2964,60 |
| 104 |  | 33696500-0 |  | Lot 104. Reactivi p/u hematologie | Azur-eozin Romanovschi-Reactiv p/u vopsirea preparatelor hematologice. | 22 | l | Azur-eozin Romanovschi-Reactiv p/u vopsirea preparatelor hematologice. | 3515,60 |
| 105 |  | 33696500-0 |  | Lot 105. Reactivi p/u hematologie | Ulei de imersie | 900 | ml | Ulei de imersie | 180,00 |
| 106 |  | 33696500-0 |  | Lot 106. Reagenţi pentru clinică | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator | 2 | set | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator | 1960,00 |
| 107 |  | 33696500-0 |  | Lot 107. Reagenţi pentru clinică | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator | 8 | set | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator În paşaportul set să fie indicat conc.medie a proteinei cu limit.de control/ X*-2S/. Sol de control sînt gata pentu lucru. Caracteristica analiticăːConcentraţii /0,2-0,4/ g/l. Coeficientul de variaţie nu mai mult 10%. | 7840,00 |
| 108 |  | 33696500-0 |  | Lot 108. Reactivi p/u microbiologia | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute) | 3000 | buc | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute) | 360,00 |
| 109 |  | 33696500-0 |  | Lot 109. Reactivi p/u microbiologia | Resazurin-indicator al anaerobiozei | 25 | buc | Resazurin-indicator al anaerobiozei | 463,54 |
| 110 |  | 33696500-0 |  | Lot 110. Reactivi p/u microbiologia | Anaerogen 2,5 L | 25 | buc | Anaerogen 2,5 L | 1462,50 |
| 111 |  | 33696500-0 |  | Lot 111. Reactivi p/u microbiologia | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj | 1 | set | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj | 315,00 |
| 112 |  | 33696500-0 |  | Lot 112. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic PCE-210, ERMA | Termohirtie cu densitatea №4 | 300 | buc | Termohirtie cu densitatea №4 | 1440,00 |
| 113 |  | 33696500-0 |  | Lot 113. Consumabile pentru analizator bioch. semiautomat Star Dust MC15 | Bloc de 15 cuve Star Dust MC15 | 300 | buc | compatibil cu analizatorul Star Dust MC15 | 10680,00 |
| 114 |  | 33696500-0 |  | Lot 114. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test anticorpi anti- lamblia | 30 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori | 27513,00 |
| 115 |  | 33696500-0 |  | Lot 115. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test anticorpi la toxocara Ig G | 30 | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori | 33000,00 |
| 116 |  | 33696500-0 |  | Lot 116. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Seruri hemolitice titru 1:3000 | 10 | ml | Seruri hemolitice titru 1:3000 | 100,00 |
| 117 |  | 33696500-0 |  | Lot 117. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test RPR destinat detectării anticorpilor prin testul la sifilis | 20 | set | Ambalaj per kit - 500 teste. Suspensie antigenică prezinta antigen VDRL modificat: microparticule de cărbune acoperite cu complexe lipidice: cardiolipina, lecitina și colesterol, cu conservant.. Set continne in mod obligator: - Antigen RPR Carbon – suspenzie de carbon, pentru 500 teste. -Control negativ: preparat din ser uman cu conservant (1 ml), rezultat valid dupa 8 minute; -Control pozitiv: preparat din ser imun cu anticorpii contra T. Pallidum, cu conservant. (1 ml), rezultat pozitiv la nivelul titrului 1/4 cu + sau – unu dublu dilutie dupa 8 minute. Carduri pentru testare: de unică folosință sau carduri reutilizabili pînă la 10 locuri rotunde cu marginea colorată sau evidențiată, incluse în set pentru 500 teste. Baghete pentru etalarea probei: de unică folosință în set pentru 500 teste. Flaconas-dispenser din masa plastica cu virf. Sensibilitate si specificitate maximala posibila. | 7600,00 |
| 118 |  | 33696500-0 |  | Lot 118. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Phenilalanine Malonate broth( bulion) | 0.1 | kg | Phenilalanine Malonate broth( bulion). Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,1 kg | 769,50 |
| 119 |  | 33696500-0 |  | Lot 119. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Geloza sulfit cu fier(total pregatit) | 0.5 | kg | Geloza sulfit cu fier(total pregatit) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 542,50 |
| 120 |  | 33696500-0 |  | Lot 120. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Mediu MRS lichid | 0.5 | kg | Mediu MRS lichid. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 490,95 |
| 121 |  | 33696500-0 |  | Lot 121. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Medium Bifidobacterium broth( bulion) | 1 | kg | Medium Bifidobacterium broth( bulion). Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 1814,40 |
| 122 |  | 33696500-0 |  | Lot 122. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | 100 | buc | Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | 68,33 |
| 123 |  | 33696500-0 |  | Lot 123. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Mediul Saburoud lichid (bulion) | 0.5 | kg | Mediul Saburoud lichid (bulion) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 350,23 |
| 124 |  | 33696500-0 |  | Lot 124. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Mediul MacConkey agar | 0.5 | kg | Mediul MacConkey agar Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 450,00 |
| 125 |  | 33696500-0 |  | Lot 125. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Mediul Tioglicolic | 2.5 | kg | Mediul Tioglicolic Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 2182,50 |
| 126 |  | 33696500-0 |  | Lot 126. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Agar hiperclorurat cu manitol | 2.5 | kg | Agar hiperclorurat cu manitol. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 1635,75 |
| 127 |  | 33696500-0 |  | Lot 127. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Suspenzie de galbenuş | 1 | l | Suspenzie de galbenuş,tipul reagenților lichid amb. 100 ml | 2340,00 |
| 128 |  | 33696500-0 |  | Lot 128. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediul Endo | 1 | kg | Mediul Endo. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 720,00 |
| 129 |  | 33696500-0 |  | Lot 129. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediul HiCrome UTI Agar, Modificat | 0.5 | kg | Mediul HiCrome UTI Agar,Modificat Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 1512,00 |
| 130 |  | 33696500-0 |  | Lot 130. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ | 0.5 | kg | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 994,95 |
| 131 |  | 33696500-0 |  | Lot 131. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediul Saburoud | 1 | kg | Mediul Saburoud. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 751,10 |
| 132 |  | 33696500-0 |  | Lot 132. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediul Rappaport-Vassiladis | 0.5 | kg | Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 398,60 |
| 133 |  | 33696500-0 |  | Lot 133. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediul Kligler | 0.5 | kg | Mediul Kligler. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 386,10 |
| 134 |  | 33696500-0 |  | Lot 134. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | 1 | flacon | amb – flacon 3 ml | 640,00 |
| 135 |  | 33696500-0 |  | Lot 135. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | 1 | flacon | amb – flacon 1 ml | 560,00 |
| 136 |  | 33696500-0 |  | Lot 136. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | 1 | flacon | amb – flacon 1 ml | 560,00 |
| 137 |  | 33696500-0 |  | Lot 137. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediul SS (salmonella, shigella) | 0.5 | kg | Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 465,75 |
| 138 |  | 33696500-0 |  | Lot 138. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Disc cu optohin | 100 | buc | Disc cu optohin | 111,67 |
| 139 |  | 33696500-0 |  | Lot 139. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Oxidase disc | 200 | buc | Oxidase disc | 297,00 |
| 140 |  | 33696500-0 |  | Lot 140. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | 50 | buc | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | 78,75 |
| 141 |  | 33696500-0 |  | Lot 141. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | 50 | buc | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | 78,75 |
| 142 |  | 33696500-0 |  | Lot 142. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Sistema de transport cu bulion tioglicolat şi tampon pentru microbi aerobi, microaerifili şi anaerobi | 5000 | buc | Sistema de transport cu bulion tioglicolat şi tampon pentru microbi aerobi, microaerifili şi anaerobi semilichid | 29610,00 |
| 143 |  | 33696500-0 |  | Lot 143. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi si microaerofili cu sistema indicatoare | 300 | buc | Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi si microaerofili cu sistema indicatoare lichid | 20777,50 |
| 144 |  | 33696500-0 |  | Lot 144. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediu Simmons | 0.5 | kg | Mediu Simmons Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 423,00 |
| 145 |  | 33696500-0 |  | Lot 145. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Agar cu lizină şi fer | 0.5 | kg | Agar cu lizină şi fer Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 499,50 |
| 146 |  | 33696500-0 |  | Lot 146. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium | 0.5 | kg | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 4185,00 |
| 147 |  | 33696500-0 |  | Lot 147. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia ) | 18 | kg | Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză singe (Columbia ). Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 15876,00 |
| 148 |  | 33696500-0 |  | Lot 148. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram | 125 | ml | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram. Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri | 625,00 |
| 149 |  | 33696500-0 |  | Lot 149. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl | 125 | ml | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri | 537,50 |
| 150 |  | 33696500-0 |  | Lot 150. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | 125 | ml | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram. Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri | 477,50 |
| 151 |  | 33696500-0 |  | Lot 151. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ser de cal | 100 | ml | Ser de cal. Tipul reagenţilor - lichid, amb 0,1 litri | 425,00 |
| 152 |  | 33696500-0 |  | Lot 152. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | 2 | cutie | Kit pentru gruparea streptococului beta-hemolitic. Forma de ambalarea: cutii a cîte 50 teste | 3600,00 |
| 153 |  | 33696500-0 |  | Lot 153. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Colistin ( Methane Suphonate) 10 mcg | 250 | buc | Colistin ( Methane Suphonate) 10 mcg. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 101,25 |
| 154 |  | 33696500-0 |  | Lot 154. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Rifampicină 5 mcg | 250 | buc | Rifampicină 5 mcg. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 101,25 |
| 155 |  | 33696500-0 |  | Lot 155. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Amicacină 30 mcg/disc | 4000 | buc | Amicacină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 1620,00 |
| 156 |  | 33696500-0 |  | Lot 156. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Amoxiclav 20/10 mcg/disc | 3000 | buc | Amoxiclav 20/10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 1026,00 |
| 157 |  | 33696500-0 |  | Lot 157. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ampicilină 10mcg/disc | 2000 | buc | Ampicilină 10mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 684,00 |
| 158 |  | 33696500-0 |  | Lot 158. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Erythromicin 10mcg/disc | 3000 | buc | Erythromicin 10mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 1026,00 |
| 159 |  | 33696500-0 |  | Lot 159. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc | 250 | buc | Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 85,50 |
| 160 |  | 33696500-0 |  | Lot 160. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ceftazidim 10 mcg/disc | 3000 | buc | Ceftazidim 10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 1026,00 |
| 161 |  | 33696500-0 |  | Lot 161. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefepime 30mcg/disc | 250 | buc | Cefepime 30mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 101,25 |
| 162 |  | 33696500-0 |  | Lot 162. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ceftriaxon 30 mcg/disc | 3000 | buc | Ceftriaxon 30 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 1026,00 |
| 163 |  | 33696500-0 |  | Lot 163. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefuroxim 30 mcg/disc | 3000 | buc | Cefuroxim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 1026,00 |
| 164 |  | 33696500-0 |  | Lot 164. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefoxitin 30 mcg/disc | 6000 | buc | Cefoxitin 30 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 2052,00 |
| 165 |  | 33696500-0 |  | Lot 165. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Piperacilin/Tazobactam 30 /6 mcg/disc | 500 | buc | Piperacilin/Tazobactam 30/6mcg/disc, livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 202,50 |
| 166 |  | 33696500-0 |  | Lot 166. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cloramfenicol 30 mcg/disc | 500 | buc | Cloramfenicol 30 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 202,50 |
| 167 |  | 33696500-0 |  | Lot 167. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ciprofloxacină 5 mcg/disc | 4000 | buc | Ciprofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 1368,00 |
| 168 |  | 33696500-0 |  | Lot 168. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Clindamicină 2 mcg/disc | 1000 | buc | Clindamicină 2 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 405,00 |
| 169 |  | 33696500-0 |  | Lot 169. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Co-Trimoxazol 25 mcg/disc | 3000 | buc | Co-Trimoxazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 1026,00 |
| 170 |  | 33696500-0 |  | Lot 170. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc | 500 | buc | Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc, livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 171,00 |
| 171 |  | 33696500-0 |  | Lot 171. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Fosfomicină 200 mcg/disc | 3000 | buc | Fosfomicină 200 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 1026,00 |
| 172 |  | 33696500-0 |  | Lot 172. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Gentamicină 10 mcg/disc | 250 | buc | Gentamicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 85,50 |
| 173 |  | 33696500-0 |  | Lot 173. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Imipenem 10 mcg/disc | 750 | buc | Imipenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 375,00 |
| 174 |  | 33696500-0 |  | Lot 174. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Levofloxacină 5 mcg/disc | 3000 | buc | Levofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 1026,00 |
| 175 |  | 33696500-0 |  | Lot 175. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Norfloxacin 10 mcg/disc | 1000 | buc | Norfloxacin 10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 405,00 |
| 176 |  | 33696500-0 |  | Lot 176. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Meropenem 10 mcg/disc | 750 | buc | Meropenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 350,00 |
| 177 |  | 33696500-0 |  | Lot 177. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Acid nalidixic 30 mcg/disc | 500 | buc | Acid nalidixic 30 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 171,00 |
| 178 |  | 33696500-0 |  | Lot 178. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Nitrofurantoin 300 mcg/disc | 3000 | buc | Nitrofurantoin 300 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 1026,00 |
| 179 |  | 33696500-0 |  | Lot 179. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Nitroxolină 30 mcg/disc | 3000 | buc | Nitroxolină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 1026,00 |
| 180 |  | 33696500-0 |  | Lot 180. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ofloxacină 5 mcg/disc | 2000 | buc | Ofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 684,00 |
| 181 |  | 33696500-0 |  | Lot 181. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Penicilină-G 1 unit/disc | 5000 | buc | Penicilină-G 1 unit/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 2025,00 |
| 182 |  | 33696500-0 |  | Lot 182. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Tobramicină 10 mcg/disc | 250 | buc | Tobramicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 85,50 |
| 183 |  | 33696500-0 |  | Lot 183. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Vancomicină 5 mcg/disc | 250 | buc | Vancomicină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 85,50 |
| 184 |  | 33696500-0 |  | Lot 184. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Amfotericină B 100 unit/disc | 1250 | buc | Amfotericină B 100 unit/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 506,25 |
| 185 |  | 33696500-0 |  | Lot 185. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Clotrimazol 10 mcg/disc | 1250 | buc | Clotrimazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 506,25 |
| 186 |  | 33696500-0 |  | Lot 186. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Fluconazol 25 mcg/disc | 1250 | buc | Fluconazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 506,25 |
| 187 |  | 33696500-0 |  | Lot 187. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Itraconazol 10 mcg/disc | 1250 | buc | Itraconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 506,25 |
| 188 |  | 33696500-0 |  | Lot 188. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ketoconazol 10 mcg/disc | 1250 | buc | Ketoconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 506,25 |
| 189 |  | 33696500-0 |  | Lot 189. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Nistatină 100 unit/disc | 1250 | buc | Nistatină 100 unit/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 506,25 |
| 190 |  | 33696500-0 |  | Lot 190. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Moxifloxacina 5 mcg/disc | 500 | buc | Moxifloxacina 5 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 171,00 |
| 191 |  | 33696500-0 |  | Lot 191. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Linezolid 10mcg/disc | 250 | buc | Linezolid 10mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 101,25 |
| 192 |  | 33696500-0 |  | Lot 192. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Tetraciclin 30mcg/disc | 5000 | buc | Tetraciclin 30mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 2025,00 |
| 193 |  | 33696500-0 |  | Lot 193. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Voriconazol 1 mcg | 250 | buc | Voriconazol 1 mcg livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 101,25 |
| 194 |  | 33696500-0 |  | Lot 194. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | *Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale | 5 | kg | *Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 3960,00 |
| 195 |  | 33696500-0 |  | Lot 195. Materiale şi consumabile de laborator | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | 1 | buc | Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unităţi | 380,00 |
| 196 |  | 33696500-0 |  | Lot 196. Materiale şi consumabile de laborator | Clorura de sodiu "ср" NaCl | 0.5 | kg | Clorura de sodiu "ср" NaCl. PRAF | 107,00 |
| 197 |  | 33696500-0 |  | Lot 197. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | E.coli AТСС 25922 | 1 | set | Tulpini liofelizat | 1300,00 |
| 198 |  | 33696500-0 |  | Lot 198. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | P.aeruginosa AТСС 27853 | 1 | set | Tulpini liofelizat | 1300,00 |
| 199 |  | 33696500-0 |  | Lot 199. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | S.aureus AТСС 29213 | 1 | set | Tulpini liofelizat | 1300,00 |
| 200 |  | 33696500-0 |  | Lot 200. Materiale şi consumabile de laborator | Suport petru pipete tip carousel | 1 | buc | Pentru 6-7 pipete multicanal si cu un singur canal.Cu element rotativ. Din polypropylen sau polycarbonate. Rezistent la factori chimici agresive. | 717,70 |
| 201 |  | 33696500-0 |  | Lot 201. Materiale şi consumabile de laborator | Virfuri 0.5-20mkl | 10000 | buc | VIRFURI NESTERILE, UNIVERSALE, TRANSPARENTE. Compatibile cu dozator ACCUMAX, LEMPIPET | 1800,00 |
| 202 |  | 33696500-0 |  | Lot 202. Materiale şi consumabile de laborator | Virfuri sterile 0.5-10mkl | 2880 | buc | RNAse,DNAse liber, metal liber, pyrogen liber | 5760,00 |
| 203 |  | 33696500-0 |  | Lot 203. Pipete Pancenco, cu gradare pronunţată | Pipete Pancenco, cu gradare pronunţată | 1000 | buc | Pipete Pancenco, cu gradare pronunţată | 2400,00 |
| 204 |  | 33696500-0 |  | Lot 204. Materiale şi consumabile de laborator | Lame din sticla,netede,marimea 70-80 x 20-30 mm.1.35-1.5 mm, pentru microscopie cu margine neslefuita | 34000 | buc | Lame din sticla,netede,marimea 70-80 x 20-30 mm.1.35-1.5 mm, pentru microscopie cu margine neslefuita | 7752,00 |
| 205 |  | 33696500-0 |  | Lot 205. Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) | Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) | 39000 | buc | Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) | 1872,00 |
| 206 |  | 33696500-0 |  | Lot 206. Eprubete sticlă p/u centrifugare gradate | Eprubete sticlă p/u centrifugare gradate x10ml | 3300 | buc | Eprubete sticlă p/u centrifugare gradate x10ml | 7425,00 |
| 207 |  | 33696500-0 |  | Lot 207. Eprubete sticlă p/u centrifugare negradate | Eprubete sticlă p/u centrifugare negradate x10ml | 3000 | buc | Eprubete sticlă p/u centrifugare negradate x10ml | 4275,00 |
| 208 |  | 33696500-0 |  | Lot 208. Eprubete Eppendorf 1,5 ml | Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu capac | 15500 | buc | Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu capac | 1271,00 |
| 209 |  | 33696500-0 |  | Lot 209. Container plast.cu capac p/u fecale nesterile | Container plast.cu capac p/u fecale nesterile | 1000 | buc | Container plast.cu capac p/u fecale nesterile | 950,00 |
| 210 |  | 33696500-0 |  | Lot 210. Reactivi p/u microbiologia | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 121°C -20 minute) | 3000 | buc | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 121°C -20 minute) | 350,00 |
| 211 |  | 33696500-0 |  | Lot 211. Reactivi p/u microbiologia | HiCrome Candida Differential Agar | 0.5 | kg | HiCrome Candida Differential Agar. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 1166,67 |
| 212 |  | 33696500-0 |  | Lot 212. Reactivi p/u microbiologia | Enterobacter hormaechei ATCC 700323 | 1 | set | Tulpini liofelizat | 1562,50 |
| 213 |  | 33696500-0 |  | Lot 213. Reactivi p/u microbiologia | Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 | 1 | set | Tulpini liofelizat | 1562,50 |
| 214 |  | 33696500-0 |  | Lot 214. Reactivi p/u microbiologia | SIM medium | 0.5 | kg | SIM medium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 63,08 |
| 215 |  | 33696500-0 |  | Lot 215. Reactivi p/u microbiologia | Ampicilină 2 mcg/disc | 1500 | buc | Ampicilină 2 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 607,50 |
| 216 |  | 33696500-0 |  | Lot 216. Reactivi p/u microbiologia | Oxacillin 1 mcg | 500 | buc | Oxacillin 1 mcg. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 202,50 |
| 217 |  | 33696500-0 |  | Lot 217. Reactivi p/u microbiologia | Cefotaxime 5 mcg/disc | 4000 | buc | Cefotaxime 5 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 1620,00 |
| 218 |  | 33696500-0 |  | Lot 218. Reactivi p/u microbiologia | Ticarcillin/Clavulanic acid 75/10 mcg/disc | 250 | buc | Ticarcillin/Clavulanic acid 75/10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza | 101,25 |
| 219 |  | 33696500-0 |  | Lot 219. Reactivi p/u microbiologia | PolyVitex 4 x1 ml | 50 | set | set 4 x1 ml | 4087,50 |
| 220 |  | 33696500-0 |  | Lot 220. Reactivi p/u microbiologia | ETest Amoxicillin/Clavulanic acid (2mcg/ml) 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | 1 | set | Set 30 Stripuri | 1780,20 |
| 221 |  | 33696500-0 |  | Lot 221. Reactivi p/u microbiologia | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | 1 | set | Set 30 Stripuri | 1780,20 |
| 222 |  | 33696500-0 |  | Lot 222. Reactivi p/u microbiologia | ETest Piperacilin/Tazobactam 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | 1 | set | Set 30 Stripuri | 1780,20 |
| 223 |  | 33696500-0 |  | Lot 223. Reactivi p/u microbiologia | ETest Imipenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | 1 | set | Set 30 Stripuri | 1780,20 |
| 224 |  | 33696500-0 |  | Lot 224. Reactivi p/u microbiologia | ETest Meropenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | 1 | set | Set 30 Stripuri | 1780,20 |
| 225 |  | 33696500-0 |  | Lot 225. Reactivi p/u microbiologia | ETest Metronidazol 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | 1 | set | Set 30 Stripuri | 1780,20 |
| 226 |  | 33696500-0 |  | Lot 226. Reactivi p/u microbiologia | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | 1 | set | Set 30 Stripuri | 1780,20 |
| 227 |  | 33696500-0 |  | Lot 227. Reactivi p/u microbiologia | KPC&MBL Disc kit (acc. To EUCAST) | 1 | set | Disc kit (acc. To EUCAST) | 1120,00 |
| 228 |  | 33696500-0 |  | Lot 228. Indicator Ph Paper Ph Range 1.0 to 14.0 | Indicator Ph Paper Ph Range 1.0 to 14.0 | 200 | buc | Indicator Ph Paper Ph Range 1.0 to 14.0 | 57,60 |
| 229 |  | 33696500-0 |  | Lot 229. Dozator automat cu volum variabil 20/200 mcl | Dozator automat cu volum variabil 20/200 mcl | 5 | buc | Dozator automat cu volum variabil 20/200 mcl | 7900,00 |
| 230 |  | 33696500-0 |  | Lot 230. Dozator automat cu volum variabil 100/1000 mcl | Dozator automat cu volum variabil 100/1000 mcl | 3 | buc | Dozator automat cu volum variabil 100/1000 mcl | 4740,00 |
| 231 |  | 33696500-0 |  | Lot 231. K. pneumoniae ssp pneumoniae ATCC 700603, produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL ) | K. pneumoniae ssp pneumoniae ATCC 700603, produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL ) | 1 | set | Tulpini liofelizat | 1562,50 |
| 232 |  | 33696500-0 |  | Lot 232. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu substanţa aditivă „K3EDTA”, 100 mcl, | 2100 | buc | Necesare pentru colectare dozată a sîngelui capilar., cu capac fixat de tub, ambalate individual. Cu capac rosu. Ulterior sa fie posibil de efectuat investigatii la analizator automat. Prezentarea mostrelor. | 5670,00 |
| 233 |  | 33696500-0 |  | Lot 233. Sol.Hipoclorid 0,5% - solutie pentru spalare, flacon 1litru | Sol.Hipoclorid 0,5% - solutie pentru spalare, flacon 1litru | 12 | litru | Sol.Hipoclorid 0,5% - solutie pentru spalare, flacon 1litru | 3800,00 |
| 234 |  | 33696500-0 |  | Lot 234. Materiale şi consumabile de laborator | Cuvete p/u probe pediatrice 24*15 din polisteren | 3000 | buc | Cuvete p/u probe pediatrice 24*15 din polisteren | 599,50 |
| 235 |  | 33696500-0 |  | Lot 235. Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Soluţie pentru sistemă "System solution for Vital Scientific Equipment" | 7 | buc | Flacoane cu volumul de la 750 pînă la 1000 ml. | 8540,00 |
| 236 |  | 33696500-0 |  | Lot 236. Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante | Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante | 5 | set | Set înclude plasma control- plus şi control- minus.Varianta in flacoane set 100 determinari | 2320,00 |
| 237 |  | 33696500-0 |  | Lot 237. Set pentru determinrea D-dimerilor prin testul de latex | Set pentru determinrea D-dimerilor prin testul de latex | 44 | set | Set înclude suspensia de latex, control pozitiv si negativ, tampon glicina, 0,1 mol/l, pH 8,2), pentru min 80 de teste | 74368,80 |
| 238 |  | 33696500-0 |  | Lot 238. Tromboplastina cu activ. 14-18 s | Tromboplastina cu activ. 14-18 s | 35 | fl | Praf liofelizat. Tromboplastina cu activ. 14-18 s | 1988,00 |
| 239 |  | 33696500-0 |  | Lot 239. Set de cuve cu bilă din plastic pentru investigaţii Trombotimer-4 | Set de cuve cu bilă din plastic pentru investigaţii Trombotimer-4 | 140 | set | Set de 1200-1250 buc, legate în patru buc., cuve cu bilă pereţii transparenţi,din polistiren, diam.ex 8,3 mm | 157850,00 |
| 240 |  | 33696500-0 |  | Lot 240. Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice | Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice | 60 | set/100 | Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice | 16092,00 |
| 241 |  | 33696500-0 |  | Lot 241. Set de calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, 5 nivele | Set de calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, 5 nivele | 1 | set | Set de calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, 5 nivele | 232,20 |
| 242 |  | 33696500-0 |  | Lot 242. Plasma calibrator 100-105 % | Plasma calibrator 100-105 % | 4 | fl | Plasma calibrator 100-105 % | 103,70 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)   Pentru un singur lot;

2)   Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 zile de solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2020.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.177 din 09.10.2018 Ministerul Finanțelor confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2) | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante; | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică (F4.1) | Specificaţii tehnice (F4.1) Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară (F4.2) | Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| Notă: Documentele de calificare cuprinse între nr. de ordine 5 - 10 vor fi prezentate adițional în decurs de 72 de ore din data deschiderii la adresa de e–mail a autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com. În cazul în care documentele ofertelor nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |
| 5 | Decizie/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 6 | Licența de activitate (în cazul în care activitatea se supune licențierii)/ Autorizația de funcționare/Alt document permisiv | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 7 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | *Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat; | Obligatoriu |
| 8 | Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. | Obligatoriu |
| 10 | Criterii de calitate | Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor. Cerințe conform Anexa nr.2 a ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 | Obligatoiu |
| Notă: ORDINUL MS nr. 701 din 18.10.2010 Cerințe privind achiziționarea testelor utilizate în investigațiile de laborator: Cerințe generale* 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. 2.La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul să asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. În set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. 3.Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sunt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabilite mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conțină nu mai puțin de cinci calibratori pentru deteminarea calitativă a antigenelor și anticorpilor. 4.Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă. Notă** În set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar și să conțină cât mai puține etape. Durata efectuării investigației să fie cât mai mică. Sensibilitatea maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Caliratorii și standardele după deschidere să fie stabile. La toate investigațiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanții vor prezenta certificatele sau alte documente prin care vor dovedi că reagenții, trusele, est-sistemele se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.). |  |  |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării – cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot. Iar pentru loturile cu materiale de control și consumabile și loturile cu reagenți (lot1-9), operatorii economici care vor oferi cel mai mic preț pe ambele loturi, dat fiind compatibilitatea ce trebuie respectată a reactivelor cu materialele de control și consumabile („Lot 1+Lot 2 sau Lot 1+Lot 3”, „Lot 4+Lot 5 sau Lot 4+Lot 6”, „Lot 7+Lot 8 sau Lot 7+Lot 9”). |  |  |  |
| 11 | Prezentarea mostrelor (care vor fi solicitate la anumite categorii de produse) | În decurs de 5 zile de la solicitare (mostrele se vor prezenta pentru testare); | Obligatoriu |
| 12 | Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare; | Obligatoriu |
| 13 | Termen și modalitate de achitare | Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide. | Obligatoriu |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |

- Garanţia pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

- Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate. Iar pentru loturile cu materiale de control și consumabile și loturile cu reagenți, operatorii economici care vor oferi cel mai mic preț pe ambele loturi, dat fiind compatibilitatea ce trebuie respectată a reactivelor cu materialele de control și consumabile („Lot 1+Lot 2 sau Lot 1+Lot 3”, „Lot 4+Lot 5 sau Lot 4+Lot 6”, „Lot 7+Lot 8 sau Lot 7+Lot 9”).

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr.50 din 31.12.2019.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                                                 Ion BALICA