## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare și Pungi evacuatoare urostome conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2022 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare | Pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare | 6: Pungi drenabile, sistem unic (dintr-o singură piesă), cu evacuare de tip deschis. Sacul colector multistrat care conferă siguranță și protecție împortriva mirosurilor, de înaltă rezistență. Dimensiunea pungii 30 cm (+/-1 cm) x15 cm (+/-1cm). Flanșă flexibilă cu suport de adeziv hidrocoloid special hipoalergenic cu aderare sigură și protecție maximă a pielii. Gaura de tăiere (dimensiunea ochiului) în limitele 15 (+/-1 mm) -75 mm (+/-1 mm). Filtru de carbine activat pentru evacuarea gazelor, care elimină 100% mirosurile. Filtru de carbine trebuie să fie incorporat în pungă. Mecanism de închidere de tip velcro, plastina de tip plană, care asigură închiderea perfectă, fără scurgeri. Materialul pungii să nu foșnească sau să nu se usuce după baie sau înot. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). Termen de valabilitate cel puțin 80% din termenul de valabilitate inițial, de la momentul livrării.
33100000-1 | 2 | Pungi evacuatoare urostome | Pungi evacuatoare urostome | 6: Dimensiunea 13-45 mm. Dintr-un singur component. Partea adezivă din hidrocoloid. Sacul colector cu supapă anti-reflux incorporat. Posibilitatea de golire. Cu material nețesut pe partea posterioară. Antialergic.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). Termen de valabilitate cel puțin 80% din termenul de valabilitate inițial, de la momentul livrării.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare și Pungi evacuatoare urostome conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2022 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare | Pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare | 3: buc; 4: 54000; 9: Incoterms 2020 DDP în termen de 45 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS,
33100000-1 | 2 | Pungi evacuatoare urostome | Pungi evacuatoare urostome | 3: buc; 4: 3000; 9: Incoterms 2020 DDP în termen de 45 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS,
[7 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________