| Nr. d/o | Materiale | u.m. | Cantitatea | Preț unitar, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare Ø60,3*4,0/125 | m.l. | 253,0 | 267,28 |
|  | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN 50/125 | buc | 14 | 872,20 |
|  | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 75° DN 50/125 | buc | 2 | 872,20 |
|  | Căciulă de capăt DN 50/125 | buc | 12 | 120,43 |
|  | Set de izolare îmbinărilor DN 50/125 | buc | 46 | 207,53 |
|  | Banda glisantă (10 m) | rol | 4 | 274,91 |
|  | Banda de semnalizare | m | 80 | 3,73 |
|  | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN 50/125 | buc. | 34 | 313,60 |
|  | Talpă de reazem OP-1 | buc. | 34 | 160,00 |

ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:

Renovarea rețelei termice subterane existente DN50 de la CT-14 până la Școala de Arte

din, str. Tineretului, 15 (CT Cricova), proiectul – 99/25-RT