	Nr. d/o
	Materiale
	u.m.
	Cantitatea
	 Preț unitar, lei, fără TVA 

	1. 
	Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare Ø60,3*4,0/125
	m.l.
	253,0
	267,28

	2. 
	Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN 50/125
	buc
	14
	872,20

	3. 
	Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 75°  DN 50/125
	buc
	2
	872,20

	4. 
	Căciulă de capăt  DN 50/125
	buc
	12
	120,43

	5. 
	Set de izolare îmbinărilor   DN 50/125
	buc
	46
	207,53

	6. 
	Banda glisantă (10 m)
	rol
	4
	274,91

	7. 
	Banda de semnalizare
	m
	80
	3,73 

	8. 
	Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan 
DN 50/125
	buc.
	34
	313,60

	9. 
	Talpă de reazem OP-1
	buc.
	34
	160,00


ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:
Renovarea rețelei termice subterane existente DN50 de la CT-14 până la Școala de Arte 
din, str. Tineretului, 15 (CT Cricova), proiectul – 99/25-RT
