Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul “Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.30 din str.M.Eminescu nr.5 mun.Balti”

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport )

1.   Descriere generală

Proiectul prevede reparația capitală a blocului alimentar al grădiniței, cu modificări parțiale ale aspectului existent (amplasarea mai funcțională a depozitelor adiacente blocului alimentar).

Clădirea grădinței este cu 2 etaje, cu subsolul tehnic sub blocul alimentar. Încăpperile blocului alimentar sunt situiate la etajul 1 al clădirii. Blocuil alimentar are ieșirea proprie independentă în curte, care care este folosita pentru incarcarea materiilor prime si a produselor.

Instituția educației timpurie nr.30 se află în partea de nord-vest a m.Bălți de pe str. M.Eminescu nr.5,  care se învecinează cu clădirile rezidențiale cu mai multe etaje ale cartierului . Acces la  teriroriul grădiniței este prevăzut din partea  căilor de acces ale cartierului.

2. Informaţii şi proiectare

a.  Reparația capitală a blocului alimetar prevede:

-  reconstrucția încăperilor blocului alimentar cu replanificarea încăperilor și schimbarea  utilajului tehnologic;

- demontarea unor pereților despărțitori

-perforarea  găurilor  în pereți  cu consolidarea  golurilor;

-demontarea pardoselilor din beton și din ceramică;

-demontarea ușilor și demontarea parială a geamurilor;

-demontarea utilajului tehnologic existent;

-amenajarea pardoselilor noi din plăci ceramice;

- completarea golurilor de fereastrsă și de ușă;

-reparația finisării pereților și  pereților despărțitori;

-amenajarea  tavanului suspendat din plăci de carton  cu ipsos;

-reparația copertinei existente și  amenajarea planului înclinat.

montarea ușilor și ferestrelor din profil de aluminiu;

- schimbarea conductelor de apă, canalizării;

- amenajarea ventilației și sistemului de alarmă și antiincendiar;

- echipament electric de forta și iluminat;

- retele electrice exterioare.

b. Blocul alimetar include :

- încăpere descărcare; bucătăria cu zona de service; camera de gătit; spălătorie la veselă;

încăpere pentru frigideri;  depozit pentru legume și depozit pentru produse uscate;

spălătorie;  camera de încărcare; cameră pentru personal, cu cabina de duș;   blocul

sanitar.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică.  La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor

- termenul executării lucrărilor maxim 3 luni în timpul de vară.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul str. M.Eminescu nr.5

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.

- în timpul executării lucrărilor Antreprenorul se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice pe hârtie și suport electronic.

După finisarea lucrărilor de montaj de verificat toate sistemele.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrări ascunse nu nu sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic atestat pentru  supraveghere tehnică și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Beneficiarul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale, stâlpilor, liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediată apropiere a terenului,  este responsabilitatea Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-   Capacitatea estimată de intrare – 73 кW

-   Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică – 2

-  Zona climaterica II B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Gradul rezistenței la foc a clădirii instituției de educație -II, clasa constructivă de pericol de incendiu - СО.

10. Criteriile privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Amplasarea utilajului tehnologic în bocul alimentar este executată în conformitate cu cerințele NCM C.01.02-2017.   Sistemele de alimentare cu apă și canalizare NCM G.03.03:2015. Încălzire, ventilare și condiționare a aerului NCM C.01.12-2018 «Clădiri și construcții publice», NCM.C 04.02- 2017 Iluminat natural și artificial.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM C.01.02:2017

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.

Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calcularea costului ofertei, prin metoda de resurse în corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- În devizele – oferte operatorul economic ia în considerare cheltuielile limitate pentru construcția clădirii provizorii NCM L.02.05-2012, schumpirea în timp de iarnă NCM L.02.06-2012, energia electrică, rezervă pentru cheltuielile neprevăzute

- Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP:

- Formularul ofertei F 3.1

- Devizele (formularele 3,5,7) - (întocmite conform corespunzător CPL.01.01-2012)

- DUAE

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.)

- Cerere de participare (anexa nr. 7)

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei:

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)

- Experiență similară în lucrări de interior (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13)

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17)

- Declaraţie terţ susţinător (anexele 18, 19, 20, 21)

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Agenției Supraveghere Tehnică, cu aprecieri pozitive

- Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal – valabil la data deschiderii ofertelor

- Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice

- Diriginte de șantier

- Termenul garanției lucrărilor - 5 ani

------------------------

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________