- ANUNȚ DE PARTICIPARE MODIFICAT

privind achiziționarea Consumabile medicale pentru anul 2022 REPETAT
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achiziții.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://scr.md/page/ro-planuri-de-achiziii-268

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | Lot 1 Ac getabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locala) | Bucată | 500 | 23G x 2⅜'' ,Ø 0,60 x 60 mm | 12.500,00 |
| 2 | 33140000-3 | Lot 2 Ace atraumatice lungi cu destinatie stomatologica | Bucată | 10 | 27G, 0,4x35mm, cutie 100buc | 1.800,00 |
| 3 | 33140000-3 | Lot 3 Ace chirurgicale BE - 560 - 16 | Bucată | 100 | BE - 560 - 16 | 900,00 |
| 4 | 33140000-3 | Lot 4 Ace chirurgicale BE - 560 - 10 | Bucată | 200 | BE - 560 - 10 | 1.800,00 |
| 5 | 33140000-3 | Lot 5 Ace chirurgicale E-530-00 | Bucată | 300 | E - 530-00 | 2.850,00 |
| 6 | 33140000-3 | Lot 6 Ace chirurgicale GAR-498-6 | Bucată | 572 | GAR-498-6 | 5.434,00 |
| 7 | 33140000-3 | Lot 7 Ace chirurgicale GAR-498-7 | Bucată | 442 | GAR-498-7 | 4.199,00 |
| 8 | 33140000-3 | Lot 8 Ansă pentru tonsilotomie | set | 100 | Dimensiune standard, diametru 0.5mm, lungimea 10cm. Oţel inoxidabil. 25buc/ambalaj | 24.000,00 |
| 9 | 33140000-3 | Lot 9 Bande elastice 1metru | metru | 30 | din material elastic rezistent, lungimea 1m | 1.500,00 |
| 10 | 33140000-3 | Lot 10 Bonetă chirurgicală bărbaţi | Bucată | 13000 | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. | 49.400,00 |
| 11 | 33140000-3 | Lot 11 Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | Bucată | 20000 | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafaţa laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. | 260.000,00 |
| 12 | 33140000-3 | Lot 12 Bonetă chirurgicală femei | Bucată | 65000 | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea min. 20g/m2 , 3.Dotate cu elastic proba de intindere min. 80cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial. | 110.500,00 |
| 13 | 33140000-3 | Lot 13 Canula pentru arteriotomie pentru artera mamara | Bucată | 165 | Canulă pentru artereotomie diametru 1mm, cu capăt distal în formă de olivă şi proximal cu conector "female-luer" | 12.705,00 |
| 14 | 33140000-3 | Lot 14 Canula Traheala Montgomery StandardTD-13mm/69/24/34/55/11. | Bucată | 2 | Canula MONTGOMERY - produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel | 13.950,00 |
| 15 | 33140000-3 | Lot 15 Canula Traheala Montgomery StandardTD-14mm/71/25/35/59/11. | Bucată | 2 | Canula MONTGOMERY - produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel | 13.950,00 |
| 16 | 33140000-3 | Lot 16 Canula Traheala Montgomery StandardTD-15mm/73/26/36/56/11 | Bucată | 2 | Canula MONTGOMERY - produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel | 13.950,00 |
| 17 | 33140000-3 | Lot 17 Cateter toracic cu trocar 14FR | Bucată | 10 | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 14 Fr. | 490,00 |
| 18 | 33140000-3 | Lot 18 Cateter toracic cu trocar 18FR | Bucată | 20 | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 18Fr. | 980,00 |
| 19 | 33140000-3 | Lot 19 Cateter toracic cu trocar 26FR | Bucată | 40 | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 26 Fr. | 1.960,00 |
| 20 | 33140000-3 | Lot 20 Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv75 x 90 cm | Bucată | 2300 | Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ǿ 6 cm | 46.000,00 |
| 21 | 33140000-3 | Lot 21 Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspiraţie)1000-2000ml, | Bucată | 40 | Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se inchide ermetic pentru a mentine vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului. | 28.000,00 |
| 22 | 33140000-3 | Lot 22 Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult | Bucată | 500 | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ). | 13.500,00 |
| 23 | 33140000-3 | Lot 23 Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice. | Bucată | 50 | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ). | 6.000,00 |
| 24 | 33140000-3 | Lot 24 Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Bucată | 180 | gradata, carte, 210 mm x 140mm , compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul să fie accentuat (roz/roșu închis), cu delimitarea clară a imprimeului | 1.980,00 |
| 25 | 33140000-3 | Lot 25 Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 | Bucată | 600 | gradata, carte, 110 mm x 140mm , compatibilă cu CardiMaxFX7202, imprimeul să fie accentuat (roz/roșu închis), cu delimitarea clară a imprimeului | 6.600,00 |
| 26 | 33140000-3 | Lot 26 Hîrtie termo-chimică, 210mm x 40m m-z-11, compatibil cu Schiller AT-102 Plus | Bucată | 60 | rulou; Hartie EKG 90 x 90 mm x 400 coli, termosensibila, pentru Schiller AT-102 Plus, imprimeul să fie accentuat (roz/roșu închis), cu delimitarea clară a imprimeului | 3.600,00 |
| 27 | 33140000-3 | Lot 27 Husa sterila pentru cateter transvenos central | Bucată | 10 | 80 cm în extensie,gofrat, compatibil cu introducer 8-8,5fr, (pentru Cateter Swan-Ganz, electrod transvenos pentru pacing) | 1.000,00 |
| 28 | 33140000-3 | Lot 28 Lame pentru bisturiu nr.10 | Bucată | 1700 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. | 5.100,00 |
| 29 | 33140000-3 | Lot 29 Lame pentru bisturiu nr.20 | Bucată | 4000 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc | 12.000,00 |
| 30 | 33140000-3 | Lot 30 Lame pentru bisturiu nr.22 | Bucată | 7000 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. | 21.000,00 |
| 31 | 33140000-3 | Lot 31 Lame pentru bisturiu nr.23 | Bucată | 6000 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. | 18.000,00 |
| 32 | 33140000-3 | Lot 32 Lame pentru bisturiu nr. 11 | Bucată | 4600 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. | 13.800,00 |
| 33 | 33140000-3 | Lot 33 Lame pentru bisturiu nr. 15 | Bucată | 4600 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 15 - compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. | 13.800,00 |
| 34 | 33140000-3 | Lot 34 Lentă pentru turnichet | Bucată | 600 | Lungimea – 75 cm; Latimea – 3 mm; | 28.200,00 |
| 35 | 33140000-3 | Lot 35 Mandren pentru sonde nazogastrice 12fr | Bucată | 30 | Din material elastic, reutilizabil, posibilitate de prelucrare cu substante antiseptice, sterilizare. Lungimea 90-120cm | 300,00 |
| 36 | 33140000-3 | Lot 36 Mâner Yankauer fin | Bucată | 145 | Mânerul Yankauer fin pentru aspirație: canulă fină pentru aspirație, material PVC, transparent, L-25-30 cm, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal: diametrul extern max.4mm, diametru intern cca.2mm, tip tubular cu orificii laterale. O unitate per ambalaj steril. | 26.100,00 |
| 37 | 33140000-3 | Lot 37 Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă | Bucată | 14000 | 1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri 2.Hipoalergica 3.Bandă pe suprafaţă internă specială pentru a evita formarea condensatului şi reflecţiei în ochelari. 4.Fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti-ceață. 10. Ne steril | 70.000,00 |
| 38 | 33140000-3 | Lot 38 Matras chirurgical magnitic . | Bucată | 8 | Marimea nu mai putin de 25,4cm x 40,6cm (10" x 16" ). Autoclavabil pentru fixarea instrumentelor in timpul operatiei ref cod COVIDIEN 31140588 sau echivalentul | 40.000,00 |
| 39 | 33140000-3 | Lot 39 Ploșcă pentru femei | Bucată | 200 | Capacitate: 2 litri, material - masă plastică; | 9.600,00 |
| 40 | 33140000-3 | Lot 40 Prelungitor pentru tubul endotraheal l-120mm | Bucată | 200 | Pediatrice si neonatali, flexibil, fără latex, lungime 120mm, cap unghiular cu rotaţie biaxială p/u tubul de intubare şi orificiu dublu securizat pentru aplicaţii 7,6/9,5mm | 3.100,00 |
| 41 | 33140000-3 | Lot 41 Prezervativ pentru USG | Bucată | 500 | Prezarvativ pentru USG | 1.000,00 |
| 42 | 33140000-3 | Lot 42 Pungă igienică pentru vomă | Bucată | 1000 | Pungă din polietilenă, rezistentă la rupturi, cu inel de fixare din plastic, special pentru gură, cu diametru cca 11 cm, atraumatic, ce permite folosirea igienică de către pacient. Volumul pînă la 1 litru de lichid, cu valvă antireflux, cu mecanizm ce permite ermitizarea ulterioară a conţinutului. Nesteril. | 8.000,00 |
| 43 | 33140000-3 | Lot 43 Punga Sterilă pentru transportatrea organelor la prelevare transplant | Bucată | 100 | Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietelen 50x50 cm, cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hîrtie pentru inscriptia informaţiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert. | 7.000,00 |
| 44 | 33140000-3 | Lot 44 Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 100 litri | Bucată | 23000 | 1.Volumul ~ 100 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius | 207.000,00 |
| 45 | 33140000-3 | Lot 45 Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 120 litri | Bucată | 2500 | 1.Volumul ~ 120 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius | 16.250,00 |
| 46 | 33140000-3 | Lot 46 Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 240 litri | Bucată | 1500 | 1.Volumul ~ 240 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius | 14.400,00 |
| 47 | 33140000-3 | Lot 47 Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 50 litri | Bucată | 23000 | 1.Volumul ~ 50 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius | 151.800,00 |
| 48 | 33140000-3 | Lot 48 Sare pastile (25x12mm) pentru dedurizarea apei | Kilogram | 2500 | mărimea pastilei 25x12mm, ambalaj: 1 sac 25kg | 17.375,00 |
| 49 | 33140000-3 | Lot 49 Seringă pentru irigare cu para din cauciuc | Bucată | 70 | Seringa din material PVC cu volum 60ml conectată cu pară din cauciuc 50 ml. | 700,00 |
| 50 | 33140000-3 | Lot 50 Set Level 1 pentru infuzie rapidă | Bucată | 30 | Set incalzire si administare fluide, set produs compatibil cu dispozitivul Level 1® H-1200. Fast Flow Fluid Warmer with Integrated Air Detector/Clamp de Smiths Medical , care să corespundă vitezei de infuzie de la 950 pînă la 1400 ml pe minută | 126.000,00 |
| 51 | 33140000-3 | Lot 51 Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice | Bucată | 30 | pentru copii | 900,00 |
| 52 | 33140000-3 | Lot 52 Set pentru punctia si drenarea cavitatii peritoneale 14Fr | Bucată | 30 | 14 Fr Lungime ajustabila gradata, troacar de metal, canula de plastic (PVC) 3*3,5*115mm,. Ctateter 2,2*2,9*450mm. | 3.000,00 |
| 53 | 33140000-3 | Lot 53 Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru nou-nascuti G24 | Bucată | 20 | G-24, pentru copii (pediatric), Lungime 5 cm, Material: P fluoretilenpropilen, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Ghid (conductor) din oţel inoxidabi drept, cu un capăt flexibil Steril | 4.860,00 |
| 54 | 33140000-3 | Lot 54 Seturi drenaj toracic | Bucată | 60 | cu trocar drenaj toracic, valve unidirectionale HEIMLICH uni/bicamerale si truse complete pentru drenaj toracic si peritoneal 10-12 Fr | 80.880,00 |
| 55 | 33140000-3 | Lot 55 Sistem de aspiraţie traheală pentru luare de probe din trahee | Bucată | 400 | Contine: Conector universal container pentru secretii traheale valva cu sistem de inchidere capacel de inchidere cu filet impachetat steril, 20 ml. | 26.800,00 |
| 56 | 33140000-3 | Lot 56 Sistem de drenaj 12CH | Bucată | 115 | 1. Dren PVC 12CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 5.290,00 |
| 57 | 33140000-3 | Lot 57 Sistem de drenaj 16CH | Bucată | 250 | 1. Dren PVC 16CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 11.500,00 |
| 58 | 33140000-3 | Lot 58 Sistem de drenaj 18CH | Bucată | 300 | 1. Dren PVC 18CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 13.800,00 |
| 59 | 33140000-3 | Lot 59 Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie | Bucată | 24 | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie de unica folosinta lungimea 5m. Format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring) cod de referință 700S0316, sau echivalent. | 32.880,00 |
| 60 | 33140000-3 | Lot 60 Sistem inchis cu pompă cu vid redus (low-vaccum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii | Bucată | 550 | Sistem de vacuum cu presiune joasă “low-vacuum”. Tub de conexiune la sitema de vacuum. Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora. Steril. Capacitatea colectorului de acumulare 600-800 ml | 35.640,00 |
| 61 | 33140000-3 | Lot 61 Sistem pentru drenare perman a plagilor (vaacum-aspirația permanent) | Bucată | 200 | volum 200-300ml, cu valvă . | 12.600,00 |
| 62 | 33140000-3 | Lot 62 Sondă (cateter) urinară Foley CH 6 (F) două canale | Bucată | 70 | 1.Dimensiuni: CH 6 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | 2.520,00 |
| 63 | 33140000-3 | Lot 63 Sondă (cateter) urinară Foley CH 10 (F) două canale | Bucată | 180 | 1.Dimensiuni: CH 10 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | 6.480,00 |
| 64 | 33140000-3 | Lot 64 Sondă (cateter) urinară Foley CH 24 (F) trei canale | Bucată | 80 | 1.Dimensiuni: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | 3.440,00 |
| 65 | 33140000-3 | Lot 65 Sondă (cateter) urinară Foley CH 26 (F) trei canale | Bucată | 70 | 1.Dimensiuni: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | 1.750,00 |
| 66 | 33140000-3 | Lot 66 Sondă (cateter) urinară Foley CH 8 (F) două canale | Bucată | 150 | 1.Dimensiuni: CH 8 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | 3.975,00 |
| 67 | 33140000-3 | Lot 67 Sonda pentru alimentatie 5F | Bucată | 100 | Marcarea FG - 5(F) Lungimea - 50cm x 1.67mm Material PVC (Polyvinul chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control | 350,00 |
| 68 | 33140000-3 | Lot 68 Sonde pentru alimentare 10Fr | Bucată | 70 | 10 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril | 245,00 |
| 69 | 33140000-3 | Lot 69 Sonde pentru alimentare 12Fr | Bucată | 500 | 12 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril | 1.750,00 |
| 70 | 33140000-3 | Lot 70 Sonde gastro-duodenale 14Fr | Bucată | 20 | 14 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril | 700,00 |
| 71 | 33140000-3 | Lot 71 Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire | Bucată | 50 | Tubul de aerisire permite respirația nazală post-operatorie . Siliconul previne aderența. Steril, gata de utilizare. Material moale pentru inserare și îndepărtare ușoară. Găuri de sutură perforate. Suprafața în formă de frunză de Lotus, pentru adult | 16.760,00 |
| 72 | 33140000-3 | Lot 72 Stent traheal TD-13mm/8cm | Bucată | 2 | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului. | 30.984,00 |
| 73 | 33140000-3 | Lot 73 Stent traheal TD-14mm/8cm | Bucată | 3 | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului. | 46.476,00 |
| 74 | 33140000-3 | Lot 74 Stent traheal TD-15mm/8cm | Bucată | 1 | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului. | 15.492,00 |
| 75 | 33140000-3 | Lot 75 Stilet (bougie) intubaţie pentru intubaţie dificilă. Adulţi | Bucată | 20 | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. Reutilizabil | 4.000,00 |
| 76 | 33140000-3 | Lot 76 Stilet (bougie) intubaţie pentru intubaţie dificilă. Neonatal | Bucată | 5 | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil | 1.000,00 |
| 77 | 33140000-3 | Lot 77 Stilet (bougie) intubaţie pentru intubaţie dificilă. Pediatric | Bucată | 5 | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil | 1.000,00 |
| 78 | 33140000-3 | Lot 78 Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2 | Bucată (cite 5m) | 15000 | Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 20-24 fire; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caractenstici fizico-mecanice: - latime 90cm ±1.5cm, lungime 5m; - densitate minima 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003 | 375.000,00 |
| 79 | 33140000-3 | Lot 79 Tub pentru timpanostomie,tip Mini-Tef | Bucată | 100 | Dimensiune pentru aplicatii pediatrice,canalul auditiv extern mic si canalul urechii intortocheate.Tuburile mini-tef sunt consfectionate din fluoroplastic alb si prezinta o flanta interioara cu diametru mai mare.Diametrul intern a fetii externe 0,89 mm,diametrul tot al circumferintii fetii externe 2,0 mm.Diametrul circumferintei fetii interne 1,6 mm.Lungimea bratului 1,0 mm.Lungimea totala a tubului 1,5 mm.Steril.De unica folosinta. | 12.000,00 |
| 80 | 33140000-3 | Lot 80 Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 10 | Bucată | 10 | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 10 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. | 17.500,00 |
| 81 | 33140000-3 | Lot 81 Tub traheeostomic cu manjetă nr.7 | Bucată | 15 | Nr.7; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O | 1.500,00 |
| 82 | 33140000-3 | Lot 82 Tub traheeostomic cu manjetă nr.8 | Bucată | 15 | Nr.8 ; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O | 1.500,00 |
| 83 | 33140000-3 | Lot 83 Tub traheeostomic cu manjetă nr.8.5 | Bucată | 30 | Nr.8,5; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O | 2.490,00 |
| 84 | 33140000-3 | Lot 84 Tub traheeostomic cu manjetă tip Portex nr.3.5 | Bucată | 10 | Nr.3,5 – material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O | 405,00 |
| 85 | 33140000-3 | Lot 85 Ulei pentru masaj 1 litru | litru | 20 | ulei pentru masaj, ambalaj 1l. Hipoalergic, testat dermatologic. | 1.000,00 |
| 86 | 33140000-3 | Lot 86 introducer pentru electrozi endocardiali 8FR | Bucată | 15 | introducer pentru electrozi endocardiali 8FR | 10.500,00 |
| 87 | 33140000-3 | Lot 87 Saci cadaverici | Bucată | 500 | Sac pentru cadaver, impermeabil, format din două straturi, de culoare neagră, închidere ermetică cu fermoar, cel puțin 4 mînere de prindere. Cu capacitate de cel puțin 130 kg. Densitate 190-210 mkm. Dimensiuni: de la 750x2100 la 800x2300 mm. | 66.500,00 |
| 88 | 33140000-3 | Lot 88 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu un lumen | Bucată | 200 | Componenta: 1. Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 9F ( lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 10F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; | 50.000,00 |
| 89 | 33140000-3 | Lot 89 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu un lumen | Bucată | 600 | Componenta: 1. Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F ( lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; | 150.000,00 |
| 90 | 33140000-3 | Lot 90 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu două lumene | Bucată | 2500 | Componenta: 1. Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F ( lungime- 20 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; | 750.000,00 |
| 91 | 33140000-3 | Lot 91 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene | Bucată | 200 | Componenta: 1. Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F ( lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; | 60.000,00 |
| 92 | 33140000-3 | Lot 92 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene | Bucată | 500 | Componenta: 1. Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F ( lungime- 15 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 8F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; | 150.000,00 |
| 93 | 33140000-3 | Lot 93 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu patru lumene | Bucată | 180 | Componenta: 1. Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F ( lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; | 72.000,00 |
| 94 | 33140000-3 | Lot 94 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu doua lumene (pentru dializa) | Bucată | 500 | Componenta: 1. Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 12F ( lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 12F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; | 383.250,00 |
| 95 | 33140000-3 | Lot 95 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice) | Bucată | 400 | Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38 -50 mm . Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F ( lungime 8 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; | 228.600,00 |
| 96 | 33140000-3 | Lot 96 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice) | Bucată | 550 | Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F ( lungime 13 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; | 220.000,00 |
| 97 | 33140000-3 | Lot 97 Tensiometru Adult cu fonoendoscop | Bucată | 40 | Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov, pentru adulți, pompă integrată din cauciuc, manșetă integrată din cauciuc, tonometrul și manșeta separate, tub aer din cauciuc, manometru din metal, cu zerou ajustabil, limite de măsurare 0 - 300 mm Hg, Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg, Fonoendoscop | 14.000,00 |
| 98 | 33140000-3 | Lot 98 Seringa 12ml cu Gel pentru cateter | tub/gel | 2000 | Seringa 12ml cu Gelul pentru cateter, steril cu lidocaină 2%, transparent, solubil în apă, utilizat pentru aplicarea sau inlocuirea cateterului uretral, cistoscopiei și/sau instrumentelor medicale la intervențiile pe uretra. | 46.000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 4.427.390,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: se va efectua conform necesităților pe parcursul anului 2022, în decurs de 30 de zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată). | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Decizie de înregistrare/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Acte ce atestă calitatea produselor | - Certificatele CE sau declarații de conformitate, vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; - Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice– copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; - Ofertantul va evidenția/marca în pagina catalogului sau din fișa tehnică, produsul oferit și textul care confirmă specificația tehnică a acestuia; (în cazul în care produsul ofertat nu va fi identificat în catalog oferta va fi respinsă). 4) În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hîrtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |

- Garanția pentru ofertă  cuantumul: 1% din suma fără TVA a ofertei.

Rechizite bancare pentru garanții:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302.

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Termenul de depunere a ofertelor va constitui 20 de zile în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din Legea 131/2015.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot - cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

- Termenul limită de depunere: conform informației din SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, platforma achiziții.md. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Jurnalul OUE nr. 2021/S 224-588473 din 18.11.2021

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nr. 89 din 16.11.2021

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Jurnalul OUE nr. 2021/S 224-588473 din 18.11.2021

Conducătorul grupului de lucru:  Alexandru Ferdohleb