CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 2024

pentru achiziția bunurilor materiale - PMI 2024 Cat_B_Distribuție_I cod PMI, 2024122010, 2024122033, 2024122034, 2024122036 , 2024122037, 2024122038

- Obiectul caietului de sarcini:

Compensatoarele silfonice sunt destinate pentru compensarea deformațiilor termice axiale a rețelelor termice la momentul apariției tensiunilor extrem de mari ce pot duce la deteriorarea rețelelor.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | Deplasarea axială λ, mm | U.M. | Canti-tatea | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 42997000-1 | Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 250, PN-2,5 MPa | ±90 mm | buc. | 4 | ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia | 1 200 000,00 |
| 1.2 | 42997000-1 | Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa | ±105 mm | buc. | 12 | ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

- Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate reprezintă o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite.

- Specificațiile tehnice nu fac referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de obiectul achiziției, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”, ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor.

3.1. Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

Compensatoarele silfonice achiziționate vor fi montate la obiectele” Termoelectrica” S.A.

3.2. Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa:                                                                                                                 Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.

  - Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului în decurs de 45 zile calendaristice din data semnării contractului.

3.4. Scopul achiziției:

Preîntâmpinarea deformațiilor termice axiale a rețelelor termice.

3.5. Parametrii de bază:

3.5.1. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil:

  - Mediul conductibil: apă de rețea;

  - Temperatura mediului conductibil: până la 150 o C.

3.5.2. Bunurile oferite trebuie să corespundă standardelor.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Utilajul va fi compus din:

- silfon;

- manta de protecție;

- conexiunile;

Compensatoare silfonice –  cu încastrarea tip sudură/sudură;

Caracteristicele silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321;

Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.

- Cerințe obligatorii:

- Oferta va fi prezentată în limba română sau rusă;

- Bunurile vor fi livrate Beneficiarului în decurs de 45 zile calendaristice din data semnării contractului;

- Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

- În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

- producătorul bunurilor ofertate;

- mărimile geometrice și tipul oțelului din care sunt fabricate bunurile solicitate în pct.1 și pct. 4 a prezentului Caiet de Sarcini;

- uzina producătoare (țara de origine);

- Prețurile bunurilor ofertate, rămân neschimbate pe toată durata contractului.

Termeni de păstrare și exploatare:

- Compensatorul silfonic trebuie să fie produs nu mai devreme de anul 2022.

- Termen de garanție: 12 luni de la data dării în exploatare a produsului și 18 luni de la data livrării la Depozitul Central al ” Termoelectrica” S.A.

- Condiții generale de ofertare:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de conformitate și pașaport în original sau în copie, eliberate de către uzina producătoare.

  - Textul certificatelor de conformitate și pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Cumpărătorul își rezervă dreptul de a respinge bunul livrat dacă acesta nu satisface cerințele pct. 6.1, 6.2 a prezentului caiet de sarcini.

  - Bunurile ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.