Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

- Ruslan SACA _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 01 din 01.12.2023

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea materialelor de izolare.

Numărul: CG-20B/2024;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu materiale de izolare, pentru activitatea de bază a întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44111520-2 | Paronit | kg | 102,00 | Paronit 0,5-1,5 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |
| 2 | 44111520-2 | Paronit | kg | 238,20 | Paronit 2 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |
| 3 | 44111520-2 | Paronit | kg | 7 229,74 | Paronit 3 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |
| 4 | 44111520-2 | Paronit | kg | 77,00 | Paronit 4 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |
| 5 | 44111520-2 | Paronit | kg | 57,00 | Paronit 5 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |
| 6 | 44111520-2 | Bitum | kg | 8 198,60 | Bitum - ГОСТ 9812-74 |
| 7 | 44111520-2 | Mastică bituminoasă | kg | 9 716,82 | Mastică bituminoasă МБР-90 - ГОСТ 15836-79 |
| 8 | 44111520-2 | Brizol | m2 | 941,00 | Brizol - СТБ 1485-2004; Г4 по ГОСТ 30244; В3 по ГОСТ 30402; РП4 по ГОСТ 30444 |
| 9 | 44111520-2 | Material anticorozie Bizom | kg | 1 861,80 | Material anticorozie Bizom-ARM - ТУ У 23.9-00291411-021:2016 |
| 10 | 44111520-2 | Grunt OZOM | kg | 83,00 | Grunt OZOM - ТУ У 23.9-00291411-021:2016 |
| 11 | 44111520-2 | Material membrană | m2 | 623,60 | Material membrană (Мембранная ткань s=1,8-2,5) - ТУ 38 105362-97 |
| Valoarea estimativă totală (lei fără TVA): 1 815 533,88 MDL |  |  |  |  |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 90 de zile din momentul semnării contractului;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor: se descriu toți parametrii solicitați de autoritatea contractantă care determină / caracterizează bunurile spre achiziție

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrise în p. 20 din Anunțul de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea materialelor de izolare.

Numărul: CG-20B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Paronit | kg | 102,00 | Paronit 0,5-1,5 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Paronit | kg | 238,20 | Paronit 2 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Paronit | kg | 7 229,74 | Paronit 3 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |  |
| 4 | Paronit | kg | 77,00 | Paronit 4 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |  |
| 5 | Paronit | kg | 57,00 | Paronit 5 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bitum | kg | 8 198,60 | Bitum - ГОСТ 9812-74 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mastică bituminoasă | kg | 9 716,82 | Mastică bituminoasă МБР-90 - ГОСТ 15836-79 |  |  |  |  |  |
| 8 | Brizol | m2 | 941,00 | Brizol - СТБ 1485-2004; Г4 по ГОСТ 30244; В3 по ГОСТ 30402; РП4 по ГОСТ 30444 |  |  |  |  |  |
| 9 | Material anticorozie Bizom | kg | 1 861,80 | Material anticorozie Bizom-ARM - ТУ У 23.9-00291411-021:2016 |  |  |  |  |  |
| 10 | Grunt OZOM | kg | 83,00 | Grunt OZOM - ТУ У 23.9-00291411-021:2016 |  |  |  |  |  |
| 11 | Material membrană | m2 | 623,60 | Material membrană (Мембранная ткань s=1,8-2,5) - ТУ 38 105362-97 |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei fără TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea materialelor de izolare.

Numărul: CG-20B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Paronit | kg | Paronit 0,5-1,5 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |
| 2 | Paronit | kg | Paronit 2 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |
| 3 | Paronit | kg | Paronit 3 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |
| 4 | Paronit | kg | Paronit 4 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |
| 5 | Paronit | kg | Paronit 5 mm ПОН-Б ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |
| 6 | Bitum | kg | Bitum - ГОСТ 9812-74 |  |  |  |  |
| 7 | Mastică bituminoasă | kg | Mastică bituminoasă МБР-90 - ГОСТ 15836-79 |  |  |  |  |
| 8 | Brizol | m2 | Brizol - СТБ 1485-2004; Г4 по ГОСТ 30244; В3 по ГОСТ 30402; РП4 по ГОСТ 30444 |  |  |  |  |
| 9 | Material anticorozie Bizom | kg | Material anticorozie Bizom-ARM - ТУ У 23.9-00291411-021:2016 |  |  |  |  |
| 10 | Grunt OZOM | kg | Grunt OZOM - ТУ У 23.9-00291411-021:2016 |  |  |  |  |
| 11 | Material membrană | m2 | Material membrană (Мембранная ткань s=1,8-2,5) - ТУ 38 105362-97 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.