WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 
Extinderea sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala in cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str.N.Testimiteanu 29/1, mun.Chisinau	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № -2-1-7
 Comunicatii telefonice si de semnalizare TS
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
		1.1. Reteaua calculatoare					
1	10-07-061-01
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Racordul cablurilor de telecomunicatii in dulap de releu, cablu, capacitate: 4х4 (conectare cablu Dulap p/n telecomunicatii 19", 15U*600*600, existent)
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	12,4000			
2	10-07-061-01
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Racordul cablurilor de telecomunicatii in dulap de releu, cablu, capacitate: 4х4 (conectare cablu Router 1U rackmount 5*Gigabit Ethernet,  existent)
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	12,4000			
3	10-07-061-01
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Racordul cablurilor de telecomunicatii in dulap de releu, cablu, capacitate: 4х4 (conectare cablu comutator Switch 48 porturi  1Gogabit, existent)
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	12,4000			
4	10-04-066-07
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aparataj de perete: Priza  de date 2RJ-45
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020			
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010			
5	
п. 
К=1,000
	Priza  de date cu 2 module 2RJ-45
 	buc				
	25825	Priza  de date cu 2 module 2RJ-45	buc	1,0000			
6	
п. 
К=1,000
	Conector RJ-45 UTP cat.5e
 	buc				
	4256	Conector RJ-45 UTP cat.5e	buc	1,0000			
7	10-04-066-07
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aparataj de perete: Priza  de date 1RJ-45
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020			
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010			
8	
п. 
К=1,000
	Priza  de date cu un modul 1RJ-45 cu rama in set
 	buc				
	78	Priza  de date cu un modul 1RJ-45 cu rama in set	buc	1,0000			
9	10-04-066-07
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aparataj de perete: Priza  de date 2RJ-45
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020			
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010			
10	
п. 
К=1,000
	Priza  de date cu 2 module 2RJ-45 cu rama in set 
 	buc				
	2525	Priza  de date cu 2 module 2RJ-45 cu rama in set 	buc	1,0000			
11	10-06-037-01
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600(Mini coloana instalata in pardosea 3 prize RJ-45+1 priza RJ-11)
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,0600			
	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,0020			
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,6600			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200			
12	
п. 
К=1,000
	Suport de fixare a prizei 
 	buc				
	13	Suport de fixare a prizei 	buc	1,0000			
13	10-04-066-07
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aparataj de perete: Priza pop-up 3RJ-45+1RJ-11 telefonica
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020			
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010			
14	
п. 
К=1,000
	Priza pop-up 3RJ-45+1RJ-11 telefonica
 	buc				
	15	Priza pop-up 3RJ-45+1RJ-11 telefonica	buc	1,0000			
15	
п. 
К=1,000
	Rama dubla pentru priza montata in mini coloana
 	buc				
	16	Rama dubla pentru priza montata in mini coloana	buc	1,0000			
16	08-02-147-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	11,6000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001			
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,00011			
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0245			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,2600			
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,7500			
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,7500			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2100			
17	08-02-148-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	12,4000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000			
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000			
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900			
18	22
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu de cupru UTP 5e 
 	m				
	1985	Cablu de cupru UTP 5e 	m	1,0000			
19	10-04-066-07
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e 
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020			
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010			
20	
п. 
К=1,000
	Patch-cord UTP cat.5e 0.5m
 	buc				
	2145	Patch-cord UTP cat.5e 0.5m	buc	1,0000			
21	
п. 
К=1,000
	Patch-cord UTP cat.5e 1.5m
 	buc				
	22515	Patch-cord UTP cat.5e 1.5m	buc	1,0000			
22	08-02-409-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	23,8000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000			
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000			
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000			
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000			
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	15,8000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100			
23	
п. 
К=1,000
	Teava polivinilhlorid	 П25		
 	m				
	525	Teava polivinilhlorid	 П25			m	1,0000			
24	08-02-410-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	16,7000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000			
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000			
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000			
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,8100			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100			
25	
п. 
К=1,000
	Teava din polietilena PE 25mm
 	m				
	26	Teava din polietilena PE 25mm	m	1,0000			
26	10-06-034-15
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton
 	m				
	1	Muncitor	h-om	0,3200			
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105			
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,00004			
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,0300			
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,0800			
27	
п. 
К=1,000
	Jgheab  de metal 100x50mm
 	m				
	24	Jgheab  de metal 100x50mm	m	1,0000			
28	10-06-037-01
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,0600			
	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,0020			
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,6600			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200			
29	
п. 
К=1,000
	Cutie montaj de podea
 	buc				
	14	Cutie montaj de podea	buc	1,0000			
30	08-01-087-3
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Constructii metalice sub utilaj
 	t				
	1	Muncitor	h-om	62,2000			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	4,2000			
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000			
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,7400			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,7400			
		1.2. reteaua de telefonie 					
31	10-06-034-23
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete
 	100 buc.				
	1	Muncitor	h-om.	500,0000			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	34,0000			
32	10-07-058-01
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4
 	buc				
	1	Muncitor	h-om.	23,7000			
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,00754			
33	10-07-061-01
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Racordul cablurilor de telecomunicatii in dulap de releu, cablu, capacitate: 4х4 (conectare cablu statie de telefonie interna Panasonic TDA200, existent)
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	12,4000			
34	10-07-061-01
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Racordul cablurilor de telecomunicatii in dulap de releu, cablu, capacitate: 4х4 (conectare cablu Dulap de distributie+regleta telefonica, existent)
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	12,4000			
35	10-02-030-02
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	7,2000			
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,2000			
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0100			
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2000			
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0100			
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100			
36	10-04-066-07
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aparataj de perete: Priza  telefonica Rj-11
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020			
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010			
37	
п. 
К=1,000
	Priza  telefonica Rj-11
 	buc				
	11	Priza  telefonica Rj-11	buc	1,0000			
38	08-02-148-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	12,4000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000			
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000			
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900			
39	22
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu de cupru UTP 5e 
 	m				
	1985	Cablu de cupru UTP 5e 	m	1,0000			
40	
п. 
К=1,000
	Conector RJ-11 UTP cat.5e
 	buc				
	437	Conector RJ-11 UTP cat.5e	buc	1,0000			
41	10-04-066-07
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e 
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020			
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010			
42	
п. 
К=1,000
	Patch-cord UTP cat.5e 1.5m
 	buc				
	22515	Patch-cord UTP cat.5e 1.5m	buc	1,0000			
43	08-02-409-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	23,8000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000			
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000			
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000			
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000			
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	15,8000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100			
44	
п. 
К=1,000
	Teava polivinilhlorid	 П25		
 	m				
	525	Teava polivinilhlorid	 П25			m	1,0000			
		1.3. Instalatii de ceasoficare					
45	10-08-016-01
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete cu sursa de alimentare autonoma 
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,0000			
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001			
		2. Utilaj					
		2.1. Reteaua calculatoare					
46	
п. 
К=1,000
	Mini coloana instalata in pardosea 3 prize RJ-45+1 priza RJ-11
 	buc				
	12	Mini coloana instalata in pardosea 3 prize RJ-45+1 priza RJ-11	buc	1,0000			
		2.2. reteaua de telefonie 					
47	
п. 
К=1,000
	Aparat telefonic RJ-11
 	buc				
	25	Aparat telefonic RJ-11	buc	1,0000			
		2.3. Instalatii de Ceasoficare					
48	
п. 
К=1,000
	Ceas de perete cu sursa de alimentare autonoma 
 	buc				
	2560	Ceas de perete cu sursa de alimentare autonoma 	buc	1,0000			

 Intocmit 	(Buga E.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)