WinСмета2000     
Restabilirea iluminatului stradal  a trei sectoare de la PT 152J, PT 546J, PT 107J din s. Scoreni, r. Straseni	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

                           Lista cu cantitățíle de lucrări 
                                      Deviz - ofertă

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii					
1	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV	km	5,00			
	1	Muncitor	h-om	174,50			
	507-9101002	Cablu SIP 2  2*25mm2	km	5,00			
	20001	Cablu AVVG  3*4	м	212,00			
	20002	Banda F2007	м	368,00			
	20003	Clama A200 (скрепа)	buc	368,00			
	20007	Clema ES-1500	buc	124,00			
	20006	Clema de ramificare LP2*95	buc	188,00			
	20004	Suport CA-1500	buc	54,00			
	20005	Clema PA25*100(PA1500)	buc	90,00			
	20008	Cаrelus CSB	buc	338,00			
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	16,20			
2	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	13,00			
	1	Muncitor	h-om	49,40			
	201-9266	Bratari din otel	kg	13,00			
	201-9285	Traverse din otel	t	13,00			
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	10,14			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	2,47			
3	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38kV 6-10kVcu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	3,00			
	1	Muncitor	h-om	23,70			
	201-9266	Bratari din otel	kg	1,00			
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	5,58			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	1,20			
4	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	19,00			
	1	Muncitor	h-om	8,36			
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	4,56			
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	4,56			
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	4,56			
5	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,00			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19			
6	33-04-042-1
	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	9,00			
	1	Muncitor	h-om	7,29			
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	3,96			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,36			

					
 		Прямые затраты  	 lei				
		Asigurare sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %				
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %				
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu 	100,00 +				
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 % 	14,50 %				
		Total Total+Cheltu 	100,00 +				
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 % 	6,00 %				
			Total Lucrari de constructii
	            				
 		2. Lucrari de electromontaj					
7	RpEB01A1
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Pentru conductori din aluminiu	м	125,00			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,25			
	2722103107001	Conductor de cupru AVVGng 3x4mm2	м	141,625			
8	08-02-305-1
	Bratara pe stilp	buc	2,00			
	1	Muncitor	h-om	0,48			
	1011210112	Bratara X10	buc	2,00			
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,002			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002			
9	08-03-572-2
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic	buc	3,00			
	1	Muncitor	h-om	6,96			
	1001	panou de evidenta BZUM 220V,25A	buc	3,00			
10	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	3,00			
	1	Muncitor	h-om	7,11			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,30			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,30			
	1004	Panou de distributie	buc	3,00			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,13			
11	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	21,00			
	1	Muncitor	h-om	32,76			
	30002	Contactor LCI-D2510	buc	3,00			
	30001	Releu de timp TЭ15	buc	3,00			
	1006	intr automat monofazat	buc	9,00			
	1005	Limitator de tensiune OPS-1-C	buc	3,00			
12	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj	t	0,25			
	1	Muncitor	h-om	15,55			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,05			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,75			
	1011	Teava patrata 80x80x3mm	м	18,00			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,775			
13	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, trifazat	buc	3,00			
	1	Muncitor	h-om	1,02			
	1002	contor electronic monofazat	buc	3,00			
14	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	85,00			
	1	Muncitor	h-om	289,85			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	8,50			
	40001	Console metalice	buc	85,00			
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	113,05			
15	08-03-596-5
	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,85			
	1	Muncitor	h-om	294,10			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	32,30			
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	118,15			

					
 		Прямые затраты  	 lei				
		Asigurare sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %				
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %				
		Cheltuieli de regie din manopera (ПЗ) * 76 % 	76,00 %				
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu 	100,00 +				
		Beneficiu  de deviz (Total) * 6 % 	6,00 %				
			Total Lucrari de electromontaj
	            				
 		3. Utilaj					
16	
	Corp de iluminat	buc	85,00			
	30003	Corp de ilumninat de tip LED 30W	buc	85,00			
17	
	Stilp de beton armat CB-95.5	buc	19,00			
	3000050003	Stilp de beton armat CB 95.5	buc	19,00			

					
 		Прямые затраты  	 lei				
		Celtuieli de depozitare (ПЗ) * 1,2 % 	1,20 %				
			Total Utilaj
	            				
 Incluziv salariu                                                                                                                          

	Прямые затраты  	 lei				
	TVA (ПЗ) * 20 % 	20,00 %				
	Total deviz:
Incluziv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Primaria Scoreni)	
                                      (funcţia, semnătura)