|  | Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: servicii de întreținere (mentenanța) a sistemelor (statie de producere a oxigenului medical) _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea |  | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare |  | Clasificaţie bugetară (IBAN) |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
|  | Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | servicii se efectuiază conform comenzilor din martie 2025-martie 2026. În termen de 3-5 zile după comanda, la sediul benefeciarului |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Achiziţionare servicii de întreținere (mentenanța) a sistemelor (statie de producere a oxigenului medical) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Generator de oxigen Model POC 8300-MED. Producător - Inmatec (Germania) |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Analizator Zirconiu 0-96%. Producător - Inmatec (Germania) |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Compresor de aer Model ASD60/12 bar. Producător - Kaeser (Germania) |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Compresor de aer Model ASD60/12 bar. Producător - Kaeser (Germania) |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Uscator de Aer Model ACT 55. Producător - Friulair (Italia) |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD). Turn carbune EVO37 + Indicator Ulei rezidual A-4000-120. Purja automata Ethadrian TRIM1. Producător - Ethafiltru (Italia) |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical) Purja automata Ethadrian TRIM1. Producător -Sicctech (Italia) |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical). Producător -Sicctech (Italia) |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Modificare Grila admisie aer compresor |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Panou electric |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |