ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea climatizatoare, inclusiv instalare

1. Denumirea autorităţii contractante: IP Compania “Teleradio-Moldova”

2.  IDNO: 1004600050558

3. Adresa: str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028

4. Numărul de telefon/fax: 022406935, 022723352, 062163708

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: trm@trm.md, www.trm.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituție Publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsura | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, cerințe minime | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 42512200-0 | Climatizator | Buc. | 2 | Tip aparat - Sistem Split Tipul blocului interior montare pe perete Functii climatizare Răcire, Încălzire Suprafaţa acoperită de la 36 până la 50m² Interval temp. de functionare la răcire - 10°C până la +46°C Interval temp, de functionare la încălzire: -15°C până la +24°C Performanță și energie Capacitate de răcire 18 kBTU/h Capacitate răcire min 5.28 kW Capacitate încălzire min 5.28 kW Clasa de eficiență energetică A+ Nivel de zgomot maxim 51 dB Tehnologie Inverter Sistem de filtrare a aerului Filtru antibacterian Moduri de gestionare și operare Indicaţie LED Reglarea direcției fluxului de aer Mod auto Mod turbo Mod de somn Dezumidificarea aerului Timer pornire / oprire Lungime maximă traseu 30 m Diferența maximă de nivel 20 m. Garanţie, luni- 36 Costul serviciilor de instalare, montare a blocului interior, exterior și materialele, vor fi incluse în preț |  |
| 1.2 | 42512200-0 | Climatizator | Buc. | 13 | Tip aparat - Sistem Split Tipul blocului interior se montează pe perete Functii climatizare - Răcire, Încălzire, Umidificare Suprafaţa acoperită 26 - 35 m² Performanță și energie Capacitate de răcire 12 kBTU/h Capacitate răcire min 3.37 kW Capacitate încălzire min 3.5 kW Clasa de eficiență energetică A+ Debit aer maxim 1005 m3/h Nivel de zgomot maxim 36 dB Tehnologie Inverter Sistem de filtrare a aerului Filtru antibacterian Reglarea direcției fluxului de aer Auto-restart Mod de somn Auto-diagnoza Timer pornire / oprire Garanţie, luni- 36 Costul serviciilor de instalare, montare a blocului interior, exterior și materialele, vor fi incluse în preț. |  |
| 1.3 | 42512200-0 | Climatizator | Buc. | 4 | Tip aparat - Sistem Split Tipul bloculuii interior se montează pe perete Functii climatizare - Răcire, Încălzire, Umidificare Suprafaţa acoperită 26 - 35 m² Performanță și energie Capacitate de răcire 12 kBTU/h Capacitate răcire min 3.37 kW Capacitate încălzire min 3.5 kW Clasa de eficiență energetică A+ Debit aer maxim 1005 m3/h Nivel de zgomot maxim 36 dB Tehnologie Inverter Sistem de filtrare a aerului Filtru antibacterian Reglarea direcției fluxului de aer Auto-restart Mod de somn Auto-diagnoza Timer pornire / oprire. Deflector aer conditionat sticla transparent Dimensiuni 800 x 35×11 cm Fabricat din sticlă organică lucioasă Garanţie, luni- 36 Costul serviciilor de instalare, montare a blocului interior, exterior și materialele, vor fi incluse în preț |  |
| 1.4 | 42512200-0 | Climatizator | Buc. | 2 | Tip aparat-Sistem Split Functii climatizare Răcire, Încălzire Suprafaţa acoperită 21 - 25 m² Performanță și energie Capacitate de răcire 9 kBTU/h Capacitate răcire 2.6 kW Capacitate încălzire 2.9 kW Clasa de eficiență energetică A+ Consum de energie 2.6 kW Debit aer maxim 7.8 m3/h Nivel de zgomot maxim 49 dB Tehnologie Inverter Moduri de gestionare și operare Mod turbo Mod de somn Timer pornire / oprire Garanţie, luni- 36 Costul serviciilor de instalare, montare a blocului interior, exterior și materialele, vor fi incluse în preț |  |
|  |  | TOTAL fără TVA |  |  |  | 235000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant nu se aplică.

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: în decurs de 30 zile de la semnarea contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta, care va include: - Specificația tehnică, completată în conformitate cu Anexa nr. 22, - Specificația de preț completată în conformitate cu Anexa nr. 23 | Oferta. Specificații tehnice și preț, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 2. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat/ Lista fondatorilor sau Extras din Registrul al persoanelor juridice | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | Obligatoriu |
| 44. | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de telefon, adresa e-mail), persoana de contact. Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5. | Numărul de înregistrare | Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018. | Obligatoriu |
| 6. | Declarație de eligibilitate | Declaratia de eligibilitate, conform Anexei nr. 2 la regegulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mica, aprobat prin HG nr. 870/2022 Semnat electronic. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) Nu se aplică

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) Nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în: lei MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului prețul cel mai scăzut pe lot.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor:  SIA ,,RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

23. Alte informaţii relevante:

- Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 1 zi, în conformitate cu prevederile legale;

- Achitarea se va efectua în decursul a 30 de zile din momentul acceptării facturii fiscale electronice, procesului verbal de predare primire;

- Prețul ofertei va cuprinde prețul bunurilor, inclusiv montarea blocului interior, exterior și materialele. Cheltuielile de transportare a bunurilor cu mijloacele Furnizorului, vor fi suportate de către Furnizor până la sediul TRM.

Conducătorul grupului de lucru ____________                                    Galina Blanaru