# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Ascensorului pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri,

inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor 


prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

- IDNO: 1003602150743

- Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

- Numărul de telefon/fax: 026284463/  026284407

- Adresa de e-mail și pagina web oficialăale autorității contractante: srsingerei@ms.md,  srsingerei.com.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficialăde la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică ce prestează servicii medicale

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42400000-0 | Lotul 1. Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor | buc | 1 | Conform caietului de sarcini | 1 000 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 000 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

(indicați se admitesau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Pe parcursul semestrului II,  anul 2026,  în condiții INCOTERMS 2020

- Termenul de valabilitate a contractului:                -31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu__________________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legis au al unor acte administrative (după caz):  nu ________________________________________________________________________________

(se menționeazărespectiveleacte cu putere de legeșiacte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| - Documente obligatorii - care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP - Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelulminim/ Obligativitatea |
| 1 | Formular (DUAE) - Documentul unic de achiziții european | Formular DUAE completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare | Original semnat electronic; completată conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Anexa nr. 22 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preţ | Anexa nr. 23 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul cînd două oferte vor avea același preț, vor fi examinate în ordinea stabilită de achiziții.md | Obligatoriu |
| 5 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 6 | Garanția pentru ofertă – 1% | a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9 sau b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Raional Sîngerei Cod IBAN: MD71TRPCCV518430C00224AA Denumirea Băncii: MF-TS Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1003602150743 cu nota „Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziţie publică nr. Din______________ Ofertantul depune garanţia pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice. | Obligatoriu |
| Cerințe de calificare obligatorii |  |  |  |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este participant | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii – copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Document/autorizaţie de funcţionare aferentă obiectului procedurii de atribuire a contractului. | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de atribuire al contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic; | Obligatoriu |
| 10 | Situția financiară | Ultimul raport financiar/situație finaciară, copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 11 | DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform Anexei nr.14 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 12 | DECLARAŢIE privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | Conform Anexei nr.13 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Conform Anexei nr.15 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 14 | Lista subcontractanțilorși partea/părțiloe din contract care sunt îndeplinite de acestea | Conform Anexei nr.16 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 15 | Certificat de conformitate al ascensorului conform –marcajul CE | eliberat de ÎS „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare” (CTSIC), confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 16 | Garanția de bună execuție a contractului – 5% | a) Contractul va fi însoţit de o Garanția de bună execuție a contractului (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 10 b) Garanția de bună execuție a contractului prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Raional Sîngerei Cod IBAN: MD71TRPCCV518430C00224AA Denumirea Băncii: MF-TS Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1003602150743 cu nota „Pentru Garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziţie publică nr. Din_________ Ofertantul depune Garanția de bună execuție a contractului conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice. | Obligatoriu la semnarea contractului |
| 17 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Formular completat – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. | Obligatoriu pentru operatorul economic desemnat cîștigător |
| 18 | Declarație de garanție | Termenul minim de garanție a ascensorului – 24 luni de la momentul dării în exploatare, cu deservire, revizie și reparație (conform HG nr.506 din 05-07-2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor). Termenul minim de garanție a lucrărilor executate – 5 ani (CUC nr. 434 din 28.12.2023). | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz - Garanție bancară sau transfer la contul autorității contractante, cuantumul - 1% din suma ofertei fără TVA

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz - cuantumul  5% din valoarea de deviz a contractului de achiziţii publice.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz______-____________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):__-_______________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _-__________

- Ofertele se prezintă în valuta __lei MD_

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preţ, pentru operatorul economic ce întrunește toate cerințele obligatorii

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumireafactoruluideevaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform  SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu _________________________________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în JurnalulOficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referăanunțul respectiv (dacăestecazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: _______________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumireainstrumentuluielectronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunereaelectronicăaofertelorsau a cererilor de participare |  |
| Sistemuldecomenzielectronice |  |
| Facturareaelectronică |  |
| Plățileelectronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante:

- Operatorul economic, în decurs de 24 de ore din momentul finalizării licitației electronice, are obligația să depună oferta finală cu prețul și/sau valorile noi ale ofertei

- Toate documente vor fi semnate electronic, de catre administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de catre persoana imputernicita. In cazul delegarii sau imputernicirii unei alte persoane, la oferta se anexeaza actul/documentul de imputernicire.

- Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, calculate din data livrării.

Conducătorul grupului de lucru:  Tabarcea Vitalie .

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea Ascensorului pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor 

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

Denumirea autorități icontractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

IDNO: 1003602150743

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Numărul de telefon/fax: 026284463/  026284407

Adresa de e-mail și pagina web oficialăale autorității contractante: srsingerei@ms.md,  srsingerei.com.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot. 1. Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 71220000-6 | Proiect de execuție a instalației de ascensor | buc | 1 | Proiect de execuție a instalației de ascensor finalizat (inclusiv coordonarea cu organele abilitate, expertizarea conform normativelor în vigoare, autorizarea si alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului, etc. ) Proiectul va include: Lucrări de demontare a ascensorului existent și stocarea la depozitul autorității contactante; Pregătirea puțului de ascensor în conformitate cu cerințele pentru darea în exploatare. Anexă. Expertiza tehnică a puțului de ascensor Montarea în puț a ascensorului pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, cu uși glisante automate, cu viteza cabinei pînă la 1,0 m/s, capacitatea de ridicare de 1000 kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică; Înregistrarea în Registrul de stat al obiectelor industriale periculoase |  |
| 1.2 | 45313100-5 | Lucrări de demontare a ascensorului existent | buc | 1 | Demontarea ascensorului existent și stocarea la depozitul autorității contactante; |  |
| 1.3 | 45313100-5 | Pregătirea puțului de ascensor în conformitate cu cerințele pentru darea în exploatare | buc | 1 | În conformitate cu: CUC nr. 434 din 28.12.2023; HG nr. 743 din 06.11.2024 cu privire la calitatea în construcții. |  |
| 1.4 | 45313100-5 | Lucrări de montare a ascensorului nou | buc | 1 | În conformitate cu normativele prevăzute de legislația în vigoare |  |
| 1.5 | 42416100-6 | Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri. | buc | 1 | 1.Ascensor - 1000 kg la 4 statii, troliu fara reductor, viteza 1m/s Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; Ascensor cu 4 uși de acces; Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile minime- 1100x2000mm; Ușile cabinei demisiunea minimum 1100x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; Fabricarea si montarea inramarilor din inox la toate statiile ascensorului Dimensiunile interioare a cabinei minimum mm; - lățimea 1200, - adâncimea 2200, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil; Podeaua din marmoră artificială; balustrada din oțel inoxidabil; panou de comandă în cabină cu display LCD; Sistem de limitare a sarcinii cabinei; Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și display LCD; Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul; Marimile puțului de ascensor : Latimea 1990 mm Lungimea 2750 mm Inaltimea minei 14750 mm. Termenii de executarea – finisare a lucrărilor și darea în expluatare - 60 zile de la semnarea și înregistrarea contractului. Înregistrarea în registrul de stat |  |
| 1.6 | 50750000-7 | Lucrări de deservire, revizie şi repararea ascensorului pe perioada garanției | luni | 24 | Pe perioada garanției Lucrările de deservire, revizie şi repararea ascensorului vor fi efectuate de montator fără nici o plată suplimentară. (HG nr.506 din 05-07-2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor). -Să reacționeze timp de 1 oră în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații, indiferent de ora zilei. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1000 000,00 lei |

Termenul minim de garanție a ascensorului – 24 luni de la momentul dării în exploatare, cu deservire, revizie și reparație (conform HG nr.506 din 05-07-2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor). .

Termenul minim de garanție a lucrărilor executate – 5 ani (CUC nr. 434 din 28.12.2023).

Ofertantul în cadrul ofertei sale, va cuprinde toate cheltuielile necesare pentru darea în exploatare a ascensorului nou instalat, precum și valoarea tuturor taxelor pe care le va plăti în numele Beneficiarului (pentru eventuale avize, expertize, verificări).

Autoritatea contractantă va prezenta Expertiza tehnică a puțului de ascensor.

Conducătorul grupului de lucru:  Tabarcea Vitalie _______________

Executor: Meghega Iurie

Șef serviciu tehnic

Contract Nr. /26 privind achiziţia de bunuri I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziției: Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor (anul 2026). Cod CPV: 42400000-0 ____________ 2026 or. Sîngerei (localitatea) Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. _ , (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin Directorul , (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza statutului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator nr. , din (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IMSP Spitalul Raional Sîngerei, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin Directorul Tabarcea Vitalie (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulamentului (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/ beneficiar, nr.1003602150743 din 11.12.2003 pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea Ascensorului pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor (anul 2026), denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD- din , în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluibdin din 2026 . b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică– anexa nr.1 b) Specificația de preț– anexa nr.2 c) Garanţia de bună execuţie în mărime de 5% din suma totală a contractului cu TVA– anexa nr.3 - declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani – anexa nr.4 c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a ascensorului, va fi de luni, a lucrărilor executate de ani ( luni) din data dării în expluatare și sunt indicate în Anexa nr.1, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor/ instalare și dare în expluatare se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include: - factura fiscală și actul de predare/primire. - Pașaportul tehnic. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: lei MD ( lei, 00 bani). (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: în termen de 30 zile de la darea în expluatare a ascensorului. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă: a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu darea în expluatare a Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz]. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite; c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este garanție bancară, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2026, recepția finală. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. IMSP Spitalul Raional Sîngerei. Adresa poştală: MD-,; Adresa poştală: MD-6201 or. Sîngerei, str. Testemiţanu 51. Telefon: E-mail:; Telefon: 0262/ 84407; 84402; 026284469 E-mail: srsingerei@ms.md. Cod fiscal:; Cod fiscal: 1003602150743. Cod IBAN:; Cod IBAN: MD71TRPCCV518430C00224AA. Banca:; Banca: MF-TS. Cod:; Cod: TREZMD2X. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.

Anexa nr. 1

la contractul nr.      /26

Din

SPECIFICAŢII TEHNICE

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Țara de origine | Produ- cătorul | Unitatea de măsură | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă și oferită de ofertant, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot. 1. | Lot. 1. Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor |  |  |  |  | CE, ISO |
| 1.1 | Proiect de execuție a instalației de ascensor |  |  | buc | 1 |  |
| 1.2 | Lucrări de demontare a ascensorului existent |  |  | buc | 1 |  |
| 1.3 | Pregătirea puțului de ascensor în conformitate cu cerințele pentru darea în exploatare |  |  | buc | 1 |  |
| 1.4 | Lucrări de montare a ascensorului nou |  |  | buc | 1 |  |
| 1.5 | Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri. |  |  | buc | 1 |  |
| 1.6 | Lucrări de deservire, revizie şi repararea ascensorului pe perioada garanției |  |  | luni | 24 |  |

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |

Anexa nr. 2

la contractul nr. _____

Din _______________

SPECIFICAŢII DE PREŢ

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42400000-0 | Proiect de execuție a instalației de ascensor | buc | 1 |  |  |  |  | 60 zile | MD71TRPCCV51843C00224AA |  |
| 42400000-0 | Lucrări de demontare a ascensorului existent | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42400000-0 | Pregătirea puțului de ascensor în conformitate cu cerințele pentru darea în exploatare | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42400000-0 | Lucrări de montare a ascensorului nou | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42400000-0 | Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri. | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42400000-0 | Lucrări de deservire, revizie şi repararea ascensorului pe perioada garanției | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |