Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii de copii, tip P+E, str.Stefan cel Mare, s.Magdacesti, r-nul Criuleni № 084/03/19-1-AIVC	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9
Deviz-oferta № 2-1-
Gradinita de copii.  Automatizarea (marca AIVC)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 					
		Capitolul 1.1. Dispozitive mijloace pentru automatizare					
1	11-04-004-01
	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Cotroler Arcon-4)	buc	1,000			
 2	11-04-004-01
	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Termoregulutor RTO-30)	buc	1,000			
 3	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Traducator de temperatura)	buc	4,000			
 4	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	3,000			
   		Capitolul 1.2. Aparataj electric					
5	11-06-001-02
	Panou de dirijare a sistemei, de ventilare/refulare П1-PD masa, kg, pina la: 100 (разм.500х400х220 IP-31)	buc	1,000			
 6	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф П1-PD)	buc	11,000			
 7	11-08-001-01
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc	0,220			
 8	Цена поставщика
	Cleme ЗНИ-4	buc	20,000			
   		Capitolul 1.3. Cablu, conducatori si materiale p/u montare					
9	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубе, канале)	100 m	1,000			
 10	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 	100 m	0,300			
 11	Pret de piata
	Cablu КВВГнг-LS 4х1,0мм2	m	120,000			
 12	Pret de piata
	Cablu КВВГнг-LS 7х1,0мм2	m	5,000			
 13	08-02-158-5
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc	4,000			
 14	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,850			
 15	Pret de piata
	Teava gofrata D=16мм 	m	85,000			
 16	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.(25х16мм)	100 m	0,150			
 17	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Dispozitiv de colectare a temperaturii)	buc	3,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Valoare utilajului					
18	Цена поставщика
	Controler Arcon-4 (Rautautomatica, Ucraina) 	buc	1,000			
 19	Цена поставщика
	Termoregulator in complect cu traducator de temperatura TG-K330 RTO-30	buc	1,000			
 20	Цена поставщика
	Traducator de temperatura apa STw-02	buc	1,000			
 21	Цена поставщика
	Traducator de temperatura aer STa-02	buc	1,000			
 22	Цена поставщика
	Traducator de temperatura apa STa-01	buc	1,000			
 23	Цена поставщика
	Traducator de temperatura aer STa-02	buc	1,000			
 24	Цена поставщика
	Traducator de temperatura aer ST-02	buc	1,000			
 25	Цена поставщика
	Termometru tehnic	buc	3,000			
 26	Цена поставщика
	Panou de dirijare sistemei de ventilare П1-PD разм.500х400х220mm  IP-31	buc	1,000			
 27	Цена поставщика
	Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/1А C	buc	3,000			
 28	Цена поставщика
	Linza AD-22DS	buc	3,000			
 29	Цена поставщика
	Releu electromagnetic "RelPol" R4-2014-23-5230-WT	buc	2,000			
 30	Цена поставщика
	Transformator de coborire 220V/24V, 15A GW96.34	buc	1,000			
 31	Цена поставщика
	Buton de comanda SB-7	buc	2,000			
 32	Цена поставщика
	Dispozitiv de colectare a temperaturii	buc	3,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 	(	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)