Lista

dispozitivelor medicale și mijloacelor de măsurare pentru 
verificări metrologice/periodice și etalonare pentru anul 2025

| n/o | Denumirea dispozitivului medical | Tipul | Seria și nr. de fabricare | Cantitatea | Locația | Preț/unitate(fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 Servicii de verificare metrologică pentru Electrocardiografe |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Electrocardiograf/ velorgometru eBike | CAM-14 | RNC 11288757PA 2011000138 | 1 | Pe loc |  |
| 1.2 | Electrocardiograf CardiMax | FX-7102 | 50004257 | 1 | Pe loc |  |
| 1.3 | Electrocardiograf EDAN | SE-1201 | 360253-M1907580001 | 1 | Pe loc |  |
| 1.4 | Electrocardiograf | BTL-08 Holter Holter H-600 | 08AE00026252 | 1 | Pe loc |  |
| 1.5 | Electrocardiograf cu 12 canale cu banda lata de imprimare | COMEN CM 1200A | 91160715003 | 1 | Pe loc |  |
|  | Lotul 2 Servicii de verificare metrologică pentru Ultrasonografe |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ultrasonograf cu efect doppler, cu sondele C1-5-XCX, nr.24012781SE20A9686 L4-13-XCX, nr.24012780SE22B1791 P1-4-XCS, nr. P1-4S196JA0097 | Mirror 2 Touch | CC1822600670G | 1 | Pe loc |  |
| 2.2 | Ultrasonograf p/u invest.general vasculare și cardiac perf. Înalt. S211- ecocord L441 – liniară C251 – convex C41V1 - transvaginal | ARIETTA V60 | MNI-5842 | 1 | Pe loc |  |
|  | Lotul 3. Servicii de verificare metrologică pentru Spirometru |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Spirometru diagnostic | Spirolab color | A23-OG05086 | 1 | Pe loc |  |
|  | Lotul 4. Servicii de verificare metrologică pentru Set lentile oftalmologice |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Lentilă oftalmologică | HM-100 | 82431 | 187 | Extern |  |
|  | Lotul 5. Servicii de verificare metrologică pentru Dispozitiv măsurare presiune arterială mecanic |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Sfigmanometru mecanic | Dr.Frei, Adiutor, ММП-60, MegaStar, Microlife, MAC, Logikovisual, Rossmax |  | 31 | Extern |  |
|  | Lotul 6. Servicii de verificare metrologică pentru Dispozitiv măsurare presiune arterială semi-automat/automat |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Dispozitiv măsurare presiune arterială semi-automat | Dr.Frei M 150S |  | 2 | Extern |  |
| 6.2 | Dispozitiv măsurare presiune arterială automat | Omron M2 Basic |  | 10 | Extern |  |
|  | Lotul 7. Servicii de verificare metrologică pentru Higrometre ВИТ-1, ВИТ-2 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Higrometru | ВИТ-1, ВИТ-2 |  | 19 | Extern |  |
|  | Lotul 8. Servicii de verificare metrologică pentru Pulsoximetru |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Pulsoximetru | FPO | 014625 | 1 | Extern |  |
| 8.2 | Pulsoximetru | EDAN H-100B | 360101-M20C03110116 | 1 | Extern |  |
| 8.3 | Pulsoximetru |  |  | 8 | Extern |  |
|  | Lotul 9 Servicii de verificare metrologică pentru Dispozitive fizioterapie |  |  |  |  |  |
| 9.1 | A/t fizioterapie | Рефтон -01ФС | 8086 | 1 | Pe loc |  |
| 9.2 | A/t fizioterapie | Рефтон -01ФЛС | 4323 | 1 | Pe loc |  |
| 9.3 | A/t fizioterapie | ПОТОК-1 |  | 5 | Pe loc |  |
| 9.4 | A/t fizioterapie | АМПЛИПУЛЬС-5 |  | 4 | Pe loc |  |
| 9.5 | A/t fizioterapie | ПОТОК-01М | 2 | 1 | Pe loc |  |
|  | Lotul 10 Servicii de verificare metrologică pentru Analizator semiautomat |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Fotoelectrocolorimetru | КФК-3 | 9001566 | 1 | Pe loc |  |
|  | Lotul 11. Servicii de verificare metrologică pentru Urometru semiautomat |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Analizator de urină semiautomat | Uryxxon Relax | UR 22613 | 1 | Pe loc |  |
|  | Lotul 12. Servicii de verificare metrologică pentru Hemoglobinometru |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Analizator hemoglobinometru | Premier HB 9210 | 201772 | 1 | Pe loc |  |
|  | Lotul 13. Servicii de verificare metrologică pentru Centrifugă de laborator |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Centrifugă de laborator | Hettich Universal 320 | 00110290-11 | 1 | Pe loc |  |
|  | Lotul 14. Servicii de verificare metrologică pentru Dozator mecanic de laborator |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Dozator mecanic |  |  | 6 | Extern |  |
|  | Lotul 15. Servicii de verificare și etalonare metrologică pentru Set de greutăți |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Set greutăți | Г-2-210 | 873 | 9 | Extern |  |
|  | Lotul 16. Servicii de verificare metrologică pentru Cronometru 30 min. |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Cronometru | СОП пр-2а-3-000 | 5604 | 1 | Extern |  |
|  | Lotul 17. Servicii de verificare metrologică pentru Luxmetru |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Luxmetru | Ю – 116 | 005319 | 1 | Extern |  |
|  | Lotul 18. Servicii de verificare metrologică pentru Manometru cu contact electric |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Manometru cu contacte electrice | ЭКМ-1У | 505979 | 1 | Extern |  |
| 18.2 | Manometru cu contacte electrice | DМ2010CrУ2 | 059085663 | 1 | Extern |  |
|  | Lotul 19. Servicii de verificare metrologică pentru Manometru |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Manometru autoclavă |  |  | 2 | Extern |  |
|  | Lotul 20. Servicii de verificare metrologică pentru Termostate |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Termostat de laborator | CLN 15 STD | CN15SF121159 | 1 | Pe loc |  |
| 20.2 | Termostat/incubator de laborator | BIOBASE BJPX-H80 | 71080 | 1 | Pe loc |  |
| 20.3 | Termostat/incubator de laborator | BIOBASE BJPX-H80 | 71078 | 1 | Pe loc |  |
| 20.4 | Termostat/incubator de laborator | BIOBASE BJPX-H80 | 71079 | 1 | Pe loc |  |
|  | Lotul 21. Servicii de verificare metrologică pentru Refractometru |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Refractometru | ИРФ-454Б | 861537 | 1 | Pe loc |  |
|  | Lotul 22. Servicii de verificare metrologică pentru Aparat de cântărit neautomat, clasa I,II |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Aparat cântărit neautomat | HT-600NA | ALHNAH220091 | 1 | Pe loc |  |
| 22.2 | Aparat cântărit neautomat | HT-600NA | ALHNAH220078 | 1 | Pe loc |  |
|  | Lotul 23. Servicii de verificare metrologică pentru Sterilizator cu aer uscat |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Sterilizator cu aer uscat | BIOBASE BOV-V70F | ZY31620121404 | 1 | Pe loc |  |
|  | Lotul 24. Servicii de verificare metrologică pentru Sterilizator cu abur |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Autoclavă | BIOBASE BKM-Z80B | 22045020 | 1 | Pe loc |  |
|  | Lotul 25. Servicii de verificare metrologică pentru Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (0,2°C) |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Termometru | TC-7-M1 |  | 4 | Extern |  |
|  | Lotul 26 Servicii de etalonare metrologică pentru Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii 0,1°C |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Termometru maximal, puncte: 105 130 150 180 200 | СП-83 | 03137 | 1 | Extern |  |
|  | Lotul 27 Servicii de etalonare metrologică pentru Incintă termostatată (3 puncte) |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Cuptor de calcinare, puncte: 450 550 800 | SNOL 8,2/1100 | 12052 | 1 | Pe loc |  |
|  | Lotul 28 Servicii de etalonare metrologică pentru Balanță de laborator |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Balanță de laborator | ВЛР-200г | 248 | 1 | Pe loc |  |