Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole parafarmaceutice și consumaabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lot 1 Bandaje tubulare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior (marime B) |  |  |  |  |  | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație. |  |  |  |  |
| Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior( marime C |  |  |  |  |  | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație |  |  |  |  |
| Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mare / trunchi mic (marime D) |  |  |  |  |  | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație |  |  |  |  |
| Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru șold / trunchi mare/subțioară (marime E) |  |  |  |  |  | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație |  |  |  |  |
| Lot 2 Consumabile pentru apartul de ionizare a aerului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtru antistatic pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  |  |  |  | Filtru antistatic (pre -electrostatic) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  |  |  |
| Filtru antibacterian pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  |  |  |  | Filtru antibacterian ( Filtru Mediu) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  |  |  |
| Filtru HEPA pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  |  |  |  | Filtru HEPA pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  |  |  |
| Filtru antialergeric pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  |  |  |  | Filtru antialergic (filtru antialergic tratat cu Ag) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  |  |  |
| Filtru ade carbon activ pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  |  |  |  | Filtru de carbon active (filtru dezodorizant CA) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Se va încheia Contract de mentenanță continue (instalarea filtrelor noi și curățarea lor), anexarea planului de mentenanță planificată. Prezintarea certificatului de calitate internațional CE emis de producătorul echipamentelor (accesoriilor) susnumite. |  |  |  |  |
| Lot 3 Pelicula radiologică compatibila cu imprimanta Colenta High CAP XP (dispozitiv de radiodiagnostic digital Dry Laser imaging film DLNL sau DL-ML) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelicula radiologica 35cm x 43 cm |  |  |  |  |  | Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (100 buc/cutie) |  |  |  |  |
| Pelicula radiologica 20 cm x 25cm |  |  |  |  |  | Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (150 buc/cutie) |  |  |  |  |
| Lot 4 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) cu argint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Container pentru terapie VAC |  |  |  |  |  | Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Compatibil cu aparatul existent INFOVAC, KCI și conexiune cu pansamentul. Termen de valabilitate min. 24 luni |  |  |  |  |
| Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large |  |  |  |  |  | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (24 -27 x 14-16 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni |  |  |  |  |
| Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium |  |  |  |  |  | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni |  |  |  |  |
| Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small |  |  |  |  |  | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm), un câmp adeziv. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni |  |  |  |  |
| Lotul 5 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat |  |  |  |  |  | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm) Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbtie de 20 ori mai mare decit greutatea proprie). Pansament cu membrana adeziva, bi-elastic, gentil, subtire,atraumatic. Rezistent la umeditate si bacterii, protectie sporita in potriva maceratiei. Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana. |  |  |  |  |
| Lot 6 Consumabile pentru aspiratoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vas colector |  |  |  |  |  | Vas collector, reutilizabil, rezistent la presiune, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod.New Hospivac 350 Full 5, Volum – 4 litri |  |  |  |  |
| Vas colector |  |  |  |  |  | Vas collector, reutilizabil, rezistent la presiune, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod. SA01HT , Volum – 5 litri |  |  |  |  |
| Lot 7 Hirtie pentru printer video USG 110S |  |  |  |  |  | Hîrtie termică pentru videoprint pentru USG (DURICO, High Quality); dimensiunile 110 mm x 20 m., tip hîrtie rulou, culoare alba, diametru intern – 12 mm. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  |  |  |
| Lot 8 Depărtător de agrafe metalice |  |  |  |  |  | Compatibil cu capsatorul de piele Metal: oțel inoxidabil Să suporte sterilizări multiple Certificat CE să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47; Certificat ISO 13485 |  |  |  |  |
| Lot 9 Material de sutură neabsorbabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polypropylen monofilament USP 3/0 (EP 2) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 24 mm |  |  |  |  |  | Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  |  |  |
| Polypropylen monofilament USP 2/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm |  |  |  |  |  | Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  |  |  |
| Lot 10 Material de sutura absorbabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polyglycolic acid USP 2/0 (EP 3) L-75cm, 1ac 3/8, cutting 30 mm |  |  |  |  |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj:ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  |  |  |
| Polyglycolic acid USP 3/0 (EP 2) L-75cm, 1ac 3/8 , cutting 24mm |  |  |  |  |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3/0 (EP2). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 |  |  |  |  |
| Acid poliglicolic USP 1 (EP 4) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm |  |  |  |  |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 |  |  |  |  |
| Acid poliglicolic USP 2 (EP5) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm |  |  |  |  |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  |  |  |
| Polyglactin USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm |  |  |  |  |  | Polyglactin.USP 3 (EP6) 75cm atraumatic, resorbabil (ac sudat) , Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  |  |  |
| Lot 11 Consumabile și accesorii pentru ventilatoare Mindray SV300 și SV650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensor de oxygen ventilator Mindray SV300 și SV650 |  |  |  |  |  | Sensori pentru oxygen compatibil cu ventilator Mindray SV300 și SV650, cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.) |  |  |  |  |
| Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream * |  |  |  |  |  | Compatibil cu ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului. |  |  |  |  |
| Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream * |  |  |  |  |  | Compatibil cu ventilator Mindray SV650, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului. |  |  |  |  |
| Baterie reîncărcabilă |  |  |  |  |  | Compatibil cu ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-025022-00, cu instalare și testare , garanție , minimum 1 an |  |  |  |  |
| Sensor de oxygen |  |  |  |  |  | Sensori pentru O2( ap. ventilație artificială, mod. ,, IV ent 201), cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.) |  |  |  |  |
| Baterie reîncărcabilă |  |  |  |  |  | Compatibil cu ventilator mod. ,, IV ent 201, cu instalare ăn dispozitiv și testare , garanție , minimum 1 an |  |  |  |  |
| Sensor de oxygen masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO |  |  |  |  |  | Sensor de oxygen comatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referințî MOX2, cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.) |  |  |  |  |
| Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 si mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO |  |  |  |  |  | Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 si mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință PN : 115-043017-00, cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.) |  |  |  |  |
| Kit de mentenanță ventilator Mindray SV300 |  |  |  |  |  | Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul Mindray SV300,cod de referință 115-028397-00 - Valva membranei de expirare - Filtru Hepa - Filtru de praf a ventilatorului. Instalarea în dispozitivul medical |  |  |  |  |
| Kit de mentenanță ventilator Mindray SV650 |  |  |  |  |  | Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul Mindray SV650,cod de referință 115-049765-00 1.Valva membranei de expirare 2.Filtru Hepa 3. Filtru de praf a ventilatorului 2 buc. 4. Filtru de zgomot. 5 Microfiltru Aer.6. Microfiltru O2. Instalarea în dispozitivul medical |  |  |  |  |
| Lot 12 Filtre pentru aspirator chirurgical |  |  |  |  |  | Filtre pentru aspirator chirurgical de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical model SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia) |  |  |  |  |
| Lot 13 Lama pentru dermatom sterile ( Watson - autor |  |  |  |  |  | Lama pentru dermatom sterile ( Watson - autor) |  |  |  |  |
| Lot 14 Consumabile pentru diatermie (dispozitiv electro-chirurgical) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Electrod pasiv (neutru) din silicon reutilizabil , adult /Diatermo 300, Gima |  |  |  |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator mod. Diatermo 300, Gima. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  |  |  |  |
| Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Shalya Sigma 400, XL MTP, India |  |  |  |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod. Shalya Sigma 400, India. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  |  |  |  |
| Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Surtron 300HP LED, Italia |  |  |  |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5m , adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod Surtron 300HP , LED, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  |  |  |  |
| Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod. Excel 400 MCDSe/Alsa, Italia |  |  |  |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Excel 400,Alsa, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  |  |  |  |
| Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod.FX-8CAS VME, China |  |  |  |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Force FX-8CAS VME, China, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  |  |  |  |
| Lot 15 Pulsoximetru pentru monitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model BMO210D, Mindray |  |  |  |  |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor , model BMO210D, Mindray, China |  |  |  |  |
| Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model iM8 Edan, China |  |  |  |  |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor, model iM8 Edan, China |  |  |  |  |
| Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model -JR200D, Mindray China, - MEC2000, Germania |  |  |  |  |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor, model JR200D, Mindray China, MEC2000, Germania |  |  |  |  |
| Pulsoximetru pentru monitoare tip BMO210D (BMV, China) |  |  |  |  |  | Finger Sensor plasament +Sp O2 sensor cablu de extensiune pentru conectarea la monitor (sensor extension cable intro the SpO conector on monitor) |  |  |  |  |
| Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor IM60 |  |  |  |  |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60(Edan, China) |  |  |  |  |
| Lotul 16 Consumabile pentru sterilizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 75mm x 200m |  |  |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă |  |  |  |  |
| Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m |  |  |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă |  |  |  |  |
| Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m |  |  |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă |  |  |  |  |
| Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m |  |  |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă |  |  |  |  |
| Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m |  |  |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă |  |  |  |  |
| Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m |  |  |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă |  |  |  |  |
| Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 350mm x 200m |  |  |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă |  |  |  |  |
| Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m |  |  |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă |  |  |  |  |
| Lot 17 Cearșaf de unica folosinta |  |  |  |  |  | Cearsaf de unica folosinta in rulouri 200mx80cm, material nețesut, nesteril. |  |  |  |  |
| Lot 18 Comprese impregnate cu unguent pentru arsuri, 10x20 cm |  |  |  |  |  | Comprese 10cm x 20cm sterile impregnate cu Unguent cu conținut de Helianthus oleum, Olivae oleum, Cera, Gum rosin, Boswellia carterii extract, Chamomilla recutita extract, Calendulae officinalis flower extract, Cinnamonum Camphora Bark oil, Limonene .Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  |  |  |
| Lot 19 Accesorii pentru tonometru mecanic |  |  |  |  |  | Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre manuale. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  |  |  |
| Lot 20 Accesorii pentru instalația radiologică, mod. XFM, ItaRay, Italia |  |  |  |  |  | Set amortizatoare brat XFM, pentru aparatul radiologic, mod. XFM, ItaRay, Italia *Oferta șă includă instalarea pieselor |  |  |  |  |
| Lot 21 Aerosol cu conținut de dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu, 125 ml |  |  |  |  |  | Aerosol cu conținut de dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu, 125 ml |  |  |  |  |
| Lot 22 Consumabile pentru Dispozitiv medical (sistem) de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar , mod. Vivostat A/S, Danemarca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set Fibrină Cod VS 302 |  |  |  |  |  | Set Fibrină pentru sistemul de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod.Vivostat, PRO800, APL404 |  |  |  |  |
| Set PRF (fibrină îmbogățită plachetar) |  |  |  |  |  | Set PRF (fibrină îmbogățită plachetar) pentru sistemul de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod.Vivostat, PRO800, APL404 |  |  |  |  |
| Lot 23 Soluție pe bază de poliexanidă și betaină, 1000ml |  |  |  |  |  | Soluție pentru tratamentul plăgii arse, sterilă, incoloră, gata de utilizare. Pentru irigarea și pregătirea patului plăgilor arse în vederea tratamentului ulterior. Pentru curățarea și tratarea plăgilor acute și cornice, a arsurilor inclusivde gradul III-IV. Pe baza de betaină și polihexanidă (poliaminopropil biguanidă) toleranțăși biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile. Se permite utilizarea pentru o perioada de până la 8 săptămâni după ce afost deschis ambalajul pentru prima dată. Să poată fi folosit la tratarea plăgiilor colonizate critic și /sau infectate. Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă. Certificat CE, ISO. Ambalaj 1000 ml |  |  |  |  |
| Lot 24 Tub bactericid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tub bactericid fără ozon, 30W tip T8, soclu G13, lungime 900 ± 10mm. |  |  |  |  |  | Tub bactericid - destinat utilizarii in spitale, pentru sterilizarea aerului si suprafetelor, în sala operație, sala proceduri, pansamente. Tub bactericid fără ozon, 30W tip T8, soclu G13, lungime 900 ± 10mm. Unda spectrală, nm 254, ± 1. Durata de viata tub ≥ 10000 ore. |  |  |  |  |
| Tub bactericid fără ozon, 15W, tip T8, soclu G13, lungime 445 ± 10mm. |  |  |  |  |  | Tub bactericid - destinat utilizarii in spitale, pentru sterilizarea aerului si suprafetelor, în sala operație, sala proceduri, pansamente. Tub bactericid fără ozon, 15W, tip T8, soclu G13, lungime 445 ± 10mm. Unda spectrală, nm 254 ± 1. Durata de viata tub ≥ 10000 ore. |  |  |  |  |
| Corpul fabricat din metal/alumin/otel vopsit sau anodizat cu posibilitatea de fizare pe perete sau tavan. |  |  |  |  |  | Corp cu reflector prevazut pentru doua tuburi bactericide 15W tip T8. Lungime tubului 445 ± 10mm. Corpul fabricat din metal/alumin/otel vopsit sau anodizat cu posibilitatea de fizare pe perete sau tavan. |  |  |  |  |
| Lot 25 Consumabile pentru sisitemul de încălzire a pacientului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pătură încălzire pacient, adult |  |  |  |  |  | Pătură încălzire pacient, adult, mărimi: Partea superioară 2010*760 mm (MA2260) Jumătatea superioară 1600*760 mm (MA2265) Sub corp completet 2200*900 mm (MA2400) |  |  |  |  |
| Lot 26 Pansament pentru arsuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pansament atraumatic impregnat cu anti-septice sau unguent neutru 10x20 cm |  |  |  |  |  | Pansament atraumatic impregnat cu antiseptice sau unguent neutru 10x20 cm. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  |  |  |
| # Pansament impregnat cu unguent neutru si argint 10cmx20cm |  |  |  |  |  | # Pansament tip plasă, impregnat cu unguent neutru si argint 10cmx20cm . Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Articole parafarmaceutice și consumaabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025.. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lot 1 Bandaje tubulare. Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior (marime B); buc; 100. Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior( marime C; buc; 200. Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mare / trunchi mic (marime D); buc; 50. Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru șold / trunchi mare/subțioară (marime E); buc; 30. Lot 2 Consumabile pentru apartul de ionizare a aerului. Filtru antistatic pentru purificarea aerului (ionizator); buc; 20. Filtru antibacterian pentru purificarea aerului (ionizator); buc; 40. Filtru HEPA pentru purificarea aerului (ionizator); buc; 20. Filtru antialergeric pentru purificarea aerului (ionizator); buc; 20. Filtru ade carbon activ pentru purificarea aerului (ionizator); buc; 20. Lot 3 Pelicula radiologică compatibila cu imprimanta Colenta High CAP XP (dispozitiv de radiodiagnostic digital Dry Laser imaging film DLNL sau DL-ML). Pelicula radiologica 35cm x 43 cm; buc; 1500. Pelicula radiologica 20 cm x 25cm; buc; 3750. Lot 4 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) cu argint. Container pentru terapie VAC; buc; 50. Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large; buc; 25. Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium; buc; 30. Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small; buc; 10. Lot 5 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat; buc; 200. Lot 6 Consumabile pentru aspiratoare. Vas colector; buc; 4. Vas colector; buc; 4. Lot 7 Hirtie pentru printer video USG 110S; Rul; 60. Lot 8 Depărtător de agrafe metalice; buc; 30. Lot 9 Material de sutură neabsorbabil. Polypropylen monofilament USP 3/0 (EP 2) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 24 mm; buc; 600. Polypropylen monofilament USP 2/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm; buc; 600. Lot 10 Material de sutura absorbabil. Polyglycolic acid USP 2/0 (EP 3) L-75cm, 1ac 3/8, cutting 30 mm; buc; 120. Polyglycolic acid USP 3/0 (EP 2) L-75cm, 1ac 3/8 , cutting 24mm; buc; 120. Acid poliglicolic USP 1 (EP 4) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm; buc; 1500. Acid poliglicolic USP 2 (EP5) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm; buc; 8000. Polyglactin USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm; buc; 1800. Lot 11 Consumabile și accesorii pentru ventilatoare Mindray SV300 și SV650. Sensor de oxygen ventilator Mindray SV300 și SV650; buc; 4. Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream *; buc; 6. Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream *; buc; 8. Baterie reîncărcabilă; buc; 3. Sensor de oxygen; buc; 2. Baterie reîncărcabilă; buc; 2. Sensor de oxygen masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO; buc; 3. Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 si mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO; buc; 8. Kit de mentenanță ventilator Mindray SV300; buc; 3. Kit de mentenanță ventilator Mindray SV650; buc; 1. Lot 12 Filtre pentru aspirator chirurgical; buc; 900. Lot 13 Lama pentru dermatom sterile ( Watson - autor; buc; 200. Lot 14 Consumabile pentru diatermie (dispozitiv electro-chirurgical). #### Electrod pasiv (neutru) din silicon reutilizabil , adult /Diatermo 300, Gima; buc; 1. Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Shalya Sigma 400, XL MTP, India; buc; 2. Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Surtron 300HP LED, Italia; buc; 2. Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod. Excel 400 MCDSe/Alsa, Italia; buc; 2. Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod.FX-8CAS VME, China; buc; 4. Lot 15 Pulsoximetru pentru monitoare. Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model BMO210D, Mindray; buc; 20. Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model iM8 Edan, China; buc; 2. Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model -JR200D, Mindray China, - MEC2000, Germania; buc; 10. Pulsoximetru pentru monitoare tip BMO210D (BMV, China); buc; 10. Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor IM60; buc; 2. Lot 16 Consumabile pentru sterilizare. Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 75mm x 200m; buc; 10. Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m; buc; 5. Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m; buc; 10. Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m; buc; 20. Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m; buc; 20. Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m; buc; 20. Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 350mm x 200m; buc; 15. Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m; buc; 20. Lot 17 Cearșaf de unica folosinta; buc; 20. Lot 18 Comprese impregnate cu unguent pentru arsuri, 10x20 cm; buc; 500. Lot 19 Accesorii pentru tonometru mecanic; buc; 10. Lot 20 Accesorii pentru instalația radiologică, mod. XFM, ItaRay, Italia; set; 1. Lot 21 Aerosol cu conținut de dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu, 125 ml; buc.; 50. Lot 22 Consumabile pentru Dispozitiv medical (sistem) de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar , mod. Vivostat A/S, Danemarca. Set Fibrină Cod VS 302; set; 5. Set PRF (fibrină îmbogățită plachetar); set; 15. Lot 23 Soluție pe bază de poliexanidă și betaină, 1000ml; litru; 250. Lot 24 Tub bactericid. Tub bactericid fără ozon, 30W tip T8, soclu G13, lungime 900 ± 10mm.; buc; 200. Tub bactericid fără ozon, 15W, tip T8, soclu G13, lungime 445 ± 10mm.; buc; 60. Corpul fabricat din metal/alumin/otel vopsit sau anodizat cu posibilitatea de fizare pe perete sau tavan.; buc; 30. Lot 25 Consumabile pentru sisitemul de încălzire a pacientului. Pătură încălzire pacient , adult; buc; 480. Lot 26 Pansament pentru arsuri. Pansament atraumatic impregnat cu anti-septice sau unguent neutru 10x20 cm; buc; 500. # Pansament impregnat cu unguent neutru si argint 10cmx20cm; buc; 500. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. privind achiziţia de________________ I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției Articole parafarmaceutice și consumaabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025. Cod CPV: ___________________________________________________________ “___”_________20__ __________________________ (localitatea) Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar _____________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea Articole parafarmaceutice și consumaabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025 denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluibdin „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/ Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/ Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/ Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare - 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare. la solicitare în decurs de 2 zile, livrarea va avea loc până la orele 15:30. Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării va constitui: - nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include: Factura fiscală, Certificat ISO (9001:2003), CE 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/ Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: în decurs de 30 de zile după livrare. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/ Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar IMSP SCTOdacă: a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/ serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/ prestării Bunurilor/Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar . 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite; c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/ Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 2 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este ____________________________________________, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 1% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 1% din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/ prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2025. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. .. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.