- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 20 din 11 februarie 2022 actualizat la 17 februarie 2022

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-B-08/22;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Autoritate contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu vane, robinete și produse similare din oțel pentru exploatarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Marcă (GOST) | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44111520-2 | Robinete |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 209 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 357 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 14 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 32 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu mufe Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 6 939 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bilă cu mufe Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 20 371 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu mufe Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 644 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu mufe Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 268 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu mufe Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 189 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu mufe Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 298 |  |
|  |  | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 142 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn40 - 165mm, Dn 150 - 280mm, Dn300 - 500mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 300 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 47 |  |
|  |  | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 180 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet din bronz cu cep Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 64 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet din bronz cu cep Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 39 |  |
|  |  | Robinet din bronz cu cep Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 49 |  |
|  |  | Robinet din bronz cu cep Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 32 |  |
|  |  | Robinet din bronz cu cep Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 32 |  |
|  |  | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 56 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Pentru sudura 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 28 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn32 - 140mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 7 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 45 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn20 - 117mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet din bronz cu cep 3-х ходовой Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 194 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bila cu trecere partiale pentru sudura Ду 50 Кран шаровый неполнопроходной под приварку Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul incomplet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet din bronz cu cep Ду 25 Ру 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - intern-intern 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet din bronz cu cep Ду 40 Ру 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 10 |  |
|  |  | Robinet din bronz cu cep Ду 50 Ру 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 10 |  |
|  |  | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 368 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 10 (Кран 3-х ходовой под манометр Д 10) | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 5 |  |
|  |  | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 20 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 300 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Cot oțel de 90 grade |  |  |  |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 3 122 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Fără teşitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 716 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 659 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 89 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 19 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 108 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 56 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 905 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 549 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 270 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 477 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 76 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 40 |  |
|  |  | Flanse din oțel |  |  |  |  |
|  |  | Flanse din oțel Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 42 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuţie - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Flanse din oțel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 805 |  |
|  |  | Flanse din oțel Ду 57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 37 |  |
|  |  | Flanse din oțel Ду 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 60 |  |
|  |  | Flanse din oțel Ду 89 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 |  |
|  |  | Flanse din oțel Ду 150 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 |  |
|  |  | Flanse din oțel Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 90 |  |
|  |  | Flanse din oțel Ду 65 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 13 |  |
|  |  | Flanse din oțel izolate Ду 100-16-У1 (ИФС 100) | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Tip - flanse duble 3) Presiunea - 1,6 Mpa 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Flanse din oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 162 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 3) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuţie - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Flanse din oțel Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 44 |  |
|  |  | Flanse din oțel izolate Ду 80 (ИФС 80) | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Tip - flanse duble 3) Presiunea - 1,6 Mpa 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Flanse din oțel izolate Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 |  |
|  |  | Flanse din oțel Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 9 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 3) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuţie - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Flanse din oțel Ду 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 |  |
|  |  | Trecere oțel (diamentrul exterior) |  |  |  |  |
|  |  | Trecere oțel Д 89х57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 13 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
|  |  | Trecere oțel Д 108х57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 5 |  |
|  |  | Trecere oțel Д 219х108 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 |  |
|  |  | Trecere oțel Д 57х32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 19 |  |
|  |  | Trecere oțel Д 57х25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 10 |  |
|  |  | Trecere oțel Д 76х57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 29 |  |
|  |  | Trecere oțel Д 57х40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 5 |  |
|  |  | Trecere oțel Д 89х76 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 5 |  |
|  |  | Filtre |  |  |  |  |
|  |  | Filtru cu senzor de preseune | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 11 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 С pana la +60 С" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Filtru oțel Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) ФС ду100 2) Corp – fontă, plasa – oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –5 С pana la +150 С" 5) сетчатый, (ячейка 1,4мм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Filtru gaz cu plasă în complect cu diferențialmetru Ду 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 1) Фильтр для нового ГРП 2) материал корпуса - oțel 3) тип присоединения - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –40 С pana la +45 С", Presiunea max de intrare - 1,2 MPa 5) Размер ячейки фильтрующего элемента, мм (мкм) - 0,08 (80) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Filtru oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 • ФС 46 ч 3фт ЛФ.00 • Чугунный корпус • Фланцевый • -40° - +400° • Глазок сетка – 18ч18H9TЛ Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Filtru oțel Ду 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 • Чугунный корпус • Фланцевый • -30° - +300° • Глазок сетка – 46ч3фту1хл-1 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Clapete |  |  |  |  |
|  |  | Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК В) Ду 100 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК В) Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) КПЗ - 100В 2) Presiunea - pana la 1,6 MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip control - legătură spiralată 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK Ду 50 Клапан предохранительно-сбросной (ПСК) Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1 шт. ПСК-50С/300 1 шт. ПСК-50С/50 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/700, diapazon de lucru 125-700 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/700, диапазон настройки 125-700 кПа | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-700 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Clapeta de inchidere Д 20 Клапан отсекатель Д 20 (нормально открытый) | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiune de la 84 la 106,7 кPа, temperatura - temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Presiunea maxima de intrare - de la 0 la 0,005 МPа 2) Materialul de confecționare - duraluminiu 3) Regiune macroclimatică temperată 5) Tip conexiune - cu mufe 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/1000, диапазон настройки 125-1000 Па | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 120-400 кПа | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 6 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Mufe oțel |  |  |  |  |
|  |  | Mufe oțel Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 313 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Mufe oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 202 |  |
|  |  | Mufe fontă Ду20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 720 |  |
|  |  | Mufe fontă Ду25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 40 |  |
|  |  | Mufe fontă Ду32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 47 |  |
|  |  | Mufe fontă Ду40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 3 |  |
|  |  | Mufe fontă Ду50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 46 |  |
|  |  | Mufe oțel Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 221 |  |
|  |  | Mufe oțel Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 40 |  |
|  |  | Mufe oțel Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 42 |  |
|  |  | Mufe oțel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 75 |  |
|  |  | Contrapiulițe |  |  |  |  |
|  |  | Contrapiuliță din oțel Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 294 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Contrapiuliță din oțel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 182 |  |
|  |  | Contrapiuliță din oțel Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 942 |  |
|  |  | Contrapiuliță din oțel Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 121 |  |
|  |  | Sgon oțel |  | buc |  |  |
|  |  | Sgon oțel Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 412 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Sgon oțel Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 226 |  |
|  |  | Sgon oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 283 |  |
|  |  | Sgon oțel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 145 |  |
|  |  | Sgon oțel Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 161 |  |
|  |  | Sgon oțel Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 130 |  |
|  |  | Niplu, filet |  |  |  |  |
|  |  | Filet otel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 46 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Filet otel Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 50 |  |
|  |  | Filet otel Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 32 |  |
|  |  | Filet otel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 101 |  |
|  |  | Filet fonta Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Material - fontă 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Filet fonta Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 200 |  |
|  |  | Filet fonta Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 25 |  |
|  |  | Filet otel Ду 76 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Filet otel Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 600 |  |
|  |  | Filet otel Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 5 250 |  |
|  |  | Ventil |  |  |  |  |
|  |  | Ventil oțel cu flanșe Ду80 Вентили запорные фланцевые стальные Ду80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Ventil oțel cu flanșe Ду20 Вентили запорные фланцевые стальные Ду20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 |  |
|  |  | Dopuri |  |  |  |  |
|  |  | Dop oțel cu filet Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 534 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
|  |  | Dop oțel cu filet Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 642 |  |
|  |  | Dop oțel cu filetД 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 16 |  |
|  |  | Dop oțel cu filet Д 45 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 66 |  |
|  |  | Dop oțel cu filet Д 89 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 |  |
|  |  | Dop oțel cu filet Д 159 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 |  |
|  |  | Dop bronz cu filet Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 161 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
|  |  | Dop oțel cu filet Д 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 129 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
|  |  | Dop oțel cu filet Д 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 116 |  |
|  |  | Dop bronz cu filet Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 143 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
|  |  | Dop bronz cu filet Д 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 75 |  |
|  |  | Vana |  |  |  |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Д 150 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Д 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 18 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă Ду50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 61 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă Ду100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 7 |  |
|  |  | Vană fontă cu flanșăДу50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă Ду80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 15 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă Ду200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 |  |
|  |  | Vană fontă cu flanșăДу150 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 |  |
|  |  | Vană fontă cu flanșăДу100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă Ду32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 7 |  |
|  |  | Trecere oțel (diametru nominal) |  |  |  |  |
|  |  | Trecere oțel Ду 40х32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 9 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Marca otelului - ст20 3) GOST 17378-83 4) Cu teşitură 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Trecere oțel Ду 32х20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 |  |
|  |  | Компенсаторы стальные |  |  |  |  |
|  |  | Compensator din otel cu flanse Ду200 Компенсаторы фланцевые стальные Ду200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 |  |
|  |  | Compensator din otel cu flanse Ду80 Компенсаторы фланцевые стальные Д-80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 |  |
|  |  | Compensator Ду400 cu flanse 3 kg/cm2 (lungimea 340-350mm) Компенсатор линзовый КДМ 400 фланцевый 3 кг/см2 (длина изделия 340-350 мм) | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 90 de zile din momentul semnării contractului;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta: | Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Specificații de preț: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
|  |  | Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru oferta: | Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autoritătii contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”; | Obligatoriu |
| 3 | Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat: | Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3 la anunțul de participare); | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4 la anunțul de participare); | Obligatoriu |
| 4 | Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale: | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii; | Obligatoriu |
|  |  | Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5 la Anunțul de participare) | Obligatoriu |
|  |  | Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6 la Anunțul de particpare) | Obligatoriu |
| 5 | Demonstrarea capacității economice financiare: | Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public national,eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; (Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md); | Obligatoriu |
|  |  | Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021,înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7 la Anunțul de participare), operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate : | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8 la Anunțul de participare), care atestă experiența similară, semnată și ștampilată și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a livrat bunuri în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor livrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract sau cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate; | Obligatoriu |
| 7 | Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională: | Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini; | Obligatoriu |
|  |  | Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat și ștampilat, și confirmta prin semnăturî electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Document care atestă relația ofertantului cu producătorul bunurilor - copie confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 8 | Asigurarea standardelor calității: | Certificate de calitate / conformitate a principalelor grupuri de bunuri; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor - termen minim 24 de luni; | Obligatoriu |
| 9 | Condiții de plată: | Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună; | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului: | Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului). | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz” | Obligatoriu |
| 11 | Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit; |  |  |
| 12 | Oferta,documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba romănă; |  |  |
| 13 | Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor,autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA,,RSAP,,(MTender),toate documentele solicitate în documentele de atribuire,la momentul depunerii ofertei; |  |  |
| 14 | Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP,,se solicit obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică |  |  |
| 15 | Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. |  |  |

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Conducătorul întreprinderii:  ___________________________                L. Ș.

Președintele Grupului                    		                              Lisa I.

Secretarul Grupului                                                                 Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                   Cernei C.

Pârțu Gh.

Răsoi V.

Calașnic N.

Malțev D.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-B-08/22;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Robinete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25 | buc | 209 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50 | buc | 357 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80 | buc | 14 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 4 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100 | buc | 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 5 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 15 | buc | 6 939 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 6 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 20 | buc | 20 371 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 7 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 25 | buc | 644 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 8 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 32 | buc | 268 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 9 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 40 | buc | 189 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 10 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 50 | buc | 298 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 11 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15 | buc | 2 142 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 12 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 13 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 300 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 14 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 40 | buc | 47 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 15 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15 | buc | 1 180 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 16 | Robinet din bronz cu cep Ду 20 | buc | 64 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 17 | Robinet din bronz cu cep Ду 25 | buc | 39 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 18 | Robinet din bronz cu cep Ду 32 | buc | 49 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 19 | Robinet din bronz cu cep Ду 40 | buc | 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 20 | Robinet din bronz cu cep Ду 50 | buc | 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 21 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 50 | buc | 56 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 22 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 32 | buc | 28 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 23 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc | 7 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 24 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 20 | buc | 45 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 25 | Robinet din bronz cu cep 3-х ходовой Д 15 | buc | 194 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 26 | Robinet cu bila cu trecere partiale pentru sudura Ду 50 Кран шаровый неполнопроходной под приварку Ду 50 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 27 | Robinet din bronz cu cep Ду 25 Ру 10 | buc | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 28 | Robinet din bronz cu cep Ду 40 Ру 10 | buc | 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 29 | Robinet din bronz cu cep Ду 50 Ру 10 | buc | 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 30 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc | 368 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 31 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 10 (Кран 3-х ходовой под манометр Д 10) | buc | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 32 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 20 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 20 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 33 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского | buc | 300 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Cot oțel de 90 grade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cot oțel de 90 grade Д 20 | buc | 3 122 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cot oțel de 90 grade Д 25 | buc | 716 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cot oțel de 90 grade Д 57 | buc | 659 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cot oțel de 90 grade Д 89 | buc | 19 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cot oțel de 90 grade Д 108 | buc | 56 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cot oțel de 90 grade Д 15 | buc | 905 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cot oțel de 90 grade Д 32 | buc | 549 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cot oțel de 90 grade Д 40 | buc | 270 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cot oțel de 90 grade Д 50 | buc | 477 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 10 | Cot oțel de 90 grade Д 76 | buc | 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Flanse din oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Flanse din oțel Ду 32 | buc | 42 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Flanse din oțel Ду 50 | buc | 805 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Flanse din oțel Ду 57 | buc | 37 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 4 | Flanse din oțel Ду 80 | buc | 60 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 5 | Flanse din oțel Ду 89 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 6 | Flanse din oțel Ду 150 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 7 | Flanse din oțel Ду 40 | buc | 90 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 8 | Flanse din oțel Ду 65 | buc | 13 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 9 | Flanse din oțel izolate Ду 100-16-У1 (ИФС 100) | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 10 | Flanse din oțel Ду 25 | buc | 162 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 11 | Flanse din oțel Ду 100 | buc | 44 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 12 | Flanse din oțel izolate Ду 80 (ИФС 80) | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 13 | Flanse din oțel izolate Ду 50 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 14 | Flanse din oțel Ду 15 | buc | 9 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 15 | Flanse din oțel Ду 200 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Trecere oțel (diamentrul exterior) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trecere oțel Д 89х57 | buc | 13 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trecere oțel Д 108х57 | buc | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trecere oțel Д 219х108 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trecere oțel Д 57х32 | buc | 19 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trecere oțel Д 57х25 | buc | 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trecere oțel Д 76х57 | buc | 29 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trecere oțel Д 57х40 | buc | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trecere oțel Д 89х76 | buc | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtru cu senzor de preseune | buc | 11 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtru oțel Ду 100 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtru gaz cu plasă în complect cu diferențialmetru Ду 80 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtru oțel Ду 25 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtru oțel Ду 80 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Clapete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК В) Ду 100 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК В) Ду 100 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK Ду 50 Клапан предохранительно-сбросной (ПСК) Ду 50 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/700, diapazon de lucru 125-700 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/700, диапазон настройки 125-700 кПа | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 4 | Clapeta de inchidere Д 20 Клапан отсекатель Д 20 (нормально открытый) | buc | 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 5 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/1000, диапазон настройки 125-1000 Па | buc | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 6 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 120-400 кПа | buc | 6 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Mufe oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mufe oțel Ду 15 | buc | 313 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mufe oțel Ду 25 | buc | 202 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mufe fontă Ду20 | buc | 720 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mufe fontă Ду25 | buc | 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mufe fontă Ду32 | buc | 47 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 6 | Mufe fontă Ду40 | buc | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mufe fontă Ду50 | buc | 46 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 8 | Mufe oțel Ду 20 | buc | 221 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 9 | Mufe oțel Ду 32 | buc | 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 10 | Mufe oțel Ду 40 | buc | 42 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 11 | Mufe oțel Ду 50 | buc | 75 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Contrapiulițe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contrapiuliță din oțel Ду 15 | buc | 294 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Contrapiuliță din oțel Ду 50 | buc | 182 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Contrapiuliță din oțel Ду 20 | buc | 942 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 4 | Contrapiuliță din oțel Ду 40 | buc | 121 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Sgon oțel | buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sgon oțel Ду 15 | buc | 412 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sgon oțel Ду 20 | buc | 1 226 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sgon oțel Ду 25 | buc | 283 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sgon oțel Ду 50 | buc | 145 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sgon oțel Ду 32 | buc | 161 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sgon oțel Ду 40 | buc | 130 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Niplu, filet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filet otel Ду 25 | buc | 46 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filet otel Ду 32 | buc | 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filet otel Ду 40 | buc | 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 4 | Filet otel Ду 50 | buc | 101 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 5 | Filet fonta Ду 15 | buc | 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 6 | Filet fonta Ду 20 | buc | 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 7 | Filet fonta Ду 25 | buc | 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 8 | Filet otel Ду 76 | buc | 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 9 | Filet otel Ду 15 | buc | 600 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 10 | Filet otel Ду 20 | buc | 5 250 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ventil oțel cu flanșe Ду80 Вентили запорные фланцевые стальные Ду80 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ventil oțel cu flanșe Ду20 Вентили запорные фланцевые стальные Ду20 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Dopuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dop oțel cu filet Д 15 | buc | 534 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dop oțel cu filet Д 20 | buc | 642 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dop oțel cu filetД 25 | buc | 16 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dop oțel cu filet Д 45 | buc | 66 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dop oțel cu filet Д 89 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dop oțel cu filet Д 159 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dop bronz cu filet Д 20 | buc | 161 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 8 | Dop oțel cu filet Д 32 | buc | 129 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 9 | Dop oțel cu filet Д 50 | buc | 116 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 10 | Dop bronz cu filet Д 15 | buc | 143 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 11 | Dop bronz cu filet Д 25 | buc | 75 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Vana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Д 150 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Д 80 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 50 | buc | 18 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 100 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 5 | Vană oțel cu flanșă Ду50 | buc | 61 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 6 | Vană oțel cu flanșă Ду100 | buc | 7 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 7 | Vană fontă cu flanșăДу50 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 8 | Vană oțel cu flanșă Ду80 | buc | 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 9 | Vană oțel cu flanșă Ду200 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 10 | Vană fontă cu flanșăДу150 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 11 | Vană fontă cu flanșăДу100 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 12 | Vană oțel cu flanșă Ду32 | buc | 7 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Trecere oțel (diametru nominal) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trecere oțel Ду 40х32 | buc | 9 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trecere oțel Ду 32х20 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Compensatoare din oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Compensator din otel cu flanse Ду200 Компенсаторы фланцевые стальные Ду200 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Compensator din otel cu flanse Ду80 Компенсаторы фланцевые стальные Д-80 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Compensator Ду400 cu flanse 3 kg/cm2 (lungimea 340-350mm) Компенсатор линзовый КДМ 400 фланцевый 3 кг/см2 (длина изделия 340-350 мм) | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului                    		                          Lisa I.

Secretarul Grupului                                                                 Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                   Cernei C.

Pârțu Gh.

Răsoi V.

Calașnic N.

Malțev D.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-B-08/22;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Robinete |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 2 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50 | buc |  |  |  |  |  |
| 3 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80 | buc |  |  |  |  |  |
| 4 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100 | buc |  |  |  |  |  |
| 5 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 15 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 6 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 20 | buc |  |  |  |  |  |
| 7 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 25 | buc |  |  |  |  |  |
| 8 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 32 | buc |  |  |  |  |  |
| 9 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 40 | buc |  |  |  |  |  |
| 10 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 50 | buc |  |  |  |  |  |
| 11 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 12 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn40 - 165mm, Dn 150 - 280mm, Dn300 - 500mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 13 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 300 | buc |  |  |  |  |  |
| 14 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 40 | buc |  |  |  |  |  |
| 15 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 16 | Robinet din bronz cu cep Ду 20 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 17 | Robinet din bronz cu cep Ду 25 | buc |  |  |  |  |  |
| 18 | Robinet din bronz cu cep Ду 32 | buc |  |  |  |  |  |
| 19 | Robinet din bronz cu cep Ду 40 | buc |  |  |  |  |  |
| 20 | Robinet din bronz cu cep Ду 50 | buc |  |  |  |  |  |
| 21 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 50 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Pentru sudura 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 22 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 32 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn32 - 140mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 23 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 24 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 20 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn20 - 117mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 25 | Robinet din bronz cu cep 3-х ходовой Д 15 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 26 | Robinet cu bila cu trecere partiale pentru sudura Ду 50 Кран шаровый неполнопроходной под приварку Ду 50 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul incomplet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 27 | Robinet din bronz cu cep Ду 25 Ру 10 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - intern-intern 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 28 | Robinet din bronz cu cep Ду 40 Ру 10 | buc |  |  |  |  |  |
| 29 | Robinet din bronz cu cep Ду 50 Ру 10 | buc |  |  |  |  |  |
| 30 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 31 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 10 (Кран 3-х ходовой под манометр Д 10) | buc |  |  |  |  |  |
| 32 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 20 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 20 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 33 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
|  | Cot oțel de 90 grade |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cot oțel de 90 grade Д 20 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Fără teşitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 2 | Cot oțel de 90 grade Д 25 | buc |  |  |  |  |  |
| 3 | Cot oțel de 90 grade Д 57 | buc |  |  |  |  |  |
| 4 | Cot oțel de 90 grade Д 89 | buc |  |  |  |  |  |
| 5 | Cot oțel de 90 grade Д 108 | buc |  |  |  |  |  |
| 6 | Cot oțel de 90 grade Д 15 | buc |  |  |  |  |  |
| 7 | Cot oțel de 90 grade Д 32 | buc |  |  |  |  |  |
| 8 | Cot oțel de 90 grade Д 40 | buc |  |  |  |  |  |
| 9 | Cot oțel de 90 grade Д 50 | buc |  |  |  |  |  |
| 10 | Cot oțel de 90 grade Д 76 | buc |  |  |  |  |  |
|  | Flanse din oțel |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Flanse din oțel Ду 32 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuţie - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 2 | Flanse din oțel Ду 50 | buc |  |  |  |  |  |
| 3 | Flanse din oțel Ду 57 | buc |  |  |  |  |  |
| 4 | Flanse din oțel Ду 80 | buc |  |  |  |  |  |
| 5 | Flanse din oțel Ду 89 | buc |  |  |  |  |  |
| 6 | Flanse din oțel Ду 150 | buc |  |  |  |  |  |
| 7 | Flanse din oțel Ду 40 | buc |  |  |  |  |  |
| 8 | Flanse din oțel Ду 65 | buc |  |  |  |  |  |
| 9 | Flanse din oțel izolate Ду 100-16-У1 (ИФС 100) | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Tip - flanse duble 3) Presiunea - 1,6 Mpa 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 10 | Flanse din oțel Ду 25 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 3) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuţie - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 11 | Flanse din oțel Ду 100 | buc |  |  |  |  |  |
| 12 | Flanse din oțel izolate Ду 80 (ИФС 80) | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Tip - flanse duble 3) Presiunea - 1,6 Mpa 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 13 | Flanse din oțel izolate Ду 50 | buc |  |  |  |  |  |
| 14 | Flanse din oțel Ду 15 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 3) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuţie - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 15 | Flanse din oțel Ду 200 | buc |  |  |  |  |  |
|  | Trecere oțel (diamentrul exterior) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trecere oțel Д 89х57 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |  |  |  |  |
| 2 | Trecere oțel Д 108х57 | buc |  |  |  |  |  |
| 3 | Trecere oțel Д 219х108 | buc |  |  |  |  |  |
| 4 | Trecere oțel Д 57х32 | buc |  |  |  |  |  |
| 5 | Trecere oțel Д 57х25 | buc |  |  |  |  |  |
| 6 | Trecere oțel Д 76х57 | buc |  |  |  |  |  |
| 7 | Trecere oțel Д 57х40 | buc |  |  |  |  |  |
| 8 | Trecere oțel Д 89х76 | buc |  |  |  |  |  |
|  | Filtre |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtru cu senzor de preseune | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 С pana la +60 С" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 2 | Filtru oțel Ду 100 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) ФС ду100 2) Corp – fontă, plasa – oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –5 С pana la +150 С" 5) сетчатый, (ячейка 1,4мм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 3 | Filtru gaz cu plasă în complect cu diferențialmetru Ду 80 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 1) Фильтр для нового ГРП 2) материал корпуса - oțel 3) тип присоединения - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –40 С pana la +45 С", Presiunea max de intrare - 1,2 MPa 5) Размер ячейки фильтрующего элемента, мм (мкм) - 0,08 (80) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 4 | Filtru oțel Ду 25 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 • ФС 46 ч 3фт ЛФ.00 • Чугунный корпус • Фланцевый • -40° - +400° • Глазок сетка – 18ч18H9TЛ Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 5 | Filtru oțel Ду 80 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 • Чугунный корпус • Фланцевый • -30° - +300° • Глазок сетка – 46ч3фту1хл-1 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
|  | Clapete |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК В) Ду 100 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК В) Ду 100 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) КПЗ - 100В 2) Presiunea - pana la 1,6 MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip control - legătură spiralată 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 2 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK Ду 50 Клапан предохранительно-сбросной (ПСК) Ду 50 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1 шт. ПСК-50С/300 1 шт. ПСК-50С/50 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 3 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/700, diapazon de lucru 125-700 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/700, диапазон настройки 125-700 кПа | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-700 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 4 | Clapeta de inchidere Д 20 Клапан отсекатель Д 20 (нормально открытый) | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiune de la 84 la 106,7 кPа, temperatura - temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Presiunea maxima de intrare - de la 0 la 0,005 МPа 2) Materialul de confecționare - duraluminiu 3) Regiune macroclimatică temperată 5) Tip conexiune - cu mufe 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 5 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/1000, диапазон настройки 125-1000 Па | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 6 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 120-400 кПа | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
|  | Mufe oțel |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mufe oțel Ду 15 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 2 | Mufe oțel Ду 25 | buc |  |  |  |  |  |
| 3 | Mufe fontă Ду20 | buc |  |  |  |  |  |
| 4 | Mufe fontă Ду25 | buc |  |  |  |  |  |
| 5 | Mufe fontă Ду32 | buc |  |  |  |  |  |
| 6 | Mufe fontă Ду40 | buc |  |  |  |  |  |
| 7 | Mufe fontă Ду50 | buc |  |  |  |  |  |
| 8 | Mufe oțel Ду 20 | buc |  |  |  |  |  |
| 9 | Mufe oțel Ду 32 | buc |  |  |  |  |  |
| 10 | Mufe oțel Ду 40 | buc |  |  |  |  |  |
| 11 | Mufe oțel Ду 50 | buc |  |  |  |  |  |
|  | Contrapiulițe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contrapiuliță din oțel Ду 15 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 2 | Contrapiuliță din oțel Ду 50 | buc |  |  |  |  |  |
| 3 | Contrapiuliță din oțel Ду 20 | buc |  |  |  |  |  |
| 4 | Contrapiuliță din oțel Ду 40 | buc |  |  |  |  |  |
|  | Sgon oțel | buc |  |  |  |  |  |
| 1 | Sgon oțel Ду 15 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 2 | Sgon oțel Ду 20 | buc |  |  |  |  |  |
| 3 | Sgon oțel Ду 25 | buc |  |  |  |  |  |
| 4 | Sgon oțel Ду 50 | buc |  |  |  |  |  |
| 5 | Sgon oțel Ду 32 | buc |  |  |  |  |  |
| 6 | Sgon oțel Ду 40 | buc |  |  |  |  |  |
|  | Niplu, filet |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filet otel Ду 25 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 2 | Filet otel Ду 32 | buc |  |  |  |  |  |
| 3 | Filet otel Ду 40 | buc |  |  |  |  |  |
| 4 | Filet otel Ду 50 | buc |  |  |  |  |  |
| 5 | Filet fonta Ду 15 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Material - fontă 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 6 | Filet fonta Ду 20 | buc |  |  |  |  |  |
| 7 | Filet fonta Ду 25 | buc |  |  |  |  |  |
| 8 | Filet otel Ду 76 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 9 | Filet otel Ду 15 | buc |  |  |  |  |  |
| 10 | Filet otel Ду 20 | buc |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ventil oțel cu flanșe Ду80 Вентили запорные фланцевые стальные Ду80 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 2 | Ventil oțel cu flanșe Ду20 Вентили запорные фланцевые стальные Ду20 | buc |  |  |  |  |  |
|  | Dopuri |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dop oțel cu filet Д 15 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |  |  |  |  |
| 2 | Dop oțel cu filet Д 20 | buc |  |  |  |  |  |
| 3 | Dop oțel cu filetД 25 | buc |  |  |  |  |  |
| 4 | Dop oțel cu filet Д 45 | buc |  |  |  |  |  |
| 5 | Dop oțel cu filet Д 89 | buc |  |  |  |  |  |
| 6 | Dop oțel cu filet Д 159 | buc |  |  |  |  |  |
| 7 | Dop bronz cu filet Д 20 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |  |  |  |  |
| 8 | Dop oțel cu filet Д 32 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |  |  |  |  |
| 9 | Dop oțel cu filet Д 50 | buc |  |  |  |  |  |
| 10 | Dop bronz cu filet Д 15 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |  |  |  |  |
| 11 | Dop bronz cu filet Д 25 | buc |  |  |  |  |  |
|  | Vana |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Д 150 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 2 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Д 80 | buc |  |  |  |  |  |
| 3 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 50 | buc |  |  |  |  |  |
| 4 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 100 | buc |  |  |  |  |  |
| 5 | Vană oțel cu flanșă Ду50 | buc |  |  |  |  |  |
| 6 | Vană oțel cu flanșă Ду100 | buc |  |  |  |  |  |
| 7 | Vană fontă cu flanșăДу50 | buc |  |  |  |  |  |
| 8 | Vană oțel cu flanșă Ду80 | buc |  |  |  |  |  |
| 9 | Vană oțel cu flanșă Ду200 | buc |  |  |  |  |  |
| 10 | Vană fontă cu flanșăДу150 | buc |  |  |  |  |  |
| 11 | Vană fontă cu flanșăДу100 | buc |  |  |  |  |  |
| 12 | Vană oțel cu flanșă Ду32 | buc |  |  |  |  |  |
|  | Trecere oțel (diametru nominal) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trecere oțel Ду 40х32 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Marca otelului - ст20 3) GOST 17378-83 4) Cu teşitură 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 2 | Trecere oțel Ду 32х20 | buc |  |  |  |  |  |
|  | Compensatoare din oțel |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Compensator din otel cu flanse Ду200 Компенсаторы фланцевые стальные Ду200 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) тип -линзовый 2) среда- ГАЗ, t +/- 50, давление -С/Д 3) материал корпуса - нержавейка 4) компенсирующая способность -3-х линзовый, не менее 30 мм. 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 2 | Compensator din otel cu flanse Ду80 Компенсаторы фланцевые стальные Д-80 | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) тип- сильфонный 2) среда- ГАЗ, t +/- 50, давление -Н/Д 3) материал корпуса - нержавейка 4) компенсирующая способность- не менее 30 мм. 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |
| 3 | Compensator Ду400 cu flanse 3 kg/cm2 (lungimea 340-350mm) Компенсатор линзовый КДМ 400 фланцевый 3 кг/см2 (длина изделия 340-350 мм) | buc | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Среда (природный газ), температура (-40...+60°C), давление (Ру=16кгс/см2); 2) Материал корпуса (Фланцы - углеродистая сталь. Рабочая часть (сильфон) - нержавеющая сталь); 3) Компенсирующая способность - осевой ход 80(±40)мм. 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Președintele Grupului                    		                          Lisa I.

Secretarul Grupului                                                                 Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                   Cernei C.

Pârțu Gh.

Răsoi V.

Calașnic N.

Malțev D.