| Reparatia complexa a sectorului de producere deservirea tehnica nr.1 (DT1) a autobuzelor ale IM "Parcul Urban de Autobuze" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Retele electrice interioare (09/22-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 15,000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 15,000 |
| 3 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 8,000 |
| 4 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 8,000 |
| 5 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,000 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / Panou de distributie | buc | 6,000 |
| 8 |  | Pictograma pe panou | buc | 6,000 |
| 9 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 4,000 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А / Separator de sarcina 3 polar | buc | 5,000 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat DX3 | buc | 34,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Automate diferentiale | buc | 27,000 |
| 13 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A / Contactor modular | buc | 14,000 |
| 14 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 17,000 |
| 15 |  | Bara de conexiuni N pu 12 conexiuni, 113mm, In=100A | buc | 4,000 |
| 16 |  | Bara de conexiuni N pu 16 conexiuni, 141mm, In=100A | buc | 3,000 |
| 17 |  | Bara de conexiuni PE pu 12 conexiuni, 113mm, In=100A | buc | 4,000 |
| 18 |  | Bara de conexiuni PE pu 16 conexiuni, 141mm, In=100A | buc | 3,000 |
| 19 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,500 |
| 20 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-1 sec.3x1,5 mm2 | m | 420,000 |
| 21 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-1 sec.4x1,5 mm2 | m | 30,000 |
| 22 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 33,500 |
| 23 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-1 sec.5x1,5 mm2 | m | 125,000 |
| 24 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-1 sec.3x2,5 mm2 | m | 1 420,000 |
| 25 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-1 sec.5x2,5 mm2 | m | 1 435,000 |
| 26 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-1 sec.3x4,0 mm2 | m | 370,000 |
| 27 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,200 |
| 28 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-1 sec.5x6,0 mm2 | m | 120,000 |
| 29 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 3,250 |
| 30 |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LS-1 sec.3x2,5 mm2 | m | 175,000 |
| 31 |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LS-1 sec.1x6 mm2 | m | 150,000 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,350 |
| 33 |  | Cablu din cupru de control KВВГнг(А) FRLS-1 sec.4x1,5 mm2 | m | 35,000 |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ d=20мм | 100 m | 3,000 |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ d=25мм | 100 m | 20,050 |
| 36 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 32 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ d=32мм | 100 m | 0,600 |
| 37 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm, inclusiv costul tevii / Teava din OtZn ф25 | 100 m | 1,200 |
| 38 | 08-02-152-2 | Constructii metalice de cablu: Accesorii din metal | t | 0,300 |
| 39 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP66, IK08, 2ExnRIIT6GcX/ExtbIIICT80CDbX, cu montare aparenta, modul LED 42W, reflector policarbonat optic, 4700Lm, 4000K, 230V tip SLICK.PRS ECO LED 45 EM Ex.4000K sau analog | 100 buc | 0,080 |
| 40 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector cu folie de aluminiu lustruita, 3000Lm, 4000K, 230V tip ARS/S 30W sau analog | 100 buc | 0,020 |
| 41 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP65, IK08, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, 3000Lm, 5000K, 230V, tip ARCTIC.OPL ECO LED 600 EM 5000K sau analog | 100 buc | 0,360 |
| 42 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, tip cupola, IP65, IK08, cu montare suspendata, modul LED 50W, 5000Lm, 4300K, 230V tip ECO-PRO 50W sau analog | 100 buc | 0,130 |
| 43 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat pentru iluminat general cu sensor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, 1200Lm, 4200K, 230V tip ULT-V21-V31-12W sau analog | 100 buc | 0,030 |
| 44 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP67, IK08, cu montare aparenta pe perete, modul LED 14W, reflector policarbonat optic, 1300Lm, 5000K, 36V tip УСС 12 HB ExnRIIT6X sau analog | 100 buc | 0,220 |
| 45 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat pentru iluminat general cu sensor incorporat (de miscare), IP67, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 12W, reflector mat, 960Lm, 4000K, 36V tip 12Вт D155mm 4000K 960Lm IP65 sau analog | 100 buc | 0,100 |
| 46 |  | Abtibild-uri pu corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" | buc | 8,000 |
| 47 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Intrerupator cu 1 clapa 250В, 10А montare ascunsa, IP20 | 100 buc | 0,020 |
| 48 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Intrerupator cu 1 clapa 250В, 16А, IP54 montare aparenta | 100 buc | 0,020 |
| 49 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Intrerupator cu 2 clape 250В, 16А, IP66 montare aparenta | 100 buc | 0,010 |
| 50 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, 220В 16А, IP20 | 100 buc | 0,020 |
| 51 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Priza pentru montare aparenta, fara impamintare de protectie, 36В, 16А, IP54 | 100 buc | 0,030 |
| 52 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Priza industriala cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP54, In=16A, U=230V | 100 buc | 0,100 |
| 53 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Priza trifazata industriala pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP54, In=16A, U=400V | 100 buc | 0,160 |
| 54 |  | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20 | buc | 4,000 |
| 55 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori 220/36V, 250W | buc | 3,000 |
| 56 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 23,000 |
| 57 |  | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata | buc | 3,000 |
| 58 |  | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP54, cu montare aparenta | buc | 20,000 |
| 59 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 / Plat banda, Otel Zn, 25x4 mm | 100 m | 0,700 |
| 60 | 08-02-152-2 | Constructii metalice de cablu: Accesorii din metal | t | 0,300 |
| 61 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 1,710 |
| 62 |  | Jgheab metalic perforat, otel zincat galvanic, dim.100x300x3000mm | m | 171,000 |
| 63 |  | Capac jgheab, otel zincat galvanic, dim.100x300x3000mm | m | 171,000 |
| 64 |  | Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=350mm | buc | 180,000 |
| 65 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,750 |
| 66 |  | Jgheab metalic perforat, otel zincat galvanic, dim.100x100x3000mm | m | 75,000 |
| 67 |  | Capac jgheab, otel zincat galvanic, dim.100x100x3000mm | m | 75,000 |
| 68 |  | Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=150mm | buc | 75,000 |
| 69 |  | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixare a jgheabului metalic | m | 600,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 70 |  | Panou de distributie cu 72 module, montare aparenta IP54 | buc | 1,000 |
| 71 |  | Panou de distributie cu 48 module, montare aparenta IP54 | buc | 1,000 |
| 72 |  | Panou de distributie cu 36 module, montare aparenta IP54 | buc | 2,000 |
| 73 |  | Panou de distributie cu 24 module, montare aparenta IP54 | buc | 2,000 |
| 74 |  | Trabsformator de coborire, IP20, 230-400V/12V-24V-36V, 160A | buc | 4,000 |
| 75 |  | Separator de sarcina 3 polar 20A DX3-3P/20A | buc | 1,000 |
| 76 |  | Separator de sarcina 3 polar 20A DX3-SSM/3P/20A | buc | 2,000 |
| 77 |  | Separator de sarcina 3 polar 40A DX3-SSM/3P/40A | buc | 1,000 |
| 78 |  | Separator de sarcina 3 polar 63A DX3-SSM/3P/63A | buc | 1,000 |
| 79 |  | Intrerupator automat Iн=32А хар.С DX3-IAM/3P/C32A | buc | 1,000 |
| 80 |  | Intrerupator automat Iн=10А хар.С DX3-IAM/3P/C10A | buc | 10,000 |
| 81 |  | Intrerupator automat Iн=6А хар.B DX3-IAM/3P/B6A | buc | 1,000 |
| 82 |  | Intrerupator automat Iн=10A (хар. С) DX3-IAM/1P/C10A | buc | 8,000 |
| 83 |  | Intrerupator automat Iн=6A (хар. B) DX3-IAM/1P/B6A | buc | 14,000 |
| 84 |  | Automate diferentiale (хар.АС) RX3-IADM/2P/C16/30mA | buc | 11,000 |
| 85 |  | Automate diferentiale (хар.АС) RX3-IADM/4P/C16/30mA | buc | 16,000 |
| 86 |  | Contactor modular monopolar, Un=230V, Ub=230V, In=12A CM/ КМИ-12А | buc | 5,000 |
| 87 |  | Contactor modular monopolar, Un=230V, Ub=230V, In=9A CM/ КМИ-10910 9А | buc | 3,000 |
| 88 |  | Contactor modular monopolar, Un=400V, Ub=230V, In=12A CM/ КМИ-101210 12А | buc | 5,000 |
| 89 |  | Contactor modular monopolar, Un=400V, Ub=230V, In=65A CM/ КМИ-65А | buc | 1,000 |
| 90 |  | Butoane de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V | buc | 17,000 |
| 91 |  | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 36V, puterea 250 VA | buc | 3,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Manager proiecte PUA Andrei Postica