ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2021 
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu"

- IDNO: 1003600162881

- Adresa: mun.Chișinău, str. 31 August 1989, 137A

- Numărul de telefon/fax: 022-20-56-18 / 022-24-06-90

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: clinica@ms.md / www.clinica.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Reactivi, calibratori, material de control, piese de schimb pentru Analizatorul biochimic automat A15 Biosystems, Spania (sistem închis) |  |  |  |  |  | 200000 |
| 1 | 33696500-0 | ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) | ml | 1200 | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 2 | 33696500-0 | ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT) | ml | 1200 | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 3 | 33696500-0 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-AMP | ml | 500 | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x20ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 4 | 33696500-0 | ALBUMIN | ml | 500 | Ambalaj standard pentru A15 set 6fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 5 | 33696500-0 | alpha-AMYLASE - DIRECT | ml | 1000 | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x20ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 6 | 33696500-0 | BILIRUBIN (TOTAL) | ml | 1000 | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 7 | 33696500-0 | BILIRUBIN (DIRECT) | ml | 1000 | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 8 | 33696500-0 | CALCIUM-ARSENAZO | ml | 1000 | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 9 | 33696500-0 | CHOLESTEROL | ml | 1200 | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 10 | 33696500-0 | CREATININE | ml | 1200 | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 11 | 33696500-0 | gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE | ml | 500 | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 12 | 33696500-0 | GLUCOSE | ml | 2000 | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 13 | 33696500-0 | IRON FERROZINE | ml | 1000 | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 14 | 33696500-0 | PROTEIN (TOTAL) | ml | 500 | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 15 | 33696500-0 | TRIGLYCERIDES | ml | 1500 | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 16 | 33696500-0 | UREA/BUN - UV | ml | 1400 | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 17 | 33696500-0 | URIC ACID | ml | 800 | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 18 | 33696500-0 | CHOLESTEROL LDL DIRECT | ml | 1400 | Ambalaj standard pentru A15 set 4fl.x20ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 19 | 33696500-0 | CHOLESTEROL HDL DIRECT | ml | 1400 | Ambalaj standard pentru A15 set 4fl.x20ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) |  |
| 20 | 33696500-0 | MAGNEZIU | ml | 500 | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania |  |
| 21 | 33696500-0 | LDH | ml | 500 | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania |  |
| 22 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN | ml | 15 | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x5ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ): Alfa-Amilaza (alfaAmilase) CNP-G3 Bilirubin Direct – m.d. Iendrașec Bilirubin Total - m.d. Iendrașec Calciu – m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine…… |  |
| 23 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN) | ml | 75 | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x5ml |  |
| 24 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN) | ml | 75 | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x5ml |  |
| 25 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA | ml | 500 | Ambalaj standard pentru A15 Flacoane compatibile A-15 |  |
| 26 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) | ml | 1 | Ambalaj standard pentru A15 |  |
| 27 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) | ml | 1 | Ambalaj standard pentru A15 |  |
| 28 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR | ml | 1 | Ambalaj standard pentru A15 |  |
| 29 | 33696500-0 | A15 WASH SOLUTION CONTAINER WITH SCREW-TOP | buc | 3 | Compatibil cu A15 |  |
| 30 | 33696500-0 | A15 ARM BEARING SET (set de rulmenti) | set | 1 | Set de rulmenți compatibil cu A15 |  |
| 31 | 33696500-0 | Microprocessor PCB COOLING FAN | buc | 2 | Compatibil cu A15 |  |
| 32 | 33696500-0 | OPERATING ARM HOSE | buc | 1 | Cablu cu tub PTFE pentru reactivi |  |
| 33 | 33696500-0 | Lampă | buc | 1 | Compatibil cu A15 |  |
| 34 | 33696500-0 | Ac pentru Byosistem A15 | buc | 1 | Compatibil cu A15 |  |
| 35 | 33696500-0 | CONCENTRATED SYSTEM LIQUID | ml | 1000 | Solutie anorganică în ambalaj de 1x1000ml compatibilă cu A15 |  |
| 36 | 33696500-0 | CONCENTRATED WASHING SOLUTION | ml | 100 | Solutie anorganică în ambalaj de 1x100ml, compatibilă cu A15 |  |
| 37 | 33696500-0 | WASHING SOLUTION | ml | 1000 | Solutie anorganică în ambalaj de 1x1000ml, compatibilă cu A15 |  |
| 38 | 33696500-0 | REACTION ROTOR | buc | 500 | Rotor de metacrilat 120 celule, în seturi a cîte 10 buc, compatibil cu A15 |  |
| 39 | 33696500-0 | SAMPLE WELLS | buc | 1000 | Cupă de polistirol pentru probe 24,9x13,5mm, cu volum de 2ml, compatibilă cu A15 |  |
| Lotul 2. Reactivi şi material de control pentru Analizatorul de urină DIRUI H-500 |  |  |  |  |  | 24000 |
| 1 | 33696500-0 | H 11 (Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrat, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, pH, Density, Leucocytes) | set | 100 | Pentru determinarea a 11 parametri (Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrat, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, pH, Density, Leucocytes). În ambalaj de 100 teste. Compatibil cu analizatorul de urină H-500 |  |  |  |
| 2 | 33696500-0 | Control urina Normal | set | 3 | În ambalaj de 4x8ml. Compatibil cu analizatorul de urină H-500 |  |  |  |
| 3 | 33696500-0 | Control urina Patologic | set | 3 | În ambalaj de 4x8ml. Compatibil cu analizatorul de urină H-500 |  |  |  |
| Lotul 3. Reactivi şi consumabile pentru Analizatorul hematologic automat BC-3600, Mindray (sistem închis) |  |  |  |  |  | 45000 |
| 1 | 33696500-0 | M-30CFL LYSE | set | 9 | Pentru aprecierea a 22 parametri hematologici Cu diferenţiere pentru formula leucocitară (LYMPH, MID, GRAN, LYMPH %, MID %, GRAN %, LYMPH #, MID #, GRAN #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC) În ambalaj solicitat de 500 ml. Ambalajul va conține cod de bare compatibil cu analizorul BC-3600. Nu va conține cianuri. |  |
| 2 | 33696500-0 | M-30D DILUENT | set | 20 | Pentru aprecierea a 22 parametri hematologici Cu diferenţiere pentru formula leucocitară (LYMPH, MID, GRAN, LYMPH %, MID %, GRAN %, LYMPH #, MID #, GRAN #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC). În ambalaj solicitat de 20 l Ambalajul va conține cod de bare compatibil cu analizorul BC-3600 |  |
| 3 | 33696500-0 | M-30R RINSE (II) | set | 20 | Pentru aprecierea a 22 parametri hematologici Cu diferenţiere pentru formula leucocitară (LYMPH, MID, GRAN, LYMPH %, MID %, GRAN %, LYMPH #, MID #, GRAN #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC). În ambalaj solicitat de 5,5 l. Ambalajul va conține cod de bare compatibil (aplicabil) cu analizorul BC-3600 |  |
| 4 | 33696500-0 | Cleanser | set | 10 | Volum ambalaj solicitat 50 ml. Va fi constituit pe bază de NaClO, concentrație > 12%, compatibil cu BC3600. |  |
| 5 | 33696500-0 | Control 3 x 3.0ml Tri-pack (1L, 1N, 1H) | set | 10 | În ambalaj solicitat de 3ml x 3buc. (1L , 1N, 1H) Compatibil cu analizatorul BC-3600 |  |
| Lotul 4. Specificaţii standard pentru investigaţiile imunologice (marcherii hepatici) |  |  |  |  |  | 20000 |
| 1 | 33696500-0 | Anti-HBcAg Elisa | set | 6 | 96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenţi lichizi gata de lucru, să includă control normal şi anormal, posibilitatea efectuării 1 probe, timp de incubare nu mai mult de 60 min. Compatibil cu STAT-FAX 4700 |  |
| 2 | 33696500-0 | HBsAg Elisa | set | 12 | 96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenţi lichizi gata de lucru, să includă control normal şi anormal, posibilitatea efectuării 1 probe, timp de incubare nu mai mult de 60 min. Compatibil cu STAT-FAX 4700 |  |
| 3 | 33696500-0 | Anti-HCV Elisa | set | 7 | 96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenţi lichizi gata de lucru, să includă control normal şi anormal, posibilitatea efectuării 1 probe, timp de incubare nu mai mult de 45 min.Compatibil cu STAT-FAX 4700 |  |
| 4 | 33696500-0 | Anti-HBs Ag | set | 5 | 96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenţi lichizi gata de lucru, să includă control normal şi anormal, posibilitatea efectuării 1 probe.. Compatibil cu STAT-FAX 4700 |  |
| 5 | 33696500-0 | Ag HDV SUMAR | set | 4 | 96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenţi lichizi gata de lucru, să includă control normal şi anormal, posibilitatea efectuării 1 probe.. Compatibil cu STAT-FAX 4700 |  |
| Lotul 5. Specificaţii standard pentru investigaţiile imunologice (probele reumatice) |  |  |  |  |  | 5000 |
| 1 | 33696500-0 | CRP (Proteina C reactivă) | teste | 1200 | Sensibilitatea CRP-latex este calibrată la referință Material ERM-DA 472 / IFCC. 4. Sensibilitate analitică: 6 (5-10) mg / L, |  |
| 2 | 33696500-0 | RF (Reumatoid Factor) | teste | 800 | Hemoglobină (≤ 10 g / L), bilirubină (≤ 20 mg / dL) și lipaemie (≤ 10 g / L) nu interferează. Sensibilitate analitică: 8 (6-16) UI / ml |  |
| 3 | 33696500-0 | ASO (Antistreptolizină) | teste | 800 | Sensibilitate analitică: 200 (50) UI / mL Sensibilitatea diagnosticului: 98%. 6. Specificitatea diagnosticului: 97% |  |
| Lotul 6. Specificaţii sistema hemostaza pentru coagulometrul Teco Coatron X Pro, sistem închis |  |  |  |  |  | 20000 |
| 1 | 33696500-0 | Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) | ml | 320 | leofilizat numai mult 1,1 ISI ambalaj 10fl x 4ml (800 teste) |  |
| 2 | 33696500-0 | Set pentru determinarea fibrinogenului | ml | 60 | ambalaj 10fl x 2 ml (800 teste) |  |
| 3 | 33696500-0 | IBS Buffer pentru fibrinogen | fl | 3 | 1fl 125ml (1000 teste) |  |
| 4 | 33696500-0 | Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD | ml | 5 | Pentru protrombin. Ambalaj 1ml |  |
| 5 | 33696500-0 | Plasma de control patologica human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD. | ml | 5 | Pentru protrombin. Ambalaj 1ml |  |
| 6 | 33696500-0 | Cuvete de reacție | buc | 8000 | cu codul de bare originale de la producător |  |
|  |  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale şi citologice |  |  |  |  |
| 7 | 33696500-0 | Vopsea Azur-Eozin Romanovski | litru | 1 | În ambalaj solicitat de 1 litru | 120 |
| 8 | 33696500-0 | Ţoliclon anti A cu pipetă dozator, de diferite serii,100 doze | flac | 8 | Cu pipetă dozator, de diferite serii,100 doze în flacon | 250 |
| 9 | 33696500-0 | Ţoliclon anti AB cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze | flac | 4 | Cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze în flacon | 200 |
| 10 | 33696500-0 | Ţoliclon anti B cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze | flac | 8 | Cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze în flacon | 250 |
| 11 | 33696500-0 | Ţoliclon anti D super (Ig M) cu pipetă dozator, de diferite serii,100 doze | flac | 6 | Cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze în flacon | 450 |
| 12 | 33696500-0 | Toliclon anti D (Ig M+Ig G) | flac | 2 | Cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze în flacon | 150 |
|  |  | Consumabile și ustensile de laborator |  |  |  |  |
| 13 | 33696500-0 | Scarificator automat pentru colectarea sângelui din deget | buc | 4000 | Pentru colectarea sângelui din deget | 6000 |
| 14 | 33696500-0 | Eprubetă cu valvă (pentru coagulogramă) cu capac, etichetă 3 ml | buc | 2000 | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător | 3000 |
| 15 | 33696500-0 | Eprubete pentru VSH cu valvă compatibil cu aparatul Myndrai | buc | 3000 | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător | 6000 |
| 16 | 33696500-0 | Termohârtie 57 mm | buc | 70 |  | 500 |
| 17 | 33696500-0 | Termohârtie 50*25*12 | buc | 70 |  | 500 |
| 18 | 33696500-0 | Pipetă- dozator automată, 200-1000 mk | buc | 1 | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător | 500 |
| 19 | 33696500-0 | Pipetă- dozator automată, 0-100 mk | buc | 2 | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător | 700 |
| 20 | 33696500-0 | Pipetă- dozator automată, 0-50 mk | buc | 2 | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. | 700 |
| 21 | 33696500-0 | Citrat de Na | g | 200 |  | 500 |
| 22 | 33696500-0 | Ceas secundomer | buc | 2 |  | 400 |
| 23 | 33696500-0 | Tamponaşe sterile fără alcool, ambalate cîte 1 pentru aplicarea după procedură | buc | 5000 | Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE | 5000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 339220 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________nu se admite_______________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: __la comanda beneficiarului, în termen de 10 zile de la comandă, pe parcursul anului 2021____________

- Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2021________________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __________ nu se aplică _______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original - Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Original - Formularul F3.1. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 3 | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 4 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3) | Obligatoriu |
| 5 | Lista Fondatorilor | Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 6 | Specificaţii tehnice | Original – potrivit modelului din (F4.1), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 7 | Specificații de preț | Original – potrivit modelului din (F4.2), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 8 | Scrisoare de garanție | Ce confirmă că reactivii și consumabilele sunt compatibile cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplină în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea necorespunzătoare a produselor - original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 9 | Prezentarea mostrelor la consumabile și ustensile de laborator (loturile 13-23) |  | La solicitare |
| 10 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale,pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Original – potrivit modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu -În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_ nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _ Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_ nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _ nu se aplică ___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.