## Sheet1
Nr. d/o | Denumirea | U/M | Cant
1 | 2 | 3 | 4
III. Materiale electrice
1 | Fir electric PVS 3x2,5mm² | m | 300
2 | Fir electric PUGNP 3x1,5 mm² plat multifilar | m | 400
3 | Fir electric PUGNP 3x2,5 mm² plat multifilar | m | 300
4 | Prelungitor 5 locuri cu împămîntare 16A, 250V, 5metri | buc | 35
5 | Fişă electrică euro cu împămîntare 16A 250V | buc | 40
6 | Priză mono interioară cu împămîntare | buc | 70
7 | Priză mono exterioară 16 A 250V | buc | 20
8 | Cutie de distribuţie patrate 100x100x45mm interioare | buc | 50
9 | Conecsiunie si elemente FORBOX 6MM (5set) | buc | 25
10 | Conecsiunie si elemente FORBOX 10MM (5set) | buc | 25
11 | Cleme pt conexiune cablu 6mm | buc | 20
12 | Bara p/u fixarea intrerupator automat 0,5m | buc | 10
13 | Cutie distributie IP55 255x200x80mm | buc | 10
14 | Cutie distributie IP55 100x100x50mm | buc | 70
15 | Canal pentru cablu din PVC, 100*60mm | m | 50
16 | Corpuri de iluminat 2x18W exterior pentru tub LED 60cm | buc | 35
17 | Corpuri de iluminat (60*60 cm) exterior pentru 4 tuburi LED | buc | 10
18 | Corpuri de iluminat 2x36W exterior p/u tub LED 120cm | buc | 50
19 | Corpuri de iluminat cu 2 dulie E27 d 40cm, albe | buc | 40
20 | Corp de iluminat solar (pilon solar) pentru instalarea pe perimetrul trotuarului | buc | 30
- Puterea - 0,06W
- Temperatura culoare - 6400K
- Dimensiuni - 500 x 140mm
- Acumulator - AA200 mAh (Ni-MH)
- Culoarea - Alamă antic
- Gradul de protecție IP44
- Tip material - metal / plastic
21 | Tub LED | buc | 200
- Model - Glass
- Puterea (W) - 25W
- Temperatura culoare (K) - 6500K
- Tensiunea (V) - 220V
- Flux luminos (LM) - 2500 lm
- Dimensiunea - 120cm
22 | Becuri LED | buc | 300
- Model - A60
- Soclu - E27
- Puterea - min.10W
- Durat medie de viață - min. 15000h
- Clasa eficienței energetice - A+
- Temperatura culoare - 6500K
- Tensiune - 220V
- Flux luminos - 1055lm
23 | Lanternă portabilă | buc | 10
- Tip LED;
- Puterea min.10W;
- Acumulator reîncărcabil 2200mA.
24 | Întrerupător | buc | 30
- Cu iluminație la mijloc
- Tensiunea 250V
- Curent 10A
- Dimensiunea 71x71x21mm
- Culoarea albă
- Gradul de protecție IP20
25 | Cablu electric VVG 3x2,5mm² | m | 100
26 | Cablu electric VVGng 3x4mm² | m | 100
27 | Masina de gaurit cu percutie GSB 13 RE | buc | 1
- Alimentare - Retea electrica
- Cuplu maxim (Nm) - 10,8
- Diametrul minim de gaurire in lemn (mm) - 20
- Diametrul minimde gaurire in otel (mm) - 8
- Frecventa loviturilor (lovituri/min) - 44800
- Numarul viteze de lucru - 2
- Putere (W) - min.550
- Tensiune de alimentare (V) - 220
- Turatia de mers in gol (rot/min) - 2800 rot/min
TOTAL