Anexa

la Anunțul de participare

Cerințe tehnice obligatorii

- Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau a alpiniștilor.

- Blocurile interioare ale climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă.

- Comunicațiile între blocuri vor fi montate, în interior, într-un canal de plastic alb 50X50 sau 60X60.

- Înainte de montarea climatizoarelor ele vor fi deservite tehnic.

- În procesul de restabilire a comunicațiilor dintre blocurile interioare și exterioare, în mod obligatoriu, se vor regăsi următoarele acțiuni:

    - înlocuirea comunicațiilor inexistente cu altele noi;

    - vidarea circuitelor frigorifice;

    - alimentarea cu agenți frigorifici;

    - punerea în funcțiune a climatizoarelor și garantarea bunei lor funcționări în decurs de minim 12 luni.

- Serviciile de restabilire a comunicațiilor dintre blocuri vor fi prestate în oficiul amplasat în mun. Cahul, bd. Republicii, 24G, Centrul Multifuncțional Cahul.

- În procesul montării climatizoarelor circuitele frigorifice vor fi alimentate cu agenți frigorifici necesari.

- Înainte de demontarea climatizoarelor se va întocmi un act de diagnostică. În actele de diagnostică vor fi indicate defectele depistate (dacă vor fi) și cauza probabilă a apariției lor.

- După efectuarea reparației (montării) climatizoarelor, Prestatorul va garanta buna lor funcționare în decurs de minim 12 luni.

- Înainte de montare climatizoarele vor fi preluate de la depozitul amplasat în mun. Chișinău,                    str. A. Pușkin, 42.

- După demontare climatizoarele vor fi transportate la depozitul amplasat în mun. Chișinău,                     str. A. Pușkin, 42.

- Serviciile de reparație, montare și demontare a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice vor fi prestate pe întreg teritoriul RM, la solicitarea reprezentantului Beneficiarului.