CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia  bunurilor  materiale

1. Obiectul  Caietului de sarcini: achiziționarea  pieselor de schimb  pentru  SAIT

Tabela 1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea totală estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42100000-0 | Achiziționarea pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări. | buc. | 135 | Conform p.4, p.5 CS | 224000, 00 |

2.Adresa unde va fi montat/utilizat bunul: Republica Moldova,”TERMOELECTRICA” SA

3.Termenul de realizare a achiziţiei:                      iulie - august  an.2025.

4. Caracteristicile tehnice principale:

Tabela 2

| Nr. Lot | Cod. CPV | Denumirea bunurilor/ Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | U.M. | Cant. | Valoarea, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. | 42100000-0 | Controller (panou de comandă) POL 424.50/STD: 24V AC/DC, RS 485, Modbus, 18.pack | buc | 10 | 60000,00 |
| Lot 2. | 42100000-0 | Servomotor ACM SAS31.03: fără arc de revenire, 220V AC, 30 sec, 400N, 5.5.mm | buc | 10 | 60000,00 |
| Lot 3. | 42100000-0 | Servomotor ACM AMV 33: cu arc de revenire, 24V AC, 30 sec, 450N, 10.mm | buc | 5 | 30000,00 |
| Lot 4. | 42100000-0 | Supapă electromagnetică Dn 15, poziția-normal închisă, Pn 16 bar, 220V/AC, membrana (EPDM) | buc | 20 | 40000,00 |
| Lot 5. | 42100000-0 | Comutator R4-2014-23-5230-WTL:6A, 230V, IP40 Relpol | buc | 50 | 10000,00 |
| Lot 6. | 42100000-0 | Presostat electromecanic Kpi 35: -0,2...8 bar, 220 VAC, conectare G¼ + set record imbinare | buc | 20 | 20000,00 |
| Lot 7. | 42100000-0 | Comutator de timp: 5A, 230V AC, IP20 tip mecanic | buc | 20 | 4000,00 |
| Total: |  |  |  |  | 224000,00 |

5. Documente de referință:

| Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- |
| Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 155/2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE” |
| Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 394/2019 Document normativ-tehnic în domeniul energiei NE1-02:2019 | „Norme de securitate la exploatarea instalaţiilor electrice” |
| Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2016 | Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal |
| Standardul ISO 14001:2015 | Sisteme de management de mediu |
| Standardul ISO 9001:2015 | Sisteme de management al calităţii |

6. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

Furnizorul va trebui să asigure livrarea bunurilor materiale la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).

Transportul și manipularea produselor, se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei.

6.1. Termen de valabilitate și garanție:

Perioada de garanție acordată bunurilor materiale de către Furnizor este cea declarată în pașaportul tehnic emis de către producător, dar nu mai mică de 24 luni.

6.2. Cerințe la ambalaj și etichetare:

6.2.1.  Furnizorul va livra aparatele, dispozitivele, piesele de schimb în ambalajul și etichetarea producătorului.

6.2.2. Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestora.

6.2.3. Ambalajele și produsele livrate trebuie să fie marcate și etichetate  conform standardelor  în vigoare.

7. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

La depunerea ofertelor se va prezenta:

7.1. Dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică.

7.2. Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova.

7.3. Certificate (recomandări) ce confirmă experiența operatorului economic în domeniu sau dovada de experiență similară minimum  3 ani.

7.4. Specificația tehnică: indicarea detailată și completă a parametrilor tehnici, denumirea producătorului oficial, modelul și tipul fiecărui component tradusă în limba română (după caz).

7.5. Termenul de livrare a produsului.

7.6. Specificația de preț.

7.7. Perioada de garanție a utilajului propus, perioada de exploatare per poziție solicitată conform Tab. nr. 2.

8. Condiții generale de livrare:

8.1. Furnizorul va asigura livrarea pieselor de schimb cu caracteristicile solicitate în Tabela 2.

8.2. Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării produsului va asigura funcționarea lui la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

8.3. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

8.4. Termenul maxim de înlocuire sau reparație a bunurilor, în perioada de garanție 10-15 zile lucrătoare după înștiințare, cu prelungirea termenului de garanție după înlocuirea sau reparația  bunurilor defecte.

8.5. Bunurile materiale propuse trebuie să fie produse nu mai devreme de anul 2024.

9.   Documente pentru prezentare la livrare:

9.1. Certificate de calitate/conformitate emise de producător.

9.2. Certificatul  de origine a produsului.

9.3. Certificat /protocol de calibrare de la producător (după caz).

9.4. Bunurile materiale trebuie să dispună de marcaj CE „conformitate europeană”, (produse conform specificațiilor U.E. privind siguranța şi sănătatea consumatorului, dar şi a mediului).

9.5. Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării și termenul de exploatare a bunului livrat per poziție/unitate.

9.6. Pașaportul tehnic (fișă tehnică) pentu fiecare poziţie/unitate, manual de exploatare cu indicarea termenului de garanție și termenului de exploatare, indicarea controlului calității parametrilor tehnici a bunului de producătorul oficial, testări diverse, descriere tehnică, instrucțiune de exploatare ce se referă la produs, metodologia controlului metrologic de la producător (după caz).

10.  Condiții de primire-predare a bunurilor:

Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului, se va efectua în baza cerințelor stipulate în punctele 6, 6.1.,6.2., 8, 9 (după caz), facturii fiscale și actului de primire după cantitate și calitate.