# Secretariatul Parlamentului RM, garaj, punctul termic                                                               WinСмета2000

(denumirea obiectului)

# Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL       Nr. 01-10-2019

Lucrari mantare a utilajului termoengetic si electrotehnic

| № |  |  | ## Denumire lucrări şi cheltueli | Simbol norme şi cod resurse |  | U/M | Cantitat | Valoarea de deviz, lei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate |  | Total |
| 1 |  |  | Montarea schimbătorului de căldură pentru încălzire |  |  | buc | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | Montarea schimbătorului de căldură pentru apă caldă |  |  | buc | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | Montarea pompei de circulație |  |  | buc | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | Montarea contorului de energie termică |  |  | set | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | Curățarea cu substanțe chimice |  |  | M2 | 5,4 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari medicale – 27,5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie – 6% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rentabilitate – 6% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA – 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Utilaj și materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | #### Schimbător de căldură XB59M-1-140 |  |  | #### buc |  | #### 1 |  |  |  |
| 2 |  | Schimbător de căldură ACM XB12L-1-80 |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Pompă ILP 40/150-3/2,3 kWt |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Vas de expansiune 500L |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Total utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Filtru de apă |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Robinet cu bilă DN50 |  |  |  | buc |  | 6 |  |  |  |
| 9 | Clapetă contrasens |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Vană cu sertar |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Materiale suplimentare (electrozi de sudură, oxigen tehnic, piulițe, coturi, flanșe, garnituri, ectr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Total materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Total materiale și utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL SUMA DE DEVIZ:                                                                                                                  142 000,00  lei

## ÎNTOCMIT_________________________________________

(functia, semnatura)