# Secretariatul Parlamentului RM, garaj, punctul termic                                                               WinСмета2000

(denumirea obiectului)

# Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL       Nr. 01-10-2019

Lucrari mantare a utilajului termoengetic si electrotehnic

| № | Denumire lucrări şi cheltueli | Simbol norme şi cod resurse | U/M | Cantitat | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate | Total |
| 1 | Montarea schimbătorului de căldură pentru încălzire |  | buc | 1 |  |  |
| 2 | Montarea schimbătorului de căldură pentru apă caldă |  | buc | 1 |  |  |
| 3 | Montarea pompei de circulație |  | buc | 1 |  |  |
| 4 | Montarea contorului de energie termică |  | set | 1 |  |  |
| 5 | Curățarea cu substanțe chimice |  | M2 | 5,4 |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Asigurari medicale – 27,5% |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie – 6% |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  | Rentabilitate – 6% |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  | TVA – 20% |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
| Utilaj și materiale |
| 1 | Schimbător de căldură XB59M-1-140 | buc | 1 |  |
| 2 | Schimbător de căldură ACM XB12L-1-80 | buc | 1 |  |
| 3 | Pompă ILP 40/150-3/2,3 kWt | buc | 1 |  |
| 4 | Vas de expansiune 500L | buc | 1 |  |
| 6 | Total utilaj |  |
| 7 | Filtru de apă | buc | 1 |  |
| 8 | Robinet cu bilă DN50 | buc | 6 |  |
| 9 | Clapetă contrasens | buc | 1 |  |
| 10 | Vană cu sertar | buc | 2 |  |
| 11 | Materiale suplimentare (electrozi de sudură, oxigen tehnic, piulițe, coturi, flanșe, garnituri, ectr) |  |  |  |
| 12 | Total materiale |  |
| 13 | Total materiale și utilaj |  |

TOTAL SUMA DE DEVIZ:                                                                                                                  142 000,00  lei

## ÎNTOCMIT_________________________________________

(functia, semnatura)