[bookmark: _GoBack]



Formular Nr.5
WinCmeta
	Obiect Reconstructia acoperisului casei de cultura din s. Malcoci, r-nul Ialoveni
	Investitor 



Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de demolare

	
	
	
	

	1
	RpCI42B

	Desfacerea invelitorii din foi ondulate din ardezie
 
	m2
	
	
	68,512
—————
68,112

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3600
	94,60
	34,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3600
	94,60
	34,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	20,00
	0,40

	
	
	Total
	 lei
	
	
	55 878,388

	2
	RpCH32C

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis
 
	m2
	
	
	17,628
—————
17,028

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0900
	94,60
	8,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	94,60
	8,51

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	20,00
	0,60

	
	
	Total
	 lei
	
	
	14 377,396

	3
	RpCG29C

	Desfacerea zidariei din caramida (hornuri de fum)
 
	m3
	
	
	377,910
—————
373,670

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	94,60
	42,57

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,5000
	94,60
	331,10

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	22,00
	2,64

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	20,00
	1,60

	
	
	Total
	 lei
	
	
	680,238

	4
	RpCH32D

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile
 
	m2
	
	
	28,680
—————
28,380

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1500
	94,60
	14,19

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	94,60
	14,19

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0150
	20,00
	0,30

	
	
	Total
	 lei
	
	
	2 162,472

	5
	RpCP44B

	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
 Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300

	kg
	
	
	1,215
—————
1,088

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0080
	94,60
	0,76

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0025
	94,60
	0,24

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0010
	94,60
	0,09

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0004
	60,00
	0,02

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0006
	12,00
	0,01

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0002
	477,00
	0,10

	
	
	Total
	 lei
	
	
	184,745

	6
	TsH92B

	Incarcarea in auto deseuri de constructie
 
	t
	
	
	105,006
—————
105,006

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	94,60
	105,01

	
	
	Total
	 lei
	
	
	1 575,090

	7
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
 
	t
	
	
	63,700
—————
0,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	350,00
	63,70

	
	
	Total
	 lei
	
	
	955,500

	
	
	2. Acoperis

	
	
	
	

	8
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud resursele Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки), Buloane de constructii cu piulite si saibe)
 
	m3
	
	
	8 419,220
—————
2 128,500

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,2500
	94,60
	1 915,65

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500
	94,60
	212,85

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0100
	5 500,00
	55,00

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,9300
	5 500,00
	5 115,00

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,1200
	5 500,00
	660,00

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	62,00
	186,62

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,5800
	30,00
	77,40

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,0000
	25,00
	75,00

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,4500
	18,00
	26,10

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	477,00
	71,55

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,3300
	45,00
	14,85

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,2300
	40,00
	9,20

	
	
	Total
	 lei
	
	
	97 578,761

	9
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic   (se exclud resursele Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки), Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)
 
	m3
	
	
	8 507,624
—————
2 278,914

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	21,6800
	94,60
	2 050,93

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4100
	94,60
	227,99

	
	20101029087372
	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a
	m3
	0,1600
	5 500,00
	880,00

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,0600
	5 500,00
	330,00

	
	20101029041692
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia
	m3
	0,8300
	5 500,00
	4 565,00

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	7,2000
	25,00
	180,00

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	3,3800
	18,00
	60,84

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	1,9600
	62,00
	121,52

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	477,00
	71,55

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,4400
	45,00
	19,80

	
	
	Total
	 lei
	
	
	84 225,477

	10
	CE30A

	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 6,67m3 se iau dupa proiect.
 
	m2
	
	
	76,486
—————
27,907

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2250
	94,60
	21,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	94,60
	6,62

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	
	5 500,00
	44,98

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200
	25,00
	3,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	20,00
	0,60

	
	
	Total
	 lei
	
	
	62 382,109

	11
	CN51B

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
 
	m3
	
	
	225,042
—————
36,894

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	94,60
	36,89

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,0100
	62,00
	186,62

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	477,00
	0,48

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	350,00
	1,05

	
	
	Total
	 lei
	
	
	1 816,092

	12
	CN50B

	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
 
	m3
	
	
	850,116
—————
193,930

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	94,60
	193,93

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	65,00
	637,00

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	2,70
	13,61

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	477,00
	1,91

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	30,00
	0,87

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	350,00
	2,80

	
	
	Total
	 lei
	
	
	25 418,468

	13
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
 Material marunt=1,0300

	m2
	
	
	49,095
—————
23,650

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	94,60
	18,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	94,60
	4,73

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	1,1500
	21,00
	24,87

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	0,03
	0,37

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	20,00
	0,20

	
	
	Total
	 lei
	
	
	40 015,616

	14
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) ( grosimea 0,45 mm, zincata pe ambele parti Zn-225g/m2)
 Material marunt=1,0500

	m2
	
	
	328,085
—————
108,790

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000
	94,60
	85,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	94,60
	23,65

	
	27104036430001
	Placi din tabla amprentata tip tigla ( grosimea 0,450 mm, zincata pe ambele parti Zn-225g/m2)
	m2
	1,1500
	145,00
	175,09

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	0,5000
	32,00
	16,80

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	9,0000
	1,20
	11,34

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	0,1000
	80,00
	8,40

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,0400
	140,00
	5,88

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	0,0500
	15,00
	0,79

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	20,00
	1,00

	
	
	Total
	 lei
	
	
	267 586,126

	15
	CE42A

	Executarea lucarnelor (se exclud resursele Balamale, Cremon , Cerceveli )
 
	buc
	
	
	1 929,314
—————
624,644

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	5,9700
	94,60
	564,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6330
	94,60
	59,88

	
	20101029010142
	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a
	m3
	0,0600
	5 500,00
	330,00

	
	20101029041693
	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a
	m3
	0,0600
	5 500,00
	330,00

	
	20101029041694
	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a
	m3
	0,1000
	5 500,00
	550,00

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	1,4000
	25,00
	35,00

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1100
	477,00
	52,47

	
	2955270002609
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)
	h-ut
	0,1600
	45,00
	7,20

	
	
	Total
	 lei
	
	
	3 858,628

	16
	CE06A1

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (la gratare de ventilare)
 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500

	m2
	
	
	356,387
—————
146,630

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,4500
	94,60
	137,17

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	1,1500
	145,00
	175,09

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	32,00
	20,16

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	0,20
	1,05

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,0000
	1,20
	6,30

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,3250
	16,00
	5,46

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1000
	12,00
	1,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	20,00
	0,44

	
	
	Total
	 lei
	
	
	9 191,230

	17
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
 Material marunt=1,0300

	m
	
	
	280,648
—————
28,380

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3000
	94,60
	28,38

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	1,0500
	100,00
	108,15

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,4000
	35,00
	50,47

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,2000
	41,00
	8,45

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,1000
	50,00
	5,15

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	
	145,00
	23,37

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	
	275,00
	44,32

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,0000
	1,20
	12,36

	
	
	Total
	 lei
	
	
	38 308,499

	18
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
 Material marunt=1,0200

	m
	
	
	326,150
—————
33,110

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3500
	94,60
	33,11

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	1,0500
	120,00
	128,52

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,5000
	120,00
	61,20

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,2500
	50,00
	12,75

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,5000
	32,00
	16,32

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,2500
	120,00
	30,60

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,2500
	120,00
	30,60

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,2500
	50,00
	12,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	20,00
	0,30

	
	
	Total
	 lei
	
	
	22 471,735

	19
	CK26B

	Montarea opritorilor de zapada
 
	m
	
	
	149,240
—————
37,840

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	94,60
	30,27

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	94,60
	7,57

	
	27431235490261
	opritori de zapada
	m
	1,0000
	110,00
	110,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	0,30
	1,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	20,00
	0,20

	
	
	Total
	 lei
	
	
	18 640,076

	20
	CE23C

	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm
 Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400

	m
	
	
	193,942
—————
104,060

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,5500
	94,60
	52,03

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4000
	94,60
	37,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	94,60
	14,19

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,0060
	0,00
	0,00

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	1,8500
	32,00
	61,57

	
	2710403702180
	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)
	kg
	0,1500
	20,00
	3,12

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	0,5000
	18,00
	9,36

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,0500
	100,00
	5,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,2000
	2,70
	6,18

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	350,00
	2,55

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0003
	5 000,00
	1,56

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	22,00
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	20,00
	0,30

	
	
	Total
	 lei
	
	
	11 229,260

	21
	

	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MC-1)
 
	kg
	
	
	30,000
—————
0,000

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	30,00
	30,00

	
	
	Total
	 lei
	
	
	6 885,000

	22
	

	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MC-2)
 
	kg
	
	
	30,000
—————
0,000

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	30,00
	30,00

	
	
	Total
	 lei
	
	
	9 528,000

	23
	IzD10C

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
 
	t
	
	
	2 118,797
—————
688,695

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	94,60
	688,69

	
	24301161000001
	Email PF-115
	kg
	12,0000
	80,00
	960,00

	
	24302261008141
	Grund GF-021
	kg
	6,0000
	55,00
	330,00

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	40,00
	33,60

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	28,00
	84,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	15,00
	22,50

	
	
	Total
	 lei
	
	
	1 158,982

	
	
	3. Streasina

	
	
	
	

	24
	CE30A aplic.

	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 2.5m3 se iau dupa proiect.
 
	m2
	
	
	86,507
—————
27,907

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2250
	94,60
	21,29

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	94,60
	6,62

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0100
	5 500,00
	55,00

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200
	25,00
	3,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	20,00
	0,60

	
	
	Total
	 lei
	
	
	13 546,996

	25
	CN51B

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
 
	m3
	
	
	225,058
—————
36,894

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	94,60
	36,89

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,0100
	62,00
	186,62

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	477,00
	0,49

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	350,00
	1,05

	
	
	Total
	 lei
	
	
	351,090

	26
	CN50B

	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
 
	m3
	
	
	850,107
—————
193,930

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	94,60
	193,93

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	65,00
	637,00

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	2,70
	13,61

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	477,00
	1,90

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	30,00
	0,87

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	350,00
	2,80

	
	
	Total
	 lei
	
	
	1 326,167

	27
	CE06A

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500

	m2
	
	
	323,278
—————
113,520

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,1000
	94,60
	104,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	1,1500
	145,00
	175,09

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	32,00
	20,16

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	0,20
	1,05

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,0000
	1,20
	6,30

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,3250
	16,00
	5,46

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1000
	12,00
	1,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	20,00
	0,44

	
	
	Total
	 lei
	
	
	50 625,257



					APROBAT:  
    
	Intocmit
	Investitor

	
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        


