Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia acoperisului casei de cultura din s. Malcoci, r-nul Ialoveni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Desfacerea invelitorii din foi ondulate din ardezie | m2 |  |  | 68,512 ————— 68,112 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 94,60 | 34,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 94,60 | 34,06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 55 878,388 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis | m2 |  |  | 17,628 ————— 17,028 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 14 377,396 |
| 3 | RpCG29C | Desfacerea zidariei din caramida (hornuri de fum) | m3 |  |  | 377,910 ————— 373,670 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 94,60 | 331,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 22,00 | 2,64 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 680,238 |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile | m2 |  |  | 28,680 ————— 28,380 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 162,472 |
| 5 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 | kg |  |  | 1,215 ————— 1,088 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 94,60 | 0,76 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 94,60 | 0,24 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 94,60 | 0,09 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 60,00 | 0,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 12,00 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 477,00 | 0,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 184,745 |
| 6 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t |  |  | 105,006 ————— 105,006 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 575,090 |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  | 63,700 ————— 0,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 350,00 | 63,70 |
|  |  | Total | lei |  |  | 955,500 |
|  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |
| 8 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud resursele Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки), Buloane de constructii cu piulite si saibe) | m3 |  |  | 8 419,220 ————— 2 128,500 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 94,60 | 1 915,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 94,60 | 212,85 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 5 500,00 | 55,00 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 5 500,00 | 5 115,00 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 5 500,00 | 660,00 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 62,00 | 186,62 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 30,00 | 77,40 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 25,00 | 75,00 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 18,00 | 26,10 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 477,00 | 71,55 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 40,00 | 9,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 97 578,761 |
| 9 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (se exclud resursele Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки), Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | m3 |  |  | 8 507,624 ————— 2 278,914 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 94,60 | 2 050,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 94,60 | 227,99 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 5 500,00 | 880,00 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 5 500,00 | 330,00 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 5 500,00 | 4 565,00 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 25,00 | 180,00 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 18,00 | 60,84 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 62,00 | 121,52 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 477,00 | 71,55 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 45,00 | 19,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 84 225,477 |
| 10 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 6,67m3 se iau dupa proiect. | m2 |  |  | 76,486 ————— 27,907 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 94,60 | 21,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,62 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 5 500,00 | 44,98 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 62 382,109 |
| 11 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  | 225,042 ————— 36,894 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 94,60 | 36,89 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 62,00 | 186,62 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 477,00 | 0,48 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 350,00 | 1,05 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 816,092 |
| 12 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  | 850,116 ————— 193,930 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 94,60 | 193,93 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 65,00 | 637,00 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 2,70 | 13,61 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 477,00 | 1,91 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 30,00 | 0,87 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 25 418,468 |
| 13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 |  |  | 49,095 ————— 23,650 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 94,60 | 18,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 94,60 | 4,73 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 21,00 | 24,87 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,03 | 0,37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 40 015,616 |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) ( grosimea 0,45 mm, zincata pe ambele parti Zn-225g/m2) Material marunt=1,0500 | m2 |  |  | 328,085 ————— 108,790 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 94,60 | 85,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 94,60 | 23,65 |
|  | 27104036430001 | Placi din tabla amprentata tip tigla ( grosimea 0,450 mm, zincata pe ambele parti Zn-225g/m2) | m2 | 1,1500 | 145,00 | 175,09 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 32,00 | 16,80 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 1,20 | 11,34 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 80,00 | 8,40 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 140,00 | 5,88 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 15,00 | 0,79 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 267 586,126 |
| 15 | CE42A | Executarea lucarnelor (se exclud resursele Balamale, Cremon , Cerceveli ) | buc |  |  | 1 929,314 ————— 624,644 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 94,60 | 564,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 94,60 | 59,88 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 5 500,00 | 330,00 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 5 500,00 | 330,00 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 5 500,00 | 550,00 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 25,00 | 35,00 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 477,00 | 52,47 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 858,628 |
| 16 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (la gratare de ventilare) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 |  |  | 356,387 ————— 146,630 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 94,60 | 137,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 9,46 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 145,00 | 175,09 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 32,00 | 20,16 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,20 | 1,05 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 1,20 | 6,30 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 16,00 | 5,46 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 12,00 | 1,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 20,00 | 0,44 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 191,230 |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m |  |  | 280,648 ————— 28,380 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 100,00 | 108,15 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 35,00 | 50,47 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 41,00 | 8,45 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 50,00 | 5,15 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc |  | 145,00 | 23,37 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc |  | 275,00 | 44,32 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 1,20 | 12,36 |
|  |  | Total | lei |  |  | 38 308,499 |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m |  |  | 326,150 ————— 33,110 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 94,60 | 33,11 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 120,00 | 128,52 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 120,00 | 61,20 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 50,00 | 12,75 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 32,00 | 16,32 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 120,00 | 30,60 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 120,00 | 30,60 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 50,00 | 12,75 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
|  |  | Total | lei |  |  | 22 471,735 |
| 19 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada | m |  |  | 149,240 ————— 37,840 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 94,60 | 30,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 94,60 | 7,57 |
|  | 27431235490261 | opritori de zapada | m | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 18 640,076 |
| 20 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  |  | 193,942 ————— 104,060 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,03 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 94,60 | 37,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 | 32,00 | 61,57 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,12 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 | 18,00 | 9,36 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 100,00 | 5,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 | 2,70 | 6,18 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 350,00 | 2,55 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 5 000,00 | 1,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
|  |  | Total | lei |  |  | 11 229,260 |
| 21 |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MC-1) | kg |  |  | 30,000 ————— 0,000 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 885,000 |
| 22 |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MC-2) | kg |  |  | 30,000 ————— 0,000 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 528,000 |
| 23 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  | 2 118,797 ————— 688,695 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 94,60 | 688,69 |
|  | 24301161000001 | Email PF-115 | kg | 12,0000 | 80,00 | 960,00 |
|  | 24302261008141 | Grund GF-021 | kg | 6,0000 | 55,00 | 330,00 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 40,00 | 33,60 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 28,00 | 84,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 15,00 | 22,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 158,982 |
|  |  | 3. Streasina |  |  |  |  |
| 24 | CE30A aplic. | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 2.5m3 se iau dupa proiect. | m2 |  |  | 86,507 ————— 27,907 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 94,60 | 21,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,62 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 | 5 500,00 | 55,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 13 546,996 |
| 25 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  | 225,058 ————— 36,894 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 94,60 | 36,89 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 62,00 | 186,62 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 477,00 | 0,49 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 350,00 | 1,05 |
|  |  | Total | lei |  |  | 351,090 |
| 26 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  | 850,107 ————— 193,930 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 94,60 | 193,93 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 65,00 | 637,00 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 2,70 | 13,61 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 477,00 | 1,90 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 30,00 | 0,87 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 326,167 |
| 27 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 |  |  | 323,278 ————— 113,520 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 94,60 | 104,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 9,46 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 145,00 | 175,09 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 32,00 | 20,16 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,20 | 1,05 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 1,20 | 6,30 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 16,00 | 5,46 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 12,00 | 1,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 20,00 | 0,44 |
|  |  | Total | lei |  |  | 50 625,257 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.