## Formularul F 4.1
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertan în coloanele 4, 5, 6, 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7,9]
Numărul procedurii de achiziție: ______ din ___________
Denumirea licitaţiei:
Nr. lotu-rilor | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 33100000-1 | 1. Mască de unica folosință |  |  |  | Destinaţie: Pentru protecție, în timpul efectuării cercetărilor de laborator
2 |  | 2. Substanță dezinfectantă pentru suprafețe |  |  |  | Destinaţie: Pentru dezinfectarea suprafețelor de lucru și echipamentului de lucru 1fl =5 l
3 |  | 3. Substanță dezinfectantă pentru măni |  |  |  | Destinaţie: Pentru dezinfectarea mînilor colaboratorilor 1fl = 1 l
4 |  | 4. Eprubete sterile cu capac, vol.15 ml cu fund conic |  |  |  | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Certificat: CE. Polșiesterol, eprubete sterile gradate. Destinația: pentru pregătirea soluțiilor litice
5 |  | 5. Mănuși din polivinil, mărimea M |  |  |  | Destinația: pentru respectarea regimului antiepidemic la lucru cu marerial biologic potențial infectat, cutie 100 buc
6 |  | 6. Sol.fiziologică 0,9% NaCl |  |  |  | Pentru diluarea serului și efectuarea analizelor, (500ml.)
7 |  | 7. Clips Hemolock |  |  |  | Cleme Hem-o-lok sterile de polimer Marimea: MediuLarge. Forma: Curbe
8 |  | 8. Clips Hemolock |  |  |  | Cleme Hem-o-lok sterile de polimer Mărimea: Large. Forma: Curbe
9 |  | 9. Endo GIA caseta |  |  |  | Casetă de sutură pentru instrumentul – Endo GIA stapler. Unică folosință. Flexibil. Dimensiune 45 mm – 2mm
10 |  | 10. Endo GIA caseta |  |  |  | Casetă de sutură pentru instrumentul – Endo GIA stapler. Unică folosință. Flexibil. Dimensiune 40 mm – 2mm
11 |  | 11. Set steril oftalmologic (consumabile pentru intervențiile chirurgicale) |  |  |  | 1 câmp acoperite masa de instrumentar: 90 x 70 cm 1 camp oftalmologie cu punga: 100 x 130 cm 2 halate chirurgicale: L, XL 2 prosoape: 40 x 40 cm 1 câmp acoperire: 100 x100 cm 1 câmp stomatologic steril 80 x 70 cm
12 |  | 12. Recipientul Ginsberg |  |  |  | Pentru colectarea uleiului volatil care se va obţine prin hidrodistilare Capacitatea nominală – 2,5 ml, Gradația –0,025 ml, Abaterea ±0,025, Înălțimea 75 ± 3 mm
13 |  | 13. Pâlnie Buchner N4 |  |  |  | Destinat pentru filtrarea în vid. Specificație: porțelan, 663 ml, d 130x200 mm, placă perforată, d por 2 mm, nr. 4
14 |  | 14. Colba bunzen cu şlif |  |  |  | Destinaţie: Pentru extracție sub vid a extractelor lichide. Specificația: Forma conică este echipată cu un robinet pentru a fi unită cu pompă, Capacitate -1000 ml; Șlif-45/40 mm; înălțimea 240 mm, diametru (диаметр дна) 131mm. Marca sticlei-TC (sticlă termorezistentă).
15 |  | 15. Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 0,1-10 mkl XL, pentru pipete-dozatoare |  |  |  | Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 0,1-10 mkl Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare : domeniu biolgiei moleculare Material: polipropilen (PP) de puritate înaltă, Caracteristici: compatibile cu setul de pipete dozatoare Lenpipete ThermoFisher Se va prezenta la solicitare certificatul de Calitate: ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 Marcaj: libere de ADN uman, DNAse, RNAse și inhibitori ai amplificării. Conditii de autoclavare: 121oC /20 min. Ambalaj: set cel puțin 1000 buc în punga ambalat de la producător
16 |  | 16. Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 0,5 - 20 mkl, pentru pipete-dozatoare |  |  |  | Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 0,5 - 20 mkl, Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare : domeniu biologiei moleculare Caracteristici: compatibile cu setul de pipete dozatoare Lenpipete ThermoFisher Se va prezenta la solicitare certificatul de Calitate: ISO 13485:2016 Certificare: libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării Conditii de autoclavare: 121oC /20 min Ambalaj: set cel puțin 1000 buc în punga ambalat de la producător
17 |  | 17. Set de vîrfuri sterile fără filtru pentru pipete-dozatoare, volum 1000 mkl, tip Eppendorf, |  |  |  | Set de vîrfuri sterile fără filtru, volum 1000 mkl, tip Eppendorf, Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Compatibile cu setul de pipete dozatoare existente în laborator. Material: polipropilena PP, autoclavabile, sterile. Calitate superioara, marca CE, Ambalaj: set cel puțin 1000 buc în punga ambalat de la producător
18 |  | 18. Set de hârtie pentru stichere sistem de barcodare |  |  |  | Set de hârtie pentru stichere sistem de barcodare, Format: aplicabile pentru criotuburi, plăci, casete de parafină, lame microscopice, de tipul liniar 1D și matriceal 2D, Setul compatibil cu aparatajul existent în laborator, Set cel puțin 5 ruloane
19 |  | 19. Cutii - suporturi pentru criotube |  |  |  | Crioboxe Aplicația: stocarea materialului biologic în biobanca în condiții de: - 1960C Utilizarea: pentru stocarea materialului biologic în criotube volum de 2,0 ml . Material: PET ( polietilentereftalat) calitatea inalta. Tip: cryogenic, Dimensiuni: 81 de probe într-o cutie, marca CE, Marcate: libere de contaminare cu ARN. Compatibile cu criotube de volum total: 2 mL. Ambalaj: buc
20 |  | 20. Microtuburi de tip Eppendorf qPCR, volum total 0,2 ml pentru amplificarea ADN prin tehnica TaqMan PCR in timp real |  |  |  | Set de microtuburi de tip Eppendorf qPCR, volum total 0,2 ml Aplicația: pentru amplificare prin metoda qPCR, Utilizarea: domeniul biologiei moleculare, diapazon de temperaturi . -80oC - +121oC, rezistente la centrifugarea 17 000 xg Material: polipropilenă (PP), de calitate premium, Tip : Capac plat, optic, natural transparent, rezistent la incalzire. Puritatea: marcate ca libere de DNA uman, DNAse, RNAse și inhibitori ai reacției de amplificăre. Compatibile cu echipamentul existent în laborator. Certificatul CE, certificatul de calitate ISO se va prezenta la solicitare. Set conține cel puțin 1000 buc în ambalaj de la producator
21 |  | 21. Mănuși din nitril, de unica folosința fără talc |  |  |  | Mănuși din nitril, nesterile, N 100 per cutie, Aplicația: asigurarea protecției muncii și biosiguranței în activitatea laboratorului biomedical. Mănuși fără pudra, calitatea superioara, Ambalaj: cutie cu marca CE, Mărimea: Obligatoriu livrarea mărimilor S/M în jumătate. Set conține cel puțin 100 bucăți
22 |  | 22. Lame silanate |  |  |  | Lame silanate (încărcate electrostatic) destinate pentru imunohistochimie; dim: 25x75x1,0 mm; ambalaj: cutie cel puțin cu 72 buc.
23 |  | 23. Lame de adeziune Superfrost Plus |  |  |  | Lame încărcate electrostatic destinate pentru imunohistochimie; dim: 25x75x1,0 mm; ambalaj: cutie cel puțin cu 70 buc.
24 |  | 24. Placi cu 96 godeuri de tipul Nunc-Immuno™ Micro Well™ , cutie cu cel puțin 5 placi, sau analog |  |  |  | Plăci cu fund plat solid de tip Nunc-Immuno™ 96 MicroWell™ pentru imunoanaliză în fază solidă cantitativă și calitativă ( ELISA) și analize de legare. Tratament de suprafață MaxiSorp ™, afinitate ridicată la molecule cu domenii hidrofile / hidrofobe mixte. Destinată pentru utilizare în cercetarea științifică, nu în scopuri diagnostice. Ambalaj - cutie cu 5 placi
25 |  | 25. Eprubete Ependorff, 1,5 ml |  |  |  | Tuburi Eppendorf cu capac plat atasat cu brida flexibila pentru stocarea probelor, capacitate 1,5 ml, rezistente la centrifugare pana la 14000 r.p.m.
26 |  | 26. Eprubete cu capac, sterile, 15 ml |  |  |  | Tuburi sterile pentru centrifuga, cu fund conic. Capacitate: 15 ml Material: polipropilena, transparenta Tuburile sunt livrate cu capace ermetice Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute Prevazute cu gradatii si zone de etichetare Viteza centrifugare: 6000 x g Gradatie: 0,5 ml
27 |  | 27. Mănuși nesterile |  |  |  | Pentru protectia minilor, mărimea M, cutie 100 buc
28 |  | 28. Pasta conductive adeziva pentru electrozi EEG |  |  |  | Utilizarea: Electroencefalografie de densitateinalta Format: pastă adesivă. Volum: 180 gr Componența: PolyoxyellyleneOleyiether Phosphate, Glycerin, Calcium Carbonate, LiquidPatrolatum, PropyleneGlycol, Lanolin Alcohol, SodiumChloride, SodiumHydroxide, PolyoxyethyleneHydrogenatedLanolin, Coconutfattyaciddiethanolamide, Polyoxyellylenestearylether, Polyoxyellyleneoleylether
29 |  | 29. Sondă pentru pH metrie diurnă cu 3 electrozi |  |  |  | Destinaţie: pentru pH metrie 24 ore. Proprietăţi: Sonde compatibile cu aparatul – Гастроскан ГЭМ, Tipul sondei – transnazală pentru maturi, Diapazonul măsurării – de la 1,2 la 9,2 Numărul de emiţătoare – 3, Material de confecţionare – polimer, Tipul electrozilor – percutanat din clor- argint
30 |  | 30. Stativ pentru eprubete |  |  |  | Material: plastic, PP Număr cuiburi (locuri): 20. Diametru eprubete: 20 mm
31 |  | 31. Stativ pentru eprubete |  |  |  | Material: plastic, PP Număr cuiburi (locuri): 30. Diametru eprubete: 15 mm
32 |  | 32. Ecran de protecție |  |  |  | Material ramă: plastic Material ecran: plastic Culoare ecran: transparent Protecție: - Particule și praf - Antiaburire Dimensiune ecran: minim 250 x 220 mm Tip ecran: curbat. Banda de fixare: cu burete
33 |  | 33. Cătină albă |  |  |  | Tip: pomuşoare proaspete de Cătină albă
34 |  | 34. Cartuș pentru stepler laparoscopic |  |  |  | Laparoscopic Linear cutter cartidge with stepped technology - Lungimea scoabelor 4cm, 3,0*4,0, material titan
35 |  | 35. Mănuși nesterile, mărimea N7 |  |  |  | pentru efectuarea analizelor de laborator, din latex fără talc, (câte 100 bucăti în cutie)
36 |  | 36. Mască chirurgicală de unică folosință |  |  |  | pentru efectuarea analizelor de laborator, (50 bucati in cutie)
37 |  | 37. Fașă din tifon nesterilă |  |  |  | pentru efectuarea analizelor de laborator, Lungime -14 cm și latime – 7 cm
38 |  | 38. Fașă din tifon |  |  |  | pentru efectuarea analizelor de laborator, lațimea- 90 cm, lungime – 10 metri
39 |  | 39. Costum medical (țesătura FORMAmărimea M) |  |  |  | pentru efectuarea analizelor de laborator. Costum medical format din: Bluză ușor cambrată cu două buzunare spațioase aplicate în laterale. Pantaloni cu un croi drept având două buzunare laterale aplicate, bandă elastică și șnur.
40 |  | 40. Costum medical (țesătura FORMA mărimea XL) |  |  |  | pentru efectuarea analizelor de laborator. Costum medical format din: Bluză ușor cambrată cu două buzunare spațioase aplicate în laterale. Pantaloni cu un croi drept având două buzunare laterale aplicate, bandă elastică și șnur.
41 |  | 41. Costum medical (țesătura FORMA mărimea L) . |  |  |  | pentru efectuarea analizelor de laborator. Costum medical format din: Bluză ușor cambrată cu două buzunare spațioase aplicate în laterale. Pantaloni cu un croi drept având două buzunare laterale aplicate, bandă elastică și șnur
42 |  | 42. Pîlnii de laborator |  |  |  | Din sticla, 120 mm
43 |  | 43. Vârfuri pipete, volum 1-200 mkl |  |  |  | Vârfuri pipete, volum 1-200 mkl compatibile cu pipete multi- și mono-canal Finnpipet sau Lenpipet
44 |  | 44. Vârfuri cu 4 canale pentru pipete multicanal cu volumul 0,5- 300 mkl |  |  |  | Vârfuri cu 4 canale pentru pipete multicanal cu volumul 0,5- 300 mkl compatibile cu pipete multi- și mono-canal Finnpipet sau Lenpipet
45 |  | 45. Eprubete Ependorff, 1,5 ml |  |  |  | Eprubete Ependorff, 1,5 ml
46 |  | 46. Eprubete Ependorff, 2,0 ml |  |  |  | Eprubete Ependorff, 2,0 ml
47 |  | 47. Pipete serologice sterile gradate |  |  |  | Pipete serologice sterile gradate (10 ml)
48 |  | 48. Placă multifuncțională cu 96 godeuri adânci cu volumul 0,5 ml. (0.5ml 96-well Deep well multiwell plate deep well microplate for lab). |  |  |  | Microplăci adinci multifuncționale cu 96 godeuri rezistente chimic pentru laborator cu volumul 0.5 ml. Ideale pentru multe aplicații, inclusiv depozitarea probelor biologice.
49 |  | 49. Placă multifuncțională cu 96 godeuri adânci cu volumul 1.2 ml (1.2 ml 96-well Deep well multiwell plate deep well microplate for lab). |  |  |  | Microplăci adinci multifuncționale cu 96 godeuri rezistente chimic pentru laborator cu volumul 1.2 ml. Ideale pentru multe aplicații, inclusiv depozitarea probelor biologice.
50 |  | 50. Tifon |  |  |  | 14 cm x 7 m
51 |  | 51. Vată |  |  |  | Vată de bumbac. Ambalaj - 250 gr
52 |  | 52. Șervețele cu alcool |  |  |  | 20 cm x 11 cm. Ambalaj - 120 buc
53 |  | 53. Seringi |  |  |  | 2 ml
54 |  | 54. Seringi |  |  |  | 5 ml
55 |  | 55. Seringi |  |  |  | 10 ml
56 |  | 56. Seringi insulină |  |  |  | 1 ml
57 |  | 57. Măşti faciale |  |  |  | Mască in trei straturi, bară metalică cu fixator elastic, min.50 buc.
58 |  | 58. Mănuşi de examinare nesterile |  |  |  | Mărimea – M, fără pulbere şi latex, din nitril care oferă comfort, senzitivitate, şi protecţie.
59 |  | 59. Mănuşi de examinare nesterile |  |  |  | Mărimea – L, fără pulbere şi latex, din nitril care oferă comfort, senzitivitate, şi protecţie.
60 |  | 60. Mănuşi de examinare nesterile |  |  |  | Mărimea – S, fără pulbere şi latex, din nitril care oferă comfort, senzitivitate, şi protecţie.
61 |  | 61. Combinizoane |  |  |  | Combinizoane cu protectie COVID-19 cu prezentarea avizului sanitar la ANSP
62 |  | 62. Vizieră protecție Comfort Standart cu set de folii |  |  |  | Viziera de protecție Comfort Standart cu set de folii Cadrul confortabil și flexibil. Folie de protecție din material antistatic, grad de transparență – 99,75%. Mod de prezentare: Set / 1 rama + 5 folii protecție.
63 |  | 63. Mască de protecție KN95 |  |  |  | Mască de protecție KN95 Masca respiratorie cu filtru de protectie KN95 (N95), fara valva, utilizata pentru protectia medicului. Avantaje: – Captureaza aerosoli, captureaza si blocheaza pana la 95% particule de minim 0,3 micrometri. – Protectia normei KN95 este recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (WHO) ca standard minim de protectie. Caracteristici: – Clasa de protectie: KN95, N95 (FFP2). – Gradul de filtrare: ≥ 95%. – Marime: universala. – Culoare: alba.
64 |  | 64. Dezinfectant pentru suprafețe complet virucid |  |  |  | dezinfectant pentru suprafețe complet virucid inclusiv Coronavirus în 15 sec, cu miros de lămâie, 1L
65 |  | 65.1. Cutie șervețele dezinfectante rezervă 120 buc/cutie |  |  |  | servețele dezinfectante, folosite pentru a curăța și dezinfecta dispozitivele medicale non-invazive si suprafețele în cabinetele medicale cu o ușoară aromă de lămâie. Eficient impotriva Coronavirus. Proprietati: -bactericid, fungicid, tuberculocid, virulicid (neutralizează și distruge orice tip de bacterie, virus) -timp de acțiune – 60 sec Prezentare: 120 șervețele (14,5x20cm) cutie
65 |  | 65.2. Șervețele dezinfectante rezervă |  |  |  | servețele dezinfectante rezervă compatibile cu Cutie șervețele dezinfectante din poziția 253.1, folosite pentru a curăța și dezinfecta dispozitivele medicale non-invazive si suprafetele in cabinetele medicale cu o ușoară aromă de lămâie. Eficient impotriva Coronavirus. Propietati: -bactericid, fungicid, tuberculocid, virulicid (neutralizează și distruge orice tip de bacterie, virus) -timp de acțiune – 60 sec Prezentare: 120 șervețele (14,5x20cm) rezerva
66 |  | 66. Gel dezinfectant pentru mâini |  |  |  | dezinfectant pentru mâini complet virucid, testat dermatologic, cu efect de hidratare a pielii mâinelor. Nu conține substanțe biocide, parfum și coloranti. Gelul este biodegradabil. Absorbție rapidă în piele. Testat în conformitate cu standardele europene. Prezentare: 500 ml
67 |  | 67. Set de o singură folosință |  |  |  | Setul de o singură folosință include: un halat din SMS 15-20 gr., lungimea 120 cm., o bonetă, o mască, o pereche de mănuși latex M, o pereche de botoșei material PE 15mk
68 |  | 68. Mănuși nesterile din latex, nepudrate, mărimea S |  |  |  | Material – latex. Nepudrate. Mărimea S, ambalaj minim – cutie a câte 100 bucăți
69 |  | 69. Mănuși nesterile din latex, nepudrate, mărimea M |  |  |  | Material – latex. Nepudrate. Mărimea M, ambalaj minim – cutie a câte 100 bucăți
70 |  | 70. Mănuși chirurgicale nesterile din latex, nepudrate, mărimea XL |  |  |  | Material – latex. Nepudrate. Mărimea L, ambalaj minim – cutie a câte 100 bucăți. AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50micogram/gram. In conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declaratia de conformitate: CE la solicitare
71 |  | 71. Material pentru sutură, mătase, 3/0 |  |  |  | Material pentru sutură chirurgicală, steril, mătase. Mărimea 3/0. Lungimea minimă a firului – 20 m.
72 |  | 72. Material pentru sutură, mătase, 4/0 |  |  |  | Material pentru sutură chirurgicală, steril, mătase. Mărimea 4/0. Lungimea minimă a firului – 20 m.
73 |  | 73. Set de tuburi de tip Eppendorf 1,5 ml |  |  |  | Set de tuburi de tip Eppendorf, volum 1,5 mL, Utilizarea: domeniul biologiei moleculare. Material: polipropilenă (PP), calitate premium, cu capac plat rezistent la incalzire și centrifugare Rezistete la centrifugare până la 17.000 xg. Poate fi utilizat de la –80 ºC la +121 ºC. Marcate: libere de contaminare cu ADN uman, DNAse free,RNAse free. Set conține cel putin 1000 buc în punga ambalat original de la producator
74 |  | 74. Vârfuri pentru dozator 0-200 mkl cu filtru |  |  |  | Tip vîrfuri: 0 - 200 mkl cu filtru Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare : domeniu biolgiei moleculare Caracteristici: compatibile cu setul de pipete dozatoare existente în laborator Certificare: libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării Conditii de autoclavare: 121o C /20 min Ambalaj: set cel puțin 10 suporturi cîte cel puțin 96 vîrfuri ambalate de la producător
75 |  | 75. Set de vîrfuri sterile cu filtru 100-1000 mkl |  |  |  | Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 100-1000 mkl Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare : domeniu biolgiei moleculare Caracteristici: compatibile cu setul de pipete dozatoare existente în laborator Certificare: libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării Conditii de autoclavare: 121o C /20 min Ambalaj: set cel puțin 10 suporturi cîte cel puțin 96 vîrfuri ambalate de la producător
76 |  | 76. Vîrfuri 0,5 - 20 mkl cu filtru |  |  |  | Tip vîrfuri: 0,5 - 20 mkl cu filtru Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare : domeniu biolgiei moleculare Caracteristici: compatibile cu setul de pipete dozatoare existente în laborator Certificare: libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării Conditii de autoclavare: 121o C /20 min Ambalaj: set cel puțin 10 suporturi cîte cel puțin 96 vîrfuri ambalate de la producător
77 |  | 77. Set de vîrfuri sterile fără filtru pentru pipete-dozatoare, volum 0,1-10 mkl, tip Eppendorf |  |  |  | Set de vîrfuri sterile fără filtru, volum 0,1-10 mkl,tip Eppendorf, Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare : domeniu biolgiei moleculare Caracteristici: compatibile cu setul de pipete dozatoare existente în laborator Certificare: libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării. Conditii de autoclavare: 121o C /20 min. Ambalaj: set cel puțin 1000 buc în punga ambalat de la producător
78 |  | 78. Eprubete cu capac roșu |  |  |  | Pentru determinări în biochimie, hormoni, Volumul 6 ml
79 |  | 79. Eprubete cu capac verde |  |  |  | Pentru determinări ionograma, hormoni, Aditiv heparina Volumul 6 ml
80 |  | 80. Seringi cu ac 10 ml |  |  |  | Seringi de unică folosință 10 ml din două piese, cu ac Sterican atașat, sunt fabricate din polipropilenă / polietilenă. Piston verde Cilindru transparent, cu marcaje de neșters pentru controlul distribuirii preparatului Limitator de deplasare a pistonului previne scoaterea accidentală a pistonului din cilindru Fără latex și unsoare siliconică Corespunde ISO 7886-1
81 |  | 81. Stativ pentru eprubete |  |  |  | Stativ cu 20 cuiburi
82 |  | 82. Alcool etilic 70% |  |  |  | Flacon 100 ml
83 |  | 83. Cartușe de testare pentru aprecierea hemoglobinei glicozilate |  |  |  | Cartușe de testare pentru aprecierea hemoglobinei glicozilate compatibile cu aparat portativ pentru determinarea hemoglobinei glicozilate
84 |  | 84. Sensor pentru glucoză |  |  |  | Sensor pentru glucoză compatibil pentru Sistemul de Monitorizare Contnuie a Glucozei
85 |  | 85. Mănuși chirurgicale |  |  |  | Mănuși de unică folosință din latex, vinil sai nitril
86 |  | 86. Cartușe de testare pentru aprecierea hemoglobinei glicozilate |  |  |  | Cartușe de testare pentru aprecierea hemoglobinei glicozilate compatibile cu aparat portativ pentru determinarea hemoglobinei glicozilate
87 |  | 87. Sticluță picurătoare, 50 ml |  |  |  | Utilizarea: sticluță picurătoare pentru reactivi, dozează volume similare pentru fiecare utilizare. Material: Sticlă borosilicată, prevăzută cu dop de picurare din cauciuc. Dopul poate fi îndepărtat pentru curățare. Volum: 50 ml. Culoare: transparentă
88 |  | 88. Mănuși de protecție |  |  |  | Utilizare: Pentru analize fitochimice. Specificație: Material – latex; Marimea – M. min.50 buc.
89 |  | 89. Microtube de tip Eppendorf 3,0 ml |  |  |  | Utilizare: – stocarea extractelor vegetale analizate. Specificație: Volum – 3 ml; Material – polipropilen; Ambalare: Cutie a câte 1000 bucati.
90 |  | 90. Vârfuri pentru pipete |  |  |  | Utilizare: necesare pentru dozarea reactivilor și extractelor de analizat în studiile fitochimice. Specificație: Volum – 2-10 ml; Lungime – 15,5 cm; Gradație – da; Steril – nu; Culoare – transparentă, Ambalare: 1 pungă a câte 100 bucăți
91 |  | 91. Flacoane pentru culturi celulare (Cell Culture Flasks) 75cm3 |  |  |  | Flacoane sterile cu suprafața aderentă pentru culturi celulare cu volumul 75 cm3
92 |  | 92. Pipeta digitala cu 8 canale autoclavabila cu diapazonul 0,5 –10 mkl |  |  |  | Pipeta digitala cu 8 canale autoclavabila cu diapazonul 0,5 –10 mkl
93 |  | 93. Pipeta digitala cu 8 canale autoclavabila cu diapazonul 5 –50 mkl |  |  |  | Pipeta digitala cu 8 canale autoclavabila cu diapazonul 5 –50 mkl
94 |  | 94. Electric Pipette Controller - Pipetă controler electrică pentru biologia moleculară |  |  |  | Electric Pipette Controller (pipetă controler electrică) pentru biologia moleculară. Buton de pipetare central mare și funcție de ejecție separată. Piston și ejector rezistente la coroziune. Poate fi manipulat cu o singură mână Încărcătorul inteligent de baterie previne supraîncărcarea bateriei. Rezistent la autoclavare.
95 |  | 95. Accesorii pentru Riderul hibrid multimodal SynergyTM H1 |  |  |  | Accesorii pentru Riderul hibrid multimodal SynergyTM H1: - 4 filtre fluorescente, 1 bloc și 1 oglinzi
96 |  | 96. Vârfuri cu 4 canale pentru pipete multicanal cu volumul 0,5- 300 mkl |  |  |  | Vârfuri cu 4 canale pentru pipete multicanal cu volumul 0,5- 300 mkl compatibile cu pipete multi- și mono-canal Finnpipet sau Lenpipet
97 |  | 97. Placă multifuncțională cu 96 godeuri adânci cu volumul 1.2 ml (1.2 ml 96-well Deep well multiwell plate deep well microplate for lab). |  |  |  | Microplăci adinci multifuncționale cu 96 godeuri rezistente chimic pentru laborator cu volumul 1.2 ml. Ideale pentru multe aplicații, inclusiv depozitarea probelor biologice.
98 |  | 98. Trusă medicală |  |  |  | Trusă medicală de prim ajutor
99 |  | 99. Măști sterile |  |  |  | Măști chirurgicale sterile cu 3 pliuri și prindere cu elastic după ureche. Permit utilizatorului să respire. Cutie 50 buc
100 |  | 100. Emplastru bactericid |  |  |  | 2,5 X 5,0
101 |  | 101. Mănuşi nesterile, mărimea M |  |  |  | mărimea M, nepudrate, latex, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucati
102 |  | 102. Mănuşi nesterile, mărimea L |  |  |  | mărimea L, nepudrate, latex, ambalaj minim – cutie a câte 100 buc
103 |  | 103. Vată |  |  |  | Vată de bumbac, Ambalaj - 250g
104 |  | 104. Șervețele cu alcool |  |  |  | 20 cm x 11 cm. Ambalaj cutie - 120 buc
105 |  | 105. Flacon pentru spălătorul automat de microplăci ELISA Stat Fax 2600. |  |  |  | Flacon pentru spălătorul automat de microplăci ELISA Stat Fax 2600. Flacon de 1 L pentru lichidele de spălare, clătire şi reziduale, capac de protecţie, CU SENZOR DE VOLUM, element de spălare cu 8 duze. Flaconul este parte componentă la Spălătorul automat de microplăci ELISA Stat Fax 2600.
106 |  | 106. Vas Dewar pentru stocare probe în azot azot lichid. |  |  |  | Vas Dewar pentru stocare probe biologice în azot lichid, capacitatea nu mai mică de 25 litri. Rata de evaporare statică nu mai mult de 0,10 l/zi. Mărimea nu mai mare de: diametrul – 516 mm, înălțimea 645 mm. Diametrul gîtului nu mai mare de 58 mm. Masa vas deșert – 16,0 kg. Vasul Dewar să fie completat cu casete pentru depozitarea biomaterialului.
107 |  | 107. Vas Dewar pentru transportarea si stocarea azotului lichefiat. |  |  |  | Vas Dewar pentru păstrare azot lichid, capacitatea nu mai mică de 20-25 litri. Rata de evaporare statică nu mai mult de 0,18 l/zi
108 |  | 108. Filtre de 0,2µm la 500 ml |  |  |  | Utilizare: filtrare soluții Caracteristici: Capacitate filtru de 500 ml, membrana de filtrare tip PES (Polietersulfonă) cu dimensiunea porilor de 0,2µm. Filtrul să coincidă cu diametrul gîtului sticlei de 45mm. Steril. Împachetare: impachetare individuală, sterilă. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului.
109 |  | 109. Rezervoare pentru pipetă cu multe canale |  |  |  | Utilizare: lucrul cu micropipetele cu multe canale Caracteristici: confecționat din polistiren, volumul între 100 și 120 ml, peretele intern cu gradare, baza rezervoarului sub forma literei „V”, steril. Împachetare: Pungă cu 10 rezervoare, impachetare sterilă. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului
110 |  | 110. Mănuși mărimea M |  |  |  | Utilizare: lucru cu substanțe chimice, toxice, material biologic. Caracteristici: Manuși confecționate din nitril, nepudrate, nesterile, mărimea M. Forma universală care se potriveste ambelor mîini. Împachetare: cîte 100 mănuși în cutie. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului
111 |  | 111. Mănuși mărimea L |  |  |  | Utilizare: lucru cu substanțe chimice, toxice, material biologic. Caracteristici: Manuși confecționate din nitril, nepudrate, nesterile, mărimea L. Forma universală care se potriveste ambelor mîini. Împachetare: cîte 100 mănuși în cutie. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului
112 |  | 112. Mănuși mărimea S |  |  |  | Utilizare: lucru cu substanțe chimice, toxice, material biologic. Caracteristici: Manuși confecționate din nitril, nepudrate, nesterile, mărimea S. Forma universală care se potriveste ambelor mîini. Împachetare: cîte 100 mănuși în cutie. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului
113 |  | 113. Motor pas cu pas |  |  |  | Utilizare: motor dirjijabil pas cu pas pentru constructia aparatelor cu scop stiințific Caracteristici: Precizia unghiului pasului: + - 5%. Precizia rezistenței: + - 10%. Precizia inductanței: + - 20%. Creșterea temperaturii: 80 garde. Temperatura ambientală - 20grade~ + 50grade. Unghi de pas (grade) : 1,8 grade. Tip : hybrid. Curent / faza : 1,5A. Cuplu de menținere : 4000g.cm. Marimea: 38mm inaltime*42.3mm, latimea*42.3 lungimea Sa fie inclus cablu de o lungime de 100 cm acest trebuie sa fie compus din conectori pentru acest motor și cablu de o calitate recomandată de producator. Împachetare și livrare: conform recomandărilor producătorului
114 |  | 114. Driver pentru motor pas cu pas |  |  |  | Utilizare: pentru controlul motorului pas cu pas; Caracteristici: Interfață simplă de control pentru pas și direcție, 5 rezoluții de etape diferite: pas complet, 1/2-pas, 1/4-pas, 1/8-pas și 1/16-pas, Control inteligent de tăiere care selectează automat modul corect de descompunere curent (descompunere rapidă sau decădere lentă); Oprire termică la supra-temperatură, blocare sub tensiune și protecție la curentul încrucișat; Protecție la sarcină scurtă la sol și scurt circuit; Controlul de curent reglabil vă permite să setați puterea maximă a curentului cu un potențiometru, care vă permite să utilizați tensiuni peste tensiunea nominală a motorului, pentru a obține rate mai mari; Regimul de lucru e de la 8,2 - 45 V; Împachetare: set compus din driver și radiator pentru racire cu autocolant. Livrare: conform recomandărilor producătorului
115 |  | 115. Servo motor |  |  |  | Utilizare: pentru constructia aparatelor cu scop stiințific Caracteristici: Motor dirjijabil în grade, Dimensiune: 40mm x 19mm x 43mm, Greutate netă: 69g, Greutate pachet: 75g, Culoare: Negru, Viteză de funcționare: 0.17sec / 60 grade (4.8V fără sarcină), Viteză de operare: 0.13sec / 60 grade (6.0V nr. încărcare), Cuplu de blocare: 13 kg-cm (180,5 oz-in) la 4,8 V, Momentul de încărcare: 15 kg-cm (208,3 oz-in) la 6V, Tensiune de funcționare: 4,8 - 7,2 Voli Toate angrenajele metalice, Împachetare și livrare: conform recomandărilor producătorului
116 |  | 116. Ghid liniar |  |  |  | Utilizare: Sunt folosite in ansamblarea instalatiilor preconizate pentru scopuri stiințifice; Caracteristici: Lățimea ghidajului sau diametrul : 12mm Lungimea ghidului : 350mm, Material:Metal Împachetare: set compus din ghid liniar și bloc liniar corespunzător ghidului linear. Livrare: conform recomandărilor producătorului
117 |  | 117. Set de șurube trapezoidale |  |  |  | Utilizare: pentru ghidarea de conducere a motorului pas cu pas Caracteristici: Șurub trapezoidal din plumb cu lungimea de 400 mm și diametrul de 8 mm; Șurub tip T8 din cupru; Împachetare: set compus din ambele tipuri de șuruburi. Livrare: conform recomandărilor producătorului
118 |  | 118. Placă cu microcontroller |  |  |  | Utilizare: construcția unui aparat cu circuit electronic preconizat pentru scopuri stiințifice. Caracteristici: Chip principal : ATmega328P, CH340G Temperatura de operare : 0 ℃ -35 ℃ Dimensiuni pachet : 5.1 x 3.1 x 2 inci Tensiune de alimentare : 7-12 V Compatibil cu software-ul la arduino.cc Împachetare și livrare: conform recomandărilor producătorului
119 |  | 119. Set de șuruburi și piulițe |  |  |  | Utilizare: ansamblarea dispozitivelor și aparatajului medical; Caracteristici: Material: Oțel carbon; Stil de unitate: priză hex; Greutate : 500g; Materiale de bricolaj : electrice; Dimensiune : M2, M3, M4, M5; Împachetare: să fie sortate in cutie de depozitare cîte 250 bucăți de fiecare dimensiune (M2, M3, M4, M5). Livrare: conform recomandărilor producătorului
120 |  | 120. Acid polilactic (PLA) |  |  |  | Utilizare: imprimare în 3D cu material biodegradabil. Caracteristici: filament din plastic biodegradabil obținut din plante, transparent, cu diametru de 2.85 mm, cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Culori neutre (incolor, alb sau sur). Fără metale grele, ftalați sau bisfenol-A (BPA). Temperatura de extruzie 200-220ºC. Temperatura de topire 160-180ºC. Temperatura de tranziție la sticlă 58ºC. Densitatea între 1.20 și 1.30 gr/cm3. Rezistența la tracțiune între 58 și 70 MPa. Alungirea la tracțiune între 4 și 6%. Împachetare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: Conform recomnadărilor producătorului.
121 |  | 121. Poliamidă (Nailon) |  |  |  | Utilizare: pentru imprimare în 3D Caracteristici: Filament cu diametru de 2.85 mm, material din culori neutre (incolor, alb sau sur), cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Modulul de tracțiune: 579,0 MPa Tensiune de întindere: 27,8 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 34,4 MPa Elongație la întindere: 20,0% Elongație la rupere: 210,0% Rezistența la încovoiere: 24,0 MPa Modul flexibil: 463,5 MPa. Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2. Forța de impact Charpy la 23˚C – absentă Duritate prin Shore D – 74. Împachetare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: Conform recomnadărilor producătorului.
122 |  | 122. Poliuretan termoplastic (TPU 95°) |  |  |  | Utilizare: pentru imprimare în 3D Caracteristici: Filament cu diametru de 2.85 mm, material din culori neutre (incolor, alb sau sur), cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Modulul de tracțiune: 26,0 MPa Tensiune de întindere: 8,6 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 39,0 MPa Elongație la întindere: 55,0% Elongație la rupere: 580.0% Rezistența la încovoiere: 4,3 MPa Modul flexibil: 78,7 MPa. Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2. Forța de impact Charpy la 23˚C absentă. Duritate Shore A – 95 și duritate Shore D – 46. Ambare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: materialul să fie livrat conform recomandărilor producătorului.
123 |  | 123. Hârtie indicator pH |  |  |  | Utilizare: măsurare pH Caracteristici: Hîrtie de vatman impregnat cu un amestec de mai mulți indicatori ce permite măsurarea pH-ului în diapazonul de la 0 la 14 în 24 de gradații. Sensibilitatea de 0,5 unități pH în intervalul 0 până la 9 și 1 unitate de pH în intervalul de la 9 la 14. Cu tabel de comparare a culorilor pe hîrtia de indicator. Ambalare: Cutie a cîte 200 de benzi cu grafic de referință pentru culori. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului
124 |  | 124. Vîrfuri pentru pipete 200µl sterile |  |  |  | Utilizare : pentru lucrul cu pipeta Caracteristici: cu volumul maximal de 200 µl, lungi, cu filtru și grad scăzut de retenție, transparente, sterile. Ambalare: cutie cu 96 bucăți. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului
125 |  | 125. Pulverizator |  |  |  | Utilizare: pulverizarea diferitor lichide Caracteristici: Confecţionat din polietilentereftalat (PET), rezistent la majoritatea solvenţilor şi substanţelor chimice, transparent. Volum 250 ml. Ambalare: cîte o bucată în cutie. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
126 |  | 126. Set de căni cu mâner gradate |  |  |  | Utilizare: transportare, măsurare și distribuirea lichidelor Caracteristici: Fabricat din polipropilenă ultra clară conform standardului ISO 7056, cu pereți groși rezistenți mecanic și la majoritatea acizilor, bazelor și altor solvenți. Scară volumetrică de culoare albastră, lizibilă. Setul să conțină 2 căni de 250 ml, 2 căni de 500 ml și 2 căni de 1000 ml. Ambalare: cîte o bucată în cutie. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului.
127 |  | 127. Spatulă tip lingură |  |  |  | Utilizare: lucrul cu diverse substanțe chimice Caracteristici: Fabricat din oțel inoxidabil de calitate înaltă AISI 304, rezistent la coroziune. Lungimea de 15 cm. La un capăt să fie prezentă cu o lingură macro pentru particule de dimensiuni medii și mari, iar la celălalt capă o spatula dreaptă. Ambalare: fiecare în pachete separate. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului.
128 |  | 128. Spatulă cu 2 capete |  |  |  | Utilizare: lucrul și transferul diferitor substanțe și produse de pe suprafețe plane și lipicioase. Caracteristici: Fabricat din oțel inoxidabil de calitate înaltă AISI 304, rezistent la coroziune. Lungimea de 155 mm. La un capăt spatula să fie aplatizată cu vârful rotund, iar la celălalt capăt aplatizată și vârful drept. Ambalare: fiecare în pachete separate. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului.
129 |  | 129. Sticlă aspiratoare |  |  |  | Utilizare: transportarea și distribuirea lichidelor Caracteristici: Confecționat din polietilenă groasă stabilizată la UV, cu mânere rezistente pentru transport. Volum 10 litri. Diametrul capacului de 50-60 mm, înzestrat cu robinet. Ambalare: cîte o bucată în cutie. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului.
130 |  | 130. Electrod cu plumb Ag-AgCl |  |  |  | Utilizare: înregistrarea biopotențialelor Caracteristici: Electrod cu plumb de clorură de argint-argint de 4 mm – ecranat, rezistent la atingere. Compatibil cu dispozitivul BIOPAC – 150. Ambalare, livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
131 |  | 131. Electrozi ecranati |  |  |  | Utilizare Pentru înregistrarea semnaleor, biopotențialelor ale nervilor si mușchilor, înregistrări somato-senzoriale. Compatibil cu dispozitivul BIOPAC – 150. Caracteristici: Electrozi ecranati cu fir de bare - rezistent la atingere Ambalare, livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
132 |  | 132. Electrod cu ac |  |  |  | Utilizare înregistrarea biopotențialelor. Caracteristici: Electrod cu ac, monopolar cu dimensiunea de 0,3 x 12 mm. Electrozi de ac din oțel inoxidabil acoperit cu poletrafluoroetilenă cu un fir de plumb izolat din PVC super-flexibil care se încheie cu un conector standard de protecție la atingere. Compatibil cu dispozitivul BIOPAC – 150. Ambalare, livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
133 |  | 133. Gel pentru electrozi |  |  |  | Utilizare: pentru înregistrarea biopotențialilor la contactul cu pielea. Caracteristici: Gel pentru îmbunătățirea semnalelor bilogice Ambalare: Recipient cu 225 grame gel. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
134 |  | 134. Pastă izotonica pentru electrozi |  |  |  | Utilizare: înregistrarea biopotențialilor la contactul cu pielea. Caracteristici: Pastă, izotonică, pentu lucru electrozii. Ambalare, livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
135 |  | 135. Set rășină epoxidică bicomponentă |  |  |  | Utilizare: pentru obținerea mulajelor de țesuturi și organe. Caracteristici: Constă din 2 componente: 1 kg rășină vâscoasă și 0,5 kg întăritor lichid. Debutul întăririi după aproximativ o 1h de la amestecarea componenților, cu întărirea completă la 24h; Modelabil în forme de silicon; Culoare - galbenă sau roz transparentă; Temperatura minimă de utilizare 15 – 20 oC; Temteratura maximă de utilizare 35 - 40 oC Ambalare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
136 |  | 136. Set rășină epoxidică bicomponentă Magic Cristal 3D |  |  |  | Utilizare: pentru obținerea mulajelor de țesuturi și organe. Caracteristici: Constă din 2 componente cu fluiditate excelentă ce nu formează bule la turnare: 0,5 kg rășină și 0,5 kg întăritor, Timpul de întărire complet 24h; Întărirea la rece cu două componente; Practic inodor; Modelabil în forme de silicon; Ambalare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
137 |  | 137. Precoloane împlute cu fază staţionară C18 (ODS) |  |  |  | HPLC guard column, EC 4/3, Nucleosil 100-5 C18, pack of 3 - 1PACK ,diametrul intern 4,0 mm, dimensiunea particulelor 5 mm
138 |  | 138. Coloană cromatografică umplută cu fază staţionară „C-18” |  |  |  | Coloană Nucleosil 100 C18 cu lungimea 150 mm, diametrul intern 4.0 mm, dimensiunea particulelor 5 mm
139 |  | 139. Capillary tubes A.KRÜSS KPS pentru Meting-Point Meter KPS II |  |  |  | Utilizarea: Pentru determinarea punctului de topire .Forma: Capillary tubes – sticlă, parametri: 80 mm Ø1,4mm ;Impachetarea minimala: în ambalaj 100.
140 |  | 140. Criotuburi |  |  |  | Criotuburi sterile cu suporturi (boxe) Aplicația: stocarea materialului biologic în biobanca. Utilizarea: pentru stocarea materialului biologic destinat investigațiilor biomedicale. Material: PET ( polietilentereftalat) calitatea inalta. Volum : pînă la 2 ml, dimensiune 12,5x47,6mm, cu capac filet extern , tip ”skirt”, rezistente la temperatura -90oC, sterile, autoclavabile. Marcaj: RNase, DNase free, rezistente la centrifugare 20 000g, Certificat ISO de calitate, CE se va prezenta la solicitare Criotube compatibile cu suporturi (boxe) pentru stocare, dimensiuni 10x100, material: PET ( polietilentereftalat)
141 |  | 141. Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR în timp real |  |  |  | Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR în timp real Utilizarea: set de reagenţi pentru determinarea a 1 polimorfism (SNP). Format de ambalare: substanţa concentrată 40X. Cantitatea: corespunzătoare cel puţin 5000 reacţii în placa de 384 godeuri (în 5 mkl). Setul conţine reagenţi: 2 primeri nemarcaţi, forward şi revers, 2 sonde - o zonda marcată cu VIC legată cu MGB - pentru detecţia alele 1 ( alela normale) şi altă sonda marcată cu FAM legată cu MGB pentru detecţia alelei 2 (alela patologică). Ţinte de identificare: 2 polimorfisme - normala şi patologica (2 alele) Ambalaj: original de la producător. Termenul de valabilitate: cel puţin 9 luni la momentul livrării. Setul compatibil cu plăcile de reacţie qPCR propuse şi cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator. Puritatea: HPLC. Este necesar prezentarea certificatului analitic Condiţii de livrareşi păstrare: -15 -25°C, la întuneric
142 |  | 142. Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR în timp real Custom |  |  |  | Utilizarea: set de reagenţi pentru determinarea a 1 polimorfism (SNP) Format de ambalare: substanţa concentrată 40X. Cantitatea: corespunzătoare cel puţin 1500 reacţii in placa de 384 godeuri (în 5 mkl) Setul conţine reagenţi: 2 primeri nemarcaţi, forward şi revers, 2 sonde - o zonda marcată cu VIC legată cu MGB - pentru detecţia alele 1 (alela normale) şi altă sonda marcată cu FAM legată cu MGB pentru detecţia alelei 2 (alela patologică). Ţinte de identificare: 2 polimorfisme - normala şi patologica (2 alele). Ambalaj: original de la producător. Termenul de valabilitate: cel puţin 9 luni la momentul livrării. Setul compatibil cu plăcile de reacţie qPCR propuse şi cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator. Puritatea: HPLC. Este necesar prezentarea certificatului analitic. Condiţii de livrareşi păstrare: -15 -25°C, la întuneric
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________