Anexa nr. 22 - Specificaţii tehnice

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Set - Material pentru controlul calității VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal și patologic) |  |  |  | Set – compus din două flacoane: nivel 1 (9ml) și nivel 2 (9ml). Perioada de valabilitate nu mai puțin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puțin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |  |
|  | Ac steril pentru holter 21 G |  |  |  | Ac steril pentru holter 21 G |  |  |
|  | Holtere pentru vacutainer universale |  |  |  | Holder universal pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate. Compatibile cu toate tipurile de ace comune |  |  |
|  | Eprubete vacuum cu accelerator cheag+gel separator volum 6 -8 ml cu etichetă |  |  |  | Eprubete vacuum cu accelerator cheag+gel separator volum 6 -8 ml cu etichetă |  |  |
|  | Eprubete vacuum (K3EDTA)volum de sânge 2,0-2,5ml |  |  |  | Eprubete (K3EDTA)volum de sânge 2,0-2,5ml |  |  |
|  | Eprubete vacuumate cu activator de coagulare volum 4,5 ml 13/75 mm |  |  |  | Eprubete vacuumate cu activator de coagulare volum 4,5 ml 13/75 mm |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Termenul de valabilitate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 33100000-1 | Set - Material pentru controlul calității VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal și patologic) | Set | 48 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD09TRPCCW518430A00125AA |  |
|  | 33100000-1 | Ac steril pentru holter 21 G | Buc. | 5000 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD09TRPCCW518430A00125AA |  |
|  | 33100000-1 | Holtere pentru vacutainer universale | Buc. | 5000 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD09TRPCCW518430A00125AA |  |
|  | 33100000-1 | Eprubete vacuum cu accelerator cheag+gel separator volum 6 -8 ml cu etichetă | Buc. | 4800 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD09TRPCCW518430A00125AA |  |
|  | 33100000-1 | Eprubete vacuum (K3EDTA)volum de sânge 2,0-2,5ml | Buc. | 4800 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD09TRPCCW518430A00125AA |  |
|  | 33100000-1 | Eprubete vacuumate cu activator de coagulare volum 4,5 ml 13/75 mm | Buc. | 3600 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD09TRPCCW518430A00125AA |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________