Aprobat:
Director SRL ”Chișinău-gaz”
Ruslan SACA _____________

Anexă la Documentația de atribuire, pentru procedura de achiziție: nr. CG-01L/2026
”Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și  rețele electrice 
pentru stațiile de protecție catodică”

CAIET DE SARCINI 
”Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și  rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică”

Lista obiectelor la care urmează să fie executate lucrările:

1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Bălți-gaz”.
Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:
1.1.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 9 or Bălți, str. Strii, 13.
1.2.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 34 or Bălți, str. Tolstoi-Hajdeu (intersecție).
1.3.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 61 or Glodeni, str. Mt. Varlaam, 65.
1.4.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 69 r-ul Glodeni, s. Iabloana.
1.5.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 82 r-ul Sângerei, or. Biruința, cartierul Ghips-Biruința.
1.6.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 28 str. Centurii, or. Bălți.
1.7.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 39 s. Hăsnășenii Noi, suc. Bălți.
1.8.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 str. Ștefan cel Mare nr. 8/3, or. Bălți.
1.9.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 47 s. Natalievca, r-ul Fălești.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	
U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice - SRL "Balti-gaz"			
		1.1. Lucrari de montare			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,60	
	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-10	m	150,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj			
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	8,00	

2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Ialoveni-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:
2.1.	Staţie de Protecţie Catodică or. Anenii Noi, str. Pușkin.
2.2.	Staţie de Protecţie Catodică  r-ul Anenii Noi, s. Merenii Noi, SRG.
2.3.	Staţie de Protecţie Catodică r-ul Anenii Noi, s. Gura Bîcului (intersecția).
2.4.	Staţie de Protecţie Catodică  r-ul Anenii Noi, s. Roșcana.
2.5.	Staţie de Protecţie Catodică  r-ul Anenii Noi, s. Mereni (spital).
2.6.	Staţie de Protecţie Catodică r-ul Anenii Noi, s. Speia (punctul medical).
2.7.	Staţie de Protecţie Catodică  r-ul Anenii Noi, s. Costești, SRG.
2.8.	Staţie de Protecţie Catodică r-ul Anenii Noi, s. Costești, str. Hîncești.
2.9.	Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. A. Cristea.
2.10.	Staţie de Protecţie Catodică r-ul Criuleni, s. Ișnovăț.
2.11.	Staţie de Protecţie Catodică mun. Strășeni, str. Testimițeanu.
2.12.	Staţie de Protecţie Catodică r-ul Strășeni, s. Cojușna, SRG.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice, SRL "Ialoveni-gaz"			
		1.1. Lucrari de montare			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	30,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х10 + 1х6	m	20,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj			
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Gagauz-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:
3.1.	Stație de Protecție catodică or. Ceadîr-Lunga, str. Proletarscaia:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice, SRL "Gagauz-gaz"			
		1.1. Lucrari de montare			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	59,20	
	8113020070100	Sondor	h-om	59,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП 1x10	m	200,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj			
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	16,00	

3.2.	Stație de Protecție catodică or. Vulcanești, str. Sov.Armii, 2:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice, SRL "Gagauz-gaz"			
		1.1. Lucrari de montare			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП 1x10	m	320,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj			
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

3.3.	Stație de Protecție catodică s. Sadîc, SRG.
3.4.	Stație de Protecție catodică s.Cotovscoe, brigadă de tractoare.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice, SRL "Gagauz-gaz"			
		1.1. Lucrari de montare			
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	59,20	
	8113020070100	Sondor	h-om	59,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП 1x10	m	320,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj			
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	16,00	

4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Orhei-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:
4.1.	Staţie de Protecţie Catodică № 1  r-nul Orhei, s. Cișmea. 
4.2.	Staţie de Protecţie Catodică № 4  mun. Orhei, str. Eminescu 16.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice - SRL "Orhei-gaz"			
		1.1. Lucrari de montare			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,40	
	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400Cablu АВВГ 4-16	Cablu АВВГ 4-16	m	50,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	100,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj			
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	12,00	

4.3.	Staţie de Protecţie Catodică №14  r-nul Rezina, s. Cinișeuți.
Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice - SRL "Orhei-gaz"			
		1.1. Lucrari de montare			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,20	
	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	45,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj			
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	6,00	

5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Cahul-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:
5.1.	Staţie de Protecţie Catodică  mun. Cahul, str. Alexei Mateevici 99 (nr. inv. 888/195)
Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice, SRL "Cahul-gaz"			
		1.1. Lucrari de montare			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	40,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj			
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Taraclia-gaz”.
Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

6.1.	Staţie de Protecţie Catodică № 8 or. Taraclia, str. Ceapaev, 45.
Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice, SRL "Taraclia-gaz"			
		1.1. Lucrari de montare			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	72,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	150,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj			
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	20,00	

6.2.	Staţie de Protecţie Catodică № 2 or. Tvardița, str. Ceapaev, 68.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice SRL "Taraclia-gaz"			
		1.1. Lucrari de montare			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,40	
	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	150,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj			
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	12,00	
7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Edineț-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:
7.1.	Staţie de Protecţie Catodică din s. Paustova, r-nul Ocnița.
7.2.	Staţie de Protecţie Catodică din s. Tabani, r-nul Briceni.
7.3.	Staţie de Protecţie Catodică din s. Corjeuți, r-nul Briceni.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice - SRL "Edinet-gaz"			
		1.1. Lucrari de montare			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,20	
	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400 АВВГ	Cablu АВВГ 3х10 + 1х6	m	40,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	60,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj			
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	6,00	

8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Ștefan-Vodă-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:
8.1.	Stația de protecție catodică № 23 s. Grădinița, r-nul Căușeni.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
 1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice, SRL "Stefan-Voda-gaz"			
		1.1. Lucrari de montare			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	200,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х10 + 1х6	m	200,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj			
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

8.2.	Stația de protecție catodică  № 16 s. Hagimus, r-nul Căușeni.
Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
 1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice, SRL "Stefan-Voda-gaz"			
		1.1. Lucrari de montare			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	150,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х10 + 1х6	m	150,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj			
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:
9.1.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Ungureanu 22, mun. Chișinău (nr. inv. 5268).
9.2.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Belinski 16, mun. Chișinău (nr. inv. 6451). 
9.3.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Otovasca 27a, mun. Chișinău (nr. inv. 5286).
9.4.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Mircești 56/2, mun. Chișinău (nr. inv. 6417).
9.5.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Butucului 16, mun. Chișinău (nr. inv. 6408).
9.6.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Sf. Dumitru 1, or. Vadul lui Vodă mun. Chișinău (nr. inv. 6442).
9.7.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Lomonosov 51/1, mun. Chișinău (nr. inv. 5287).
9.8.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Studenților 7/3, mun. Chișinău (nr. inv. 5282).
9.9.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Calea Ghidighiciului, s. Ghidighici, mun. Chișinău (nr. inv. 13102).
9.10.	Staţie de Protecţie Catodică din bd. Mircea cel Bătrîn 48, mun. Chișinău (nr. inv. 13146).

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice, mun. Chisinau			
		1.1. Lucrari de montare			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	120,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х10 + 1х6	m	30,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj			
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

Președintele Grupului de lucru	  		                              Roșca M.
              Secretarul Grupului                                                               Mutruc M.
              Membrii Grupului                                                                  Cherpec S.
                                                                                                                Demian A.
                                                                                                                Răsoi V.
									    Calașnic N.	      
									     Lisa I.