ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:

Reparația rețelelor termice DN 400 de la CT-306/19-16 până la CT-306/19-18

din str. Socoleni, proiectul – 23/25-RT.

| Nr. d/o | Materiale | u.m. | Cantitatea | Preț unitar, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN400/560 | m.l. | 500 | 3 802,69 |
| 2. | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN400/560 | buc. | 2 | 22 380,71 |
| 3. | Set de izolare îmbinărilor DN400/560 | set | 50 | 2 333,44 |
| 4. | Căciulă de capăt DN400/560 | set | 8 | 1 561,28 |
| 5. | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN400/560 | buc. | 38 | 955,17 |
| 6. | Suport de ghidare pentru conducte preizolate cu poliuretan DN400/560 | buc. | 8 | 955,17 |
| 7. | Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN400 | buc. | 4 | 30 380,0 |
| 8. | Vană triplu excentrică DN400 | buc. | 2 | 66 460,0 |