Anexa № 4

Deviz Local Nr.

Техническое диагностирование: обследование и оценка технического состояния                          (в соответствии с РД 10-112-96 и РД 10-112-5-97) мостовых кранов г/п 100 т.                             Рег №№ 4904, 5446   Турбинное отделение  КТЦ «TERMOELECTRICA» SA.                                                                               Конструкция кранов – балочная, пролёт – 36,5 м., режим работы ПВ  15%,                               срок службы – 49 лет . Обследование – плановое.

Valoarea de deviz ___________

| Nr. d/o № п-п | Poziţia în lista de preţuri Основание | Denumirea lucrărilor Наименование работ | Unitatea de măsură Ед. изм. | Cantitatea Количество | Preţul Цена | Suma Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1 |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №19/2004 табл. 2 п. 23 табл. 1 п. 2 табл. 1 п. 13 | Базовая стоимость обследования с учётом коэффициентов С=Ц х К2 х К3 х К5 = 13319,47 х 1,15 х 1,98 =30328,43 Ц=8177 х 1,05 х 1,05 х 1,05 х 1,05 х 1,05 х 1,05 х 1,05 х1,05 х 1,05 х 1,05 = 13319,47 – базовая цена обследования крана ( табл. 2 п. 23 с учётом паспортной грузоподъёмности и пролёта). На каждые 10 т. превышения грузоподъёмности крана от указанной в п.п. 22 применяется коэффициент 1,05. При пролёте крана больше указанного в таблице на каждые 5 м. превышения применяется коэффициент 1,05 К2=1,15 – проведение работ в зоне действующего оборудования - табл. 1 п. 2 К5=1+49/50=1,98 – коэффициент, учитывающий срок службы крана – табл. 1 п. 13 | 1 кран | 2 |  |  |
| 2. | Прейскурант №19/2004 Табл. 4 п. 7 | Ультразвуковой контроль сварных швов | 0,5 м | 112 |  |  |
| 3. | Прейскурант №19/2004 Табл. 3 п. 1 | Съёмка (определение планово – высотного положения) надземных крановых путей | 1 погонный метр | 132 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |
|  |  | Материалы подрядчика |  |  |  |  |
|  |  | Глицерин для УЗК (0,5кг/м2х11,2м2) | кг | 5,6 |  |  |
|  |  | Ветошь | кг | 3 |  |  |
|  |  | Итого материалы: |  |  |  |  |
|  |  | Итого работ с материалами: |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по смете |  |  |  |  |