LINDE  GAZ  ROMÂNIA  S.R.L.

300136 Timişoara;  Str. Avram Imbroane nr. 9

Tel.   0256 225605

Fax   0256 201348

CERTIFICAT DE CALITATE

Produsul: Hidrogen  5.0

Livrat in: butelie 50 l

Presiune imbuteliere: 200 bar

Continut gaz / butelie: 8.9 Nmc

### CARACTERISTICI CALITATIVE DE BAZA

| ###### Componenta | Cantitate |
| --- | --- |
| ###### Hidrogen | min. 99,9990 % |
| ###### Oxigen | max. 2 ppm |
| ###### Azot | max. 3 ppm |
| ###### Apa | max. 5 ppm |
| ###### Hidrocarburi | max. 0.2 ppm |

Prezentul certificat intocmit in conformitate cu legea atesta calitatea produsului livrat, parametrii sai incadrandu-se in normativul de calitate.

Pentru a contribui si dvs. la mentinerea calitatii produsului , va rugam, returnati butelia cu o presiune remanenta de min. 0,5 bar.

Linde Gaz Romania

Timişoara                                            Bucureşti                                                 Cluj Napoca

Str. Avram Imbroane 9                      Autostrada Bucureşti – Piteşti km.11    Blvd. Muncii 18

Tel.: +40 256 300 700                          Tel.: +40 21 318 1920                              Tel.: +40 264 415 707

Fax: +40 256 225 608                          Fax: +40 21 3181934                               Fax: +40 264 415 708

www.linde-gaz.ro