## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de prestare a serviciilor oferit
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | 44211100-3 | Lot 1. Construcție modulară tip container | Construcție modulară tip container | Caracteristici generale: - Carcasă metalică - Pereți din panou sandwich termoizolant – 60-100mm - Podea din panou sandwich termoizolant – 60-100mm - Podul din panou sandwich termoizolant – 60-100mm - Sistem de scurgere a apei - Podeaua acoperită cu linoleum - Lungime – 2,9-3,0m - Înălțime – 2,4-2,5m - Fereastră – 1000/1000 mm, PVC 5 camere (cu deschidere în 2 poziții) - Ușă metalică - Instalație electrică complexă (inclusive întrerupătoare de siguranță): • Iluminare interior – 2 corpuri de iluminat • Iluminare exterior – corp de iluminat la intrare • Priză dublă rezistentă la pătrunderea apei (în procesul de dezinfectare) • Întrerupător rezistent la pătrunderea apei (în procesul de dezinfectare) - Sistem de ventilare (evacuarea aerului) - Convector electric rezistent la pătrunderea apei (în procesul de dezinfectare) - Montare pe pilon la o distanță de 150 mm de la nivelul pământului - Spațiu pentru anunț de intrare |  | 6: buc; 7: 1; 12: În decurs de 5 zile de la data solicitării după semnarea contractului
TOTAL