Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din “07” _mai  _2021_

CAIET DE SARCINI

Obiectul:  Reparația capitală a clădirii  cu schimbarea destinației  în  gradinița  de copii  s.Mărcăuți r.Briceni

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă:  Primăria satului Mărcăuți raionul Briceni

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. UTILAJUL |  |  |
| 1 | 08-03-605-1 | Ventilator Hardi - 2 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Instalatii electrice |  |  |
| 2 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 ( se include numa manopera ) | 100 m | 0,46 |
| 3 |  | Cablu VVGng 3x1,5 | m | 34,00 |
| 4 |  | Cablu VVGng 3x2,5 | m | 12,00 |
| 5 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,46 |
| 6 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( se include numa resursa si manopera ) | 100 buc | 0,03 |
| 7 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( se include numa resursa si manopera ) | 100 buc | 0,04 |
| 8 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 ( se include numa manopera ) | 100 buc | 0,08 |
| 9 |  | Corp de iluminat 600*600 | buc | 8,00 |
| 10 | 08-03-605-1 | Ventilator ( se include numa manopera ) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Desfaceri si demontare |  |  |
| 11 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 260,21 |
| 12 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 260,21 |
| 13 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 260,21 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Elemente din beton |  |  |
| 14 | RCsB31B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 50,00 |
| 15 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 24,14 |
| 16 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 10,00 |
| 17 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 73,07 |
| 18 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 170,00 |
| 19 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 5,38 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Acoperis |  |  |
| 20 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,24 |
| 21 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 6,24 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice (Piese de legatura | kg | 211,50 |
| 23 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 260,21 |
| 24 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 | 2,60 |
| 25 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 2,60 |
| 26 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens) contrasipci 50x25 - 0,5m3 | m2 | 260,21 |
| 27 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) , cu grosimea min. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2 | m2 | 260,21 |
| 28 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase ( carcasa din lemn 40*40*850 pentru captuseala stresina ) | m3 | 0,03 |
| 29 | CE06A | Tabla prevopsita - stresina | m2 | 26,80 |
| 30 | CK26B | Bordura stresina, tabla prevopsita | m | 53,60 |
| 31 | CK26B | Bariera de zapada ( L = 3,0 m - 10 buc. ) | m | 30,00 |
| 32 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 150 mm | m | 53,60 |
| 33 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 mm | m | 28,00 |
| 34 | CD07B1 | Placarea frontoanelor, lucarnelor cu panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m, Tabla profilata vopsita cu grosimea min. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2 | m2 | 25,00 |
| 35 | CL17B | Confectii metalice diverse, МОК 1, МОК2 ( Ограждение кровли si manopera 0,43 ) | m | 330,00 |
| 36 | CE42A | Executarea lucarnelor ( Вентрешетки ВР - 1) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Рereti |  |  |
| 37 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 2,58 |
| 38 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 1,90 |
| 39 | CO16A | Soba de incalzit din caramida plina, presata, rostuita la exterior cu mortar de ciment marca M100-T, avind focarul si fumurile din caramida pentru sobe, zidita cu mortar de argila, inclusiv garnitura din fonta, compusa din usa focarului, usa cenusarului si gratarul din fonta pentru foca | m3 | 4,44 |
| 40 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 202,64 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 | 202,64 |
| 42 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm | m2 | 202,64 |
| 43 | CF17B K= 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 202,64 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 202,64 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 172,54 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 172,54 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 172,54 |
| 48 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 16,65 |
| 49 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 40,60 |
| 50 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,65 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 189,19 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor" | m2 | 189,19 |
| 53 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( zona lavoarului ) 30*30 - cu coordonare cu Beneficiarul | m2 | 30,10 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Tavan |  |  |
| 54 | CN53A | Amorsarea cu solutie antimucegai ( resursa hirtie pt slefuit = 0 ) | m2 | 118,32 |
| 55 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 101,93 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 101,93 |
| 57 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 101,93 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 101,93 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor" | m2 | 101,93 |
| 60 | CK29F | Tavane suspendate din lambriu plastic b = 250 mm pe carcasa metalica | m2 | 16,39 |
| 61 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m | 100,00 |
|  |  | Capitolul 3.2.3. Раrdoseli |  |  |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 118,32 |
| 63 | CG01A K = 2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 118,32 |
| 64 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 4,5 mm - culoarea si design se va coordona cu beneficiarul ), la pardoseli | m2 | 101,93 |
| 65 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( portelonat 300*300*10 mm ) | m2 | 11,83 |
| 66 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ( h = 100 mm ) | m | 14,00 |
|  |  | Capitolul 3.2.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 67 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 23,86 |
| 68 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 23,86 |
| 69 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 8,40 |
| 70 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,40 |
|  |  | Capitolul 3.2.5. Retele ingineresti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.5.1. Canalizarea interioara |  |  |
| 71 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 15,00 |
| 72 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
| 73 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| 74 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
| 75 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 76 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,00 |
| 77 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 25,00 |
| 78 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,50 |
|  |  | Capitolul 3.2.5.2. Instalatii de apa calda si rece |  |  |
| 79 | SA34A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" | buc | 2,00 |
| 80 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 50,00 |
| 81 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" | buc | 10,00 |
| 82 | SD11A | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 8,00 |
| 83 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 84 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 50,00 |
| 85 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 50,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Lucrari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Fatada |  |  |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 100,59 |
| 87 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 100,59 |
| 88 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 100,59 |
| 89 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( EPS gr. 50 mm; cornier L = 90 m ) | m2 | 100,59 |
| 90 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( XPS gr. 20 mm ) | m2 | 16,65 |
| 91 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b= 35 cm | m | 16,60 |
| 92 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 100,59 |
| 93 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti ( textura si culoarea se va coordona cu beneficiarul ) | m2 | 100,59 |
|  |  | Capitolul 3.3.2. Soclu |  |  |
| 94 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 26,30 |
| 95 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 26,30 |
| 96 | CF15A K = 2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 40 mm | m2 | 26,30 |
| 97 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( XPS gr. 30 mm; cornier L = 90 m ) | m2 | 26,30 |
| 98 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | 26,30 |
| 99 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 53,60 |
|  |  | Capitolul 3.3.3. Рereu |  |  |
| 100 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 8,00 |
| 101 | IzF04J1 | Membrana profilata Planter - geo 1,5 mm fixata cu elemente de fixare ( 4 buc/m2) | m2 | 53,60 |
| 102 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr. 150 mm | m3 | 8,04 |
| 103 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 64,32 |
| 104 |  | Baghete din lemn | m3 | 0,01 |
| 105 | CA03F02 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 5,36 |
| 106 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M150 ( BR 100.2.8) | m | 53,60 |
| 107 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la bordura fatada b = 200 mm - capelnic intr soclu si perete | m | 53,60 |
|  |  | Capitolul 3.4. Diverse |  |  |
| 108 | TsH92A | Incarcarea in auto moloz | t | 50,00 |
| 109 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 50,00 |
| 110 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 50,00 |

Președintele grupului de lucru

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)