| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 1 Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f | buc | 1500 |  |  |  |  | 01.02-31.12.22 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 2 Hartie milimetrica rola pentru ECG 80 mm x 20 m x 12 mm | buc | 1000 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 3 Hartie milimetrica rola termosensibila pentru ECG MAC 800 110 mm x 140 mm N 140 | buc | 100 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 4 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată | buc | 50 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 5 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x140 tip: pliată | buc | 50 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 6 Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil medical, transparenta | buc | 1000 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 7 Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3 straturi | buc | 5000 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 8 Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare | buc | 700 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 9 Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm | buc | 1200 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 10 Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-10 ml | buc | 300 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 11 Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-10 ml | buc | 100 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 12 Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10 ml | buc | 300 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 13 Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control | buc | 50 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 14 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra) | buc | 100 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 15 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. | buc | 100 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 16 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol) | buc | 25 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 17 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. | buc | 60 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 18 Tub de intubare orotraheală N7, cu manjeta | buc | 500 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 19 Tub de intubare orotraheală N7,5, cu manjeta | buc | 500 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 20 Tub de intubare orotraheală N8 , cu manjeta | buc | 500 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 21 Tub de intubare orotraheală N8,5, cu manjeta | buc | 500 |  |  |  |  | 33140000-3 | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |