	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Incalzire, ventilare, conditionare (25/11-22.23-1-IVC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Вентиляция



	1.1.1. В1



	1
	
	Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)

	buc
	
	1,000



	
	600-ss-125
	Обратный клапан ф125 
	buc
	1,000
	1,00

	2
	VA17G
	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm

	m2
	
	0,030



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,930
	0,148

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	4,200
	0,126

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,010
	0,00

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,070
	0,002

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,200
	0,006

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,018
	0,001

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,240
	0,007

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,001

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,004
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	8,000
	0,24

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,300
	0,009

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	6,300
	0,189

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	8,000
	0,24

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	8,000
	0,24

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,070
	0,002

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,001

	3
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная однорядная решетка (сталь) 300x150

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115765700-ext-300x150
	Наружная жалюзийная однорядная решетка (сталь) 300x150
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	4
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 150x100

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115765700-int-150x100
	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 150x100
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	5
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 200x100

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	1,96

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,34

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,09

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,08

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,12

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	56,00

	
	2874115765700-int-200x100
	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 200x100
	buc
	1,000
	2,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	1,20

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	56,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	56,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total В1
	

	1.1.2. ПЕ1, ПЕ2



	6
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Оконный приточный клапан (встраеваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при дР=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	1,96

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,34

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,09

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,08

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,12

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	56,00

	
	2874115765700-air-box
	Оконный приточный клапан (встраеваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при дР=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog
	buc
	1,000
	2,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	1,20

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	56,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	56,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ПЕ1, ПЕ2
	

	1.1.3. Жесть и фасонные части



	7
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2

	m2
	
	2,100



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	3,526

	
	2626147370009-0.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare)
	m2
	1,000
	2,121

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,100
	2,333

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	31,815

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	31,815

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	31,815

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,336

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,113

	8
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul rectangular. / Consum fixari 1.1 kg/m2

	m2
	
	4,300



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,537
	6,609

	
	2626147370009-0.55r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm (rectangulare) 
	m2
	1,000
	4,343

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,100
	4,777

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	65,145

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	65,145

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	65,145

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,900
	3,909

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,064
	0,275

	9
	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm

	m2
	
	3,400



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,468
	1,591

	
	2682162611305Izover50
	Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm
	m2
	1,018
	3,461

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,009
	0,031

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,041
	0,139

	10
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	3,400



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,799

	
	2710403601300z
	Tabla zincata 
	kg
	4,553
	15,48

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,167

	11
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	3,400



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	2,003

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	27,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Жесть и фасонные части
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Вентиляция
	

	1.2. Радиаторное отопление



	1.2.1. Отопительные приборы



	12
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/600 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	0,50

	
	2822115700000-22-500/600
	Radiator 22-500/600 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,003
	0,003

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,006
	0,006

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,20

	13
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/700 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	0,50

	
	2822115700000-22-500/700
	Radiator 22-500/700 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,003
	0,003

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,006
	0,006

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,20

	14
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/1000 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	0,50

	
	2822115700000-22-500/1000
	Radiator 22-500/1000 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,003
	0,003

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,006
	0,006

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,20

	15
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1000 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	1,00

	
	2822115700000-33-500/1000
	Radiator 33-500/1000 
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,003
	0,006

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,006
	0,012

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	6,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,40

	16
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,650
	1,30

	
	2822115700000-33-500/1200
	Radiator 33-500/1200 
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,008

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,008
	0,016

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	0,50

	17
	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1800 sau analog

	buc
	
	10,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,800
	8,00

	
	2822115700000-33-500/1800
	Radiator 33-500/1800 
	buc
	1,000
	10,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,005
	0,05

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,010
	0,10

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,50

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,000
	60,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,300
	3,00

	18
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	68,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	10,20

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,000
	68,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,000
	136,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,000
	136,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	6,80

	19
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	17,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,000
	17,00

	20
	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	12,350



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,530
	6,545

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,100
	1,235

	21
	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	12,350



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,470
	5,805

	22
	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp

	m2
	
	12,350



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,330
	4,076

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,250
	3,088

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Отопительные приборы
	

	1.2.2. Материалы и трубопроводы



	23
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С

	buc
	
	17,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	3,06

	
	2875274202700-tur
	Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С
	buc
	1,000
	17,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,204

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,408

	24
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный кран обратный, Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С

	buc
	
	17,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	3,06

	
	2875274202700-retur
	Угловой радиаторный кран обратный, Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С
	buc
	1,000
	17,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,204

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,408

	25
	CK30A
	Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов 700x450hx110

	buc
	
	1,000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,950
	0,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	0,15

	
	2840127329600-25
	Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов 700x450hx110
	buc
	1,000
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,200
	0,20

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0005
	0,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000
	6,00

	
	2430226101260
	Grund miniu 
	kg
	0,050
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,01

	26
	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый запорный, Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С ф32

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,250
	0,50

	
	2875274205100-32
	Кран шаровый запорный, Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С ф32
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,12

	27
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр механический "Y-образный", Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С ф32

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,300
	2,30

	
	2924127322065-32
	Фильтр механический "Y-образный", Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С ф32
	buc
	1,000
	1,01

	28
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматические воздухоотводчики, Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С ф15

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,30

	
	2875274205100-aer-15
	Автоматические воздухоотводчики, Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С ф15
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,064

	29
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4

	m
	
	141,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	49,35

	
	2521216710000-20x3.4
	Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4
	m
	1,030
	145,23

	30
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4 / fitinguri

	m
	
	42,300



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	14,805

	
	2521216710000-20x3.4
	Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4
	m
	1,030
	43,569

	31
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф25x4.2

	m
	
	103,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	41,20

	
	2521216710000-25x4.2
	Teava PPR stabilizata PN25 ф25x4.2
	m
	1,030
	106,09

	32
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф25x4.2 / fitinguri

	m
	
	30,900



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	12,36

	
	2521216710000-25x4.2
	Teava PPR stabilizata PN25 ф25x4.2
	m
	1,030
	31,827

	33
	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ф32x5.4

	m
	
	32,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	12,80

	
	2521216710000-32x5.4
	Teava PPR stabilizata PN25 ф32x5.4
	m
	1,030
	32,96

	34
	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ф32x5.4 / fitinguri

	m
	
	9,600



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	3,84

	
	2521216710000-32x5.4
	Teava PPR stabilizata PN25 ф32x5.4
	m
	1,030
	9,888

	35
	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ф40x6.7

	m
	
	52,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	23,40

	
	2521216710000-40x6.7
	Teava PPR stabilizata PN25 ф40x6.7
	m
	1,030
	53,56

	36
	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ф40x6.7 / fitinguri

	m
	
	15,600



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	7,02

	
	2521216710000-40x6.7
	Teava PPR stabilizata PN25 ф40x6.7
	m
	1,030
	16,068

	37
	RpIF09C1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф20 sau analog

	m
	
	141,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,580
	81,78

	
	332051735223-13x20
	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф20
	m
	1,030
	152,491

	38
	RpIF09C1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф25 sau analog

	m
	
	103,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,580
	59,74

	
	332051735223-13x25
	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф25
	m
	1,030
	111,394

	39
	RpIF09C1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32 sau analog

	m
	
	32,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,580
	18,56

	
	332051735223-13x32
	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32
	m
	1,030
	34,608

	40
	RpIF09C1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40 sau analog

	m
	
	52,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,580
	30,16

	
	332051735223-13x40
	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40
	m
	1,030
	56,238

	41
	CK30A
	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 2800x1500

	buc
	
	2,000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,950
	1,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	0,30

	
	2840127329600-41
	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 2800x1500
	buc
	1,000
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,200
	0,40

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000
	12,00

	
	2430226101260
	Grund miniu 
	kg
	0,050
	0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,02

	42
	CK30A
	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 4250x1500

	buc
	
	2,000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,950
	1,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	0,30

	
	2840127329600-42
	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 4250x1500
	buc
	1,000
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,200
	0,40

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000
	12,00

	
	2430226101260
	Grund miniu 
	kg
	0,050
	0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,02

	43
	CK30A
	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 7800x1500

	buc
	
	1,000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,950
	0,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	0,15

	
	2840127329600-43
	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 7800x1500
	buc
	1,000
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,200
	0,20

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0005
	0,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000
	6,00

	
	2430226101260
	Grund miniu 
	kg
	0,050
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,01

	44
	CK30A
	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 8500x1500

	buc
	
	2,000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,950
	1,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	0,30

	
	2840127329600-44
	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 8500x1500
	buc
	1,000
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,200
	0,40

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000
	12,00

	
	2430226101260
	Grund miniu 
	kg
	0,050
	0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,02

	45
	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti

	kg
	
	70,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	16,10

	
	2710700000000*
	Suporti sau dispozitive gata vopsiti
	kg
	1,000
	70,00

	46
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	276,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,090
	24,84

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,040
	11,04

	47
	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	52,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,110
	5,72

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,050
	2,60

	48
	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	276,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,080
	22,08

	49
	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	52,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,100
	5,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Материалы и трубопроводы
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Радиаторное отопление
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Вентиляция



	2.1.1. В1



	50
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,315

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,126

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,85

	51
	10-08-001-10
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,13

	52
	VB17A
	Conexiune flexibila, circulara cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,72

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,10

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,00

	53
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,72

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,10

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,00

	54
	VB01A2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm"  / Supapa antifoc cu actionare electrica

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,230
	3,23

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,020
	0,02

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,100
	0,10

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015
	0,015

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,020
	0,02

	
	2874125895175
	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm
	kg
	0,017
	0,017

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,085
	0,085

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095
	0,095

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,010
	0,01

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	4,000
	4,00

	
	2874115842600
	Piulite hexagonale M8 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	12,00

	
	2874115842661
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,110
	0,11

	
	2710403603798
	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000
	kg
	0,014
	0,014

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,380
	0,38

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,100
	0,10

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	4,000
	4,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	12,000
	12,00

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,000
	1,00

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,000
	1,00

	
	2874115895149
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm
	buc
	4,000
	4,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	12,000
	12,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,150
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total В1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Вентиляция
	

	2.2. Радиаторное отопление



	2.2.1. Материалы и трубопроводы



	55
	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,400
	3,40

	
	2710403615911
	Tabla groasa 10 x 1000 
	kg
	0,030
	0,03

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,125
	0,125

	
	2875274418000
	Flansa oarba 
	buc
	0,050
	0,05

	56
	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	1,20

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,006
	0,018

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,012
	0,036

	57
	IA18I
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: закладные детали / exclusiv teava, mufa

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,050
	3,15

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,093
	0,279

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,046
	0,138

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,020
	0,06

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,036

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,072

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Материалы и трубопроводы
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Радиаторное отопление
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Вентиляция



	3.1.1. В1



	58
	
	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 m3/h, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-TD-350/125-Silent-210
	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 m3/h, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent 
	buc
	1,000
	1,00

	59
	
	Ругулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-reg-vit
	Ругулятор скорости для вентилятора Soler Palau 
	buc
	1,000
	1,00

	60
	
	Гибкая вставка ф125

	buc
	
	2,000



	
	700-c-flex-125
	Гибкая вставка ф125
	buc
	1,000
	2,00

	61
	
	Шумоглушитель ф125

	buc
	
	2,000



	
	700-atenuator-125
	Шумоглушитель ф125
	buc
	1,000
	2,00

	62
	
	Противопожарный клапан, нормально открытый, с электроприводом заслонка ф100 / Привод "Belimo" BF230 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-sa-100
	Противопожарный клапан, нормально открытый, с электроприводом заслонка ф100 / Привод "Belimo" BF230 
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total В1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Вентиляция
	

	3.2. Радиаторное отопление



	3.2.1. Материалы и трубопроводы



	63
	
	Распределительный коллектор ф32 для системы радиаторного отопления на 6 контуров, в комплекте: регулирующие клапана на ответвлениях обратного, и подающего коллекторах; наконечник (держак с воздухоотводчиком ф15)

	buc
	
	1,000



	
	700-distr-32
	Распределительный коллектор ф32 для системы радиаторного отопления на 6 контуров, в комплекте: регулирующие клапана на ответвлениях обратного, и подающего коллекторах; наконечник (держак с воздухоотводчиком ф15)
	buc
	1,000
	1,00

	64
	
	Прибор КИПА (термоманометр), Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С

	buc
	
	3,000



	
	700-41
	Прибор КИПА (термоманометр), Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С
	buc
	1,000
	3,00

	65
	
	Кран шаровый 3-ходовой под прибор КИПА, Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С

	buc
	
	3,000



	
	700-42
	Кран шаровый 3-ходовой под прибор КИПА, Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С
	buc
	1,000
	3,00

	66
	
	Закладные детали для термоманометра: отборное устройствоб ДТ (-30 °С до +100 °С), Р = 1,0 МПа ЗКЧ-270.00-90

	buc
	
	3,000



	
	700-42ZK4-270.00-90
	Закладные детали для термоманометра: отборное устройствоб ДТ (-30 °С до +100 °С), Р = 1,0 МПа ЗКЧ-270.00-90
	buc
	1,000
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Материалы и трубопроводы
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Радиаторное отопление
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


