- MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

- DIRECȚIA EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI TURISM CĂUȘENI

- I.P.GIMNAZIUL SĂIȚI, R-NUL CĂUȘENI

MD-4322, s.Săiți, str.Ștefan cel Mare, 57, e-mail: ludmila_saiti@mail.ru, tel./fax: 0243-52-2-17

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul ,, Reparația capitală a sistemului de încălzire în bloc II a Gimnaziului Săiți,situat în r-nul Căușeni,s.Săiți

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă I.P.Gimnaziul Săiți,r-nul Căușeni

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Obiectul supus reparației capitale este situat în centrul s.Săiți,raionul Căușeni pe teritoriul gimnaziului existent în localitate,teren cu nr.cadastral 27202050121

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Conform formularului. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, poate servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Semnat cu semnatura electronica | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | Semnat cu semnatura electronica | Obligatoriu |
| 3. | Devizele locale aferente ofertei | Formularele nr.3,5,7.Completate și semnate cu semnatura electronica | Obligatoriu |
| 4. | Grafic de executare a lucrarilor | Anexa nr.10 Semnat cu semnatura electronica | Obligatoriu |
| 5. | Declaratie privind experienta similara | Anexa nr.12 Semnat cu semnatura electronica | Obligatoriu |
| 6. | Declaratie privind dotarile specifice,utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului | Anexa nr.14 Semnat cu semnatura electronica | Obligatoriu |
| 7. | Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implimentarea contractului | Anexa nr.15 Semnat cu semnatura electronica | Obligatoriu |
| 8. | Lista subcontractantilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia | Anexa nr.16. Semnat cu semnatura electronica | Obligatoriu |
| 9. | Certificat Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie | Obligatoriu |
| 10. | Aviz pentru participare la licitatiile publice de lucrari din domeniul constructiilor si instalatiilor eliberat de Agentia pentru Supraveghere Tehnica | Anexa nr.22.Semnat cu semnatura electronica | Obligatoriu |
| 11. | Declaratie privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 Semnat cu semnatura electronica | Obligatoriu |
| 12. | Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național | Eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil la ziua petrecerii concursului. Copie confirmată prin aplicarea ștampilei și semnată electronic. | Obligatoriu |
| 13. | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, (art.19, Legea nr. 131 din 03.07.2015) | Original. Semnat cu semnatura electronica. | Obligatoriu |
| 14. | Certificate de calitate a materialelor folosite pentru executarea contractului | Copii, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnaturii. | Obligatoriu |
| 15. | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr.13Completat și semnat cu semnatura electronica | Obligatoriu |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________