| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Antiser diagnostic pentru salmonella A-E+Vi |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 2 Antiser diagnostic pentru salmonella OMA |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 3 Antiser diagnostic pentru salmonella OMB |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 4 Antiser diagnostic pentru salmonella OMC |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 5 Antiser diagnostic pentru salmonella O:1 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 6 Antiser diagnostic pentru salmonella O:3,10,15 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 7 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6,7,8 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 8 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 9 Antiser diagnostic pentru salmonella O:5 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 10 Antiser diagnostic pentru salmonella O:1,2 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 11 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 12 Antiser diagnostic pentru salmonella O:8 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 13 Antiser diagnostic pentru salmonella O:11 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 14 Antiser diagnostic pentru salmonella O:14 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 15 Antiser diagnostic pentru salmonella O:12 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 16 Antiser diagnostic pentru salmonella O:19 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 17 Antiser diagnostic pentru salmonella O:20 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 18 Antiser diagnostic pentru salmonella O:22 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 19 Antiser diagnostic pentru salmonella O:23 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 20 Antiser diagnostic pentru salmonella O:24 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 21 Antiser diagnostic pentru salmonella O:25 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 22 Antiser diagnostic pentru salmonella O:46 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 23 Antiser diagnostic pentru salmonella HMA |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 24 Antiser diagnostic pentru salmonella HMB |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 25 Antiser diagnostic pentru salmonella HMC |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 26 Antiser diagnostic pentru salmonella H:G |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 27 Antiser diagnostic pentru salmonella H:L |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 28 Antiser diagnostic pentru salmonella H:E |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 29 Antiser diagnostic pentru salmonella H:HMD |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 30 Antiser diagnostic pentru salmonella H:a |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 31 Antiser diagnostic pentru salmonella H:b |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 32 Antiser diagnostic pentru salmonella H:c |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 33 Antiser diagnostic pentru salmonella H:d |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 34 Antiser diagnostic pentru salmonella H:i |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 35 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z10 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 36 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z29 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 37 Antiser diagnostic pentru salmonella H:y |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 38 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 39 Antiser diagnostic pentru salmonella H:k |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 40 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z4 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 41 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z13 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 42 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z28 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 43 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 44 Antiser diagnostic pentru salmonella H:h |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 45 Antiser diagnostic pentru salmonella H:enx |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 46 Antiser diagnostic pentru salmonella H:g |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 47 Antiser diagnostic pentru salmonella H:s |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 48 Antiser diagnostic pentru salmonella H:f |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 49 Antiser diagnostic pentru salmonella H:2 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 50 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z6 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 51 Antiser diagnostic pentru salmonella H:e,h |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 52 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r faza inversia |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 53 Antiser diagnostic pentru salmonella H:i faza inversia |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 54 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG1 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 55 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG2 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 56 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG3 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 57 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG5 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 58 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG6 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 59 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SGZ4 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 60 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SGG (toate faze care contin g sau m,t) |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 61 Set McFarland Standard (0,5; 1; 2; 3; 4; 5) |  |  |  |  |  | Set trebuie sa contine: Standard de turbiditate McFarland latex echivalent (0,5; 1; 2; 3; 4; 5) pentru masurarea suspensiei bacteriene,cu diametru 17,75 mm. Suspensiile de standard trebuie sa fie în fiolele originale, sigilate. |  |  |  |  |
| LOT 62 Cultura de referinta liofilizata Listeria Innocua |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 63 Cultura de referinta liofilizata Aspergilius Restrictus |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 64 Cultura de referinta liofilizata certificata Escherichia Coli cu nivel de E+04 in pileta |  |  |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata certificata Escherichia coli cu nivel de E+04 in pileta. Flacon cite min 10 pilete |  |  |  |  |
| LOT 65 Cultura de referinta liofilizata Saccharomyces Cerevisiae |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 66 Cultura de referinta liofilizata certificata Listeria Ivanovii cu nivel de E+04 in pileta |  |  |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata certificata Listeria monocytogenes cu nivel de E+04 in pileta.Flacon cite min 10 pilete |  |  |  |  |
| LOT 67 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 |  |  |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 68 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004 |  |  |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 69 Pipette Controller |  |  |  |  |  | Temperatura de funcționare și încărcare: +10 °C până la + 35 °C Viteza de distribuire: 50 ml in mai putin de 10 secunde Compatibil pentru pipete din sticla si plastic de la 0,1 la 100 ml Aproximativ opt ore de dozare continuă (cu pipetă de 10 ml) fără reîncărcare Controlul contaminării - filtru cu membrană înlocuibil pentru a minimiza riscul de contaminare Setarea vitezei - reglarea vitezei de pipetare pe vâscozitatea probei cu 3 viteze selectabile Conul pipetei autoclavabil (120°C / 15 min) UV rezistenta Baterie nichel metal hidrură 2,4 V / 700 mAh Fiecare dozator de pipetă trebuie sa fie insotit de baterie nichel-hidrură metalică, 2 capace pentru baterii, suport de perete, încărcător dispozitiv (100 - 240 V; 50/60 Hz) și 2 filtre cu membrană sterile de rezervă de 0,2 µm |  |  |  |  |
| LOT 70 Acid sulfuric |  |  |  |  |  | Ambalaj original 1.8 kg puritatea > 98.0% |  |  |  |  |
| LOT 71 Iso-octan |  |  |  |  |  | Ambalaj original. Pentru gaz cromatografie puritatea > 98.0% |  |  |  |  |
| LOT 72 Metanol |  |  |  |  |  | Ambalaj original pentru HPLC puritatea > 99.0% |  |  |  |  |
| LOT 73 Cloroform |  |  |  |  |  | Ambalaj original pentru HPLC puritatea > 99.8% |  |  |  |  |
| LOT 74 n- Hexan |  |  |  |  |  | Ambalaj original pentru HPLC puritatea > 99.0% |  |  |  |  |
| LOT 75 n- Heptan |  |  |  |  |  | Ambalaj original pentru HPLC puritatea > 99.0% |  |  |  |  |
| LOT 76 Toluol |  |  |  |  |  | Ambalaj original pentru HPLC puritatea > 99.0% |  |  |  |  |
| LOT 77 CH3ONa Sodium methoxide solution 25% |  |  |  |  |  | Ambalaj original pentru HPLC puritatea > 99.0% |  |  |  |  |
| LOT 78 CH3ONa Sodium methoxide pudra |  |  |  |  |  | Ambalaj original puritatea > 98.0% |  |  |  |  |
| LOT 79 KOH hidrixid de potasium |  |  |  |  |  | Ambalaj original puritatea > 99.0% |  |  |  |  |
| LOT 80 Na2SO4 sulfat de sodium |  |  |  |  |  | Ambalaj original puritatea > 99.0% |  |  |  |  |
| LOT 81 NaHSO4*H2O |  |  |  |  |  | Ambalaj original puritatea > 99.0% |  |  |  |  |
| LOT 82 Dicloretan С2H4Сl2 |  |  |  |  |  | Ambalaj original pentru HPLC puritatea > 99.8% |  |  |  |  |
| LOT 83 Metilen clorid CH2Cl2 |  |  |  |  |  | Ambalaj original puritatea > 99.0% |  |  |  |  |
| LOT 84 Filtre micro centrifuge de 750-800µL |  |  |  |  |  | Utilizate p/u centrifuge, rezistente la min 10000rpm Material (membrana) PTFE Dimensiunea porilor 0.2 µm Material carcasa Polipropilena Tip filtru microcentrifugal Volum (metric) 750-800µL Dimensiunea unitatii: Pachet de 100 buc |  |  |  |  |
| LOT 85 Set pentru determinarea Aflatoxin B1 |  |  |  |  |  | Placa pu determinarea aflatoxinei B1: 1 x 96 teste (8 godeuri x 12 benzi). Alfatoxin B1 standarde: 0.0 ng/ml – 1.0 ml; 0.02ng/ml – 1.0ml; 0.06ng/ml – 1.0ml; 0.2ng/ml – 1.0ml ; 0.6ng/ml – 1.0ml 1.5ng/ml – 1.0ml Antibody # 1 – 6.0ml HRP–Conjugate Antibody#2 – 6.0 ml 20X Wash Solution – 30 ml 10XSample Dilution Buffer – 25ml Stop Buffer – 12ml TMB Substrate – 12ml Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 80-120% Limita de detectie: Lapte/lapte praf – 0.04/0.1 ppb Carne – 0.5 ppb Matrice: lapte, carne |  |  |  |  |
| LOT 86 Set pentru determinarea Ochratoxin A |  |  |  |  |  | Placa pu determinarea aflatoxinei B1: 1 x 96 teste (8 godeuri x 12 benzi). Alfatoxin B1 standarde: 0.0 ng/ml – 1.0 ml; 0.1ng/ml – 1.0ml; 0.3ng/ml – 1.0ml; 0.9ng/ml – 1.0ml ; 2.7ng/ml – 1.0ml; 8.1ng/ml – 1.0ml Antibody # 1 – 5.5ml HRP–Conjugate Antibody#2 – 11.0 ml 20X Wash Solution – 40.0 ml Stop Buffer – 6.0ml TMB Substrate – 12.0ml Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 80-120% Limita de detectie: Carne uscata/peste – 1.0 ppb Lapte – 1.0 ppb Matrice: lapte, carne |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; LOT 1 Antiser diagnostic pentru salmonella A-E+Vi; Flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2 Antiser diagnostic pentru salmonella OMA; Flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 3 Antiser diagnostic pentru salmonella OMB; Flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 4 Antiser diagnostic pentru salmonella OMC; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 5 Antiser diagnostic pentru salmonella O:1; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 6 Antiser diagnostic pentru salmonella O:3,10,15; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 7 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6,7,8; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 8 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA,. 33100000-1; LOT 9 Antiser diagnostic pentru salmonella O:5; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 10 Antiser diagnostic pentru salmonella O:1,2; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 11 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6; Flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 12 Antiser diagnostic pentru salmonella O:8; Flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 13 Antiser diagnostic pentru salmonella O:11; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 14 Antiser diagnostic pentru salmonella O:14; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 15 Antiser diagnostic pentru salmonella O:12; Flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 16 Antiser diagnostic pentru salmonella O:19; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 17 Antiser diagnostic pentru salmonella O:20; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 18 Antiser diagnostic pentru salmonella O:22; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 19 Antiser diagnostic pentru salmonella O:23; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 20 Antiser diagnostic pentru salmonella O:24; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 21 Antiser diagnostic pentru salmonella O:25; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 22 Antiser diagnostic pentru salmonella O:46; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 23 Antiser diagnostic pentru salmonella HMA; Flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 24 Antiser diagnostic pentru salmonella HMB; Flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 25 Antiser diagnostic pentru salmonella HMC; Flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 26 Antiser diagnostic pentru salmonella H:G; Flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 27 Antiser diagnostic pentru salmonella H:L; Flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 28 Antiser diagnostic pentru salmonella H:E; Flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 29 Antiser diagnostic pentru salmonella H:HMD; Flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 30 Antiser diagnostic pentru salmonella H:a; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 31 Antiser diagnostic pentru salmonella H:b; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 32 Antiser diagnostic pentru salmonella H:c; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 33 Antiser diagnostic pentru salmonella H:d; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 34 Antiser diagnostic pentru salmonella H:i; Flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 35 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z10; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 36 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z29; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 37 Antiser diagnostic pentru salmonella H:y; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 38 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r; Flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 39 Antiser diagnostic pentru salmonella H:k; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 40 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z4; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 41 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z13; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 42 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z28; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 43 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 44 Antiser diagnostic pentru salmonella H:h; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 45 Antiser diagnostic pentru salmonella H:enx; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 46 Antiser diagnostic pentru salmonella H:g; Flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 47 Antiser diagnostic pentru salmonella H:s; Flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 48 Antiser diagnostic pentru salmonella H:f; Flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 49 Antiser diagnostic pentru salmonella H:2; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 50 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z6; Flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 51 Antiser diagnostic pentru salmonella H:e,h; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 52 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r faza inversia; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 53 Antiser diagnostic pentru salmonella H:i faza inversia; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 54 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG1; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 55 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG2; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 56 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG3; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 57 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG5; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 58 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG6; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 59 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SGZ4; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 60 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SGG (toate faze care contin g sau m,t); Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 61 Set McFarland Standard (0,5; 1; 2; 3; 4; 5); set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 62 Cultura de referinta liofilizata Listeria Innocua; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 63 Cultura de referinta liofilizata Aspergilius Restrictus; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 64 Cultura de referinta liofilizata certificata Escherichia Coli cu nivel de E+04 in pileta; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 65 Cultura de referinta liofilizata Saccharomyces Cerevisiae; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 66 Cultura de referinta liofilizata certificata Listeria Ivanovii cu nivel de E+04 in pileta; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 67 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 68 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 69 Pipette Controller; buc; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 70 Acid sulfuric; kg; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 71 Iso-octan; L; 2,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 72 Metanol; L; 5,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 73 Cloroform; L; 2,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 74 n- Hexan; L; 15,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 75 n- Heptan; L; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 76 Toluol; L; 2,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 77 CH3ONa Sodium methoxide solution 25%; L; 2,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 78 CH3ONa Sodium methoxide pudra; kg; 0,2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 79 KOH hidrixid de potasium; Kg; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 80 Na2SO4 sulfat de sodium; kg; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 81 NaHSO4*H2O; kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 82 Dicloretan С2H4Сl2; L; 2,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 83 Metilen clorid CH2Cl2; L; 2,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 84 Filtre micro centrifuge de 750-800µL; set; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 85 Set pentru determinarea Aflatoxin B1; buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 86 Set pentru determinarea Ochratoxin A; buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)