Приложение № 22 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г. - Технические спецификации [ Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 2, 3, 4, 6, 7, а закупающим органом - в графах 1, 5,].. Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1672734302523. Предмет закупки : Услуги прачечной и аренды белья, специфичные для медицинских учреждений, согласно нужд ПМСУ РБ Комрат на 2023г..

Код CPV; Наименование услуг; Страна происхождения; Производитель; Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупающим органом; Полная техническая спецификация, предложенная оферентом; Справочные стандарты. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Лот № 1 Serviciilor de spălare și închiriere a lenjerii specifice instituțiilor. 98310000-9; Servicii de închiriere a lenjerii specifice instituțiilor medicale: lenjerie de pat și scutece: bumbac alb100%, densitatea 150 - 180g/m2.; - Articolele spălate vor fi predate în stare ideală, nedeteriorate: bine spălate și fără pete (clătite cu o cantitate maximă de apă), dezinfectate termic și chimic, uscate, călcate, cutate, ambalate și sortate după tipul lor (ex. cearșaf aparte, față de pernă aparte, albituri aparte, etc.), fără reziduuri de detergenți sau microorganisme patogene. - Procesul de spălare trebuie să includă cel puţin un ciclu la 85 °C timp de 20 minute, în scopul dezinfectării lenjeriei și articolelor spălate. Instalaţiile de spălare trebuie să permită atingerea unor temperaturi adecvate pentru a asigura decontaminarea articolelor. - Toată lenjeria și echipamentul medical din secțiile cu profil Covid-19 cît și de la pacienții suspecți, dar și lenjeria care prezintă un risc sporit de diverse infecții, urmează a fi sterilizată în etuvă cu respectarea tuturor normelor sanitare și epidemiologice, înainte de a fi supusă circuitului de spălare propriu zis. Predarea acestei lenjerii se va face separat de cealaltă lenjerie. - Transportul lenjeriei și articolelor ”produs murdar”, cât și a lenjeriei și articolelor ”produs curat”, de la și spre punctele de colectare și distributie a acestora, se va face de către Prestator cu transportul propriu 2 ori/săptămînă. - Colectarea lenjeriei și articolelor murdare, cît și livrarea lenjeriei și articolelor curate va fi efectuată zilnic, de luni pînă vineri, conform unui grafic prestabilit de comun acord cu Beneficiarul. - Prestatorul va accepta din partea Beneficiarului o persoană care va dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor și respectarea normelor igienico – sanitare. Instituţia medicală poate efectua cercetări la sediul Prestatorului, în scopul de a lua mostre ale produselor utilizate. - În scopul colectării diferențiate a articolelor murdare, colectarea va fi efectuată în saci deosebiți printr-un ”cod de culori” sau alte insigne distincte, oferiți de către Prestator. - Prestatorul va asigura controlul electronic sau computerizat al ciclului fazei de dezinfecţie, menţinând evidenţa tuturor controalelor şi tuturor calibrărilor efectuate.. 98310000-9; Servicii de spălare a lenjerii proprii, specifice instituțiilor medicale.

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________

| Приложение № 23 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г. - Ценовые Спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 5,6,7,8 и 11 при необходимости, а закупающим органом - в графах 1,2,3,4,9,10] Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1672734302523. Предмет закупки : Услуги прачечной и аренды белья, специфичные для медицинских учреждений, согласно нужд ПМСУ РБ Комрат на 2023г.. |  |  |
| Код CPV | Наименование услуг | Единица измерения | Количество | Цена за единицу ( без НДС) | Цена за единицу ( с НДС) | Сумма без НДС | Сумма с НДС | Срок поставки/ доставки | Бюджетная классификация (IBAN) | скидка % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
|  | Лот № 1 Serviciilor de spălare și închiriere a lenjerii specifice instituțiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98310000-9 | Servicii de închiriere a lenjerii specifice instituțiilor medicale: lenjerie de pat și scutece: bumbac alb100%, densitatea 150 - 180g/m2. | kg | 11 000 |  |  |  |  | До 31.12.2023г. | MD36TRPCCT518430B00317AA |  |  |  |
| 98310000-9 | Servicii de spălare a lenjerii proprii, specifice instituțiilor medicale | kg | 4 000 |  |  |  |  | До 31.12.2023г. | MD36TRPCCT518430B00317AA |  |  |  |

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________