WinСмета2000

| Lucrări de reparație a pavilioanelor la Instituția de Educație Timpurie nr. 176 din com. Băcioi | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-01-2000

Deviz-oferta № 01-01-2000

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 350,000 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 126,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 126,000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,000 |  |  |
| 2 | RpCH32C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 100,000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,000 |  |  |
| 3 | RpCH32E п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 3,000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |  |
| 4 | RpCG29B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare | m2 | 58,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 49,880 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,220 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,480 |  |  |
| 5 | RpCB18A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 10,000 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 62,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,500 |  |  |
| 6 | TrB05A1-5 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 54,400 |  |  |
| 7 | TrI1AA01C2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,000 |  |  |
| 8 | TsI50C5 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 20,000 |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7,500 |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Reparatia Pavilioanelor |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Acoperis |  |  |  |  |
| 9 | CE41A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 3,000 |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 65,040 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,230 |  |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,480 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,180 |  |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 2,490 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 21,600 |  |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 13,140 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 10,140 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 5,880 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 114,000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,450 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 1,320 |  |  |
| 10 | CE30A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se ia 0,01 | m2 | 150,000 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 33,750 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,500 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 18,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,500 |  |  |
| 11 | CN51A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,375 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 2,940 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |  |  |
| 12 | CE07A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 275,000 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 247,500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 68,750 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 332,062 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 144,375 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 2 598,750 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,750 |  |  |
| 13 | CK26B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pazii montate la acoperis (vetravic) | m | 60,000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19,200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,800 |  |  |
|  | 2743123549026 | Vetravic | m | 60,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 240,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Podea |  |  |  |  |
| 14 | CG01A K=2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 250,000 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 300,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 16,500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6 500,000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 21,000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,000 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,000 |  |  |
| 15 | RpCD08A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 900,000 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 45,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 909,000 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 4,500 |  |  |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 9,000 |  |  |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 135,000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,540 |  |  |
| 16 | CG49A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli 4 mm grosime se exclude Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m2 | 250,000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 500,000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 297,500 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 37,687 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 87,937 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 1 319,062 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 256,275 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 37,687 |  |  |
|  | 2523116716346 | Linocrom sportiv | m2 | 263,812 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,377 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,500 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total Podea |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Pereti |  |  |  |  |
| 17 | CF54A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placarea peretilor cu placi din OSB gr. 8mm Montat pe bare de lemn (Nota se exclute profilul UD, se ilocuieste profilul CD cu bare de lemn l =4 m ) | m2 | 250,000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 575,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,000 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 12,500 |  |  |
|  | 2662102700201 | OSB 8mm | buc | 87,500 |  |  |
|  | 2840136312702 | Bare din bemn | buc | 225,000 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 12 000,000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 7 000,000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 675,000 |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Reparatia Pavilioanelor |  |  |  |  |
|  |  | 3. Constructia a 2 noi pavilioane |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Rezistenta |  |  |  |  |
| 18 | TsC02A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 0,600 |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 2,232 |  |  |
| 19 | TsA01A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 13,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,760 |  |  |
| 20 | TsC54A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din argila | m3 | 13,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,700 |  |  |
|  | 14211022005251231 | Argila | m3 | 14,300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,300 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,730 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,460 |  |  |
| 21 | TsD05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,260 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,293 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,701 |  |  |
| 22 | TsC54C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din pietris fractia 20 40 (10 cm) | m3 | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,920 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 9,200 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,800 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,680 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,360 |  |  |
| 23 | TsD05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,080 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,706 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,831 |  |  |
| 24 | TsC54C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din pietris fractia 5- 20 (5 cm) | m3 | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,950 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,750 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,500 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,050 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,100 |  |  |
| 25 | TsD05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,882 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,039 |  |  |
| 26 | RpCE02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Izolatii higrofuge la fundatii pe suprafete orizontale, inguste, de sub 0,80 m latime, la ziduri noi, in imobile existente sau la garduri de zid, compuse din 1 strat de carton bitumat CA 400 intre 2 straturi de mastic | m2 | 115,000 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 23,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,500 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 132,664 |  |  |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 402,730 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 82,915 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,237 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 94,760 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 35,535 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,415 |  |  |
| 27 | RpCD08A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 430,000 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,720 |  |  |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 434,300 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,150 |  |  |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 4,300 |  |  |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 64,500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,258 |  |  |
| 28 | CA03A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 16,000 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 56,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,400 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 16,646 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 3 004,400 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 12,667 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 11,693 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,385 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,912 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,288 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 9,600 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,000 |  |  |
| 29 | CL57B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 200,000 |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 21,000 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 210,080 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 4,040 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 2,020 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 16,000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,600 |  |  |
| 30 | CL01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (executarea carcasei metalice popi, grinzi si asterialee din metal) | t | 3,500 |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 50,400 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 6,300 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati sectiunea D219*4 | kg | 3 500,000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 3,325 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 15,750 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 15,750 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 15,750 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,525 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,770 |  |  |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 14,000 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 12,250 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 3,325 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 2,800 |  |  |
|  |  |  | Total Rezistenta |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Acoperis |  |  |  |  |
| 31 | CE07A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 105,000 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 94,500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,250 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 126,787 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 55,125 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 992,250 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,250 |  |  |
| 32 | CK26B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pazii montate la acoperis (vetravic) | m | 13,000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,160 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,040 |  |  |
|  | 2743123549026 | Vetravic | m | 13,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 52,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Podea |  |  |  |  |
| 33 | CG01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 105,000 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 63,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3,465 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 365,000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,410 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,150 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,260 |  |  |
| 34 | CG49A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv) se exclude Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m2 | 105,000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 210,000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 124,950 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 15,829 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 36,934 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 554,006 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 107,635 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 15,829 |  |  |
|  | 2523116716346 | Linocrom sportiv | m2 | 110,801 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,158 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,050 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,260 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 21,000 |  |  |
|  |  |  | Total Podea |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Pereti |  |  |  |  |
| 35 | CF54A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placarea peretilor cu placi din OSB gr. 8mm Montat pe bare de lemn (Nota se exclute profilul UD, se ilocuieste profilul CD cu bare de lemn l =4 m ) | m2 | 40,000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 92,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,000 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2662102700201 | OSB 8mm | buc | 14,000 |  |  |
|  | 2840136312702 | Bare din bemn | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 920,000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 120,000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 108,000 |  |  |
| 36 | CO07B1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat | kg | 860,000 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 129,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43,000 |  |  |
|  | 271070351820012 | Panou gata confectionat | kg | 903,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,860 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,860 |  |  |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 4,300 |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Constructia a 2 noi pavilioane |  |  |  |  |
|  |  | 4. Lucrari de pavare |  |  |  |  |
| 37 | TsA01A3 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3 | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,500 |  |  |
| 38 | TsD01B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 50,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,500 |  |  |
| 39 | TsD15B1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 50,000 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 52,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 142110220052512 | Pietris | m3 | 60,000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,000 |  |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 2,500 |  |  |
| 40 | TsD13A01 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 50,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 76,000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 50,000 |  |  |
| 41 | TsD05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,550 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,851 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 5,715 |  |  |
| 42 | DE11A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100 x 20x 8 cm) | m | 170,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,400 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 30,600 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 8,160 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 173,400 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,510 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 170,850 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,510 |  |  |
| 43 | DE18B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat 40mm gr.) | m2 | 430,000 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 435,332 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,588 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 436,450 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 688,000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 6 763,900 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 2,150 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 36,851 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 8,600 |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de pavare |  |  |  |  |
|  |  | 5. Lucrari de confectionare si montarea a nisipierelor |  |  |  |  |
| 44 | TsH91A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Instalarea nisipierelor complet echipat * Nota : se exclude resursa de apa si beton | buc | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 33,950 |  |  |
|  | 2513206621460 | Nisipiere | buc | 7,000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,252 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,050 |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de confectionare si montarea a nisipierelor |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transport (ПЗ) * 7 % | 7,00 % |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CAS+Transp | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie (ПЗ+CAS+Transp) * 14,5 % | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CAS+Transp+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiul (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 6 % | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 % | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primria Bacioi)